**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn

PYTANIA i ODPOWIEDZI

**PZP.262.62.2019.7.RIR** Olsztyn 10.12.2019r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: PRZEBUDOWA BUDYNKU OBSŁUGI KLIENTA w BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM na terenie bazy Zamawiającego w Olsztynie, ul. Oficerska 16A

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

PYTANIE WYKONAWCY i ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄEGO

1. Dotyczy okien O3 i O4 – w zestawieniu stolarki jest: „Węższy panel – wysuwany równolegle do środka”.

W systemie PONZIO okna są tylko odstawno - przesuwne, wysuwane na zewnątrz mają wszyscy, a do środka niestety nie. Prosimy o podanie przykładowego producenta i nazwę systemu okien wysuwanych do środka.

Zamawiający informuje, że okna O3 i O4 służą do przewietrzania pomieszczeń i w przypadku braku możliwości wykonania okien odstawno-przesuwnych do wewnątrz, można wykonać okna odstawno - przesuwne na zewnątrz lub wykonać je jako uchylne do wewnątrz.