**Pakiet nr 4**

**Protezy naczyniowe + łaty**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **ASORTYMENT**  **SZCZEGÓŁOWY**  **(Rozmiar)** | **JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ**  **12 m-cy** | | **CENA NETTO** | | **CENA BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | | | **PRODUCENT/Nr kat.** |
| **I** | Protezy naczyniowe dziane, proste i rozwidlone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność do 5 ml/cm2/min | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6-28mm,dł. 20 cm | Szt. | 5 | |  | |  |  |  | | |  |
| 2. | 6-28mm,dł. 40 cm | Szt. | 5 | |  | |  |  |  | | |  |
| 3. | 6-10 mm, dł.70 cm | Szt. | 1 | |  | |  |  |  | | |  |
| 4. | 12/7 mm do 24/12 mm, dł 50 cm | Szt. | 5 | |  | |  |  |  | | |  |
| **II** | Protezy naczyniowe dziane, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, grubości ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, **antybakteryjne** - impregnowane solami srebra | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6-28 mm, dł. 20 cm | Szt. | | 1 | |  |  |  | |  |  | |
| 2. | 6-28 mm, dł. 40 cm | Szt. | | 1 | |  |  |  | |  |  | |
| 3. | 12/7 do 24/12 mm, dł. 50 cm | Szt. | | 2 | |  |  |  | |  |  | |
| **III** | Łaty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem , grubość ściany 0,41 mm, przepuszczalność do 5 ml/cm2/min | | | | | | | | | | | |
| 1. | 14/75 mm | Szt. | | 2 | |  |  |  | |  |  | |
| **IV** | Protezy z PTFE proste niezbrojone | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6-10 mm dł. 40 cm | Szt. | | 3 | |  |  |  | |  |  | |
| 2. | 6-10 mm dł. 80 cm | Szt. | | 3 | |  |  |  | |  |  | |
| **V** | Protezy z PTFE proste zbrojone spiralnie, z możliwością usunięcia spirali bez naruszenia ściany protezy | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6-10 mm, dł. 50 cm, zbrojenie na długości 20 oraz 50 cm | Szt. | | 2 | |  |  |  | |  |  | |
| 2. | 6-10 mm, dł. 70 i 80 cm, zbrojenie na długości 20,30,50,70,80 cm | Szt. | | 2 | |  |  |  | |  |  | |
| **RAZEM** | | | | | | | |  | |  | |  |