**Pakiet nr 4**

**Protezy naczyniowe + łaty**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **ASORTYMENT****SZCZEGÓŁOWY****(Rozmiar)** | **JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ****12 m-cy** | **CENA NETTO** | **CENA BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **PRODUCENT/Nr kat.** |
| **I** | Protezy naczyniowe dziane, proste i rozwidlone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność do 5 ml/cm2/min |
| 1. | 6-28mm,dł. 20 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | 6-28mm,dł. 40 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | 6-10 mm, dł.70 cm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | 12/7 mm do 24/12 mm, dł 50 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| **II** | Protezy naczyniowe dziane, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, grubości ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, **antybakteryjne** - impregnowane solami srebra |
| 1. | 6-28 mm, dł. 20 cm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | 6-28 mm, dł. 40 cm | Szt.  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | 12/7 do 24/12 mm, dł. 50 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **III** | Łaty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem , grubość ściany 0,41 mm, przepuszczalność do 5 ml/cm2/min |
| 1. | 14/75 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **IV** | Protezy z PTFE proste niezbrojone |
| 1. | 6-10 mm dł. 40 cm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | 6-10 mm dł. 80 cm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| **V** | Protezy z PTFE proste zbrojone spiralnie, z możliwością usunięcia spirali bez naruszenia ściany protezy |
| 1. | 6-10 mm, dł. 50 cm, zbrojenie na długości 20 oraz 50 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | 6-10 mm, dł. 70 i 80 cm, zbrojenie na długości 20,30,50,70,80 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |