Szp/ZP-241/ZP-029/         /2023						               Wrocław, dn. 25.04.2023 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, Dostawa środków opatrunkowych różnych, żeli znieczulających i łat naczyniowych”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu 6, poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu 6, poz. 2

# Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki wykonane z włókniny spunlance o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze 40x40cm po rozłożeniu, 10x19cm przed rozłożeniem?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu 6, poz. 5

# Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety poddane były procesowi wstępnego prania.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu 6, poz. 5

# Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe 4 warstwowe?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwety 20 nitkowe 4 warstwowe wstępnie prane?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu 6, poz. 5

# Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 w poz. 1 żelu sterylnego, znieczulającego o poj. 6 ml  w ampułkostrzykawkach,  zawierającego w 100 g produktu :

• Pure water

• Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose

• 2g Lidocaine Hydrochloride

• 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 %

• 0.02g Methyl Hydroxybenzoate

• 0.02g Propyl Hydroxybenzoate?

# Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu 3, poz.2

# Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 poz. 2 żelu sterylnego, znieczulającego o poj. 11 ml   w ampułkostrzykawkach zawierającego w 100g produktu :

# • Pure water

# • Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose

# • 2g Lidocaine Hydrochloride

# • 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 %

# • 0.02g Methyl Hydroxybenzoate

# • 0.02g Propyl Hydroxybenzoate?

# Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu 3, poz.2

# Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 12 ml ?

# Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Pytanie nr 10 – dotyczy projektu umowy – załącznik nr 2 do SWZ

# Czy Zamawiający zaakceptuje fakturę w formie pdf?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy bez zmian w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

# Pytanie nr 11 – dotyczy projektu umowy – załącznik nr 2 do SWZ

# Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie faktury po dostawie do siedziby Zamawiającego?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy bez zmian w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

# Pytanie nr 12 – dotyczy projektu umowy – załącznik nr 2 do SWZ

# Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności faktury?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy bez zmian w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

# Pytanie nr 13 – dotyczy projektu umowy – załącznik nr 2 do SWZ

# Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w § 9 ust. 1 pkt 1 do 0,1%?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy bez zmian w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

# Pytanie nr 14 – dotyczy projektu umowy – załącznik nr 2 do SWZ

# Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w § 9 ust. 1 pkt 2 do 0,5%?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy bez zmian w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.