# ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi pn.:

,,Sprawdzenie stanu technicznego przewodów wentylacji grawitacyjnej w lewym skrzydle  budynku Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach ul. Opolska 101 – stan wykończeniowy’’

- Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu , ul Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail zaopatrzenie@op.policja.gov.pl , NIP 7540003537 , fax.: 47 861 25 04.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu kominiarskiego przewodów wentylacji grawitacyjnej w lewym skrzydle budynku administracyjnego. Budynek komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach został oddany do użytkowania w IV kwartale w roku 2021 r. Protokół kominiarski stanu wykończeniowego załączony do dokumentacji odbiorowej nie wykazywał żadnych nieprawidłowości w działaniu wentylacji grawitacyjnej. Przeprowadzony w roku 2022 okresowy przegląd kominiarski wykazał jednak, że część przewodów w budynku (lewe skrzydło budynku) nie posiada właściwego ciągu, bez wskazania ewentualnych przyczyn oraz zaleceń.

W oknach budynku są zamontowane nawiewniki higrosterowane AirVentBHY 400. Kominy wentylacyjne są wykonane z pustaków firmy Leier Polska. W budynku (od czasu odbioru końcowego) nie były wykonywane żadne prace budowlane które miły by wpływ na prawidłową pracę przewodów wentylacji grawitacyjnej.

Przeprowadzenie przeglądu ma na celu szczegółowe wskazanie, w których pomieszczeniach lewego skrzydła wentylacja grawitacyjna nie działa poprawnie i wskazać, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, jakie czynności należy podjąć aby te nieprawidłowości wyeliminować.

Protokół kominiarski powinien być wykonany przez kominiarza wpisanego do rejestru Korporacji Kominiarzy Polskich.

- Preferowany termin wykonania zamówienia:  ok. 2 tyg. od daty podpisania umowy. Termin wykonania do ustalenia.

- Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami:

Wydział Zaopatrzenia: Zespół Inwestycji i Remontów KWP Opole:

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych w zakresie robót:

- Krzysztof Ciepiela ,  tel. 47 864 25 10,

# e-mail: krzysztof.ciepiela@op.policja.gov.pl

- Wymagania: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące wymagania:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dostarczyć przy podpisaniu zlecenia).

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć na zasadach w platformie zakupowej Open Nexus w formie pisemnej w języku polskim, z zastosowaniem druku „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik do materiałów załączonych do przedmiotowego postępowania na platformie Open Nexus.

- Zamawiający dopuszcza złożenie tzw. oferty kancelaryjnej w formie papierowej w Sekretariacie (pokój nr 342) Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu przy ul. Korfantego 2.

Oferta powinna być złożona przed dniem i datą wyznaczoną na platformie zakupowej.

- Dodatkowe uwarunkowania:

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej budynku KPP w Krapkowicach, po wcześniejszym uzgodnieniu wizji lokalnej z Krzysztofem Ciepiela , tel. 47 864 25 10 lub Sebastian Czechór – tel. 602 315 229

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

a) najniższa cena - 100%

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem platformy zakupowej  oferentów którzy złożyli oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowej w wybranymi oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Rzut parteru, I i II piętra budynku

- Rzut dachu

- Plan zagospodarowania terenu

- Atesty na nawiewniki okienne i pustaki wentylacyjne