## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY PAKIET 1 - szybkie testy analityczne i jednorazowy sprzęt laboratoryjny
L.p. | Opis odczynnika Wielkości graniczne | Sugerowane opakowanie | j.m. | Ilość opakowań 36 miesięcy | Oferowana wielkość opakowania | Ilośc pełnych opakowań | Cena 1-go opakowania netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa | Producent
1 | Test kasetkowy na krew utajoną w kale bez diety; opakowanie na 20 szt; wymagana czułość min.10 ng/ml; każde opakowanie zawiera kontrole dodatnią w postaci płynnej | 20 szt. | op. | 9
2 | Waaler Rose latex max opakow. 100 ozn. wraz z kontrolami. termin ważności 1 opak.min. 12 miesięcy | 100 ozn. | op. | 5
3 | Test kasetkowy immunochromatograficzny (reakcja z podwójnym antygenem), przeznaczony do detekcji p/ciał skierowanych przeciwko T.Pallidum w ludzkiej surowicy, osoczu i krwi pełnej. Opakowanie max 40 szt | 40 szt | op. | 18
4 | Płyn do komorowego liczenia płytek max 100ml ; termin ważności 1 opak.min. 6 miesięcy | 100 ml | op. | 6
5 | Odczynnik Ehrlicha max.op. 500 ml ; termin ważności 1 opak.min. 6 miesięcy | 500 ml | op. | 6
6 | Odczynnik Rosina max.op.100 ml termin ważności 1 opak.min. 6 miesięcy | 100 ml | op. | 6
7 | Odczynnik do wykrywania kropli tłuszczu w kale- SUDAN III max.op.100 ml termin ważności 1 opak.min. 6 miesięcy | max op. 100 ml | op. | 6
8 | Płyn Lugola do ozn.skrobi w kale max.100 ml, termin ważności 1 opak. min. 6 miesięcy | max 100 ml | op. | 6
9 | Odczynnik Mac Wiliama max.op.500 ml termin ważności 1 opak. min. 6 miesięcy | 500 ml | op. | 6
10 | Płyn Samsona max 100 ml termin ważności 1 opak.min. 6 miesięcy | 100 ml | op. | 6
11 | Barwnik do retikulocytów (roztwór), max. -100 ml termin ważności 1 opak.min. 6 miesięcy | 100 ml | op. | 6
12 | Barwnik May Grunwalda max.op.500 ml termin ważności 1 opak.min. 6 miesięcy | 500 ml | op. | 6
13 | Barwnik Giemsy max. op.100 ml termin ważności 1 opak.min. 6 miesięcy | max op.100 ml | op. | 10
14 | Test kasetowy clostridium difficile z kału, toksyna A +B wraz z antygenem GDH ; wykrywa toksyne A na poziomie min. 2 ng/ml a toksynę B na poziomie min. 0,63 ng/ml . Antygen GDH na poziomie min. 0,8 ng/ml ; opakowanie max.20 szt.; kasetka +akcesoria do pobrania kału | 20 szt | op. | 60
15 | Test kasetkowy, immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusów RSV, adenowirusów, oraz grypy A i B w próbkach z górnych dróg oddechowych. Opak max 20 szt ; t.wazności opak min 12 misięcy | 20 szt. | op. | 3
16 | Kontrola do rozmazu krwi obwodowej oglądanego pod mikroskopem, barwionego MGG; min. 1 raz w roku | 1 zestaw | op. | 3
17 | Kontrola do OB min.1 razy w roku | 1 zestaw | op. | 3
18 | Kontrola do retikulocytów min. 1 raz w roku | 1 zestaw | op. | 3
19 | Kontrola zewnatrzna do kontroli testów do wykrywania syfilisu: min 1x/rok | 1 zestaw | zestaw | 3
20 | Kontrola zewnatrzna do kontroli testów do wykrywania antygenu GDH oraz toksytny A/B Clostridium Difficiele min 1x/rok | 1 zestaw | zestaw | 3
21 | kontrola zewnętrzna do kontroli testów do wykrywania krwi utajonej w kale min 1x/rok | 1 zestaw | zestaw | 3
22 | kontrola zewnętrzna do wykrywania kwasów nukleinowych SARS-COV-2; min 1x/rok | 1 zestaw | zestaw | 3
23 | Kontrola zewnetrzna testow kasetkowych do wykrywania antygenu SARS-COV-2 min 1x/rok | 1 zestaw | zestaw | 3
24 | Kontrola zewnatrzna pasożytów w kale min 1x/rok | 1 zestaw | zestaw | 3
25 | Końcówki do mikropipet o poj. do 200 μl - żółte, pasujace/kompatybilne do zaproponowanych pipet automatycznych | 1000 szt. | op. | 36
26 | Końcówki typu Eppendorf do pipet o poj. do 1000 μl - niebieskie, pasujace/ kompatybilne do zaproponowanych pipet automatycznych | 500 szt. | op. | 36
27 | Końcówki Oxford/Gilson o poj.1000-5000 μl - bezbarwne | 200 szt | op. | 1
28 | Szkiełka podstawowe do oglądania preparatu pod mikroskopem ze szlifowanymi krawędziami, gładkie wym.76x26x1mm opak. .max 100sztuk (2x50szt) | max 100 szt. | op. | 40
29 | Szkiełka nakrywkowe 18x18mm | 200 szt | op. | 5
30 | Probówki polistyren, serologiczne o poj. 4-5 ml okrągłodenne wymiary 13 x 75 mm, opak. max 1000 szt. | 1000 szt. | op. | 2
31 | Probówki polistyren, serologiczne o poj. 4-5 ml okrągłodenne wymiary 12 x 75 mm, opak. max 1000 szt. | 1000 szt. | op. | 40
32 | Probówki polistyren o poj. 9-11 ml wymiary 16/100mm, STOŻKOWE opak. max 1000 szt. | 1000 szt. | op. | 20
33 | Probówki z tworzywa o poj. 12 ml z osadnikiem na 0,5 ml (do wirowania moczu) , opak. max 1000 szt. | 1000 szt. | op. | 5
34 | Korki do probówek do wirowania moczu; opak max 1000 szt | 1000 szt. | op. | 5
35 | Korki z PE ,rozporowe , śr.11-13mm | 1000 szt. | op. | 10
36 | Korki z PE rozporowe śr.15-17mm | 1000 szt. | op. | 3
37 | Probówki typu Eppendorf z podziałką i z korkiem o pojem.2ml stożkowe lub probówki typu Eppendorf z podziałką i z korkiem o pojem.2ml (fi 10 x 40mm) z dnem soczewkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką od 0,5 do 2,0 ml i polem do opisu, bezbarwnej, wykonanej z PP o podwyższonej przezroczystości opak. max 1000 szt. | 1000 szt. | op. | 36
38 | Pipetki z tworzywa jednorazowe o poj.3 ml o dł.15,0-15,5 ml z podziałką skalowane co 0,5ml | 500 szt. | op. | 40
39 | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa , z wyrzutnikiem końcówek o poj.100-1000ul | 1 szt. | szt. | 1
40 | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa , z wyrzutnikiem końcówek o poj.20-200 ul | 1 szt. | szt. | 1
41 | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa , z wyrzutnikiem końcówek o poj.5-50 ul | 1 szt. | szt. | 1
42 | Pojemniki do transportu materiału biologicznego, plastikowy, zakręcany, biały , poj. 1000 ml ,średnica 110mm, wysokość 115-127 cm , z podwójnym zamknięciem: wciskane wieczko + zakrętka | 1 szt. | szt. | 20
43 | Torebki żółte służące do transportu próbek z napisem BIOHAZARD wykonane z folii polietylenowej. Ze szczelnym zamknieciem zatrzaskowym oraz dodatkowa kieszenia na dokumenty z tyłu, wymiar 155 x 235mm, op. 1000szt. | 1000 szt. | opak | 5
44 | Statyw do pipet automatycznych obrotowy, 6-miejscowy | szt | szt. | 4
45 | Kamera do analizy osadu moczu z 10 komorami akrylowa, pojed. regularna siateczka, całkowita pojemnośc . celki 7 μl, pakowane po 100 szt. na 1000 ozn. | 100 szt. | op. | 25
46 | Naczynka typu COBAS niebieskie o poj. 0,7 ml, z zatyczką; opak max 1000 szt | 1000 szt. | op. | 20
47 | Probówki Eppendorf kolorowe o poj. 1,5 ml z podziałka, stożkowe; niebieskie, żółte, zielone ; opak max 1000 szt | 1000 szt. | op. | 4
48 | Probówki PS 11ml 16x 100 mm, sterylne, okrągłodenne z nakrętką, pakowane indywidualnie max 50 szt | max 50 szt | op. | 6
49 | Test CRP latex z kontrolami (+) i (-) do oznaczania jakościowego lub półilościowego CRP w surowicy. Czułość diagnostyczna min 95,0 %. Specyficzność analityczna min 96,0% | 100 szt. | op | 3
50 | Test ciążowy (hCG) - szybki kasetkowy immunochromatograficznym do wykrywania w moczu, surowicy lub osoczu ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG), wymagana czułość 10 mIU/ml. Opak. max 40 szt | max 40 szt | op | 3
suma:
W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników/produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.

## Pakiet 2
FORMULARZ CENOWY PAKIET 2 - Odczynniki do analizatora hematologicznego wraz z dzierżawą ww. Aparatu
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Typ analizatora | Wymiary szer./gł./wys. | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1. |  |  | 36
Odczynniki
L.p. | Opis odczynnika | Wymagane opakowanie | j.m. | Ilość badań na 36 miesięcy | Oferowana wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | Cena 1-go opakowania netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa | Producent
| odczynniki do analizatora hematologicznego |  |  | 45000
1 | próbki kontrolne do analizatora hematologicznego
SUMA: | [7 empty] | 0 |  | 0
Wykonawca ma obowiązek doliczyć odczynniki z przeznaczeniem na kontrole Kontrola jest wykonywana codziennie na trzech poziomach.
Materiały kontrolne na określonym poziomie będą DOSTARCZANE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM DOSTAW;
W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.
Razem wartość oferty - 1 (opłata dzierżawna) i 2 (odczynniki)
Wartość netto................................
Wartość brutto...............................

## Pakiet 3 - unieważniony
FORMULARZ CENOWY PAKIET 3 - odczynniki do analizatora biochemicznego wraz z dzierżawą ww. Aparatu
PAKIET UNIEWAŻNIONY
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Typ analizatora | Wymiary szer./gł./wys. | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1. |  |  | 36
2. | Odczynniki | zużycie
L.p. | Parametr | Ilość badań/36 miesięcy | Nr kat. | j.m. | Oferowana wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | Cena 1-go opakowania netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
1 | Wapń | 2250 |  | op.
2 | Żelazo | 2200 |  | op.
3 | Białko całkowite | 2000 |  | op.
4 | Magnez | 4000 |  | op.
5 | Fosfor | 1500 |  | op.
6 | Albumina | 1400 |  | op.
7 | Bilirubina całkowita | 6000 |  | op.
8 | Cholesterol całkowity | 7800 |  | op.
9 | Cholesterol HDL bezpośredni | 4200 |  | op.
10 | Cholesterol LDL bezpośredni | 4200 |  | op.
11 | Kreatynina met. kinetyczna | 27000 |  | op.
12 | Glukoza met. OXY lub heksokinazową | 20000 |  | op.
13 | Triglicerydy | 5400 |  | op.
14 | Mocznik | 1600 |  | op.
15 | Kwas moczowy | 4200 |  | op.
16 | Fosfataza zasadowa | 7500 |  | op.
17 | Amylaza | 6000 |  | op.
18 | CPK | 900 |  | op.
19 | CKMB aktywność | 4500 |  | op.
20 | ASPAT | 16000 |  | op.
21 | ALAT | 18500 |  | op.
22 | GGT | 3900 |  | op.
23 | Alkohol etylowy, 1 op. na max 200 ozn. lub 2x175 ozn. | 1200 |  | op.
24 | CRP | 16500 |  | op.
25 | RF | 1800 |  | op.
26 | HbA 1c | 1200 |  | op.
27 | Białko w moczu i PMR | 1500 |  | op.
29 | elektrolity ISE : sód,potas chlorki | 28000 |  | op.
RAZEM
30 | Kalibratory oraz części zużywalne potrzebne do wykonania w/w ilości badań w ciągu 36 miesięcy:
a)
b)
c)
…
31 | Próbki kontrolne na dwóch poziomach (NORMAL i PATOLOGIA) :
a)
b)
c)
RAZEM KONTROLE I KALIBRATORY
32 | Jednorazowy zużywalny sprzęt typu kuwety, końcówki, płyny płuczące niezbędny do prawidłowej pracy aparatu, w ilości koniecznej do wykonania podanej ilości oznaczeń: 1) 2) 3) ... | Ilość dostosowana do zapotrzebowania
RAZEM JEDN. ZUŻYWALNY SPRZĘT
SUMA:
Wykonawca ma obowiązek doliczyć odczynniki z przeznaczeniem na kontrole i kalibracje (częstotliwość kalibracji zgodnie z zaleceniem producenta odczynnika).
Wykonawca winien wyliczyć odczynniki kontrolne biorąc pod uwagę wykonywaną co drugi dzień kontrolę na dwóch poziomach. Kontrole dla badań, których ilość wynosi mniej niż 1000/36 miesięcy - dwa razy w tygodniu na dwóch poziomach.
Szacując ilość kontroli i kalibratorów należy brać pod uwagę trwałość po otwarciu oraz możliwość porcjowania i mrożenia zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.
Razem wartość oferty - 1 (opłata dzierżawna) i 2 (odczynniki)
Wartość netto................................
Wartość brutto...............................

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY PAKIETI 4 – ODCZYNNIKI I SPRZĘT DO SEROLOGI GRUP KRWI
L.p. | OPIS ODCZYNNIKA | wymagane opakowanie | j.m. | Ilość ml 36 miesięcy | Oferowana wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | Cena 1-go opakowania netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent odczynnika
1 | zestaw krwi kontrolnej do codziennej kontroli badań grup krwi i przeciwciał, posiadający certyfikat CE; przewidywana częstość kontroli dwie próbki kontrolne raz dziennie | 2x 5 ml | zestaw | 2x180ml
| Odczynniki monoklonalne anty A klon II | max 10 ml |  | 1080 ml
| Odczynniki monoklonalne anty B klon II | max 10 ml |  | 1080 ml
| Odczynnik monoklonalny IgM anty D – odczynnik nie rozpoznaje DVI antygenu D | max 10 ml |  | 1080 ml
| PBS-buforowany r-r soli fizjologicznej 0,9%, pH 6,85-7,2 | 5000 ml |  | 30 000 ml
| Płytki do oznaczeń serologicznych 5x6 białe | max 100 szt. |  | 15 op
| OPIS ODCZYNNIKA | wymagane opakowanie |  | Ilość ml 36 miesięcy
| zestaw krwi kontrolnej do codziennej kontroli badań grup krwi i przeciwciał, posiadający certyfikat CE; przewidywana częstość kontroli dwie próbki kontrolne raz dziennie | 2x 5 ml |  | 2x180ml??
2 | Odczynniki monoklonalne anty A klon II | max 10 ml | amp. | 1080 ml
3 | Odczynniki monoklonalne anty B klon II | max 10 ml | amp. | 1080 ml
| Odczynniki monoklonalne anty B klon II | max 10 ml |  | 1080 ml
4 | Odczynnik monoklonalny IgM anty D – odczynnik nie rozpoznaje DVI antygenu D | max 10 ml | amp. | 1080 ml
5 | PBS-buforowany r-r soli fizjologicznej 0,9%, pH 6,85-7,2 | 5000 ml | op. | 30 000 ml
6 | Płytki do oznaczeń serologicznych 5x6 białe | max 100 szt. | op. | 15 op.
SUMA: | [7 empty] | 0 |  | 0
W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

## Pakiet 5
FORMULARZ CENOWY PAKIET 5 - odczynniki do analizatora parametrów krytycznych ( RKZ) wraz z dzierżawą ww. aparatu
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Typ analizatora | Wymiary szer./gł./wys. | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1. |  |  | 36
Odczynniki
L.p. | Opis odczynnika | Wymagane opakowanie | j.m. | Ilość badań na 36 miesięcy | Oferowana wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | Cena 1-go opakowania netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa | Producent
| odczynniki do analizatora parametrów krytycznych (RKZ) |  |  | 1000
materiały kontrolne do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, częstosc kontroli zgodnie z zaleceniami producenta
SUMA: | [7 empty] | 0 |  | 0
Wykonawca ma obowiązek doliczyć odczynniki z przeznaczeniem na kontrole Kontrola jest wykonywana na jednym poziomie w dniu gdy próbka badana.
W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.
Razem wartość oferty - 1 (opłata dzierżawna) i 2 (odczynniki)
Wartość netto................................
Wartość brutto...............................