## FC-Załącznik nr 2
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Ceny w Części A w kolumnach nr 6 i 10 oraz Stawkę rbg w Części B w kolumnie nr 3 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane w Części A: do kolumy nr 6 - Cena wykonania 1 przeglądu netto w zł, do kolumny nr 10 - Cena jednostkowa netto w zł (szt.) oraz w Części B: do kolumny 3 - Stawka roboczogodziny netto w zł, w Części C: zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
► | Cena wykonania jednego przeglądu netto w zł (Część A. kol 6) obejmuje łącznie: koszt przeglądu central, koszt zakupu filtrów (kieszeniowych, kasetowych) i ich wymianę (o ile dotyczy).
► | Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) w Części C kolumnie 2 zostały wyliczone z 23% stawką VAT i jest to kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na ten cel - może, choć nie musi być wykorzystana w całości.
Centrale wentylacyjne - lokalizacja USK im. WAM - CSW w Łodzi, ul. Żeromskiego 113
CZĘŚĆ A. Usługa konserwacji i czynności serwisowych w okresie trwania umowy (24 m-ce) wraz z wymianą filtrów
Lp. | Lokalizacja centrali wentylacyjnych | Typ i rodzaj centrali wentylacyjnych | Filtry do wymiany podczas jednego przeglądu (uwzględnione w cenie przeglądu) |  | Ilość wymaganych przeglądów w okresie umowy | Cena wykonania jednego przeglądu netto w zł | Wartość wykonania przeglądów netto w zł (4 x w czasie umowy) | Filtry HEPA (zakup wraz z wymianą) w okresie umowy
|  |  | Typ i rodzaj filtrów | Ilość filtrów (szt.) |  |  |  | Typ i rodzaj filtrów | Ilość filtrów (szt.) | Cena jednostkowa netto w zł (szt.) | Wartość netto w zł netto
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9 | 10 | 11=9x10
1. | Budynek główny – III p., Chirurgia ogólna | SWEGON T4 – nawiewno wyciągowa z klimatyzacją | F4 592*592*360 | 4 | 4 |  | 0 | FA H-13 HEPA – 610*305*292 | 6 |  | 0
2. | Budynek główny - II p., Kardiologia | SWEGON GOLD – nawiewno wyciągowa | Kieszeniowy F7 592*592*600 – 10/25 | 4 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
3. | Budynek główny – II p., Cath - Lab. | SWEGON Basic – nawiewno wyciągowa z chłodzeniem | 428*428*620 EU5 | 4 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
4. | Budynek główny I p., Nefrologia dach | LENOX KLME03.222-1900, nawiewna z elektryczną nagrzewnicą | Kieszeniowy F7 – 595*592*600 | 1 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
5. | Budynek główny I p., Nefrologia (korytarz przy pkt. pielęgniarek) | LENOX TYP FA 292 K | nie dotyczy | - | 4 |  | 0 | FA H-13 HEPA 915*610*292 | 2 |  | 0
6. | Budynek główny Ip., Nefrologia (klatka schodowa) | LENOX TYP FA 292 K | nie dotyczy | - | 4 |  | 0 | FA H-13 287*592*96 | 2 |  | 0
7. | Budynek główny, I p., Gastrologia | Centrala n/w VBW | FD 630*330*100 G4 | 1 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
8. | Budynek główny, piwnica, sale wykładowe | VTS VS-21-R H/S nawiewna | Typ EU 4 428*288*250 | 2 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
9. | Budynek Nr 1 Stacja Dializ | Swegon n/w | HF GS F7 440*515*400-7/25 | 4 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
10. | Aula POZ | Swego GOLD n/w z klimatyzacją | HF GS F7 F7 287*592*520 | 2 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
|  |  | F7 592*592*520 | 4
11. | Tomograf | VTS CLIMA Typ: CPV | G4 580*300*50 | 1 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
12. | Apteka szpitalna | Wentylator osiowy Ø160 i nagrzewnica elektryczna | Flizelina 30x100 i siatka | 1 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
13. | RTG | Centrala n/w DOMEKT REGO 400 P | MPL 278 X 258 X 46 F 7 | 2 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
14. | Okulistyka, Blok Operacyjny | Układ wentylacji Bloku Operacyjnego wraz z chłodzeniem i pompami ciepła firmy KLIMOR, typ: MCKH - 3 szt. | M5 nawiew 592*592 | 3 | 4 |  | 0 | HEPA FA-13/50 610*610*69 | 16 |  | 0
|  |  | nawiew 592*287 | 1 |  |  |  | HEPA H13 457*457*150 | 4 |  | 0
|  |  | F9 nawiew 592*592 | 3 |  |  |  | HEPA H13 405*405*150 | 16 |  | 0
|  |  | nawiew 592*287 | 1 |  |  |  | HEPA H13 575*575*150 | 4 |  | 0
|  |  | M5 wywiew 592*592 | 3 |  |  |  | nie dotyczy | - | - | -
|  |  | nawiew 592*287 | 1
15. | Laboratorium, budynek nr 5 (POZ) | Wentylatory n/w w dygestoriach | nie dotyczy | 2 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
16. | Centrala wentylacyjna Optima NW-1-P-WK-He/CHf-D-960/950 dla potrzeb starej Izby Przyjęć (parter) i piwnicy (UPS) | Instalacja chłodnicza systemu klimatyzacyjnego typu SPLIT - pomieszczenie UPS (piwnica) 1. Agregat klimatyzacyjny zewn. AOYG3OLETL 2.Urządzenie klimat. wewn. podstropowe ABYG3OLRTE | Kieszeniowy KP 490*490*500 | 2 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
|  |  | P19 301/100 705*305*100 | 2 |  |  |  | nie dotyczy | - | - | -
|  | Instalacja chłodnicza systemu klimatyzacyjnego typu MULTI - pomieszczenie Izby Przyjęć (parter) 1. Agregat klimat. zewn. typ AOYG45LBT8 2. 4 szt. urządzenia klimat. wewn.ściennego typ: - ASYG07LMCA, ASYG09LMCA, ASYG12LMCA, ASYG14LMCA | P19 301/100 590*409*100 | 2 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
|  | Instalacja chłodnicza dla agregatów chłodniczych -(Izba Przyjęć-parter) 1. Agregat chłodniczy typ AOYA72LALT do KNW1, 2.Agregat chłodniczy typ AOYG36LELT do KNW2, 3. Agregat chłodniczy typ AOYG14LALL do CNW1. | P19 287*405*100 | 2 | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
|  |  | KY9/7/509 490*590*590 | 2 |  |  |  | nie dotyczy | - | - | -
17. | Rezonans, bud. nr 3, piwnica | Agregat chłodniczy skraplający | nie dotyczy | - | 4 |  | 0 | nie dotyczy | - | - | -
|  |  |  | RAZEM |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM CZĘŚĆ A. |  |  | 0
CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce)
L.p. | Szacunkowa ilość roboczogodzin przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) | Stawka roboczogodziny netto w zł | Szacunkowa wartość netto w zł robocizny / 24 miesiące
1 | 2 | 3 | 4=2x3
1 | 70 |  | 0
CZĘŚĆ C. Wartość oferty.
Lp. | Ceny / Koszty |  | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość brutto (zł)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5=3+3x4
1. | Cena za wykonaną usługę konserwacji i czynności serwisowe w okresie trwania umowy (24 m-ce) wraz z wymianą filtrów. (RAZEM CZĘŚĆ A.) |  | 0 | 23% | 0
2. | Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) (CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość netto w zł robocizny) |  | 0 | 23% | 0
3. | Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) |  | 90000 | 23% | 110700
WARTOŚĆ OFERTY = A+B+C |  |  | 90000 |  | 110700