## Wykaz aktualny
PRZEGLĄDY KLIMATYZATORÓW
L.p. | BUDYNEK | ODDZIAŁ | POMIESZCZENIE | TYP URZĄDZENIA
1 | B | B parter | sala intensywn. nadzoru A | MDV MSR23V-18HR-2HRN2
2 |  |  | sala intensywn. nadzoru B | MDV 24HR
3 |  |  | prac ECHO | Fujitsu ADYG 12 LEC
4
5
6
7 |  |  | prac implantacji stymulatorów (PIS) | MDV MSR 23 18HR
8 |  |  | gabinet zbiegowy | MDV 2,6kW
9 |  | Hemodynamika Nowa | serwer | MIDEA typ MSG-18HNR2
10 |  |  |  | MIDEA typ MSG-21HNR2
11 |  |  | sale zabiegowe | MDV typ MSG 12 HRN2
12
13 |  |  | sterownia
14 |  |  | pokoje lekarskie | MDV MSG 09 HRN1
15
16 |  | Hemodynamika Stara | sale zabiegowe | SINCLAIR ASH 18AIP 2P
17 |  |  |  | SINCLAIR ASH 18AIP 2P
18 |  |  |  | SINCLAIR ASH 24AIP 2P
19 |  |  | sterownia | MITSUBISHI ELECTRIC HSO7 MV
20 |  |  | serwerownia | SINCLAIR ASH 24AIP 2P
21 |  | B I lewa | prac. immunologii kardiologicznej | MDV typ HSG 18 CRN2
|  | B I | pracownia USG | KAISAI 2,6 kW
22 |  | Izba Przyjęć | poczekalnia | MITSUBISHI ELECTRIC PLA RP50BA
23 |  |  | gab. konsult.- zabieg. | MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE25VA
24 |  |  | gabinet nr 11 | KAISAI 2,6 kW
25 |  |  | gabinet nr 13 | KAISAI 2,6 kW
|  | Kardio | UPS - akumulat. B | SINCLAIR ASH 24AIP 2P
|  |  | UPS - pom.tech. Hybryda | F-ma ADR Instalacje
26 | E | ODDZIAŁ | Serwer | MITSUBISHI MSZ SF25VE
27 |  |  | zabiegowy | J.W
28
29 |  |  |  | SINCLAIR ASH 24AIP 2P
30 | F | oddział | pokój lekarski | MDV MSG 09 (multi)
31
32 |  |  | gab. zabiegowy 2 | MDV MSG 09
33 |  |  | administracja | MDV MSG 09 (multi)
34 |  |  | pokój ordynatora
35 |  |  | pokój oddziałowej
36 |  | izolatorium | sala 1 | MDV typ MSG 18 HRN
37 |  |  | sala 2
38 |  |  | sala 3
39 |  |  | sala 4
40 |  |  | gabinet zabiegowy
| G | OIT | sala intensywnego nadzoru A i B | 3 szt. INNOVA 6,16 kW, 1 szt. KAISAI 7 kW
|  |  | pom. UPS | MDV 12HRN
41 |  |  | ordynator | MDV
42 |  |  | lekarz dyżurny | MDV(multi)
43 |  |  | oddziałowa
44 |  | serwer | piwnica serwer | FUJITSU ABYF 18 LGT
45 |  | endoskopia | sale zabiegowe | MDV typ MSG 12 HRN2
46 |  |  |  | MDV typ MSG 12 HRN2
47 |  |  | myjnia | MIDEA MSG-08HNR2
48 |  |  | pokój lekarski | MIDEA MSG-09HNR2
49 |  | Przychodnia | korytarz | MDV D56
50
51
52 |  |  | korytarz (mały) | 2 szt. HAIER 3,5 kW
|  |  | sekretariat | KAISAI 2,6 kW
53 |  |  | por. AIDS | MDV (multi)
53 |  |  | gab zabiegowy
54 |  |  | gab. EKG
55 |  |  | gab. stymulatorów
56 |  | RTG | pracownie | MDV - 09HRN1
57 |  |  |  | MDV HVB - 60HRN2
| L | pracownie | pracownia PCR - biologii molekularnej (pom. 18) | MDV MSCI 09HRN1
MDV MSCI 09HRN1
58 |  |  | mykologia | MDV MSC 24 HRN1
59 |  |  | pokój kierownika | MDV MSC 12 HRN1
60 |  |  | rejestracja | MDV D56 Q4/N2-B
61 |  |  | pokój socjalny (pom 26) | MDV MSC 12 HNR1
62 |  |  | biochemia (pom 15) | MDV MSC 24 HNR1
63 |  |  | hematologia (pom 25) | MDV MSC 18 HRN1
64 |  |  | serologia (pom 16) | MDV MSC 12 HRN1
65 |  |  |  | MDV MSC 12 HRN1
66 |  |  |  | MDV MSC 12 HRN1
67 |  |  |  | MDV Aroma 5,3kW
68 |  |  | testy (pom 22) | MDV MSC 18 HRN1
69 |  |  | bakteriologia | MDV MVB 36 HNR2
70 |  |  |  | MDV MVB 60 HRN2
71 |  |  | pkt pobrań | MDV
72 |  |  | prac. Immunologii (pom. 14) | MDF 5,3 kW
|  |  | pom. stacji uzdatniania | planowany do montażu
73 |  |  | pracownia wirówek | MDV 2,6 kW
74 | R | administracja | sekretariat | SINCLAIR ASH 09CS
75 |  |  | dyrektor | SINCLAIR ASH 12AP
|  |  | sekretariat dyrektorów + 2 gabinety dyrektorów | 3 szt. ROTENSO
|  |  | serwerownia Ip. | Fujitsu ADYG 12 LEC
76 |  |  |  | MDV 14,1 kW
77 |  |  |  | MDV 14,1 kW
78 |  | apteka | apteka - receptura | SINCLAIR ASH 12CS
79
80 |  |  | apteka -przyg. leków. | MDV MS 12HR
81 |  |  | apteka - mag. med.. | SINCLAIR
82 |  | Administr. | zamówienia publiczne | SINCLAIR
|  |  | Sekcja ds. Zakażeń Szpitalnych | HINSENSE 3,5 kW
83 |  |  | inwestycje | MDV MRSV23 12HRN
84 | C | izba przyjęć | gabinet lekarski | LG UT 24
85 |  |  |  | LG UT 18
LG UT 18
86 |  |  | pomieszczenie izolacyjne | KAISAI 2,6 kW
87 |  | C parter | gabinet zbiegowy | MS12 09AH
88 |  |  |  | MS12 09AH
89 |  |  | pokój lekarski | MS12 HRON1
90 |  |  | ordynator | MS12 HRON1
91 |  | C I | promorte | LG MS 07 AH
92 |  |  | sala 1 | LG MS 09 AH
93 |  |  | lekarz dyżurny | LG MS 07 AH
94 |  |  | sekretariat | LG MS 07 AH
95 |  |  | ordynator | LG MS 12 AH
96 |  |  | sala 9 | LG MS 09 AH
97 |  |  | sala 12 | LG MS 07 AH
98 |  |  | gab.zabiegowy-czysty | LG MS 07 AH
99 |  |  | sala 8 | LG MS 07 AH
100 |  |  | sala 10 | LG MS 09 AH
101 |  |  | sala 11 | LG MS 09 AH
102 |  |  | piel. oddziałowa | LG MS 09 AH
103 |  |  | pokój lekarski | LG MS 18 AH
104 |  |  | sala 13 - izolatka | LG MS 07 AH
105 |  |  | sala 14 - izolatka | LG MS 09 AH
106 |  |  | sala 15 - izolatka | LG MS 09 AH
107 |  |  | sala 16 - izolatka | LG MS 07 AH
108 |  |  | sala 17 | LG MS 07 AH
109 |  |  | gab. zabiegowe | LG MS 07 AH
110 |  |  |  | LG MS 07 AH
111 |  |  | pokój dzienny | LG MS 18 AH
112 |  | C II UM (str prawa) | sala 11 | LG MS 07 AH
113 |  |  | sala 1
114 |  |  | sala 8
115 |  |  | promorte
116 |  |  | ordynator
117 |  |  | sekretariat
118 |  |  | pok. Socjalny | LG FM 30 AH
119 |  |  | świetlica | LG MS 18 AH
120 |  |  | pok.lekarski II | LG FM 19 AH
121 |  |  | pok.lekarski | LG MS 12 AH
122 |  |  | sala 10 | LG MS 09 AH
123 |  |  | sala 9
124 |  |  | gab. zabiegowy 6
125 |  | C II UM (str. lewa) | sala 8 | LG MS 07 AH
126 |  |  | sala 9 | LG MS 09AH
127 |  |  | sala 10 | LG MS 09 AH
128 |  |  | sala 11 | LG MS 07 AH
129 |  |  | gab. zabiegowe | LG MS 07 AH
130 |  |  |  | LG MS 07 AH
131 | X | Mag. Odpadów | pom. z odpadami | KAISAI 3,5 kW
132 | P | kotłownia | akumulatornia | MS 07AH
| T | T1 | smarowalnia | HAIER 2,6 kW
133 |  | T1 | gabinet zabiegowy | HAIER 3,6 kW
134
135