## sprzęt jednorazowego użytku
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 1 zamówienia : drobny sprzęt jednorazowego użytku
Tabela 1a Formularz ofertowy- str.2
Lp. | Asortyment | jedn. miary | max ilość szt./op. | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cewnik do odsys. górnych dróg oddechowych, jałowy. Barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Zmrożona powierzchnia, twardość Shore A 76-78, rozmiary 6 -18 | szt. | 900
2 | Cewnik do odsys. górnych dróg oddechowych, jałowy. Barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Zmrożona powierzchnia, twardość Shore A 76-78, rozmiary 20-22 | szt. | 450
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dzieci | szt. | 160
4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla noworodków | szt. | 30
5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) długość powyżej 150 cm | szt. | 2700
6 | Cewnik Foley rozmiar 10 -22 | szt. | 250
7 | Dren do tlenu , długość min. 2,1 m | szt. | 800
8 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla dorosłych, do monitorowania długookresowego, z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl,podłoże z pianki PE rozm.55-57 x 34-42. | szt. | 195000
9 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla dzieci,do monitorowania długookresowego, z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl, podłoże z pianki PE rozm. 31-36x 34-36 | szt. | 7000
10 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla noworodków, do monitorowania długookresowego, podłoże z pianki, złącze zatrzaskowe, rozm.fi 24, | szt. | 200
11 | Gruszka do odsysania z miękkim końcem rozm. 2 ( dla noworodka) | szt. | 70
12 | Igła do odbarczania odmy prężnej, jednorazowa, rozmiar 14GA 3,25IN ( 2,1 x 83 mm) | szt. | 90
13 | Igła j.u. 0,5x25 x 100 szt. | op. | 20
14 | Igła j.u. 0,6x25-30 x 100 szt. | op. | 20
15 | Igła j.u. 0,7x30 x 100 szt. | op. | 150
16 | Igła j.u. 0,8x40 x 100 szt. | op. | 160
17 | Igła j.u. 0,9x40 x 100 szt. | op. | 30
18 | Igła j.u. 1,2x40 x 100 szt. | op. | 100
19 | Igła j.u. do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem bocznym, 1,2x40 x 100 szt. | op. | 450
20 | Jałowy opatrunek włókninowy, do mocowania wkłuć obwodowych rozmiar 7,6 cm x 5,1 cm, posiadający nacięcie na kaniulę, zopatrzony w włokninową warstwę chłonną i włókninową podkładkę pod port kaniuli, posiadające zaokrąglone brzegi oraz pokryty klejem akrylowym, niepylące.Nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Opakowanie fabryczne zawierające 50 sztuk. | op. | 1200
21 | Kaniula do wkłuć centralnych | szt. | 4
22 | Korki jednorazowego użutku do kaniul | szt. | 300
23 | Kranik trójdrożny jałowy | szt. | 150
24 | Kranik trójdrożny jałowy z przedłużaczem ( 6cm- 10 cm) | szt. | 200
25 | Łączniki do tlenu – obrotowe, kątowe, karbowane, (układ otwarty T) | szt. | 200
26 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem) , typ Miller, rozmiar 0. | szt. | 120
27 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa, zapakowana dodatkowo w ochronny pokrowiec, możliwość założenia łyżki na rękojeść bez usuwania pokrowca, typ Miller, rozmiar 1. | szt. | 200
28 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem), typ Macintosh, rozmiar 2. | szt. | 200
29 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem), typ Macintosh, rozmiar 3. | szt. | 550
30 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem) ,typ Macintosh, rozmiar 4. | szt. | 550
31 | Kaniula dla noworodków wykonana z PTFE, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiajacym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli, rozmiar 24G 0,7 x 19 mm (kolor żółty) przepływ 13 ml/min | szt. | 200
32 | Kaniula dla noworodków wykonana z PTFE, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiajacym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli, rozmiar 26G 0,6x 19 mm (kolor fioletowy) przepływ 13 ml/min | szt. | 200
33 | Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi.cewnik wykonany poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę w celu ochrony przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po uzyciu igły. Kaniula posiadająca przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem, minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. Nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została wykonana umieszczona bezpośrednio na kaniuli. Rozmiary: 22Gx 25 mm, przepływ 36 ml/min;20Gx 25mm, przepływ65ml/min; 20G x 33mm, przepływ 61ml/min; 18G x 33mm, przepływ 103ml/min; 18G x 45mm, przepływ96ml/min; 17Gx 45 mm, przepływ 128ml/min, 16GX50mm, przepływ 196ml/min, 14Gx50mm, przepływ 343ml/min. | szt. | 57000
34 | Maska krtaniowa j. u., wykonana z medycznego PCW,rozm. 1 dla dzieci o wadze <5kg | szt. | 50
35 | Maska krtaniowa j. u., wykonana z medycznego PCW,rozm. 1.5 dla dzieci o wadze: 5 kg-10 kg | szt. | 50
36 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW, rozmiar 2- dla dzieci o wadze 10-20kg | szt. | 50
37 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW, rozmiar 2.5 dla dzieci o wadze:20 kg -30 kg | szt. | 30
38 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW,rozm. 3 dla osób o wadze 30-50kg | szt. | 80
39 | Maska krtaniowa j. u.wykonana z medycznego PCW,rozm. 4 dla osób o wadze 50 -70 kg | szt. | 100
40 | Maska krtaniowa j.u. rozm. wykonana z medycznego PCW,rozm. 5 dla osób o wadze 70 - 100 kg | szt. | 100
41 | Maska tlenowa dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu, jednorazowa, z drenem odłączalnym o długości 2,1 m | szt. | 3500
42 | Maska tlenowa dla dorosłych, jednorazowa, z drenem odłączalnym, długość maski 11-13cm | szt. | 500
43 | Maska tlenowa dla dorosłych, jednorazowa, z drenem odłączalnym, długość maski 14-16cm. | szt. | 2500
44 | Maska tlenowa dla dzieci , jednorazowa, z drenem odłączalnym, długość maski: 8-10 cm | szt. | 300
45 | Maska tlenowa dla dzieci do wysokich stężeń tlenu jednorazowa, z drenem odłączalnym , długość maski 8-10 cm | szt. | 400
46 | Maski z nebulizatorem dla dorosłych, z drenem odłączalnym, długość maski 14-16 cm | szt. | 3500
47 | Maski z nebulizatorem dla dzieci, z drenem odłączalnym, długość maski 8-10 cm | szt. | 600
48 | Nakłuwacz j.u., sterylny ,igła :21 G, średnica 0,8 mm,ostrze trzypłaszczyznowe, głębokość nakłucia 2,4 mm, pakowany po 200 szt | op. | 220
49 | Nakłuwacz j.u., sterylny ,igła: 21 G, średnica 0,8 mm, ostrze trzypłaszczyznowe, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany po 200 szt | op. | 80
50 | Ostrza wymienne do skalpela, wykonane ze stali węglowej, nr. 11, pakowane po 100 szt | op. | 3
51 | Ostrza wymienne do skalpela, wykonane ze stali węglowej, nr. 23, pakowane po 100 szt | op. | 3
52 | Pinceta j/raz.użytku, sterylna | szt. | 300
53 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, bezftalanowy | szt. | 200
54 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bezftalanowy, z komorą kroplową o rozmiarze min. 60 mm w części przezroczystej, wolą od PCV, z oznaczeniem logo producenta na pojedynczym przyrządzie | szt. | 28000
55 | Przyrząd do szybkiego przetaczania | szt. | 150
56 | Rurka Guedel 1 | szt. | 150
57 | Rurka Guedel 2 | szt. | 300
58 | Rurka Guedel 3 | szt. | 400
59 | Rurka Guedel o rozmiarach : 0, 00, 000 | szt. | 150
60 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm. 2 | szt. | 50
61 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.2,5 | szt. | 50
62 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.3,0 | szt. | 50
63 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.3,5 | szt. | 50
64 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.4,0 | szt. | 50
65 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.4,5 | szt. | 50
66 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 5,0 | szt. | 80
67 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.5,5 | szt. | 80
68 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 6,0 | szt. | 100
69 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 6,5 | szt. | 100
70 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 7,0 | szt. | 350
71 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 7,5 | szt. | 450
72 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 8,0 | szt. | 400
73 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.8,5 | szt. | 200
74 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.9,0 | szt. | 60
75 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.9,5 | szt. | 30
76 | Rurka nosowo-gardłowa rozm.6.5 | szt. | 80
77 | Rurka nosowo-gardłowa rozm.8.0 | szt. | 80
78 | Sterylne paski do zamykania ran - Steri Strip lub równoważne, rozm. 6 x 75 mm x 3 paski | szt. | 250
79 | Strzykawka j.u. 10ml czytelna skala rozszerzona do min. 12 ml, pakowana po 100 szt. | op. | 250
80 | Strzykawka j.u. 20ml czytelna skala rozszerzona do min. 24 ml, pakowana po 100 szt. | op. | 200
81 | Strzykawka j.u. 2ml czytelna skala rozszerzona do min. 3 ml pakowana po 100 szt. | op. | 200
82 | Strzykawka j.u. 5ml , czytelna skala rozszerzona do min 6 ml, pakowana po 100 szt. | op. | 200
83 | Strzykawka j.u.cewnikowa JANET, typu luer, 100ml | szt. | 80
85 | Strzykawka perfuzyjna do pomp strzykawkowych, sterylna, z końcówką Luer Lock oraz prostopadłym wycięciem na tłoku,z dobrze czytelną, niezmywalną skalą,szczelna, pojemność 50 ml | szt. | 200
86 | Zaciskacz do pępowiny sterylny | szt. | 200
87 | Zestaw do drenażu opłucnej | szt. | 20
88 | Zgłębnik żołądkowy nr. 18,20 | szt. | 100
89 | Żel do EKG 250 g | szt. | 100
90 | Żelowe urządzenie nadkrtaniowe, jednorazowego użytku, wyposażone w: nienadmuchiwany mankiet, mankiet gastryczny, zintegrowany bloker zgryz, stabilizator położenia w jamie ustnej. Rozmiary: 3,4,5 | szt. | 380
Razem
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)……………………………………………..słownie:……………………………………………………………
Razem wartość brutto ( z podatkiem VAT)……………………………………………słownie:……………………………………………………………………………
Wartość podatku VAT………………………………………………………………….słownie……………………………………………………………………………….
Oferuję termin dostawy …………… dni roboczych od daty zamówienia
Podpis Wykonawcy……………………………..

## rurki krtaniowe
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 2 zamówienia: Rurki krtaniowe i zestawy do konikotomii
Tabela 1b Formularz ofertowy- str.2
Lp. | Asortyment | jedn. miary | max ilość sztuk | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rurka krtaniowa jednorazowego użytku, dwukanałowa, z portem do sondy żołądkowej, z dwoma mankietami uszczelniającymi i jednym przewodem do napełniania obu mankietów.Do rurki dołączona strzykawka z wyskalowanymi dla danego rozmiaru objętościami oraz autozgryzak z tasiemkami mocującymi.Rozmiary : 0 - 5 | szt. | 430
2 | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych (kaniula rozm. 4.0 mm) | szt. | 20
3 | Zestaw do konikopunkcji dla dzieci (kaniula rozm. 2.0 mm) | szt. | 10
Razem
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)……………………………………………..słownie:……………………………………………………………
Razem wartość brutto ( z podatkiem VAT)……………………………………………słownie:……………………………………………………………………………
Wartość podatku VAT………………………………………………………………….słownie……………………………………………………………………………….
Oferuję termin dostawy …………… dni roboczych od daty zamówienia
Podpis Wykonawcy……………………………..

## wyposażenie inkubatora
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | [5 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Część nr. 3 zamówienia: wyposażenie inkubatora
Tabela 1c Formularz ofertowy- str.2
Lp. | asortyment | jednostka miary | max ilość sztuk | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Adapter do funkcji nCPAP, długość 0,6 m | szt | 60
2 | Układy oddechowe noworodkowe, jednorazowego użytku, do respiratora Fabian, przystosowane do użytku z nawilżaczem F&P MR 810 . Układy bez komory nawilżacza. | szt | 60
3 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym. | szt | 60
4 | Układ oddechowy do SiPAP Inflant Flow, przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel, model MR 810. Skład zestawu: odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. 30 cm ( ze złaczem typu T do pomiaru temp.), odcinek wydechowy, odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienie, dł. 2,1 m, odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, | szt | 60
5 | Generator do SIPAP | szt | 60
6 | Filtr bakteriobójczy i wyciszający, tłumiacy szum od przepływu gazów. | szt | 3
7 | Filtry powietrza do inkubatora V-808 | szt | 70
8 | Mocowanie- czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny. Rozmiary 000, 00, 0 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | szt | 15
9 | Końcówki donosowe łączące generator z noworodkiem, rozmiary S, M, L | szt | 15
10 | Maski nosowe łączące generator z noworodkiem. Maska z silikonu. Podstawa maski przejrzysta, umozliwia kontrolę drożności przepływu gazów oddechowych.Rozmiary: S, M, L, XL | szt | 15
Razem
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)……………………………………………..słownie:………………………………………………….
Razem wartość brutto ( z podatkiem VAT)……………………………………………słownie:………………………………………………………………
Wartość podatku VAT………………………………………………………………….słownie……………………………………………………………………
Oferuję termin dostawy …………… dni roboczych od daty zamówienia
Podpis Wykonawcy……………………………..

## sprzęt do tamowania krwotoków
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | [5 empty] | Zaałącznik nr 2 do SWZ
Część nr. 4 zamówienia-sprzęt do tamowania krwotoków
Tabela 1d Formularz ofertowy- str.2
Lp. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | max ilość sztuk | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gaza hemostatyczna do tamowania krwotoków, jałowa, z dodatkiem środka hemostatycznego,szerokość min.6 cm, długość min.1,5 m.Składana w "rolkę" lub w opakowanie w formie "z" ,pakowana hermetycznie.Gaza nie wymagająca specjalych warunków przechowywania - stabilność w różnych warunkach atomsferycznych.Instrukacja w języku polskim na opakowaniu. Wymagana rekomendacja Co TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz nadany numer NSN (NATO Stock Number).Okres ważności min. 3 lata od daty dostawy. | szt. | 100
2 | Taktyczna opaska zaciskowa, służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych.Konstrukcja jednoczęściowa. Możliwość zastosowania na kończynie górnej i dolnej. System zamykania zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem , długość opaski min.95 cm, szerokość min.4cm.Kolor pomarańczowy.Wyznaczone miejsce na opasce do zapisania godziny założenia opaski.Opaska ma posiadać rekomendację Co TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz nadany numer NSN (NATO Stock Number).Okres ważności min. 3 lata od daty dostawy | szt. | 40
Razem
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)……………………………………………..słownie:………………………………………………………
Razem wartość brutto ( z podatkiem VAT)……………………………………………słownie:………………………………………………………………………
Wartość podatku VAT………………………………………………………………….słownie……………………………………………………………………………
Oferuję termin dostawy …………… dni roboczych od daty zamówienia
Podpis Wykonawcy…………………

## filtry oddechowe
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 5 zamówienia : filtry oddechowe i akcesoria do ssaków
Tabela 1e formularz ofertowy - str. 2
Lp. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | ilość sztuk | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaków, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 4,5 mm, zewnętrzna 6,5 mm | szt. | 30
2. | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 5,5 mm, zewnętrzna 7,5 mm | szt. | 30
3. | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaków, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 8 mm, zewnętrzna stopniowana od 10,5 do 13,5 mm | szt. | 30
4. | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków- kompatybilny ze ssakiem Zeiner Rescue Plus | szt. | 30
5. | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków- kompatybilny ze ssakiem LSU Laerdal | szt. | 20
6. | Łącznik schodkowy do ssaka | szt. | 250
7. | Przewód ssący ( rura pacjenta ) jednorazowego użytku. Długość 150-180 cm, z końcówką na cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. | szt. | 650
8. | Filtr p/bakt, p/wirusowy dziecięcy (mini), zakres pojemności oddech. 75 - 300 ml | szt. | 100
9. | Filtr p/bakt, p/wirusowy elektrostatyczny, z nawilżaczem i wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci o wadze do 3.5 kg, zakres pojemności oddech. od 30 do 100 lub więcej ml | szt. | 20
10. | Filtr p/bakt. p/wirusowy, mechaniczny hydrofobowy,skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym 100 %, objętość 35 ml, sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 2500
razem
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)……………………………………………..słownie:……………………………………………
Razem wartość brutto ( z podatkiem VAT)……………………………………………słownie:………………………………………………………
Wartość podatku VAT………………………………………………………………….słownie…………………………………………………………
Oferuję termin dostawy …………… dni roboczych od daty zamówienia
Podpis Wykonawcy……………………………..

## maski twarzowe
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr.6 zamówienia - Maski twarzowe
Tabela 1f Formularz ofertowy- str.2
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość par / opakowań | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku pozbawiona całkowicie PCV oraz DEHP, wykonana z TPE, przeźroczysta kopuła, kodowany kolorystycznie samouszczelniający się mankiet, rozmiary od 1 do 6 ( dla noworodków, dzieci i dorosłych). Pakowana pojedynczo w folię, czysta mikrobiologicznie. | szt | 800
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)……………………………………………..słownie:………………………………………………
Razem wartość brutto ( z podatkiem VAT)……………………………………………słownie:……………………………………………………………
Wartość podatku VAT………………………………………………………………….słownie…………………………………………………………………
Oferuję termin dostawy …………… dni roboczych od daty zamówienia
Podpis Wykonawcy……………………………..