| PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- |

|  | Egz.: |
| --- | --- |

| INWESTOR: |  | Nadleśnictwo Toruń ul. Polna 34-38, 87-100 Toruń |
| --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: | MODERNIZACJA placu manewrowego na terenie Nadleśnictwa Toruń przy ul. Polnej 34/38 na działce budowlanej nr 41/2 Nadleśnictwa Toruń |  |

| BRANŻA | Projektant NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Drogowa | mgr inż. Michał PITERA |  |

czerwiec 2023

Spis zawartoŚci

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania	3

2.	PODSTAWY FORMALNE	3

2.1.	Podstawa opracowania	3

2.2.	Podstawa prawna	3

2.3.	Podstawa techniczna	4

3.	ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE	4

4.	Kształt kosztorysu inwestorskiego	4

	Strona tytułowa	4

	Założenia wyjściowe do kosztorysowania wg niniejszego dokumentu	4

5.	ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE	4

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE I TECHNOLOGICZNE DO SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

„MODERNIZACJA  placu manewrowego na terenie Nadleśnictwa Toruń przy ul. Polnej 34/38 na działce budowlanej nr 41/2 Nadleśnictwa Toruń”

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Kosztorys Inwestorski w ramach zadania  pn.: „Modernizacja  placu manewrowego na terenie nadleśnictwa Toruń przy                     ul. Polnej 34/38 na działce budowlanej nr 41/2”.

Zadanie ma na celu wykonanie odtworzenie układu komunikacyjnego w obrębie remontowanego budynku poprzez wydzielenie i odtworzenie jezdni manewrowych oraz stanowisk do parkowania pojazdów osobowych w tym wyodrębnienie 2 stanowisk do parkowania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.  Dodatkowo przewiduje się utwardzenie terenu przeznaczonego do manewrowania płytami ażurowymi stanowiącymi nawierzchnię czynną biologicznie. Wykonane prace przyczynią się do uporządkowania organizacji ruchu na terenie Nadleśnictwa Toruń oraz poprawią walory estetyczne terenu Nadleśnictwa Toruń.

Zakres opracowania obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty ziemne

- Podbudowy

- Nawierzchnie

- Obramowania betonowe

- Roboty wod-kan

- Oznakowanie poziome i pionowe

- Roboty wykończeniowe, zieleń, kamień ozdobny

- PODSTAWY FORMALNE

  - Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora, tj.:

Nadleśnictwo Toruń,

ul. Polna 34-38,

87-100 Toruń

  - Podstawa prawna

Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zmianami).

Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020, poz. 1609 z późn. zmianami) oraz z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

  - Podstawa techniczna

Opracowanie zostało sporządzone na podstawie:

- Koncepcji projektowej,

- ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE

Założenia technologiczne do projektowanych konstrukcji elementów komunikacyjnych zawarte są w koncepcji projektowej.

- Kształt kosztorysu inwestorskiego

- Strona tytułowa

- Założenia wyjściowe do kosztorysowania wg niniejszego dokumentu

- ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

- Podstawa wyceny poszczególnych pozycji w kosztorysie inwestorskim oraz w przedmiarze robót została określona na podstawie cen z Biuletynu Cen Robót Drogowych i Torowych „SEKOCENBUD” oraz  kalkulacji indywidualnej opartej na cenach rynkowych dla usług lub robót tożsamych.

- W każdej pozycji kosztorysowej uwzględnione zostały:

- wartość robocizny : 29,89zł

- wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu i transportem,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami, montażem, demontażem oraz odwiezieniem z terenu budowy do bazy sprzętowej,

- koszty pośrednie : 68,30% R,S

- zysk kalkulacyjny 11,30%

- Poziom cen - II kwartał 2023,

- Informator o cenach:

- biuletyn cen robót drogowych i mostowych –SEKOCENBUD,

- zapytania ofertowe u producentów

- Ceny jednostkowe robót nie uwzględniają podatku VAT.

- Podstawowe materiały zastosowane w projekcie zgodnie z koncepcją projektową uzgodnioną z Inwestorem