|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 16-04-2024 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/38-42/24

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego  pt: Dostawę  środków dezynfekcyjnych ZP/01/04/2024

- Do pakietu nr 4: Czy zamawiający dopuści neutralny preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Zawiera w skladzie QAV, niejonowe  środki powierzchniowo czynne i kompleks trzech enzymów (proteaza, amylaza, lipaza). Spektrum działania: bakteriobójcze (EN 14561), grzybobójcze (EN 14562) w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe potwierdzone normą EN 17111 w w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut w op. 5l? Odp. Tak

- Do pakietu nr 6: Czy zamawiający dopuści neutralny preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Zawiera w skladzie QAV, niejonowe  środki powierzchniowo czynne i kompleks trzech enzymów (proteaza, amylaza, lipaza). Spektrum działania: bakteriobójcze (EN 14561), grzybobójcze (EN 14562) w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe potwierdzone normą EN 17111 w w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut w op. 5l? Odp. Zamawiający wymaga  aby preparat działał  w steżeniu  roboczym  3%.

- Do pakietu nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat do dezynfekcji endoskopów na bazie kwasu nadoctowego gotowy do użycia ze zintegrowanym aktywatorem, stabilizatora itp. Spektrum: B, Tbc, F, V i Spory S (B.subtilis, B.cereus, C.diffcile)do 5 minut. Przebadany wg EN 17126. Czas aktywności min. 14 dni? Odp. Tak

- Do pakietu nr 7 poz. 2: uprzejmie proszę o podanie ilości pasków. Odp.  1 opakowanie = 100 pasków.

- Do pakietu nr 7 poz. 2: Proszę o dopuszczenie pasków w op. po 14 sztuk zgodnie z deklarowaną aktywnością. Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości pasków do   opakowań, z dokladnoscią  do dwoch miejsc po przecinku.

- Do pakietu nr 7 poz. 3: : Czy zamawiający dopuści czteroenzymatyczny(lipaza, proteaza, celulaza, amylaza) preparat do manualnego i maszynowego mycia narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych o działaniu bakteriostatycznym kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym (tego samego producenta) Stężenie opcjonalne 0,5%?  Odp. Tak

- Do pakietu nr 10: Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP z dodatkiem kwasu salicylowego w formie płynu lub piany przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, skuteczność: B (EN 13727, Tbc (EN 14348), drożdżaki (EN 13624, V (Polio, Adeno, Noro), Tbc  S(B. subtilis) do 1 minuty, prątki do 10 minut, zarejestrowany jako wyrób medyczny? Odp.  Nie  proponowany preparat nie ma  działania na spectrum C.Difficile

- Do pakietu nr 11 poz. 1 i 2: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni wyrobów medycznych,  , wykazujące działanie: B; F (C. albicans, A. niger, ), Tbc i V  (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polio) w 1 minutę w tubie a’100 sztuk, zarejestrowane jako wyrób medyczny? Odp. Tak

Pakiet 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia preparatu alkoholowego do małych i trudnodostępnych powierzchni (w tym kontaktujących się z żywnością) na bazie etanolu i propanolu Skuteczny: B, F, V (w tym, Adeno Noro), Tbc (M.terrae, M.avium). Zarejestrowany jako wyrób medyczny, produkt biobójczy . opakowanie 1l ze spryskiwaczem. Odp. Tak

Pakiet 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia preparatu sporobójczego na bazie nadtlenku wodoru w formie płynu lub piany przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i przedmiotów. Skuteczność: B (EN 13727, EN 16615), Tbc (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 13624), V (Polio, Adeno, Noro), S(B. subtilis). Czas ekspozycji do 1 minuta. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 11 poz. 1, 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni, wykazujących działanie: B; F (C. albicans, A. Niger), Tbc, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Polio) w 1 minut. Opakowanie tuba 100 szt. Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 3:

- Poz. 7–Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje preparatu konfekcjonowanego w jednorazowe worki foliowe z zastawką dozująca 1000 op. a’ 700 ml czy w butelkach 500 ml – jaka ilość?

Odp.  W poz. 7 oczekujemy saszetek o pojemnosci 700 ml.

- Poz. 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek chlorowych
w opakowaniu 25 sztuk, ilość 30 op. , spełniających wszystkie pozostałe wymagania opz? Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 7:

- Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych kompatybilnych z preparatem z poz. 1 konfekcjonowanych w op. 100 szt. testów – 1 op. ? Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 9:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni, kontaktujących się z żywnością, konfekcjonowanego w op. 750 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, zarejestrowanego jako produkt biobójczy – rejestracja zgodnie z przeznaczeniem, spełniającego pozostałe wymagania SWZ? Odp. Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, o spektrum działania B – 30 sek., Tbc (M. terrae) – 5 min., F (C. albicans) – 1 min., V (HIV, HBV, HCV – 30 sek., Noro – 5 min.) op. 1L ze spryskiwaczem, wyrób medyczny, spełniający pozostałe wymagania SWZ? Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 10:

- Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w op. 750 ml ze spryskiwaczem, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniającego pozostałe wymagania SWZ? Odp. Tak

Dotyczy Pakietu nr 11:

- Poz. 1 i poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni,  przebadanych dermatologicznie, wykazujących działanie: B; F (C. albicans, A. fumigatus) i V  (HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV1) w 5 minut. Wyrób medyczny kl. IIa, spełniających pozostałe wymagania SWZ?  Odp. Tak

- Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładów uzupełniających do poz. 1 w op. 100 szt. chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, czyli 15 op. a’100 szt.?

Odp. Oczekujemy wkładów 30 opakowań  po 100 szt – błąd w zapisie

- Poz. 2 – Czy nie zaszła omyłka , że zamawiający wymaga wkładów uzupełniających 50 szt. chusteczek a w poz. 1 pojemnika/tuba 100 szt.? Odp. Tak, zapis ten należy potraktować jako pomyłkę, oczekujemy wkładów  po 100 szt.

Pytanie ogólne

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.  Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości pasków do   opakowań, z dokladnoscią  do dwoch miejsc po przecinku.

- dotyczy pakietu nr 4: w związku z wycofaniem z produkcji preparatu Viruton Strong prosimy o dopuszczenie zamiennika produktu Viruton Extra o następujących parametrach: enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie 5l. Odp. Tak

2. Czy w pakiecie 11 Zamawiający dopuści chusteczki typu Velox Wipes NA o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: amina, QAV. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt. Odp. Tak

Pakiet nr 2:
Poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w tabletkach, na bazie aktywnego chloru, do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność roztworu wynosi 24h. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, Tbc (M.terrae), F (C.albicans+A.brasiliensis/Niger), V (HCV, BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (C.difficile) w 1.000ppm (1 tbl./1,5Lwody) w 15min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (B.subtilis) w 1.000ppm w 15min. Opakowanie 300tabl. Produkt biobójczy. Odp. Tak
Pakiet nr 7:
Poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia produkt przeznaczony do dezynfekcja wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych. Skład: 100g preparatu zawiera: 0,10g kwasu nadoctowego, inhibitory korozji, substancje powierzchniowo czynne, stabilizatory, substancje pomocnicze. Oferowany produkt jest roztworem gotowym do użycia, zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Możliwość kontroli produktu paskami testowymi. Spektrum: B, F, Tbc, V, S ( c. difficile - EN13704,B. Subtilis – EN 14347 ) - w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5L Odp. Nie

Poz. 2 Paski testowe do kontroli stężania preparatu kompatybilne z zaoferowanym preparatem do dezynfekcji w poz.1 Odp. Tak

Poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny preparat (o neutralnym pH) do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Oferowany produkt posiada doskonałe właściwości myjące, zapewnia ochronę przed korozją. Skład: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, kompozycje zapachowe. Wyrób medyczny opakowanie 2L Odp. Nie

Pakiet nr 9:
Poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne , nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans) ,TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, adeno, noro, rota) – 1 minuta, polyoma SV 40 – 5 minut. Oferowany preparat posiada pozytywna opinie IMiDz. Preparat o podwójnej rejestracji: Wyrób medyczny i produkt biobójczy, opakowanie 1L. Odp. Nie

Pakiet nr 11:
Poz. 1 
Pyt.1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niskoalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania : strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki nasączone preparatem o składzie:17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum działania: B, F (c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma, HIV, HBV, HCV, noro) – 1 minuta, Tbc( m.terrae) – 5 minut. Opakowanie 100 sztuk typu flow pack. Odp. Nie


Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc w dłuższym czasie. Opakowanie wkład zawiera 200 szt.. Wyrób medyczny. Odp. Nie

Poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc w dłuższym czasie. Opakowanie wkład zawiera 200 szt.. Wyrób medyczny. Odp. Nie

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik