## Arkusz1
K-dzpz/10-ZO/2023 |  |  | Formularz asortymentowo- cenowy |  |  | Załącznik nr 1
Artykuły hydrauliczno-sanitarne |  |  |  | Składając ofertę oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami
L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | J.m. | Ilość | Okres gwarancji (liczba miesięcy) | Cena zł netto (jednostkowa) | Cena zł netto (ilość x cena jednostkowa) | Stawka Vat | Cena zł brutto
1 | Bateria kuchenna ścienna chrom | Ceramiczna głowica (35 mm) gwarantuje trwałość i wytrzymałość.Przyłącze 1/2 cala.Rozstaw standardowy ok. 150 mm (możliwość regulacji rozstawu krzywkami od 130 do 170 mm). Długość wylewki 20 cm. | szt. | 8 |  |  | 0 |  | 0
2 | Bateria kuchenna stojąca chrom | standard | szt. | 8 |  |  | 0 |  | 0
3 | Bateria pisiuarowa |  | szt. | 8 |  |  | 0 |  | 0
4 | Zawór czasowy natynkowy do pisiuaru | VZC5512 - 4 stopniowa regulacja przepływu wody | szt. | 8 |  |  | 0 |  | 0
5 | Bateria natryskowa | Ścienna bateria prysznicowa z głowicą ceramiczną o średnicy 35 mm. bateria wyposażona została w jednouchwytowe sterowanie, co umożliwia łatwe ustawienie odpowiedniej temperatury i siły strumienia wody. | szt. | 8 |  |  | 0 |  | 0
6 | Bateria umywalkowa stojąca | Typ mieszacza: Jedno-uchytowy. Głowica Ceramiczna 35mm. Średnica podstawy: 40mm. Długość wężyków:30cm. Materiał wykonania: Mosiądz | szt. | 8 |  |  | 0 |  | 0
7 | Deska sedesowa | UNIWERSALNA - deska pasuje do wszystkich standardowych misek sedesowych. Podkładki amortyzujące - zapobiegają ślizganiu się deski. | szt. | 40 |  |  | 0 |  | 0
8 | Deska wolno-opadająca | Oryginalny design deski Slim. Wykonana z Duroplastu. Wolno-opadająca. Zawiasy nie wypinane z tworzywa, mocowane metalowymi szpilkami do misy ceramicznej. Uniwersalna | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
9 | Głowica suwakowa 3/8" | Głowica suwakowa 3/8 | szt. | 4 |  |  | 0 |  | 0
10 | Głowica termostat | Głowica termostat RAVIS/RTD 5-26C | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
11 | Harmonijka McAlpine 1000 mm 1 1/2'' x 40/50 mm | Dzięki zastosowaniu elastycznej harmonijki, możliwe będzie podłączenie sprzętów do instalacji sanitarnej w ciasnych i wąskich pomieszczeniach. Produkt został wykonany z tworzywa sztucznego, wykazującego odporność na rdzewienie – dzięki czemu na długo może pozostać w oryginalnym stanie. Harmonijka jest dostępna wraz z uszczelkami, co umożliwia jej natychmiastowy montaż. | szt. | 3 |  |  | 0 |  | 0
12 | Kluczyk do odpowietrzania | Klucz do manualnego zaworu odpowietrzającego pozwala na własnoręczne usuniecie gazów z wnętrza kaloryfera. Wykonany został ze stali, jest więc mocny i nie odkształci się podczas użytkowania. Ma szeroki uchwyt, jest więc wygodny i dobrze leży między palcami. Nadaje się do odpowietrzania grzejników stalowych oraz aluminiowych. | szt. | 4 |  |  | 0 |  | 0
13 | Komplet pokręteł wraz z głowicami suwakowymi | Komplet pokręteł wraz z głowicami suwakowymi do baterii ściennej. Wysokiej jakości pokrętła pasują do większości dostępnych na rynku baterii ściennych dwuuchwytowych z głowicami 1/2".Wykonane są z tworzywa, a wewnątrz posiadają wzmocnienie w postaci wkładki mosiężnej do połączenia z głowicą. | kpl. | 6 |  |  | 0 |  | 0
14 | Komplet śrub do mocowania miski WC | Komplet śrub do mocowania miski WC 2 x wkręt 2 x kołek rozporowy 2 x podkladka z tworzywa sztucznego 2 x kapturki. | kpl. | 8 |  |  | 0 |  | 0
15 | Kran ogrodowy zawór czerpalny 1/2 | Kran czerpalny z możliwością bezpośredniego podłączenia węża lub za pomocą szybkozłączki. | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
16 | Kran ogrodowy zawór czerpalny 3/4 | Kran czerpalny z możliwością bezpośredniego podłączenia węża lub za pomocą szybkozłączki. | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
17 | Kratka kanalizacyjna boczna 15x15 cm | Wysokiej jakości kratka kanalizacyjna boczna z metalowym rusztem - KR.15MET-B | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
18 | Nić do uszczelniania gwintów | Uszczelniacz ogólnego zastosowania do złączy gwintowych w instalacjach rurowych.Nie utwardza się, natychmiastowe uszczelnienie następuje pod pełnym ciśnieniem.Posiada dopuszczenie DVGW/KTW do stosowania w instalacjach gazowych i z wodą pitną.48X160 MB | szt. | 6 |  |  | 0 |  | 0
19 | Odpowietrznik automatyczny 1/2 | Odpowietrznik automatyczny prosty pionowy z zaworem stopowym 1/2" | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0
20 | Ogrzewacz przepływowy wody | Ogrzewacze przepływowe wody o swobodnym wypływie (bezciśnieniowe) służą do zaopatrywania w ciepłą wodę umywalek, zlewozmywaków.Ogrzewacz przepływowy wody 3.5 kW | szt. | 3 |  |  | 0 |  | 0
21 | Plastikowe śruby do mocowania deski sedesowej | Długość śruby: 85 mm Średnica: 10 mm Głowa kwadrat o wymiarach: 27,5 mm Średnica rantu pod głową śruby: 17,5 mm | kpl. | 4 |  |  | 0 |  | 0
22 | Pokrętło chrom 3/8 | Pokrętło chrom 3/8 Pokrętło chrom pasujące do pozycja 32 | szt. | 4 |  |  | 0 |  | 0
23 | Półsyfon do wanny lub brodzika NHC_62 | Półsyfon do wanny lub brodzika NHC_620K jest dość niski, co oczywiście przekłada się na możliwości jego zastosowania. Całkowita wysokość modelu to 10,5 centymetra. Został wykończony w białym kolorze, wyposażony w przyłącze G 1½”. Warto podkreślić, że jego maksymalny przepływ wody może wynosić 24 litry na minutę. | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
24 | Ręczny Zawór Czasowy do Pisuaru Spłukujący | Zawór spłukujący wykonany jest ze stopu cynku, jest odporny na korozję i trwały. Ma dobre wykonanie, dobre uszczelnienie, szczelność i bezpieczeństwo użytkowania. Łatwy w instalacji i wymianie, odpowiedni do użytku domowego, biurowego, szkolnego, hotelowego itp. | szt. | 8 |  |  | 0 |  | 0
25 | Skuteczny środek do udrażniania rur kanalizacyjnych | Środek nie uszkadza tworzyw sztucznych, metalu, stali, PVC, ołowiu, gumowych uszczelnień, uszczelek itp. Dzięki specjalnym inhibitorom, wytworzona reakcja usuwa trudne do usunięcia tłuszcze, amidy, białka, włosy, odpadki celulozowe, kamień moczowy. Jego duży ciężar właściwy pozwala na dotarcie do najgłębszych zakamarków w rurach kanalizacyjnych. | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
26 | Słuchawka prysznicowa | Standardowa słuchawka natryskowa do kabin oraz baterii wannowych. Słuchawka wykonana jest z tworzywa sztucznego (chrom). Jest odporna na rdzę i łatwa w utrzymani w czystości. | szt. | 30 |  |  | 0 |  | 0
27 | Syfon do pisuaru poziomy | Wykonany z pp. Przyłącze poziome. Uniwersalne rozmiary. | szt. | 12 |  |  | 0 |  | 0
28 | Syfon półsyfon chrom | Syfon półsyfon chrom umywalkowy butelkowy | szt. | 12 |  |  | 0 |  | 0
29 | Syfon umywalkowy | Wysokiej jakości syfon przeznaczony do umywalek. Pasuje do większości umywalek na rynku, wykonanych z różnego typu materiałów. | szt. | 15 |  |  | 0 |  | 0
30 | Syfon uniwersalny do zlewozmywaka podwójny | Syfon zlewozmywakowy. Metalowe sitko śr. 75mm (wewnątrz 50mm) nierdzewne. Rura odpływowa 50mm. | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
31 | Szczypce nastawne hydrauliczne 250mm | Szczypce nastawne 250 mm wykonane ze stali chromowo-wanadowej z zatrzaskiem | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
32 | Uszczelki hydrauliczne komplet | Uszczelki hydrauliczne komplet MIX 23 szt. grzybka guma 3/8-1szt. grzybka guma 1/2-2szt. grzybka silikon 1/2-2szt. węża guma 3/8-2szt. węża guma 1/2-2szt. węża guma 3/4-2szt. węża fibra 1/2-2szt. mimośrodu fibra-2szt. oring wylewki 1/2-2szt. oring wylewki 3/4-2szt. oring wężyka bat.-2szt. pierścień wylewki 1/2-1szt. pierścień wylewki 3/4-1szt | kpl. | 6 |  |  | 0 |  | 0
33 | Wąż prysznicowy 1,6 m | Wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60m - wąż z tworzywa - powłoka z tworzywa - długość węża: 1,60 m - bez rdzenia obrotowego - ochrona przed załamaniem (końcówki1/2 x 1/2) - Z UCHWYTEM REGULOWANYM ŚCIENNYM | szt. | 12 |  |  | 0 |  | 0
34 | Wąż przyłączeniowy do wody | Wężyk 1/2"x1/2" w oplocie stalowym 2x gwint wewnętrzny 1/2"max ciśnienie pracy 16 bar | szt. | 12 |  |  | 0 |  | 0
35 | Wąż wężyk do wody 1/2 * 1/2 | Wężyk do wody nakrętno nakrętny w oplocie stalowym 1/2 cal * 1/2 cala długości 40 cm | szt. | 12 |  |  | 0 |  | 0
36 | Wąż wężyk do wody 1/2 * 3/8 | Wężyk do wody nakrętno nakrętny w oplocie stalowym 1/2 cal * 3/8 cala długości 40 cm | szt. | 12 |  |  | 0 |  | 0
37 | Włókno lniane/konopie/pakuły 200g warkocz | Pakuły lniane techniczne używane są do uszczelniania połączeń gwintowych razem z pastami uszczelniającym. Można je zastosować w instalacjach gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania i nie tylko. Len jest wysoce odporny na działanie wilgoci dzięki czemu nie zniszczy się podczas użytkowania w wodnym środowisku. | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
38 | Zawór kulowy kran czerpalny 1/2 cala | Zawór kulowy kran czerpalny 1/2 cala (z rączką) | szt. | 6 |  |  | 0 |  | 0
39 | Zawór kulowy, kran 3/4" | Zawór kulowy kran czerpalny 3/4 cala (z rączką) | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
40 | Zawór napełniający do spłuczki 1/2 | Zawór napełniający do spłuczki pływak 1/2" WC | szt. | 15 |  |  | 0 |  | 0
41 | Zawór napełniający do spłuczki 3/8 | Zawór napełniający do spłuczki pływak 3/8" WC | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
42 | Zawór spustowy do spłuczki | Uniwersalny pasuje do większości typów spłuczek. Zawór spustowy dysponuje możliwością nastawienia optymalnej ilości wypuszczanej wody. Umożliwia to – przy zastosowaniu dowolnej ceramiki – ograniczenie ilości zużywanej wody. Charakteryzuje się dużym zakresem nastawiania wysokości. Może być stosowany w dolnopłukach i ceramice. Do kompaktów o wysokości 330 – 380 mm | szt. | 8 |  |  | 0 |  | 0
43 | Zestaw prysznicowy | Na zestaw składa się 5-funkcyjna słuchawka prysznicowa montowany do ściany drążek z możliwością regulacji jej wysokości i kąta nachylenia, a także wąż o wytrzymałej powłoce metalowej i długości 160cm | szt. | 18 |  |  | 0 |  | 0
44 | Złącze proste do WC | Złącze proste do WC fi 110 kolor-biały | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
45 | Bateria hydrostop | Producent Wilo | szt. | 8 |  |  | 0 |  | 0
46 | Taśma teflonowa |  | szt. | 6 |  |  | 0 |  | 0
47 | Uszczelki hydrauliczne teflonowe 3/4 |  | kpl. | 2 |  |  | 0 |  | 0
48 | KFA bateria JASPIS umywalkowa stojąca, długość 25 cm niewymienialne | długość 25 cm niewymienialne | szt. | 6 |  |  | 0 |  | 0
49 | Słuchawka natryskowa ATTILA BIS 1-funkc./10/CN |  | szt. | 15 |  |  | 0 |  | 0
50 | Wąż w oplocie 8 mm 3/8x1/2 N-N L-400/10/CN |  | szt. | 15 |  |  | 0 |  | 0
51 | Zawór napełn. Hydr. 3/8 boczny ZN2 |  | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
52 | Zawór napełn. Hydr. 1/2 boczny ZN2 |  | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
53 | Drzwiczki rewizyjne białe DT-13 20x25 |  | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
54 | Kratka wentylacyjna T-30 okrągła 100 mm |  | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
55 | IMP automat spłukujący rzemios. chrom |  | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
56 | Perlator M 24*1 |  | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
57 | ALPINE syfon brodzikowy mały 50 mm |  | szt. | 6 |  |  | 0 |  | 0
58 | FERRO bat. ONE natrysk |  | szt. | 6 |  |  | 0 |  | 0
59 | Szybkozłączka Cellfast 52-855, Przyłącze z gwintem wewnętrznym 3/4" CELLFAST |  | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
60 | Szybkozłączka Cellfast , Przyłącze z gwintem wewnętrznym 1/2" CELLFAST |  | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
61 | Przyłącze Cellfast 52-870, Przyłącze z gwintem zew. 3/4 CELLFAST BRASS 52-870 |  | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
62 | Szybkozłącze 3/4" - przelot, mosiężne |  | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
63 | Szybkozłącze 1/2" - przelot, mosiężne |  | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
64 | Syfon zlew 2-komorowy kpl. | Syfon zlewozmywakowy 2-komorowy butelkowy | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
65 | CU kolano 15 | Kolano miedziane dwukielichowe fi 15 | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
66 | CU rura 15 twarda PERFEXIM | Rura miedziana fi15 TWARDA CU, grubość ścianki: 1mm | szt. | 6 |  |  | 0 |  | 0
67 | CU mufa 15 | Złaczka, mufa miedziana fi 15 do lutowania. Max ciśnienie robocze: 10 bar | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
68 | CU trujnik 15 | Trójnik miedziany 15 miedź CU | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
69 | EE kolano1/2 oc nr6 | Kolano 1/2 żeliwne ocynkowane nr 6 kolanko | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
70 | EE kolano1/2 oc nr 7 | Kolanko 90 st. nakrętno-wkrętne 1/2″ ocynkowane nr 7 | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
71 | Pasta uszcz.uniwersalna | Pasta uszczelniająca woda/gaz 300g biała | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
72 | Rura PEX-AL.-PEX 16x20 | Rura Wielowarstwowa 16x2.0 PEX/AL/PEX, maksymalna temperatura pracy: t max = 95°C,maksymalne ciśnienie pracy: p max = 10 bar. | szt. | 30 |  |  | 0 |  | 0
73 | EE korek 1/2 oc | Korek ocynk 1/2 ocynkowany | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
74 | EE mufa 1/2 oc | Mufa złączka ocynkowana 1/2 cala | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
75 | EE nypel 1/2 oc | Nypel ocynkowany 1/2 cala gwint zewnętrzny | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
76 | Bateria zlewoz.stojąca chrom | Bateria zlewoz. stojąca ruch.wylewka. Mocowanie do zlewozmywaka, wężyki przyłączeniowe z wyjściem 3/8 cala L= 35 cm | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
77 | Głowica termostatyczna Danfoss RA/RTD 2945 013G2945 | Głowice termostatyczne współpracujące ze starymi zaworami grzejnikowymi oraz wkładkami zaworowymi Danfoss o połączeniu RTD-N.Seria głowic gazowych RAVIS do zaworów o połączeniu RTD-N. | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
78 | Kolano PP wieszak gwint wewnętrzny 20x1/2 | Kolano wieszak gwint wewnętrzny PP 20x1/2 | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
79 | Kolano PP fi 20 90 stopni | Kolano PP 20x90 - K90/20 Materiał: polipropylen | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
80 | Kolano PP 90 stopni 20 x 1/2 | Kolano PP 90 stopni 20 x 1/2 gwint zewnetrzny | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
81 | Mufa PP 20/x1/2 | Mufa zgrzewana 20 mm x 1/2 GW PP-R | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
82 | Trujnik PP 20 x 1/2 | Trójnik zgrzewany 20 x 1/2 GW PP-R | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
83 | Złączka PP gwint wewnętrzny | Złączka prosta PP-R 20x1/2" gwint wewnętrzny | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
84 | Złączka PP gwint zewnętrzny 20x1/2 | Mufa PP złączka gwint zewnętrzny 20x1/2" | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
85 | Rura STABIGLASS 20x2,8 | Rura PP fi 20 Stabi Glass / Włókno szklane - Polipropylen | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0
86 | Umywalka dla niepełnosprawnych | Umywalka dla niepełnosprawnych wisząca. Szerokość: 495 mm, długość: 605 mm | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
87 | Bateria kliniczna umywalkowa łokciowa ( stojąca) | Bateria umywalkowa stojąca, chrom. Regulator strumienia M24x1, przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1, zasięg wylewki: 160 mm, wysokość baterii: 185 mm | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
88 | Zlew porządkowy stojący ze stali nierdzewnej z rantem tylnym. | Zlew porządkowy - długość 650 mm - szerokość 700 mm - wysokość 700 mm, kolor inox, materiał: stal chromowo-niklowa, długość komory 500 mm szerokość komory 500 mm, głębokość komory 250 mm | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
89 | Pex kolano16 x 1/2 GW | PEX skręcany kolano GW 16×1/2` wzmocnione | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
90 | Pex kolano16 x 1/2 GW z łapami | PEX skręcany kolano wieszakowe GW 16×1/2` wzmocnione | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
91 | Pex kolano 16x 1/2 | Pex kolano 16x 1/2 gwint zewnętrzny | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
92 | Pex kolano 16 x 16 | PEX skręcany kolano 16 wzmocnione | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
93 | Pex trojak 16x 16 x 16 | Trójnik PEX 16x16x16 skręcany | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
94 | Pex trujnik 16 x 1/2 x 16 GW | Trójnik PEX 16x 1/2" x16 skręcany GW | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
95 | Pex złączka 16 x 1/2 GW | PEX skręcany złączka GW 16×1/2` wzmocniona | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
96 | Szczypce nastawne | Szczypce nastawne klucz do rur 300mm Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku, | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
97 | Mufa łącznik rur FI 50mm | Kanalizacja PCV MUFA łącznik rur FI 50mm PP | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
98 | Izolacja IZO-MAX S 22/6 czerwona | Wymiar wewnętrzny 22mm, wymiar ścianki 9mm, kolor czerwony, długość 2m | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
99 | Przedłużka 1/2 L-10mm | Przedłużka mosiężna 1/2" 10mm mosiądz mocny | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
100 | Przedłużka 1/2 L-20mm | Przedłużka mosiężna mosiądz gwint 1/2'' L = 20mm | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
101 | Przedłużka 1/2 L-30mm | Przedłużka mosiężna 1/2" 30mm | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
102 | Przedłużka 1/2 L-40mm | Przedłużka mosiężna 1/2" 40mm | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
103 | Przedłużka 1/2 L-50mm | Przedłuzka mosiężna 1/2" 50mm | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
104 | Nypel rurowy 1/2 7 cm oc | Nypel dwustronny 1/2 rura ocynk | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
105 | Nypel rurowy 1/2 10 cm | Nypel gwintowany, rurowy 1/2 rura ocynk | szt. | 3 |  |  | 0 |  | 0
106 | Korek PP fi 110 | Kanalizacja PP korek fi 110 | szt. | 3 |  |  | 0 |  | 0
107 | Korek PP fi 50 | Korek zaślepka kanalizacyjna PCV PP fi 50 mm | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
108 | Uszczelka wężyka 3/4 | Uszczelka do wężyka gumowa 3/4" | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
109 | Sztucer wieloredukcyjny 50/42/32 500 | Sztucer wieloredukcyjny 50/42/32 500 z kołnierzem | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
110 | Sztucer wieloredukcyjny PCV 32/40/50 - 250mm | Złącze wieloredukcyjne PCV fi 50 / 50,40,32 L-250 | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
111 | CU mata czyszcząca 10 szt. | Szmatka do czyszczenia miedzi np.Unipak | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
112 | CU pasta z cyną 100g | Pasta topnik do lutu miękkiego 3000 100g | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
113 | CU spoiwo miękie 2,0mm 100g | Spoiwo, drut lutowniczy z topnikiem 2,0Mm, 100G | szt. | 3 |  |  | 0 |  | 0
114 | CU szczotka 15 drewniana | Szczotka do czyszczenia miedzi 15mm | szt. | 3 |  |  | 0 |  | 0
115 | Trojak PP 20 mm | Trójnik zgrzewany 20 mm PP-R | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
116 | Wąż odciągowy trocin | fi 50 PUR 2PU Flex Grubość ścianki: min 0,4 mm Konstrukcja węża: drut stalowy sprężynowy umieszczony między ściankami węża | m | 20 |  |  | 0 |  | 0
117 | Wąż odciągowy trocin | fi 100 PUR 2PU Flex Grubość ścianki: min 0,4 mm Konstrukcja węża: drut stalowy sprężynowy umieszczony między ściankami węża | m | 15 |  |  | 0 |  | 0
118 | Wąż odciągowy trocin | fi 200 PUR 2PU Flex Grubość ścianki: min 0,4 mm Konstrukcja węża: drut stalowy sprężynowy umieszczony między ściankami węża | m | 15 |  |  | 0 |  | 0
119 | Szybkozłaczka pneumatyczna na wąż + wtyk 8mm |  | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
120 | Wężyk baterii | 35 cm | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
121 | Wężyk baterii | 40 cm | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
122 | Rectus Szybkozłączka pneumatyczna Wtyk do Węża 8mm |  | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
123 | Rectus Szybkozłączka pneumatyczna typ żeński GZ 1/4" |  | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
124 | Rectus szybkozłącze gwint zewnętrzny 1/2'' GZ wtyk |  | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
125 | Rectus Szybkozłączena 1/2'' Gz Rqs Typ 1625 |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
126 | Rectus szybkozłącze na wąż 10 mm złączka złącze |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
127 | Szybkozłącze szybkozłączka typ 1625 13 mm RECTUS |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
128 | SZYBKOZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 1/2" RECTUS |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
129 | SZYBKOZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 1/4" RECTUS |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
130 | wąż do pneumatyki | średnica wewnetrzna 8 mm | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
131 | wąż do pneumatyki | średnica wewnetrzna 9,5 mm | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
132 | INVENA BN 05-001 AL/100403 |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
133 | INVENA BN 05-001 AL/100401-1 |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
134 | Kit Poxilina (38ml) |  | szt | 3 |  |  | 0 |  | 0
135 | Klej epoksydowy CX-80 AUTO WELD dwuskładnikowy |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
136 | Griffon Klej do PVC, WDF-05 0,5 l WDF-05 WRAS, z pędzlem, WDF-05 |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
137 | Obejma zaciskowa | 10-16 W1 - odporny na korozję, | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
138 | Obejma zaciskowa | 20-32 W2 - odporny na korozję, | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
139 | Obejma zaciskowa | 16-27 W2 - odporny na korozję, | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
140 | OBEJMA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA | 35-50 MM W1 - odporny na korozję, | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
141 | Opaska Zaciskowa Obejma Ślimakowa | 60-80 mm W1 - odporny na korozję, | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
142 | Opaska Zaciskowa Obejma Ślimakowa | 90-110 mm W1 - odporny na korozję, | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
143 | Opaska Zaciskowa Obejma Ślimakowa | 12-22mm W1 - odporny na korozję, | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
144 | PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA DŁUGI NEO 14-710 |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
145 | Pistolet do przedmuchiwania NEO TOOLS 14-712 |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
146 | Lutownica gazowa CFH 52130 1650 W | CFH Lutownica Płomieniowa Palnik LM1750 52130 | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
147 | Butla z Gazem do Palnika Propan Butan Kartusz CFH |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
148 | Lutownica gazowa CFH TL2000 2000 W | Palnik - zestaw z wężem, dwoma nasadkami oraz pojemnikiem propan-butan/LPG TURBO DE LUXE 2000 | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
149 | Filtr skośny gz 1/2" | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
150 | Zawór kulowy d20 | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
151 | Nypel 1/2 gz x d20 | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
152 | Kolano d20, 90 st. | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
153 | Mufa d20kw x 1/2gw | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0
154 | Obejma 50 z 1/2gz | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
155 | Nypel 1/2gz x d20 | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
156 | Rura PVC d20 (szt = 3m) | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
157 | Zawór kulowy d20 | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
158 | kolano d20, 90 st. | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
159 | Trójnik d20 | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 3 |  |  | 0 |  | 0
160 | Śrubunek d20 | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
161 | Klej do PVC Tangit 250g | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
162 | Oczyszczacz PVC 1L | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
163 | Uchwyt na rurę d20 | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
164 | Taśma teflonowa do gwintów | materiał wykonnia PVC odporny na chlor i kwas | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
165 | PERMATEX - KLEJ DO SPAWANIA PLASTIKU 5MIN. 25ML |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
166 | CX-80 AUTO WELD |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
| …………………………….. |  | ………………………………………………
| Miejscowość |  | Data, podpis