Załącznik nr 1 do SIWZ

----------------------------------------

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeglądów i bieżącej konserwacji urządzeń technicznych na terenie kompleksu w Legionowie.

Ofertę składam samodzielnie*:

Nazwa/Firma Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………...….

…………………………………………………………………………….……………..

Siedziba Wykonawcy:

ulica, nr domu, nr lokalu ....................................................................................................

kod ……………..……miejscowość ...................................................................................

województwo ……………………………………………………..………………….

tel. ..................................................................... faks ..........................................................

adres e-mail: ……………………………………………………………………………….

REGON ........................................................... NIP ...........................................................

Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)*

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/

Lider: …………………………………………… Adres ………………………..……….

Partnerzy:

Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………...

Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..…

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….………

tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………

      - Zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz kryteriów opisanych w Rozdziale XIII ust. 3 SIWZ  oferuję wykonanie zamówienia:

Cena netto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………..……... …………………………………………………………………………………………..…..) + podatek VAT wg stawki ……....% wynosi: ............................................. zł Cena brutto: ……………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………….…..) Zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

W ramach kryterium opisanego w Rozdziale XIII ust. 4 SIWZ proponuję dodatkowe osoby na zastępstwo członków zespołu, spełniające wymagania w zakresie kwalifikacji i uprawnień określone w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2) lit. c) SIWZ. min. 2 dodatkowe osoby* 1 dodatkową osobę* nie proponuję dodatkowych osób* * proszę zaznaczyć właściwe

      - Oświadczam/my*, że jestem / nie jestem* zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT / zwolnionym z obowiązku uiszczania podatku VAT* .

      - Oświadczam/my, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane 
z wykonaniem zamówienia. Podana cena będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.

      - Oświadczam/my, że zamówienie wykonamy w terminie i na zasadach określonych w SIWZ oraz w umowie

      - Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego  i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami  postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.

      - Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.

      - Oświadczam/my, że akceptujemy dołączony do SIWZ projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Oświadczam/my, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji(e) stanowiących(e)         tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach/ stronach oferty*…………………….………………………………..……………...…

      - Oświadczam/my, że Wykonawca jest:

      - mikroprzedsiębiorstwem*,

      - małym przedsiębiorstwem*,

      - średnim przedsiębiorstwem*.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

      - Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp polegam/nie polegam* na zdolnościach technicznych  lub zawodowych*, sytuacji finansowej lub ekonomicznej* podmiotu udostępniającego:

…………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostepniającego.

      - Podmiot udostępniający, wskazany powyżej, będzie brał udział/ nie będzie brał udziału* w wykonaniu części zamówienia.

...................................................................................................................................., 
w zakresie wskazanym w zobowiązaniu.

      - Oświadczam/my*, że przedmiot zamówienia zrealizujemy samodzielnie/ 
z udziałem podwykonawców*:

...................................................................................................................................

(nazwa podmiotu)

Podwykonawcy/om zostaną powierzone następujące części zamówienia: ……….....

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

      - Oświadczam/my, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia 
z postępowania  o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na  wynik prowadzonego postępowania załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.

      - Treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO (składane w ofercie):

      - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

      - Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
na poniższy adres: …….……………………………………………………….………

      - Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za:   
złożenie oferty jest/ są: ………….............................................................................

tel. kontaktowy …………………………………../faks …...........................................

e-mail: …………………………………………………………………………….…..

podpisanie umowy jest/ są: …………..........................................................................

tel. kontaktowy …………………………………../faks …...........................................

e-mail: ………………………………………………………………………….……..

realizację umowy jest/ są: …………............................................................................

tel. kontaktowy …………………………………../faks …............................................

e-mail: …………………………………………………………………………………

      - Wadium Zamawiający zwróci na konto Wykonawcy:

nr …...........................................................................................................................

w ……………………………………………………………………………………

/wypełnić w zależności od formy wniesienia wadium/

      - Na potwierdzenie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu składamy:

        - ……………………………………………..……………………….……………

        - …………………………………………………..………………….……………

        - ………………………………………………………………………………………

…........................................, dnia ….................

(miejscowość)

…..........................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nr budynku | Typ urządzenia | Producent | Ilość | Ilość serwisów trakcie trwania umowy | Cena jednorazowego serwisu | Wartość (netto) | Podatek 23% VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | System Wentylacji - Centrale wentylacyjne |
|  | 83 | część 1 Wbudowano centrale nawiewno wywiewne firmy JUWENT z automatyką EL-PAST. Zamontowane zostały w 3 szt w wentylatorowni; 2 szt na dachu 2 szt. w pom technicznym nad salą zobrazowania. Centrale zasilone zostały w ciepło techniczne oraz część w chłód .Instalacja została wyposażono na w klapy p.poż ,firmy Mercor oraz nawiewniki i wywiewniki. Wentylacja pomieszczeń socjalnych oraz technicznych odbywa się za pomocą wentylatorów kanałowych . |
| 1 | 83 | Centrala wentylacyjna B1 N/W nawiew/wywiew: 17.360 m3/h / 12.220 m3/h z chłodnicą wodną, wraz z montażem | JUWENT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Centrala wentylacyjna B2 N/W nawiew/wywiew 10.080 m3/h / 10.080 m3/h z chłodnicą wodną, wraz z montażem | JUWENT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 83 | Centrala wentylacyjna Tech N/W nawiew/wywiew: 9.120 m3/h / 5.700 m3/h z montażem | JUWENT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 83 | Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem rotacyjnym, z układem sterowania przystosowanym do komunikacji z systemem BMS, w wersji dachowej (układ N1/W1). Centrala zawiera zawory regulacyjne przy nagrzewnicy i chłodnicy oraz siłowniki zaworów. Vn=1730 m3/h, 500Pa Vw=1730 m3/h, 500Pa sprawność temperaturowa wymiennika 82% | JUWENT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 83 | Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem rotacyjnym, z nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną oraz z układem sterowania przystosowanym do komunikacji z systemem BMS, w wersji dachowej (układ N2/W2). Centrala zawiera zawory regulacyjne przy nagrzewnicy i chłodnicy oraz siłowniki zaworów. Vn=5340 m3/h, 550Pa Vw=4990 m3/h, 550Pa sprawność temperaturowa wymiennika 80,5% moc nagrzewnicy 11,40 kW, parametr 70/50 st. C z 35% glikolu etylenowego moc chłodnicy 14,50 kW, parametr 6,5/11,5 st. C z 35% glikolu etylenowego | JUWENT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 83 | Centrala nawiewna z chłodnicą wodną oraz z układem sterowania przystosowanym do komunikacji z systemem BMS, z dwoma tłumikami akustycznymi. Centrale zawierają zawory regulacyjne przy chłodnicy oraz siłowniki zaworów. Vn=7250 m3/h, 180Pa moc chłodnicy 28,6 kW, parametr 8,5/13,5 st. C | JUWENT | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 83 | Pompy obiegowe GUNDFOS - obiegi grzewcze | GRUNDFOS | 4 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | 78 | część 2 Wbudowano centrale nawiewno wywiewne firmy JUWENT . Zamontowane zostały w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszonym .Zamontowano 5 szt central . Centrale zasilone zostały w ciepło techniczne aby podawać powietrze o odpowiednich parametrach .Instalacja została wyposażono na w klapy p.poż ,firmy Mercor oraz nawiewniki i wywiewniki .Wentylacja pomieszczeń socjalnych odbywa się za pomocą wentylatorów kanałowych . |
| 1 | 78 | Centrala wentylacyjna N1W1 | JUWENT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 78 | Centrala wentylacyjna N2W2 | JUWENT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 78 | Centrala wentylacyjna N3W3 | JUWENT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 78 | Centrala wentylacyjna N4W4 | JUWENT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 78 | Centrala wentylacyjna N5W5 | JUWENT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | część 3 System Wentylacji - Wentylatory kanałowe |
| 1 | 83 | Wentylatory bytowe kanałowe | SYSTEMAIR | 10 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Nagrzewnica elektryczna kanałowa | SYSTEMAIR | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 78 | Wentylatory bytowe kanałowe | SYSTEMAIR | 2 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Systemy klimatyzacji pomieszczeń biurowych |
|  | 83 | część 4 Instalacja klimatyzacji obiegu wody lodowej bud. zew. w oparciu o urządzenia AERMEC = Agregat, stacja pomp , drycooler, 2 pompy grudfos, układ stabilizacji ciśnienia REFLEX, klimakonwektory |
| 1 | 83 | Agregat wody lodowej Q=343 kW | AERMEC | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Drycooler Q=437kW | AERMEC |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 83 | Stacja pompowa | AERMEC |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 83 | Pompa obiegowa o wydajności 21m3/h i wyskokoścki podnoszenia 16m | GRUNFOS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 83 | Pompa obiegowa o wydajności 12,5m3/h i wyskokoścki podnoszenia 15m | GRUNFOS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 83 | Układ stabilizacji ciśnienia | REFLEX | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 83 | Klimakonwektory kasetowe AERMEC | AERMEC | 38 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 83 | Klimakonwentor Kanałowy AERMEC FCXI50POBV | AERMEC | 14 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 83 | Klimakonwektor kanałowy AERMEC FCXI80POBV | AERMEC | 24 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 83 | Klimakonwektor Kanałowy AERMEC N/ED532I | AERMEC | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 83 | Klimakonwektor Kanałowy AERMEC VED541I | AERMEC | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 83 | Klimakonwektor Kanałowy AERMEC VED7411 | AERMEC | 3 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | 83 | część 5 Instalacja klimatyzacji obiegu chłdodu bud wew. kompaktowy agregat chłodu SWEGON, 3 pompy grundfos, klimakonwektory SWEGON |
| 1 | 83 | Agregat chłodu SWEGON | SWEGON | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Pompy obiegowe wydajność 1,95m3/h i wysokość podnoszenia 1,8m | GRUNFOS | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 83 | Pompa obiegowa wydajność 4,95m3/h i wysokość podnoszenia 2,7m | GRUNFOS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 83 | Klimakonwektor kanałowy SWEGON LNH-6 AERTESI | SWEGON | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 83 | Klimakonwektor kanałowy SWEGON LNH-8 AERTESI | SWEGON | 29 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 83 | Klimakonwektor kanałowy SWEGON LNH-8B1 AERTESI | SWEGON | 3 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | 78 | część 6 Instalacja klimatyzacji FUJITSU . Zamontowano 6 szt jednostek zewnętrznych i 16 szt jednostek wewnętrznych .Jednostki zewnętrzne 5szt .naścienne montowane na elewacji oraz 1 szt stojąca na fundamencie w terenie . |
| 1 | 78 | FUJITSU AJY040LCLAH | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 78 | FUJITSU ASYA12GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 78 | FUJITSU AOYG18LFC Split | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 78 | FUJITSU ASYG18LFCA Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 78 | FUJITSU AOYG18LFC Split | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 78 | FUJITSU ASYG18LFCA Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 78 | FUJITSU AOYG18LFC Split | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 78 | FUJITSU ASYG18LFCA Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 78 | FUJITSU AJY090LALBH VRF | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 78 | FUJITSU ASYA12GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 78 | FUJITSU ASYA14GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 78 | FUJITSU ASYA14GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 78 | FUJITSU ASYA12GACH Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 78 | FUJITSU AOYG18LFC Split | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 78 | FUJITSU ASYG18LFCA Naścienna | FUJITSU | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | System Klimatyzacji pomieszczeń technicznych |
|  | 78 | część 7 klimatyzacja pomieszczeń technicznych LG. Zamontowano 14 szt jednostek zewnętrznych i 46 szt jednostek wewnętrznych |
| 1 | 83 | VRF LG ARUN080LTE4 | LG | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | LG URNU48GN/LA2 podstropowa | LG | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 83 | LG U U37 W U02 Split | LG | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 83 | LG UJ36 NV2 Naścienna | LG | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 83 | LG D24RN nsK Split | LG | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 83 | LG D24RN UUE Naścienna | LG | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 83 | VRF LG ARUN080LTE4 | LG | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 83 | LG URNU48GVLA2 podstropowa | LG | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 83 | VRF LG ARUN080LTE4 | LG | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 83 | LG ARNU24 GSCL4 naścienna | LG | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 83 | VRF LG ARUN100LTE4 | LG | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 83 | LG ARNU24GSCL4 naścienna | LG | 16 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 83 | VRF LG arum100LTE5 (trzy rurowy) | LG | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 83 | LG ARNU54GM3A4 Kanałowa | LG | 8 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 83 | LG UN/42R.N20 Split + naścienna | LG | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 83 | LG UU43WR.U30 Split + naścienna | LG | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 83 | BRAMKA LG do komunikacji z BMS | LG | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 83 | komplet wykonany przez IRMARK 2 szt SPLIT | LG | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | 83 | część 8 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej STULZ trzy drycoolery na dachu z 3 pompami grundfos, układ stabilizacji ciśnienia reflex, 10 szt szaf klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni. |
| 1 | 83 | Pompa obiegowa Q=42,5m3/h, Hp=48m, tłoczenie wody z 35% glikolu | GRUNFOS | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Dry-cooler Qchł=238kW, Pe=11,6kW, GFHV FD 080.1 MF/24E-56 | STULZ | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 83 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej o mocy 35kW CRS 361 GES, medium glikol etylenowy 35% | STULZ | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 83 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej o mocy 35kW CRS 361 GES, medium glikol etylenowy 35%, z terminalem graficznym | STULZ | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 83 | Urządzenie do napełniania i odgazowywania instalacji Servitec 60GL | REFLEX | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | 78 | część 9 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej RITTAL dwa agregaty chłodu 2 pompami grundfos,, 18 szt szaf klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni. |
| 1 | 78 | Agregat wody lodowej o masie 3100 kg | RITTAL | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 78 | Moduły chłodzące , 300x2000x1200 do serwerowni | RITTAL | 18 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 78 | Zawór równoważący i regulujący DN 50 o połączeniu kołnierzowym | RITTAL | 18 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 78 | Zawór trójdrogowy DN125 o połączeniu kołnierzowym + siłownik (24 V, 3-p) | RITTAL | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 78 | Zawór zaporowy, PN6 DN 50 PN6 o połączeniach kołnierzowych | RITTAL | 36 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Stałe Gazowe Urządzenia Gaśnicze |
|  | 78 | część 10 SUG gaz obojętny dla 15 pomieszczeń - wspólna butlownia jeden wspólny system sterowania | WAGNER |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 83 | Redundantna centrala z wyc. I drukarką + zasilacz (7A)- 1szt Płyta opisowa w wersji polskiej - 1szt | WAGNER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | karta pamięci SD 512MB - | WAGNER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 83 | wtyczka REL 16 z wejściami kątowymi | WAGNER | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 83 | Redundantne wewnętrzne pole obsługi MAP PL - 1szt redundantny zewnętrzny panel wskazań dla 8SG - 2szt | WAGNER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 83 | Redundantna centrala z wyc. I drukarką + zasilacz (7A)- 1szt karta pamięci SD 512MB - 1szt | WAGNER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 83 | Akumulator 44Ah/12V | WAGNER | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 83 | Interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) TF1-TF9 | WAGNER | 64 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 83 | Sygnalizator akustyczno- optyczny | WAGNER | 30 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 83 | Sygnalizator akustyczno- optyczny ewakuacyjny SW-1 | WAGNER | 15 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 83 | Sygnalizator akustyczno- optyczny ewakuacyjny SE-1 | WAGNER | 15 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 83 | Moduł we/wy 4 we, 2 wy (60W) failsafe +obudowa modułu IP66 | WAGNER | 16 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 83 | Moduł we/wy nadz., 1,3A + wej. Nadz + obudowa modułu IP66 | WAGNER | 30 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 83 | Moduł wejścia (I. boczna lub we. Nadzorowane do 700m) + obudowa modułu IP66 | WAGNER | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 83 | Moduł we/wyj 2we+ optozłącze, 1 wy (60W) failsafe + obudowa modułu IP66 | WAGNER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 83 | Moduł wejścia, 4we + obudowa modułu IP66 | WAGNER | 16 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 83 | Zasilacz buforowy ZSP 135- DR-5A-2 | WAGNER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 83 | Zasilacz buforowy ZSP 135- DR-5A-3 | WAGNER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 83 | Zasilacz buforowy ZSP 135- DR-7A-3 | WAGNER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 83 | Akumulator 28Ah/12V | WAGNER | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 83 | Akumulator 40Ah/12 V | WAGNER | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 83 | Podstawa + Rezerwa - Butla sterująca N2 (101, 200bar) kompletny osprzęt | WAGNER | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 83 | Podstawa +Rezerwa - mocowanie butli sterującej przyścienne | WAGNER | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 83 | Podstawa + Rezerwa - butla gaśnicza IG-100, 80I, 300bar, kompletny osprzęt | WAGNER | 42 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 83 | Podstawa + Rezerwa regulator przepływu | WAGNER | 42 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 83 | Podstawa+ Rezerwa wzwalacz elektromagnetyczny | WAGNER | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 83 | Pneumatyczny zestaw testowy C02 | WAGNER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 83 | Puszka łączeniowa do manometrów kontaktowych | WAGNER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 83 | Terminal końcowy manometrów kontaktowych | WAGNER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 83 | Kolektor 2-rzędowy na 42 butle DN 50 510 bar + osprzęt | WAGNER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 83 | Kształtki wysokociśnieniowe DN 50, 510 bar | WAGNER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 83 | Rozdzielacz strefowy na 15stref DN 50, 510bar+ osprzęt Rozdzielacz strefowy 3 wyjściowy DN50 | WAGNER | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 83 | Zawór strefowy DN25 mm Ar/N2, 300bar | WAGNER | 14 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 83 | Zawór strefowy DN50 mm Ar/N2, 300bar | WAGNER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 83 | Podstawa + Rezerwa zawór stopujący/ sterujący grupa butli | WAGNER | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | 83 | Czujnik ciśnienia przepływu | WAGNER | 15 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | 78 | część 11 System gaszenie gazem FM 200 składa się z : - B5-Redundantna centrala z panelem dla 4 SG 1 szt. - czujki dymu 12 szt, wskaźniki zadziałania 6 szt. - przycisk START/ STOP gaszenie - butle 2szt. 140l ze środkiem gaśniczym wraz z elementami hydraulicznymi służącymi do dystrybucji gazu | INGAS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 78 | B5 Redundantna centrala z panelem dla 4 SG | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 78 | B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlowych x-line | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 78 | Redundantna karta sieciowa IP B5-NET2-FXM | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 78 | Redundantna karta interfejsów B3-USI4 | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 78 | B3-REL16 karta przekaźnikowa (z kpi wtyczek) | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 78 | B5-BAF Redundantna karta sterującą (2we;2wv;1,5A) | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 78 | Karta pamięci SD 1 GB | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 78 | B5 Redundantne wewnętrzne pole obsługi MAP PL | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 78 | Akumulator 12V 44Ah | INGAS | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 78 | Czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) | INGAS | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 78 | Gniazdo czujki standardowe | INGAS | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 78 | Wskaźnik zadziałania czujki | INGAS | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 78 | Przycisk START Gaszenie MCP535X-5 kolor żółty(IP52) | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 78 | Przycisk STOP Gaszenie MCP535X-7 kolor niebieski (IP54) | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 78 | Sygnalizator akustyczny Y04 wewnętrzny, czerwony | INGAS | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 78 | Plafon SW-1 | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 78 | Plafon SE-1 | INGAS | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 78 | Butla 140 I TPED/Faber | INGAS | 2 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Systemy Oddymiania Grawitacyjnego |
|  | 83 | część 12 Oddymianie grawitacyjne Atrium składa się z : - świetliki dachowe z siłownikami D+H. - rozsuwane napowietrzające drzwi GEZE. - centralki sterujące |
| 1 | 83 | Klapy oddymiające Świetliki | D+H | 27 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Przesuwne drzwi napowietrzające | GEZE | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 83 | Centrala oddymiania 48A AFG2004/48A 1 L5G | AFG | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 83 | Centrala oddymiania 48A AFG2004/40AA 1L5G | AFG | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 83 | Przycisk oddymiania AFG RPO-02/7P | AFG | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 83 | Przycisk przewietrzania kluczykowy PP-40 N/T | AFG | 8 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | 83 | cześć 13 Oddymianie grawitacyjne dwie klatki schodowe |
| 1 | 83 | Okno oddymiające klatka schodowa Tył | D+H | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Drzwi napowietrzające klatka schodowa Tył | D+H | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 83 | Klapy oddymiające klatka schodowa GŁ | D+H | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 83 | Okna napowietrzające klatka schodowa GŁ | D+H | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 83 | Centrala oddymiania 16A AFG2004/16A 1L2G | AFG | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 83 | Centrala oddymiania 8A AFG2004/8A 1L2G | AFG | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 83 | Przycisk oddymiania AFG RPO-02/7P | AFG | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 83 | Przycisk przewietrzania kluczykowy PP-40 N/T | AFG | 4 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | System Sygnalizacji Pożaru |
|  | 83 | część 14 System Sygnalizacji Pożaru składa się z : - dwie centrale (parter piwnica). - dwa panele wyniesione (parter + bud. LCN). - system zasysający w serwerowni, czujki liniowe oraz elementy pozostałe poniżej |
| 1 | 83 | Moduł przekaźnikowy RML 0008 A | BOSCH | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Moduł komunikacyjny 20 mA IOS 0020 A | BOSCH | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 83 | Karta adresowa na 512 adresów ADC 0512 A | BOSCH | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 83 | Moduł udoskonalonej sieci LSN 300 mA LSN 0300 A | BOSCH | 9 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 83 | Obudowa modułowej centrali sygnalizacji pożaru na 10 modułów, do instalacji na ramie MPH 0010 A | BOSCH | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 83 | Obudowa modułowej centrali sygnalizacji pożaru na 6 modułów, do instalacji na ramie montażowej CPH 0006 A | BOSCH | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 83 | Szyna przyłączeniowa krótka PRS 0002 A | BOSCH | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 83 | Szyna przyłączeniowa długa PRD 0004 A | BOSCH | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 83 | Klucz licencji do Praesideo i OPC - ADC OPC | BOSCH | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 83 | Duża rama montażowa FBH 0000 A | BOSCH | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 83 | Średnia rama montażowa FMH 0000 A | BOSCH | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 83 | Mała rama montażowa FSH 0000 A | BOSCH | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 83 | Kabel BCM/UPS CPB 0000 A | BOSCH | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 83 | Zestaw kabli do modułu BCM/akumulatora CBB 0000 A | BOSCH | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 83 | Kontroler centrali w polskiej wersji językowej MPC-3000-B | BOSCH | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 83 | Moduł kontrolera akumulatorów BCM-0000-B | BOSCH | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 83 | Zasilacz uniwersalny UPS 2416 A UPS 2416 A | BOSCH | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 83 | Zaślepka FDP 0001 A | BOSCH | 10 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 83 | Obudowa mała uniwersalna USF 0000 A | BOSCH | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 83 | Akumulator 12V 40 Ah | BOSCH | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 83 | Wyniesiona klawiatura w polskiej wersji językowej FMR-5000-03 | BOSCH | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 83 | Switch Ethernet (jednomodowy) | BOSCH | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 83 | Zestaw montażowy do instalacji przełącznika Ethernet lub konwertera transmisji w obudowach USF 0000 A lub PSS 0002 | BOSCH | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 83 | Drukarka termiczna THP 2020A | BOSCH | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 83 | Światłowodowy konwerter Ethernet MM | BOSCH | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 83 | Czujki pożarowe do sieci LSN improved FAP-DO-420 | BOSCH | 689 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 83 | Czujka wielodetektorowa podwójna optyczno-termiczna FAP-DOT 420 | BOSCH | 351 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 83 | Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki FAA-420-RI | BOSCH | 281 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 83 | Ręczny ostrzegacz dwustadiowy FMC-210-DMG-R | BOSCH | 35 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 83 | Zasysające czujki dymu serii FAS-420 w wersji " | BOSCH | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 83 | Moduł czujki DM-TT-01(05) | BOSCH | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 83 | Moduł wyjść przekaźników wysokonapięciowych FLM-420-RHV-S | BOSCH | 103 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 83 | Moduł przekaźników niskonapięciowych FLM-420-RLV8-S | BOSCH | 27 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 83 | Moduł interfejsu 8 wej. z wyjściem przekaźnikowym FLM-420-I8R1-S | BOSCH | 18 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | 83 | Zasilacz urządzeń pożarowych 24V 5A (2x18Ah) | BOSCH | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | 83 | Liniowa czujka dymu Fireray | BOSCH | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 83 | Dodatkowa głowica Fireray 5000-HEAD | BOSCH | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | 78 | część 15 System Sygnalizacji Pożaru wraz z systemem wizualizacji oraz adajnik UTA |
| 1 | 78 | B5 -SCU-CP Redundantna centrala z Danelem | Schrack Seconet | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 78 | B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlowych x-line | Schrack Seconet | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 78 | B5-DXI2 Redundantna karta sterująca - 8 wyść nadzorowanych | Schrack Seconet | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 78 | Redundantna karta sieciowa IP B5-NET2-FXM | Schrack Seconet | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 78 | Redundantna karta interfejsów B3-USI4 | Schrack Seconet | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 78 | B3-REL 16 karta przekaźnikowa | Schrack Seconet | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 78 | B5-BAF Redundantna karta sterująca (2we:2wv;1.5A) | Schrack Seconet | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 78 | Karta pamięci SD 1 GB | Schrack Seconet | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 78 | B5 Redundantne wewnętrzne pole obsługi MAP PL | Schrack Seconet | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 78 | B5 Redundantne zewnętrzne pole obsługi MAP PL | Schrack Seconet | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 78 | Czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) | Schrack Seconet | 182 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 78 | Gniazdo czujki standardowe | Schrack Seconet | 182 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 78 | Wskaźnik zadziałania czujki | Schrack Seconet | 107 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 78 | Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP545X-1R-PL | Schrack Seconet | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 78 | Moduł sterujący wejścia/wyjścia BX-OI3 | Schrack Seconet | 9 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 78 | Przekaźnikowy moduł sterujący BX-REL4 | Schrack Seconet | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 78 | Moduł sterujący wejścia/wyjścia BX-0214 | Schrack Seconet | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 78 | Sygnalizator akustyczno- optyczny zewnętrzny SAOZ-Ph | Schrack Seconet | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 78 | Sygnalizator akustyczny Y04 wewnętrzny, czerwony | Schrack Seconet | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 78 | Zasilacz Marawex 24V | MERAWEX | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 78 | Serwer do wizualizacji wraz z oprogramowaniem Secolog | Schrack Seconet | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 78 | Zasilacz ZSP135-DR-5A-1 | MERAWEX | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 78 | Nadajnik UTA | NOMA2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Automatyka budynku |
|  | 78 | część 16 System monitorowania parametrów pracy serwerowni oparty o system RIZONE - dostawca RITTAL - parametry pracy szaf RACK, klimatyzacji precyzyjnej, UPS-ów, systemu monitorowania zalania podłogi w serwerowni |
| 1 | 78 | LAN Switch 24 porty WS-C3850-24P-E | RITTAL | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 78 | Rizone - Switch 24 porty WS-C3850-24P-E | RITTAL | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 78 | NCK - Switch 24 porty WS-C3850-24P-E | RITTAL | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 78 | Serwer Rizone | RITTAL | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 78 | System detekcji wycieku w serwerowni | RITTAL | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | 83 | część 17 System Automatyki Budynkowej i BMS oparty o STRUCTUREWARE firmy SHNEIDER. Monitorowanie pracy urządzeń klimatyzacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Protokół komunikacji MODBUS |
| 1 | 83 | Szafa SPECIAL 3D NSYS3D 1000x600x250 (z osprzętem) IP44 zamykana na kluczyk | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Wyłącznik nadprądowy C60N 1P, 6A, char. C | SHNEIDER | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 83 | Styki pomocnicze 1R+1Z | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 83 | Rozłącznik izolacyjny I 2P, 32A | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 83 | Transformator bezpieczeństwa 63VA 230/12-24V | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 24V, niebieska | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 230V, niebieska | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 83 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P, 25A, 30mA | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 83 | Wyłącznik nadprądowy 1P, 16A, char. B | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 83 | Przekaźniki 2W, 8A, 230V + podstawa przekaźnika + moduł sygnalizacyjny LED i warystor | SHNEIDER | 27 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 83 | Gniazdo wtykowe na szynę DIN 230V, 16A | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 83 | Przycisk z samopowrotem, d22, 1R, czerwony | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 83 | Przełącznik dwupołożeniowy, d22, 1Z, 2 położenia, krótkie pióro | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 83 | Serwer automatyki AS | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-AS-W1 | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 83 | Moduł wejść DI-16 | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 83 | Moduł wyjść DO-FA-12-H | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-IO-W1 | SHNEIDER | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 83 | Moduł zasilania PS-24V | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-PS-W1 | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 83 | Szafa NSYSM 2000x800x400 (z osprzętem) IP44 zamykana na kluczyk | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 83 | Wyłącznik nadprądowy C60N, 1P, 6A, char. C | SHNEIDER | 7 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 83 | Styki pomocnicze 1R+1Z | SHNEIDER | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 83 | Rozłącznik izolacyjny I, 2P, 32A | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 83 | Transformator bezpieczeństwa 63VA 230/12-24V | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 24V, niebieska | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 230V, niebieska | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 83 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P, 25A, 30mA | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 83 | Wyłącznik nadprądowy C60N, 1P, 16A, char. B | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 83 | Przekaźniki 2W, 8A, 230V + podstawa przekaźnika + moduł sygnalizacyjny LED i warystor | SHNEIDER | 393 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 83 | Gniazdo wtykowe na szynę DIN 230V, 16A | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 83 | Serwer automatyki AS | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-AS-W1 | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 83 | Moduł wejść DI-16 | SHNEIDER | 31 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-IO-W1 | SHNEIDER | 31 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | 83 | Moduł zasilania PS-24V | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-PS-W1 | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | 83 | Szafa NSYSM 1400x1200x400 (z osprzętem) IP44 zamykana na kluczyk | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 39 | 83 | Wyłącznik nadprądowy C60N, 1P, 6A, char. C | SHNEIDER | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 40 | 83 | Styki pomocnicze 1R+1Z | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 83 | Rozłącznik izolacyjny I 2P, 32A | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 83 | Transformator bezpieczeństwa 63VA 230/12-24V | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 43 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 24V, niebieska | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 44 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 230V, niebieska | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 83 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P, 25A, 30mA | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 46 | 83 | Wyłącznik nadprądowy C60N, 1P, 16A, char. B | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 83 | Przekaźniki 2W, 8A, 230V + podstawa przekaźnika + moduł sygnalizacyjny LED i warystor | SHNEIDER | 86 | 2 |  |  |  |  |
| 48 | 83 | Gniazdo wtykowe na szynę DIN 230V, 16A | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 49 | 83 | Przycisk z samopowrotem, d22, 1R, czerwony | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | 83 | Przełącznik dwupołożeniowy, d22, 1Z, 2 położenia, krótkie pióro | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 83 | Termostat wentylatora 1R 10A 250V | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 52 | 83 | Serwer automatyki AS | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 53 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-AS-W1 | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 54 | 83 | Moduł wejść DI-16 | SHNEIDER | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 55 | 83 | Moduł wejść UI-16 | SHNEIDER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 56 | 83 | Moduł wyjść DO-FA-12-H | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 57 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-IO-W1 | SHNEIDER | 9 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | 83 | Moduł zasilania PS-24V | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 59 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-PS-W1 | SHNEIDER | 2 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | część 18 System detekcji wycieku |
| 1 | 83 | Centrala monitorująca AT30 C Monitoring Panel | TARE | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Kabel sensoryczny 80m - AGW Gold sensor cable | TARE | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 83 | Kabel przejściowy niesensoryczny 20m - JMP-U Jumper Cable PE Jacket | TARE | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | Instalacje elektryczne - rozdzielnie; elektryczne tablice rozdzuelcze |
|  | teren | Oświetlenie zewnętrzne Wokół ogrodzenia wykonana jest obwodnica oświetleniowa. Złącza obwodnicy oświetleniowej połączone są w pętle. Podział pętli jest w ZK2-23. Do zasilanie urządzeń teletechnicznych ułożony jest kabel YAKY4x50mm2 z RG (rozdzielnica główna budynku). Do sterowania oświetleniem ułożony jest kable YKSY61x1,5mm2. Sterowanie oprawami odbywa się z tablicy sterowania oświetleniem zewnętrznym umiejscowionej w BUDYNKU 78. Z poszczególnych złącz kablowych zasilone są oprawy oświetleniowe kablem YKY3x2,5mm2 umieszczone na słupach oświetleniowych. |
|  | 83 | część 19 Elektryczna instalacja zasilająca w budynku 78 |
| 1 | 83 | Komplet PWP |  | 3 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | część 20 Instalacje elektryczne - Agregaty prądotwórcze; UPS-y |
| 1 | 83 | UPS 200kW + zestaw baterii | Delta Electronics | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Agregat Prądotwórczy | DELTA POWER | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | 78 | część 21 UPS serwerownia 78 |
| 1 | 78 | Szafy na moduły UPS PMC200 | ABB RITTAL | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 78 | Moduł 50kVA o mocy wyjściowej 40kW | ABB RITTAL | 10 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 78 | Szafa na zewnętrzne baterie do UPS-ów modułowych, | ABB RITTAL | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 78 | Moduł 50kVA o mocy wyjściowej 40kW z ładowarką 15A | ABB RITTAL | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 78 | Zestaw baterii - 5x 50x230Ah, Żywotność 12lat, Dodatkow 5 x Stojak dla baterii | ABB RITTAL | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | część 22 Dźwigi Osobowe |
| 1 | 83 | Dźwig osobowy 800kg/10os | MP PROLIFT | 1 | 7 |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Dźwig osobowy 1275kg/17os | MP PROLIFT | 1 | 7 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
|  | cześć 23 Stolarka drzwi przesuwne |
| 1 | 83 | Drzwi ppoż |  | 53 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 78 | Drzwi ppoż |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 83 | Drzwi przesuwne - główne wej. Do budynku | RECORD | 2 | 1 |  |  |  |  |
| Razem część 1 |  |  |  |
| Razem część 2 |  |  |  |
| Razem część 3 |  |  |  |
| Razem część 4 |  |  |  |
| Razem część 5 |  |  |  |
| Razem część 6 |  |  |  |
| Razem część 7 |  |  |  |
| Razem część 8 |  |  |  |
| Razem część 9 |  |  |  |
| Razem część 10 |  |  |  |
| Razem część 11 |  |  |  |
| Razem część 12 |  |  |  |
| Razem część 13 |  |  |  |
| Razem część 14 |  |  |  |
| Razem część 15 |  |  |  |
| Razem część 16 |  |  |  |
| Razem część 17 |  |  |  |
| Razem część 18 |  |  |  |
| Razem część 19 |  |  |  |
| Razem część 20 |  |  |  |
| Razem część 21 |  |  |  |
| Razem część 22 |  |  |  |
| Razem część 23 |  |  |  |
| RAZEM części od 1 do 23 |  |  |  |

….....................................,  dnia …......................

……………..............................................................

(podpis i pieczątka  osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ (JEDZ)

….............................................                                                                                                                                              Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG Z OSTATNICH TRZECH LAT

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeglądów i bieżącej konserwacji urządzeń technicznych na terenie kompleksu w Legionowie,  przedkładamy wykaz usług tj.:

- co najmniej dwie usługi w zakresie obsługi urządzeń klimatyzacyjnych o wartości nie mniejszej niż – 100 000,00 zł brutto każda rocznie,

- co najmniej dwie usługi w zakresie obsługi urządzeń ppoż o wartości nie mniejszej niż – 150 000,00 zł brutto każda rocznie,

- co najmniej dwie usługi w zakresie obsługi urządzeń dźwigowych o wartości nie mniejszej niż – 100 000,00 zł brutto każda rocznie.

| Lp | Przedmiot realizacji usług (nazwa) | Wartość usług brutto | Termin wykonania zamówienia | Podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa /adres Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcia(m-ca, rok) | zakończenia (m-c, rok) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Do wykazu usług Wykonawca dołączy: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

Miejscowość: ....................................., dnia …................		            			                         ………….....................................................                                                                                                                             
                                                                                                                                                              (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące personelu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa przeglądów i bieżącej konserwacji urządzeń technicznych na terenie kompleksu w Legionowie, nr sprawy ZP/31/2020, prowadzonego przez 26 WOG w Zegrzu, , działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

# .....................................................................................................................................................

# .....................................................................................................................................................

Oświadczam że, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2) lit. c):

- Dysponuję ……….. (podać ilość) osobami, które zostaną wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

  - ……….. (podać ilość) osobą/ami* posiadającymi ważne Świadectwo Kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji (E) dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kW; aparatury kontrolno – pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urzadeń i instalacji wymiennych w ppkt. 1.

| l.p. | Imię i nazwisko | nr uprawnień | Oświadczenie o dysponowaniu osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |
| …. |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |

  - ……….. (podać ilość) osobą/ami* posiadającymi ważne Świadectwo Kwalifikacyjne SEP w zakresie dozoru (D) dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kW; aparatury kontrolno – pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urzadeń i instalacji wymiennych w ppkt. 1

| l.p. | Imię i nazwisko | nr uprawnień | Oświadczenie o dysponowaniu osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |
| …. |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |

  - ……….. (podać ilość) osobą/ami* posiadającymi Certyfikat FGAZ

| l.p. | Imię i nazwisko | nr uprawnień | Oświadczenie o dysponowaniu osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |
| …. |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |

  - ……….. (podać ilość) osobą/ami* posiadającymi świadectwo ukończenia specjalistycznych kursów  w zakresie naprawy i obsługi technicznej i urządzeń i instalacji  chłodniczych zawierających substancje kontrolowane

| l.p. | Imię i nazwisko | nr uprawnień | Oświadczenie o dysponowaniu osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |
| …. |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |

  - ……….. (podać ilość) osobą/ami* posiadającymi certyfikat producentów urządzeń uprawniające do wykonywania serwisu gwarancyjnego klimatyzatorów:

MP PROLIFT, SWEGON, STULZ, RITTAL, ABB RITTAL, AERMEC, DELTA ELECTRONICS, DELTA POWER, SSP: BOSCH i SCHRACK; DSO: BOSCH; SUG: WAGNER,INGAS, JUWENT, SYSTEMAIR, FUJITSU, LG. D+H, GEZE, AFG, NOMA2, SHINEIDER, TARE, RECORD uprawniające do wykonania serwisu zgodnie z procedurą opracowaną dla tego typu urządzeń. Czynności serwisowe w zakresie pomp GRUNDFOS oraz REFLEX według DTR urządzeń oraz osoba dokonujące serwisu substancji kontrolowanych powinna posiadać odpowiedni certyfikat FGAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego

| l.p. | Imię i nazwisko | nr uprawnień | Oświadczenie o dysponowaniu osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |
| 2 |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |
| 3 |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |
| 4 |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |
| 5 |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |
| …. |  |  | Pracownik /osoba z zasobów własnych/ Pracownik/osoba oddana w dyspozycję* |

w tym:

  - ............... (podać ilość) osobą/ami posiadającymi aktualne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”* wraz z ważnym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu z ochrony informacji niejawnych *

* niepotrzebne skreślić

…………….................................... 		..................................................

(data i miejsce)                                          	 (podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja/My niżej podpisany/ni ………………………………………………………………....

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Będąc upoważnionym /i do reprezentowania:

……….................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Oświadczam/y*

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), odda Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………...…

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby1  do potwierdzenia spełnienia warunku:

……………………………………………………………………………………………

(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: Usługa przeglądów i bieżącej konserwacji urządzeń technicznych na terenie kompleksu w Legionowie. nr sprawy: ZP/31/2020, przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Zakres zobowiązania:

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:

……………………………………………………...………………………………..……

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3:

…………………………………………………………………..….…………..………………………………………………………………………………………..…..…………

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………

Ponadto oświadczam/y, iż solidarnie z Wykonawcą ponosimy odpowiedzialność za szkodę powstałą u Zamawiającego z powodu nieudostępnienia zasobów, do których zobowiązaliśmy się w niniejszym dokumencie.

…........................................,  dnia …......................

……………..............................................................                      
           (podpis i pieczątka  osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

___________________________________________________________________

1 Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunku:

- (kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określanej działalności zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej

2 np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielania są zasoby nierozerwalnie związane podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu  w wykonanie zamówienia , taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

3np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

###### UMOWA nr …………/INFR/2020

Usługa przeglądów i bieżącej konserwacji urządzeń technicznych na terenie kompleksu w Legionowie będącego na zaopatrzeniu 
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ...................................r. w Zegrzu, pomiędzy:

Skarbem Państwa – 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym

NIP: 536-190-2991, REGON 142917040,

z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

który reprezentuje:

Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego -    …………………….………..

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym"

a

………………………………………………………………………………………….

zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą"

[Strony wspólnie będą zwane także „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”]

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ZP/31/2020 na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na:

- przeglądzie i konserwacji urządzeń instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej (centralne wentylacyjne wraz z osprzętem, wentylatory kanałowe, nagrzewnice, system klimatyzacji pomieszczeń biurowych, dwa systemy składające się z agregatów chłodu, węzła chłodu, klimakonwektorów, dwóch systemów klimatyzacji precyzyjnej serwerowni wraz z układem dystrybucji chłodu i systemu detekcji wycieku, drycooler, układ)

- przeglądzie i konserwacji bieżącej instalacji i urządzeń systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz systemów gaszenia gazem;

- przeglądzie i konserwacji systemu monitorowania Building Management System (BMS);

- przeglądzie i konserwacji systemu awaryjnego zasilania UPS;

- przeglądzie i konserwacji bieżącej wind osobowych;

znajdujących się na terenie kompleksu K-8602 (w budynkach 78 i 83) w Legionowie będącego na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2):

- Prace przeglądu i konserwacji:

- urządzeń klimatyzacyjnych obejmują: sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń, kontrolę stanu zamocowań i połączeń wewnętrznych, sprawdzenie szczelności, sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego i w razie potrzeby uzupełnienie, sprawdzenie połączeń elektrycznych, odprowadzenia skroplin, czyszczenie lub wymianę filtrów, czyszczenie lemeli parownika i skraplacza czyszczenie nagrzewnic, pomiar ciśnienia i prądu pobieranego przez odbiornik elektryczny, prowadzenie rejestru zdarzeń;

- systemy i urządzenia systemów sygnalizacji pożaru: utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania zapewniający bezpieczeństwo użytkowników, kontrolowanie budynków zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przeciwpożarowymi, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania urządzeń i systemów objętych zakresem a także zasad porządku i składowania, znajomość charakterystyki pożarowej materiałów i wyrobów pożarowo-niebezpiecznych znajdujących się na terenie budynków, prowadzenie dokumentacji dot. Przeglądów, konserwacji, urządzeń i instalacji technicznych ppoż. w obiekcie, asystowanie i współorganizowanie próbnych alarmów ewakuacyjnych obiektów, podczas wizyty serwisowych zwracanie uwagi między innymi na utrzymanie w odpowiednim stanie dróg ewakuacyjnych  gmachu, zapewniających bezpieczną ewakuację ludzi i mieni oraz dróg dojazdowych do budynku, praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, utrzymanie instalacji przeciwpożarowej (sygnalizacji pożaru, hydrantów przeciwpożarowych, SUG i innych) w stałej sprawności, pozostałych instalacji w stanie technicznym nie stwarzającym zagrożenie pożarowego, jak również prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacyjnymi w tym wypełnienie książek serwisowych, bezzwłoczne podejmowanie działań w przypadku: zaistnienia nieprawidłowego stanu izolacji, maszyn i urządzeń grożącego powstaniem pożaru, instalacji i urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, utrzymywanie w odpowiednim stanie podręcznego sprzętu gaśniczego, wyposażenie hydrantów, rozmieszczenia tablic i znaków informacyjnych oraz instrukcji alarmowania;

- w zakresie przeglądu  i konserwacji systemu BMS wykonawca będzie wykonywać następujące czynności: sprawdzenie poziomu wykorzystanie zasobów, sprawdzenie stanu konsol systemowych- stacji operatorskich, sprawdzenie poprawności pracy aplikacji systemu BMS, sprawdzenie poprawności  działania systemu operacyjnego (logi systemowe), sprawdzenie stacji roboczych pod względem uszkodzeń automatyki w tym kontrolerów sieciowych i modułów, wizualne oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych, badanie poprawności wskazania wybranych czujników systemu BMS, sprawdzenie wyświetlania danych w centrum nadzoru, sprawdzenie działania wybranych algorytmów alarmowych (wywołanie testów alarmów), sprawdzenie działania wybranych urządzeń (sterowników BMS) – sterownik sieciowy, moduł wejść wyjść;

- zakres przeglądów i konserwacji podczas przeglądu systemu awaryjnego zasilania UPS: oględziny urządzeń pod kątem występowania jakichkolwiek nieprawidłowości: niezidentyfikowane szumy, dźwięki,  wyraźnie wyczuwalne zapachy rozgrzanej izolacji lub inne nie będące wynikiem prawidłowego działania urządzenia itp., sprawdzenie logów urządzeń pod kątem występowania alarmów, w przypadku występowania alarmów zagrażających prawidłowej pracy urządzenia bezzwłoczne przystąpienie do lokalizacji usterki i jej usunięcie, sprawdzenie wszystkich istotnych parametrów pracy urządzeń tj. prądów, napięć częstotliwości itp., podawanych przez zasilacze do urządzeń komputerowych, sprawdzenie ustawień urządzeń pod kątem ich prawidłowości, wykonanie testów poszczególnych modułów zasilających, sprawdzenie wszystkich dostępnych połączeń elektrycznych, stwierdzone luzy lub inne nieprawidłowości należy zlikwidować, wyczyszczenie szaf i modułów, przeprowadzenie testu akumulatorów (baterii akumulatorów), sprawdzenie odpowiednimi przyrządami parametrów wszystkich akumulatorów pod kątem zgodności z DTR producenta, sprawdzenie zgodności typu i wielkości zabezpieczeń z dokumentacją

- windy osobowe - prace konserwacyjne obejmują: m.in. sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu, wykonanie jazdy próbnej, sprawdzenie działania kontaktu ogranicznika prędkości, pomiar napięcia obwodów, dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i aparatach, sprawdzenie luzu poosiowego wirnika i reduktora wraz z regulacją, sprawdzenie poziomu oleju w przekładni i w łożyskach silnika, sprawdzenie prowadników ślizgowych, kabinowych i przeciwwagi, sprawdzenie stanu styczników i przekaźników wraz z czyszczeniem, sprawdzenie układu hamulcowego wraz z regulacją, sprawdzenie stanu kół linowych, lin nośnych i linki ogranicznika prędkości, sprawdzenie i regulacja zatrzymania się kabiny na przystankach, sprawdzenie działania rygli i ich kontaktów wraz z regulacją, sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji wezwań, elementów wyświetlacza i sygnalizacji, sprawdzenie zamocowania kabla zwisowego, pudła kabiny w ramie, kotew i prowadnic, sprawdzenie okresowe, zgodnie z instrukcją producenta oraz przeprowadzenia testów hydraulicznej instalacji dźwigu.

Szczegółowy opis czynności prac przeglądu i konserwacji został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia który stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca będzie wykonywać prace przeglądu i konserwacji, w czasie obowiązujących godzin pracy Zamawiającego, tzn. poniedziałek – czwartek 730 ( 1500, piątek 730 ( 1300.

- Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące usługę będącą przedmiotem umowy wykonają ją w sposób profesjonalny i posiadają wiedzę i doświadczenie, a także odpowiednie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy tj: certyfikaty (świadectwa ukończenia szkolenia, zaświadczenia od producenta lub dostawcy urządzeń) producentów urządzeń MP PROLIFT, SWEGON, STULZ, RITTAL, ABB RITTAL, AERMEC, DELTA ELECTRONICS, DELTA POWER, SSP: BOSCH i SCHRACK; DSO: BOSCH; SUG: WAGNER,INGAS, JUWENT, SYSTEMAIR, FUJITSU, LG. D+H, GEZE, AFG, NOMA2, SHINEIDER, TARE, RECORD uprawniające do wykonania serwisu zgodnie z procedurą opracowaną dla tego typu urządzeń. Czynności serwisowe w zakresie pomp GRUNDFOS oraz REFLEX według DTR urządzeń oraz osoba dokonujące serwisu substancji kontrolowanych powinna posiadać odpowiedni certyfikat FGAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego. Kopia zaświadczeń i uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 7 do umowy.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy, działając z należytą starannością, zapoznał się z dokumentacją techniczną i stwierdza, że jest ona kompletna, prawidłowo wykonana i stanowi wystarczającą podstawę do prawidłowego wykonania umowy.

- Wykonawca wykona usługę zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń, zasadami wiedzy technicznej, opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami i na zasadach ustalonych w umowie.

§ 2

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę od daty jej zawarcia do 15 grudnia 2020 r.

- Miejsce wykonania usługi oraz częstość konserwacji i przeglądów określone zostały w kserokopii Formularza Cenowego – załącznik nr 1:

Grupa Zabezpieczenia (GZ) Legionowo –

z siedzibą 09 – 119 Legionowo ul. Gen T. Buka 1

§ 3

Nadzór nad wykonywaniem umowy

- Wykonawca wyznacza ze swojej strony osobę upoważnioną całościowo za nadzór nad realizacją umowy: …………………………, tel. …………………

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego w terenie jest Kierownik:

GZ Legionowo – ……………………………

- Ponadto nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawują:

- Kierownik Infrastruktury 26 WOG - p. …………………., tel. …………..……,

- Kierownik Sekcji TUN 26 WOG - p. ……………………, tel. …………………

- Zmiana osób określonych w ust. 1-3 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony i nie stanowi zmiany umowy.

§ 4

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia oraz wymaganiami opisanymi w załączniku nr 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konserwacji i przeglądu bieżącego urządzeń wyszczególnionymi w § 1 ust. 1 pkt a), b), c), d), e) zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami,  Branżowymi Normami i na zasadach ustalonych w umowie z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zakresem konserwacji opisanym 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konserwacji i serwisu bieżącego urządzeń w sposób zapewniający ciągłą sprawność techniczną tych urządzeń.

- Wykonawca oświadcza, że pracownicy, którzy wykonują prace konserwacyjne posiadają ważne kwalifikacje w zakresie napraw i obsługi technicznych urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, a także posiadają ważne kwalifikacje uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych o napięciu nieprzekraczającym 1 kV.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki konserwacji na każde urządzenie oddzielnie i dokonywanie wpisów z zakresu wykonywanych czynności oraz wymienionych części i zużytych materiałów. Zgodność wykonanych czynności z dokonanym wpisem w książce konserwacyjnej potwierdza osoba upoważniona ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy z należytą starannością i dokładnością.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu, na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, wykaz osób i poijzadów mechanicznych biirących udział w realizacji zamówienia, w celu wystawienia przepustek upoważniajcych do wejścia i wjazdu na teren kompleksu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 7 pod rygorem niewpuszczenia na teren jednostki pracownika/pojazdu, którego nie ma na przedmiotowym wykazie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

§ 5

Sposób i warunki realizacji przedmiotu umowy

- Szczegółowy zakres czynności podlegających wykonaniu podczas konserwacji i przeglądu określa załącznik nr 2 będący integralną częścią umowy.

- Na każde urządzenie Wykonawca założy oddzielną książkę konserwacji. W książce konserwacji powinny być umieszczone nazwiska pracowników upoważnionych do wykonywania prac konserwacyjnych. Książka konserwacji będzie przechowywana u Zamawiającego odpowiednio w Grupie Zabezpieczenia;

- Prace konserwacyjne zostaną odnotowane w książce konserwacyjnej danego urządzenia przez pracowników Wykonawcy. Wpis do książki konserwacyjnej powinien zawierać nazwę urządzenia, zakres wykonanych czynności oraz jakie zostały wymienione części i zużyte materiały.

- Zgodność wykonanych czynności z dokonanym wpisem w książce konserwacyjnej potwierdza Komisja w składzie: Przedstawiciel Grupy Zabezpieczenia, Użytkownik oraz Przedstawiciel Wykonawcy na sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Wykonania Przeglądu i Konserwacji (załącznik nr 3).

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w Kartach Urządzeń zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r. poz. 881 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie, jak również kwalifikujących urządzenie do remontu lub wymiany.

- Odpady powstałe podczas wykonywania naprawy stanowią własność Wykonawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701):

- materiały powstałe podczas wykonywania naprawy będą usuwane 
i poddawane unieszkodliwieniu przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

- Wady powstałe w wyniku źle wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.

- Po zakończonym przeglądzie i konserwacji na danym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Protokół Wykonania Przeglądu i Konserwacji (załącznik nr 3), określając stan techniczny urządzeń objętych umową, ujmując zalecenia dotyczące ewentualnej naprawy. Protokół potwierdza Kierownik Grupy Zabezpieczenia.

- Podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu Stron Protokół Wykonania Konserwacji stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

§ 6

Rozliczenie finansowe umowy

- Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości:

netto: .................................zł  (słownie: ..............................................................)

VAT: ..................................zł  (słownie: ..............................................................)

brutto: ...............................zł  (słownie: ..............................................................)

Wartość wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty Wykonawcy poniesione w celu realizacji umowy w tym dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonania umowy, cenę zakupu niezbędnych materiałów do wykonania całości przedmiotu umowy.

- Formularz Cenowy określający ceny jednostkowe za usługę przeglądu 
i konserwacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Ceny jednostkowe przeglądu i konserwacji określona w Kserokopii Formularza Cenowego są stałe i nie podlegają zmianom w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest dostarczyć drobne materiały do wykonywania prac konserwacyjnych.

- Z tytułu niezrealizowania pełnej wartości umowy określonej w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe. Podstawą rozliczenia będą usługi faktycznie wykonane.

- Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony ustalają na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przelewów metodą płatności podzielonej (split payment).

- Wykonawca oświadcza, że jest jest czynnym/zwolniony podatnikiem podatku od towarów i usług (umowa zostanie dostosowana do złożonego oświadczenia), co potwierdza wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego Ministerstwo Finansów, stanowiący załącznik nr 6 do umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. W przypadku nie wypełnienia obowiązku informacyjnego Wykonawca zobowiązuję się do poniesienia obciążeń nałożonych na zamawiającego przez administrację podatkową, z tego powodu.

- Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Od faktur VAT niezapłaconych w terminie przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Za datę płatności wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury VAT za każdy wykonany cykl, zgodnie z częstotliwością konserwacji wykazaną w załączniku nr 1. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Protokół Wykonania Przeglądu i Konserwacji (załącznik nr 3) potwierdzający odbiór usługi, podpisany bez zastrzeżeń przez Kierownika GZ lub osobę przez niego upoważnioną.

- Należność za konserwację przysługuje w wysokości 100%, jeżeli Wykonawca wykonuje pełny zakres prac konserwacyjnych i utrzymuje urządzenia w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację.

- W przypadku wykonania mniejszej ilości usług niż ustalona w umowie, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zamówionych usług. Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń finansowych.

- W przypadku wykonania mniejszej ilości usług niż ustalona w umowie Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją urządzeń i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

§ 7

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach określonych niniejszą umową oraz na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokości:

- 10% wartości wynagrodzenia netto przypadającego na niezrealizowaną część umowy – zgodnie z Formularzem Cenowym – przeglądów i konserwacji w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy lub jej części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 2% wartości cen jednostkowych netto przeglądów i konserwacji danego urządzenia za niewykonanie  przeglądu i konserwacji, zgodnie z ilością serwisów w trakcie trwania umowy, określonych w Formularzu Cenowym stanowiącym  załącznik nr 1 do umowy.

- 0,1% wartości wynagrodzenia netto określonego § 6 ust.1, za każdy stwierdzony przypadek wykonania przeglądu i konserwacji przez osobę bez uprawnień wyszczególnionych w § 1 ust. 4.

Kary wymienione w ust. 2 podlegają łączeniu.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, także w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od dostarczenia dokumentu obciążającego karami umownymi drugiej Stronie /nota obciążeniowa/.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub rozwiązania umowy, lub dokonania jej zmiany.

§ 8

Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części w terminie do 31.01.2021 r. lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiekolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności jeżeli:

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje przeglądów i konserwacji zgodnie z ilością serwisów określonych w załączniku nr 1 do umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie.

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał konserwację i nie realizuje jej przez okres 1 miesiąca.

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem usług stanowiących przedmiotu zamówienia umowy tak dalece, że nie jest możliwe ich ukończenie w terminie.

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami.

- Wobec Wykonawcy wydany został nakaz zajęcia jego majątku.

- Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy wszczęte zostało postępowania likwidacyjne, restrukturyzacyjne lub ogłoszona została  jego upadłości.

- Wykonawca utracił uprawnienia do prowadzenia działalności.

- Gdy Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 
§ 9, osobom trzecim;

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1.

- W terminie do dnia zakończenia okresu gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od umowy w części dotyczącej reklamowanego przedmiotu umowy, z prawem naliczenia kary umownej, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków określonych w § 1 .

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 3 i 4 , Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 9

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców

lub

Wykonawca zleca .......................................................... (nazwa podwykonawcy)                     następujące dostawy ..........................................................

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji umowy będą dokonywane wyłącznie z Wykonawcą.

- Ograniczenie, zmiana, wyłączenie lub zniesienie odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego w drodze zawartej umowy Wykonawcy z podwykonawcą jest niedopuszczalne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych w stosunku do Zamawiającego.

§ 10

Zamówienia podobne

      - Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% kwoty zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w przypadku gdy:

- wprowadzone zostaną do eksploatacji przez Zamawiającego inne urządzenia, niż wymienione w załączniku Opis Przedmiotu Zamówienia lub zmianie ulegnie ich ilość lub w przypadku konieczności zlecenia usługi w ilości wyższej niż przewiduje umowa podstawowa;

- postępowanie mające na celu wyłonienie kolejnego Wykonawcy, z przyczyn zależnych lub niezależnych od Zamawiającego, nie zakończyło się udzieleniem zamówienia, w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości świadczonej usługi;

- zmieni się system zaopatrywania jednostek wojskowych, wynikający z przekazania Zamawiającemu w administrowanie nowych nieruchomości wraz z dodatkowymi urządzeniami do eksploatacji.

      - Udzielenie zamówienia realizowane będzie na zasadach umowy podstawowej i wymaga zawarcia nowej umowy w tym zakresie.

§ 11

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej:

- istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy,

- wystąpienia siły wyższej (rozumiana, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy,

- rezygnacji Zamawiającego z części przedmiotu umowy – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,

- zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 22 a ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków,

- gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia – przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych,

- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku przez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (brutto).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym w przypadku, gdy będzie to niezbędne oraz będą spełnione łącznie następujące warunki:

- Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego.

- Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów Zamawiającego.

- Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian gdy zostaną spełnione łącznie warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w przypadku gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy zmiany te niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu ustawy Pzp;

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktur użytkownika o nie więcej niż 50% wartości określonej w niniejszej umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość zmniejszonego zakresu usług. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem zakresu i wartości przewidzianych w umowie.

- Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.

§ 12

Cesja Wierzytelności

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.

§ 13

Ochrona informacji niejawnych

      - W zakresie ochrony informacji niejawnych wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz przepisów wykonawczych do ustawy oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących u użytkownika w związku z realizacją przedmiotu umowy.

      - W celu realizacji przedmiotu umowy wykonawca wyznaczy osoby posiadające upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

      - Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wykaz osób wyznaczonych do realizacji umowy oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie poświadczeń bezpieczeństwa lub pisemnych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz kopie zaświadczeń stwierdzających odbyte szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób realizujących przedmiot umowy. W przypadku osób realizujących przedmiot umowy, którym w trakcie trwania umowy wygasają poświadczenia bezpieczeństwa lub zaświadczenia stwierdzające odbyte szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu aktualne dokumenty, celem wykazania ciągłości uprawnień osób realizujących przedmiot umowy.

”Wykaz pracowników wykonawcy realizujący przedmiot umowy”, powinien zawierać dane określone w art. 15 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych tzn. numer PESEL, imię i nazwisko, imię ojca, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, określenie dokumentu kończącego procedurę datę jego wydania oraz numer. Wykaz winien także zawierać dane Kierownika Wykonawcy (kierownika przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust.12 ustawy o ochronie informacji niejawnych), jak również osoby wymienione w pkt 3 niniejszej umowy.  W przypadku wprowadzenia nowego pracownika, wykonawca na 3 dni przed jego przystąpieniem do realizacji umowy, zobowiązany jest przedstawić lub przesłać na adres korespondencyjny zamawiającego zaktualizowany wykaz.

      - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pisemnej aprobaty Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmian w składzie osobowym personelu o którym mowa w ust. 3.

      - Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby, które nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

      - W ramach realizacji przedmiotu umowy materiały niejawne nie będą przekazywane do siedziby wykonawcy oraz nie będzie prowadzona pomiędzy użytkownikiem i wykonawcą wymiana korespondencji niejawnej.

      - W ramach realizacji umowy wykonawca nie będzie przetwarzał informacji niejawnych przy wykorzystaniu  systemów teleinformatycznych, w tym własnych lub zamawiającego.

      - Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz.18).

      - Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów wewnętrznych obowiązujących w obiekcie lub na terenie jednostki organizacyjnej użytkownika, na rzecz którego realizowany jest przedmiot umowy, a  w szczególności:

- do uzyskania pozwolenia na wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do przetwarzania obrazu i dźwięku;

- do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonów komórkowych;

- posiadania przez pracowników Wykonawcy przepustek  upoważniających do wejścia na teren kompleksu użytkownika, a po zakończeniu realizacji umowy do ich rozliczenia;

- wcześniejszego uzgodnienia z jednostką wojskową/ instytucją na rzecz której realizowany jest przedmiot umowy, dostępu do obiektów po godzinach pracy;

- przebywania  pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac. Dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonywania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgodniony przez Wykonawcę z przedstawicielem pionu ochrony informacji niejawnych danej jednostki wojskowej /instytucji.

- Wykonawca oraz jego pracownicy przed przystąpieniem do realizacji umowy zostaną przeszkoleni przez zamawiającego z zakresu funkcjonowania systemu przepustkowego.

- Przekazane materiały i wszelkie informacje uzyskane przez wykonawcę w czasie i po realizacji zamówienia nie mogą być udostępniane osobom trzecim, jak również wykorzystywane do żadnego rodzaju materiałów propagandowych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach, systemach teleinformatycznych, itp.

- Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), także nieprzestrzeganie wymagań określonych w § 13 niniejszej umowy skutkować będzie zerwaniem umowy z winy Wykonawcy i skierowaniem wniosku o ściganie karne zarówno w trakcie wykonywania umowy jak i po jej zakończeniu.

- Posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby (np. w celu wejścia na teren wojskowy) może być traktowane jako naruszenie art. 274 i 275 Kodeksu Karnego przez osobę udostepniającą i posługującą się daną przepustką osobową.

- Na terenach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy obowiązuje zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON” lub innych aparatów latających.

§ 14

Ochrona danych osobowych

- W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781);

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji Umowy klauzuli informacyjnej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dostępnej na stronach internetowych: ww.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo.

§ 15

Zasady kontaktu z innymi wykonawcami

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z wykonaniem przez niego Umowy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z innymi wykonawcami – świadczącymi usługi bądź inne czynności na rzecz Zamawiającego.

- Zasady kontaktu z takimi innymi wykonawcami określone zostały w załączniku 
do Decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku 
w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Poz. 157).

- Wykonawca, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzy zobowiązane są ściśle przestrzegać zapisów Decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami.

- Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego podjęcia działań lub zaniechań przez Wykonawcę lub osoby, z pomocą których będzie on wykonywał swoje zobowiązania umowne, jak również osoby, którym wykonanie  tych zobowiązań powierzył – które to działania lub zaniechania byłby sprzeczne z zasadami wynikającymi z w/w. Decyzji nr 145/MON.

( 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, w całości lub części, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Umowy. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie innym postanowieniem wynegocjowanym w dobrej wierze, które, w takim zakresie w jakim jest to możliwe, osiąga pierwotny cel ekonomiczny Stron.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

- Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez Strony pod rygorem ich nieważności.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:

- załącznik nr 1 – Kserokopia Formularza Cenowego Wykonawcy

- załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

- załącznik nr 3 – Protokół Wykonania Przeglądu i Konserwacji

- załącznik nr 4 – Wykaz Osób Wykonujących Usługę oraz Pojazdów

- załącznik nr 5 – Odpis CEIDG/KRS

- załącznik nr 6 – Wydruk z Portalu Podatkowego

- załącznik nr 7 – Kopia uprawnień i poświadczeń

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:

  - Egzemplarz nr 1 – Pion Głównego Księgowego 26 WOG,

  - Egzemplarz nr 2 – Sekcja Zamówień Publicznych 26 WOG,

  - Egzemplarz nr 3 – Sekcja TUN 26 WOG,

  - Egzemplarz nr 4 – Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY			                                    WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa przeglądów i bieżącej konserwacji urządzeń technicznych na terenie kompleksu w Legionowie.

Przedmiot zamówienia dotyczący określonego zakresu działań dotyczących utrzymania sprawności, gotowości, serwisu technicznego i bieżącej konserwacji wskazanych systemów i urządzeń:

- Systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego;

- Stałych urządzeń gaśniczych;

- Systemu oddymiania;

- Systemu sygnalizacji pożaru;

- Instalacji zasilającej;

- Agregatów i UPS;

- Wind osobowych

- System zarządzający BMS

Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji umowy osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje, o których mowa w dalszej części Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy.

Prace konserwacyjne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń, zawartymi w dokumentacji powykonawczej w celu zapewnienia ciągłego sprawnego funkcjonowania systemów i urządzeń i obejmować będą m. in.:

- bieżące monitorowanie stanu technicznego;

- okresowe przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z dokumentacją;

- wymiana części zamiennych zużytych technicznie i elementów eksploatacyjnych posiadających określoną żywotność; usuwanie drobnych usterek i uszkodzeń;

- prowadzenie rejestru zdarzeń;

Wykonawca poza zakresem prac konserwacyjnych będzie odpowiedzialny za

- Nadzór techniczny nad prawidłowym funkcjonowaniem całych zespołów urządzeń wschodzących w skład poszczególnych systemów a także nad wzajemnym wpływem między urządzeniami (np. nadzorowanie poprawności nastaw klimatyzacji wraz z systemem ogrzewania – aby się nie wykluczały). Prawidłowe funkcjonowanie systemów, instalacji i urządzeń oraz działania prewencyjne będą realizowane poprzez nadzór techniczny nad:

- Realizacją funkcji systemu sterowania urządzeń,

- Poprawnością pracy programów,

- Sprawdzeniem działania siłowników przepustnic, działania siłowników zaworów, presostatów filtrów, sprawdzenie działania presostatów wentylatorów,

- Prawidłowością odczytu temperatur,

- Sprawdzeniem prawidłowości odczytu przetworników, oraz ich wzajemnej komunikacji

- Kontrolą parametrów środowiskowych w których urządzenia zostały zainstalowane

- W razie potrzeb modyfikacje w programie zarządzającym i cykliczne wykonanie kopii stanu systemu nadzoru BMS,

- Sprawdzaniem poprawności funkcjonowania łączy sieciowych pomiędzy szafami automatyki; urządzeniami; serwerem i stacją roboczą

- Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Urządzeń oraz jak najlepszych warunków ich pracy;

- Raportowanie zużycia mediów.

- Dokonywanie wraz z Zamawiającym analizy Raportów i ewentualne podejmowanie stosownych działań, mających na celu udoskonalenie funkcjonalności systemu BMS pod kątem zminimalizowania kosztów eksploatacji obiektu.

- W ramach umowy przewiduje się wykonanie obowiązkowego przeglądu nastaw systemów i urządzeń oraz rozruchu automatyki przed sezonem grzewczym i przed sezonem chłodniczym, przy czym termin przeglądu zostanie ustalony z Zamawiającym.

- W razie potrzeb aktualizację oprogramowania systemów sterowania i nadzoru.

Wyżej wymienione czynności mają być wykonywane prewencyjnie nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. Powyższy opis zakresu czynności konserwacyjnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania czynności konserwacyjnych wymaganych przepisami, Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi ( DTR ) bądź Instrukcjami obsługi oraz najlepszą wiedzą techniczno- eksploatacyjną, producentów i dystrybutorów urządzeń, systemów i instalacji.

- Koordynację firm zewnętrznych, którym Zamawiający zlecił serwis urządzeń o potrzebach wykonania czynności serwisowych lub gwarancyjnych oraz prowadzenie ich rejestracji zlecenia oraz wykonania (aby uniknąć prac serwisowych kilku firm na raz w jednym czasie).

- Wykonywanie Usług objętych zakresem Umowy zgodnie z przepisami BHP oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także zaleceniami producentów oraz instrukcjami obsługi Urządzeń oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej;

- Zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Urządzeń. Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry; oleje itp. Są w zakresie oferty.

- dostarczanie i zakup drobnych materiałów eksploatacyjnych (m.in. śruby, wkręty, smary, uszczelki itp.) niezbędnych do realizacji Umowy. Koszt zakupu pokrywa Zleceniobiorca;

- Odzysku F-gazów i substancji kontrolowanych, kontroli szczelności urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, posiadanie minimalnego wyposażenia technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015r oraz powszechnie obowiązującego w tym zakresie prawa;

- Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły od dnia podpisania umowy przez okres 7 kolejnych miesięcy. Systemy, instalacje i urządzenia zainstalowane w budynku, są objęte przez cały okres trwania umowy gwarancją Generalnego Wykonawcy inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezbędnych danych Zamawiającemu, służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd, serwis i konserwację instalacji urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej. Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń instalacji w jak najlepszej sprawności technicznej a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii.

- Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązuje się do:

- natychmiastowego informowania osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas realizacji usługi nieprawidłowościach w pracy urządzeń instalacji, które mogłyby spowodować ich awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji do wstępnego oszacowania kosztów naprawy;

- sporządzania protokołów z wykonanych przeglądów, konserwacji i zadań serwisowych zawierających w szczególności: opis wykonanych czynności, określenie stanu urządzeń instalacji po przeglądzie/ konserwacji/ serwisie; zalecenia do dalszej eksploatacji (w tym określenie czynności prowadzących do zminimalizowania kosztów eksploatacji) oraz uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd/ konserwację/ serwis.

- Serwis specjalistycznych urządzeń i instalacji będą wykonywać autoryzowani serwisanci przez dostawców lub producentów wskazanych w listach i zakresach czynności serwisowych.

OGÓLNE CZYNNOŚCI SERWISOWE I KONSERWACYJNE:

Dane podstawowe o systemach i urządzeniach wraz z częstotliwością konserwacji:

- System Wentylacji:

| l.p. | Wbudowano centrale nowiewno wywiewne firmy JUWENT z automatyką EL-PAST. Zamontowane zostały w 3 szt w wentylatorowni; 2 szt na dachu 2 szt. w pom technicznym nad salą zobrazowania. Centrale zasilone zostały w ciepło techniczne oraz część w chłód .Instalacja została wyposażonona w klapy p.poż ,firmy Mercor oraz nawiewniki i wywiewniki. Wentylacja pomieszczeń socjalnych oraz technicznych odbywa się za pomocą wentylatorów kanałowych . | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna B1 N/W nawiew/wywiew: 17.360 m3/h / 12.220 m3/h z chłodnicą wodną, wraz z montażem | 1 |
| 2 | Centrala wentylacyjna B2 N/W nawiew/wywiew 10.080 m3/h / 10.080 m3/h z chłodnicą wodną, wraz z montażem | 1 |
| 3 | Centrala wentylacyjna Tech N/W nawiew/wywiew: 9.120 m3/h / 5.700 m3/h z montażem | 1 |
| 4 | Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem rotacyjnym, z układem sterowania przystosowanym do komunikacji z systemem BMS, w wersji dachowej (układ N1/W1). Centrala zawiera zawory regulacyjne przy nagrzewnicy i chłodnicy oraz siłowniki zaworów. Vn=1730 m3/h, 500Pa Vw=1730 m3/h, 500Pa sprawność temperaturowa wymiennika 82% | 1 |
| 5 | Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem rotacyjnym, z nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną oraz z układem sterowania przystosowanym do komunikacji z systemem BMS, w wersji dachowej (układ N2/W2). Centrala zawiera zawory regulacyjne przy nagrzewnicy i chłodnicy oraz siłowniki zaworów. Vn=5340 m3/h, 550Pa Vw=4990 m3/h, 550Pa sprawność temperaturowa wymiennika 80,5% moc nagrzewnicy 11,40 kW, parametr 70/50 st. C z 35% glikolu etylenowego moc chłodnicy 14,50 kW, parametr 6,5/11,5 st. C z 35% glikolu etylenowego | 1 |
| 6 | Centrala nawiewna z chłodnicą wodną oraz z układem sterowania przystosowanym do komunikacji z systemem BMS, z dwoma tłumikami akustycznymi. Centrale zawierają zawory regulacyjne przy chłodnicy oraz siłowniki zaworów. Vn=7250 m3/h, 180Pa moc chłodnicy 28,6 kW, parametr 8,5/13,5 st. C | 2 |
| 7 | Pompy obiegowe GUNDFOS - obiegi grzewcze | 4 |
| 8 | Wbudowano centrale nowiewno wywiewne firmy JUWENT . Zamontowane zostały w przestrzeni miedzy stropem a syfitem podwieszzonym .Zamontowano 5 szt central . Centrale zasilone zostały w ciepło techniczne aby podawać powietrze o odpowiednich parametrach .Instalacja została wyposażonona w klapy p.poż ,firmy Mercor oraz nawiewniki i wywiewniki .Wentylacja pomieszczeń socjalnych odbywa się za pomocą wentylatorów kanałowych . |  |
| 9 | Centrala wentylacyjna N1W1 | 1 |
| 10 | Centrala wentylacyjna N2W2 | 1 |
| 11 | Centrala wentylacyjna N3W3 | 1 |
| 12 | Centrala wentylacyjna N4W4 | 1 |
| 13 | Centrala wentylacyjna N5W5 | 1 |

- Przeglądy urządzeń może wykonywać tylko autoryzowana przez producentów/dostawców urządzeń ekipa serwisowa, zgodnie z procedurą opracowaną dla tego typu urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowana w przypadku wymiany oryginalnych części zamiennych. Materiały eksploatacyjne takie jak wymiana filtrów w cenie przeglądów.

Wykonawca zobowiązuje się do regularnych minimum 2 razy w roku inspekcji i do konserwacji prewencyjnej urządzeń zgodnie instrukcją producenta na, które składają się:

| l.p. | Element/urządzenie |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| 1 | Kontrola stanu technicznego korpusu centrali |
| 2 | Kontrola zamknięć, uszczelnień obudowy centrali |
| 3 | Czyszczenie centrali wentylacyjnej |
| 4 | Kontrola połączeń elastycznych |
| 5 | Kontrola dokręcenia śrub mocujących |
| 6 | Kontrola stanu technicznego chłodnic i nagrzewnic |
| 7 | Kontrola stanu technicznego czystości i funkcjonowania |
| 8 | Kontrola łożysk wentylatorów |
| 9 | Kontrola, nastawa naciągu pasów klinowych |
| 10 | Kontrola, nastawa osiowości kół pasowych |
| 11 | Kontrola i regulacja nastaw parametrów pracy urządzenia |
| 12 | Kontrola głośności pracy (szumy, hałasy) |
| 13 | Kontrola działania zaworów, pomp i siłowników |
| 14 | Kontrola szczelności rurociągów, pomp, zaworów |
| 15 | Kontrola drożności instalacji odprowadzania skroplin, czyszczenie |
| 16 | Kontrola wymiennika ciepła |
| 17 | Kontrola połączeń i zabezpieczeń elektrycznych |
| 18 | Kontrola stanu technicznego frostów, czujników, termometrów, |
| 19 | Kontrola zadziałania zabezpieczenia termicznego nagrzewnicy - |
| 20 | Kontrola temperatury zamarzania roztworu glikolu w instalacji |
| 21 | Wymiana filtrów powietrza |
| 22 | Sprawdzenie głównego napięcia zasilania urządzeń |
| 23 | Pomiar prądu silnika wentylatora-nawiew |
| 24 | Pomiar prądu silnika wentylatora-wywiew |
| 25 | Prąd znamionowy silnika wentylatora-nawiew |
| 26 | Prąd znamionowy silnika wentylatora-wywiew |
| 27 | Sprawdzić wentylator nabieranie obrotów i zakłócenia akustyczne, które się pojawiają, Kontrola kierunku obrotów: |
| 28 | Sprawdzenie wizualne dla oceny stanu zniszczenia amortyzatorów |
| 29 | Sprawdzić zabrudzenie – wymienić jeśli potrzeba, co sygnalizuje wyświetlacz szafki sterowniczej odpowiedniej centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej, |
| 30 | Sprawdzić szczelność obudowy filtru ze ściankami centrali |
| 31 | Czujniki oporu filtrów; Wizualne sprawdzenie nastaw i ewentualnego zniszczenia |
| 32 | Sprawdzić szczelność; czy nie ma wycieków |
| 33 | Nagrzewnica – zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe: Wizualna kontrola ewentualnego zniszczenia i właściwego działania ( przed okresem zimowym okresie zimowym) |
| 34 | Automatyka centrali: Sprawdzić w zakresie jej działania i pokazywanych odczytow (wskazow) |
| 35 | Sprawdzać w zakresie działania i prawidłowości wskazań; termostaty; presostaty |
| 36 | Mycie urządzenia: Czyścić urządzenie wewnątrz i na zewnątrz |
| 37 | Sprawdzić zabrudzenie między lamelami i wyczyścić jeśli potrzeba, |
|  | Wentylatory kanałowe |
| 1 | Kontrola stanu technicznego korpusu wentylatora |
| 2 | Kontrola połączeń elastycznych |
| 3 | Kontrola dokręcenia śrub mocujących |
| 4 | Kontrola przyłączy elektrycznych |
| 5 | Kontrola łożysk wentylatorów |
| 6 | Kontrola działania |
| 7 | Sprawdzenie głównego napięcia zasilania urządzeń |
| 8 | Kontrola kratek i żaluzji |
| 9 | Ilość wentylatorów w budynku |
|  | Nagrzewnice elektryczne |
| 10 | Oględziny zewnętrzne |
| 11 | Kontrola pracy wentylatorów pod wzg. hałasu i wibracji |
| 12 | Kontrola automatyki sterującej |
| 13 | Kontrola stanu grzałek |
| 14 | Kontrola łożysk silnika |
| 15 | Sprawdzenie układu zasilania |
| 16 | Kontrola połączeń elektrycznych silnika wentylatora |
| 17 | Oczyszczenie obudowy urządzenia |
| 18 | Kontrola prądu nagrzewnicy elektrycznej |
| 19 | Kontrola mocowania urządzenia |
|  | Pozostałe czynności |
| 20 | Sprawdzić wentylator nabieranie obrotów i zakłócenia akustyczne, które się pojawiają, Kontrola kierunku obrotów: |
| 21 | Sprawdzenie wizualne dla oceny stanu zniszczenia amortyzatorów |
| 22 | Sprawdzić zabrudzenie – wymienić jeśli potrzeba, co sygnalizuje wyświetlacz szafki sterowniczej odpowiedniej centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej, |
| 23 | Sprawdzić szczelność obudowy filtru ze ściankami centrali |
| 24 | Czujniki oporu filtrów; Wizualne sprawdzenie nastaw i ewentualnego zniszczenia |
| 25 | Sprawdzić szczelność; czy nie ma wycieków |
| 26 | Nagrzewnica – zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe: Wizualna kontrola ewentualnego zniszczenia i właściwego działania ( przed okresem zimowym okresie zimowym) |
| 27 | Automatyka centrali: Sprawdzić w zakresie jej działania i pokazywanych odczytów (wskazów) |
| 28 | Sprawdzać w zakresie działania i prawidłowości wskazań; termostaty; presostaty |
| 29 | Mycie urządzenia: Czyścić urządzenie wewnątrz i na zewnątrz |
| 30 | Sprawdzić zabrudzenie między lamelami i wyczyścić jeśli potrzeba, |
|  | Klapy ppoż |
| 1 | Kontrola stanu technicznego korpusu klapy |
| 2 | Kontrola połączeń |
| 3 | Kontrola przyłączy elektrycznych |
| 4 | Kontrola działania/przesterowanle wył. Termiczny |
| 5 | Sprawdzenie głównego napięcia zasilania |
| 6 | Kontrola zgłoszenia w systemie SSP |

- System klimatyzacji bud. nr 83 - pomieszczeń biurowych system AERMEC składający się z:

Agregat chłodniczy SWEGON Tetris 2A FC Extra 17.2 LN - 1szt.

SWEGON Klimakonwektor LNH-6 AERTESI - 2szt.

SWEGON Klimakonwektor LNH-8 AERTESI - 29szt.

SWEGON Klimakonwektor LNH-8-B1 AERTESI - 3szT.

Pompy obiegowe GRUDFOS – 3 szt.

Układ dystrybucji chłodu (węzeł chłodu) .

- Przeglądy urządzeń może wykonywać tylko autoryzowana przez firmę SWEGON ekipa serwisowa, zgodnie z procedurą opracowaną dla tego typu urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowana w przypadku wymiany oryginalnych części zamiennych. Materiały eksploatacyjne takie jak wymiana filtrów w cenie przeglądów

wykonawca zobowiązuje się do regularnych minimum 3 razy w roku inspekcji i do konserwacji prewencyjnej urządzeń zgodnie instrukcją producenta na, które składają się:

- Zakres czynności przeglądu stałego agregatu chłodniczego z pkt. 1 obejmuje zawsze sprawdzenie

- Oględziny urządzeń w ruchu

- Sprawdzenie i kontrola podzespołów regulacyjnych

- Sprawdzenie działania zabezpieczeń obiegu chłodniczego

- Sprawdzenie zasilania energetycznego

- Kontrola stanu rurociągów chłodniczych:  szczelność, stan izolacji

- Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory, pompy, itd. ;

- Korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika;

- Ocena prawidłowości pracy agregatu;

- Bieżące przeszkolenie obsługi i przekazanie instrukcji efektywnego użytkowania

- Oględziny urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji, itp.,

Obsługa skraplacza powietrznego:

- Sprawdzenie czystości, ewentualne czyszczenie,

- Kontrola wentylatorów, pomp, pomiar prądów, ocena głośności, oględziny pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji itp.

Obsługa instalacji chłodniczej:

- Sprawdzenie sprężarki, pomiar prądu pracy, ocena głośności,

- Kontrola parametrów obiegu chłodniczego, pomiary ciśnień po stronie ssawnej i tłocznej,

- Sprawdzenie ilości freonu w układzie,

- Pomiar i ewentualna regulacja stopnia przegrzania,

- Sprawdzenie działania elementów układu chłodniczego (zawory elektromagnetyczne, zawór rozprężny, elementy sterujące),

- Sprawdzenie ciśnieniowych elementów zabezpieczających, ewentualna regulacja,

- Oględziny układu chłodniczego pod kątem ewentualnych wycieków oleju,

- Kontrola wentylatorów, pomp, pomiar prądów, ocena głośności, oględziny pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji itp.

- Wymiana elementów eksploatacyjnych

- Zakres czynności przeglądu stałego klimakonwektorów z pkt. 1 obejmuje sprawdzenie :

- Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy klimakonwektora

- Sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk, czystość sekcji, stan króćców elastycznych;

- Sekcja chłodnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czystości chłodnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury, drożności odpływu skroplin;

- Sekcja nagrzewnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czystości nagrzewnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury;

- Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice ;

- Ocena prawidłowości pracy klimakonwektora;

- Bieżące przeszkolenie obsługi i przekazanie instrukcji efektywnego użytkowania (instruktarz słowny)

- Wymiana elementów eksploatacyjnych w tym filtrów

Czynności serwisowe w zakresie pomp GRUNDFOS według DTR urządzeń.

- System klimatyzacji bud. nr 83 - pomieszczeń biurowych system AERMEC składający się z:

| Agregat wody lodowej Q=343 kW | 1 | AERMEC |
| --- | --- | --- |
| Drycooler Q=437kW | 1 | AERMEC |
| Stacja pompowa | 1 | AERMEC |
| Pompa obiegowa o wydajności 21m3/h i wyskokoścki podnoszenia 16m | 1 | GRUNFOS |
| Pompa obiegowa o wydajności 12,5m3/h i wyskokoścki podnoszenia 15m | 1 | GRUNFOS |
| Układ stabilizacji ciśnienia | 1 | REFLEX |
| Klimakonwektory kasetowe AERMEC | 38 | AERMEC |
| Klimakonwentor Kanałowy AERMEC FCXI50POBV | 14 | AERMEC |
| Klimakonwektor kanałowy AERMEC FCXI80POBV | 24 | AERMEC |
| Klimakonwektor Kanałowy AERMEC N/ED532I | 3 | AERMEC |
| Klimakonwektor Kanałowy AERMEC VED541I | 4 | AERMEC |
| Klimakonwektor Kanałowy AERMEC VED7411 | 3 | AERMEC |
| Układ dystrybucji chłodu (węzeł chłodu) | 1 |  |

- Przeglądy urządzeń może wykonywać tylko autoryzowana przez firmę AERMEC ekipa serwisowa, zgodnie z procedurą opracowaną dla tego typu urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowana w przypadku wymiany oryginalnych części zamiennych. Materiały eksploatacyjne takie jak wymiana filtrów w cenie przeglądów

wykonawca zobowiązuje się do regularnych minimum 3 razy w roku inspekcji i do konserwacji prewencyjnej urządzeń zgodnie instrukcją producenta na, które składają się:

Zakres wykonywanych czynności serwisowych dla agregatu wody lodowej z zewnętrznym skraplaczem/drycoolerem

- Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia,

- Sprawdzenie historii alarmów i pracy urządzenia,

- Sprawdzenie układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu,

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania, sterownia i kontroli,

- Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej metodą pośrednią,

- Sprawdzenie zawilgocenia czynnika,

- Pomiar parametrów pracy instalacji chłodniczej (temperatury, ciśnienia), i ewentualna regulacja,

- Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach (wyposażonych we wzierniki),

- Sprawdzenie poprawności działania grzałek karterów sprężarek,

- Pomiar natężenia prądu sprężarek, pomp obiegowych (jeżeli wyposażono),

- Sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek (jeżeli możliwe),

- Sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu,

Zestawienie czynności serwisowych dla skraplacza/drycollera zewnętrznego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania, sterownia i kontroli,

- Sprawdzenie pracy regulatora prędkości obrotowej wentylatorów (jeżeli występuje),

- Sprawdzenie poboru prądu przez wentylatory,

- Sprawdzenie stanu zabrudzenia wymiennika lamelowego, i jego ewentualnych uszkodzeń.

Zakres wykonywanych czynności serwisowych dla klimakonwektora

- Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia,

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania, sterownia i kontroli,

- Sprawdzenie działania układu automatyki

- Sprawdzenie stanu filtra powietrza i ewentualne czyszczenie (jeżeli możliwe),

- Sprawdzenie drożności odpływu kondensatu,

- Dezynfekcja parownika.

- Wymiana elementów eksploatacyjnych w tym filtrów

Czynności serwisowe w zakresie pomp GRUNDFOS oraz REFLEX według DTR urządzeń.

- System klimatyzacji bud. nr 78 - pomieszczeń biurowych system LG oraz pomieszczeń technicznych – system LG składający się z:

| l.p. | Nr bud | Instalacja klimatyzacji FUJITSU . Zamontowano 6 szt jednostek zewnętrznych i 16 szt jednostek wewnętrznych .Jednostki zewnętrzne 5szt .naścienne montowane na elewacji oraz 1 szt stojąca na fundamencie w terenie . | szt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.3.1 | 78 | FUJITSU AJY040LCLAH | 1 | FUJITSU |
| IV.3.2 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.3 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.4 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.5 | 78 | FUJITSU ASYA12GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.6 | 78 | FUJITSU AOYG18LFC Split | 1 | FUJITSU |
| IV.3.7 | 78 | FUJITSU ASYG18LFCA Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.8 | 78 | FUJITSU AOYG18LFC Split | 1 | FUJITSU |
| IV.3.9 | 78 | FUJITSU ASYG18LFCA Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.10 | 78 | FUJITSU AOYG18LFC Split | 1 | FUJITSU |
| IV.3.11 | 78 | FUJITSU ASYG18LFCA Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.12 | 78 | FUJITSU AJY090LALBH VRF | 1 | FUJITSU |
| IV.3.13 | 78 | FUJITSU ASYA12GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.14 | 78 | FUJITSU ASYA14GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.15 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.16 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.17 | 78 | FUJITSU ASYA14GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.18 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.19 | 78 | FUJITSU ASYA07GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.20 | 78 | FUJITSU ASYA12GACH Naścienna | 1 | FUJITSU |
| IV.3.21 | 78 | FUJITSU AOYG18LFC Split | 1 | FUJITSU |
| IV.3.22 | 78 | FUJITSU ASYG18LFCA Naścienna | 1 | FUJITSU |
| V. | System Klimatyzacji pomieszczeń technicznych |
| V. 1 | 78 | klimatyzacja pomieszczeń technicznych LG. Zamontowano 14 szt jednostek zewnętrznych i 46 szt jednostek wewnętrznych |  |  |
| V.1.1 | 83 | VRF LG ARUN080LTE4 | 1 | LG |
| V.1.2 | 83 | LG URNU48GN/LA2 podstropowa | 2 | LG |
| V.1.3 | 83 | LG U U37 W U02 Split | 1 | LG |
| V.1.4 | 83 | LG UJ36 NV2 Naścienna | 1 | LG |
| V.1.5 | 83 | LG D24RN nsK Split | 2 | LG |
| V.1.6 | 83 | LG D24RN UUE Naścienna | 2 | LG |
| V.1.7 | 83 | VRF LG ARUN080LTE4 | 2 | LG |
| V.1.8 | 83 | LG URNU48GVLA2 podstropowa | 4 | LG |
| V.1.9 | 83 | VRF LG ARUN080LTE4 | 2 | LG |
| V.1.10 | 83 | LG ARNU24 GSCL4 naścienna | 6 | LG |
| V.1.11 | 83 | VRF LG ARUN100LTE4 | 4 | LG |
| V.1.12 | 83 | LG ARNU24GSCL4 naścienna | 16 | LG |
| V.1.13 | 83 | VRF LG arum100LTE5 (trzy rurowy) | 4 | LG |
| V.1.14 | 83 | LG ARNU54GM3A4 Kanałowa | 8 | LG |
| V.1.15 | 83 | LG UN/42R.N20 Split + naścienna | 1 | LG |
| V.1.16 | 83 | LG UU43WR.U30 Split + naścienna | 1 | LG |
| V.1.17 | 83 | BRAMKA LG do komunikacji z BMS | 1 | LG |
| V.1.18 | 83 | komplet wykonany przez IRMARK 2 szt SPLIT | 1 | LG |

Nabywca klimatyzatora jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, zgodnych z wykazem umieszczonym w Instrukcji Obsługi.

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów obejmują następujące czynności:

- czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej

- czyszczenie lameli parownika i skraplacza

- sprawdzenie szczelności połączeń układu z czynnikiem chłodniczym

- sprawdzenie szczelności układu-strona ssąca i tłoczna

- pomiar ciśnień czynnika chłodniczego

- pomiar sprawności elektrycznej

- pomiar wydajności chłodniczej

- sprawdzenie szczelności układu strona ssąca i tłoczna

- sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności

- sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne

- sprawdzenie działania urządzeń sterujących

- System klimatyzacji precyzyjnej STULZ dla serwerowni wraz z systemem detekcji wycieku składający się z:

Klimatyzatory rzędowe  “Cyber Row CRS 361 GES” 10 szt

DRY-COOLERY “GFHV FD 080.2MF/24E-57” 3 szt

Zestawy pomp GRUNDFOS 3szt

Zestaw stablizacji ciśnienia REFLEX

Układ dystrybucji chłodu (węzeł chłodu)

System detekcji wycieku TARE

- Przeglądy wind może wykonywać tylko autoryzowana przez firmę STULZ ekipa serwisowa, zgodnie z procedurą opracowaną dla tego typu urządzeń.

Wykonawca zobowiązuje się do regularnych minimum 3 razy w roku inspekcji i do konserwacji prewencyjnej urządzeń zgodnie instrukcją producenta na, które składają się:

| Lp. | Opis czynności serwisowych szaf klimatyzacji precyzyjnej |
| --- | --- |
| 1 | Kontrola stanu technicznego obudowy, w tym jakości powłok antykorozyjnych i lakierniczych. Kontrola stanu połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów. |
| 2 | Ocena stopnia zabrudzenia zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni obudowy. |
| 3 | Wykrycie i usunięcie ewentualnych źródeł drgań i hałasu. |
| 4 | Sprawdzenie szczelności połączeń elementów układu powietrznego (drzwi, kanały, przegrody, żaluzje, obudowy). Ocena stanu połączeń mechanicznych i pokryć ochronnych. |
| 5 | Ocena stanu łożysk silników napędzających wentylatory powietrza w układzie parownik-skraplacz oraz w układzie doprowadzenia świeżego powietrza. |
| 6 | Sprawdzenie stanu kociołków nawilżaczy. |
| 7 | Pomiar poboru prądu przez silniki wentylatorów i siłowniki. |
| 8 | Ocena stanu elementów mocujących silniki napędowe wentylatorów (w tym na układzie doprowadzenia świeżego powietrza) i ich przewody zasilające. |
| 9 | Kontrola stanu pasków napędowych wentylatorów (jeśli dotyczy). |
| 10 | Kontrola stanu filtrów powietrza (wstępnych i właściwych). |
| 11 | Sprawdzenie stanu napędów żaluzji, klap regulacyjnych, wentylatorów (w tym na układzie doprowadzenia świeżego powietrza). |
| 12 | Sprawdzenie stanu regulatorów obrotów wentylatorów, czujników przepływu powietrza, presostatów filtrów. |
| 13 | Sprawdzenie czystości i drożności instalacji odprowadzania skroplin. |
| 14 | Sprawdzenie czystości powierzchni zewnętrznych oraz łopat zespołów układów wentylacyjnych. |
| 15 | Kontrola stanu wymienników: radiatory, rurki. |
| 16 | Ocena szczelności układu ziębniczego, uzupełnienie czynnika, ocena stopnia zawilgocenia układu ziębniczego. |
| 17 | Kontrola poziomu oleju w sprężarce. |
| 18 | Sprawdzenie poboru prądu przez sprężarkę. Sprawdzenie jakości podłączeń przewodów zasilających. |
| 19 | Ocena pracy układu ziębniczego, sprawdzenie parametrów: ciśnienia ssania, tłoczenia, temperatury. |
| 20 | Ocena pracy zaworu termostatycznego. |
| 21 | Sprawdzenie stanu zaworów elektromagnetycznych. |
| 22 | Ocena stanu zaworów ręcznych (jeśli dotyczy). |
| 23 | Test presostatów niskiego i wysokiego ciśnienia. |
| 24 | Sprawdzenie stanu technicznego nagrzewnicy: jakości zamocowania grzałek, pewności połączeń i stanu przewodów zasilających. |
| 25 | Pomiar prądu pobieranego przez nagrzewnicę. |
| 26 | Sprawdzenie pracy zaworów elektromagnetycznych (jeśli dotyczy). |
| 27 | Ocena stanu technicznego elementów wykonawczych (styczniki, przekaźniki), zabezpieczających (rozłączniki i wyłączniki instalacyjne, układy kontroli sieci), sterowniczo-sygnalizacyjnych (przekaźniki czasowe, lampki sygnalizacyjne, sygnalizatory akustyczne). |
| 28 | Kontrola jakości połączeń obwodów elektrycznych. |
| 29 | Kontrola działania sygnalizacji alarmowej, przełączenia urządzeń i restartu po zaniku napięcia. |
| 30 | Sprawdzenie poprawności nastaw parametrów regulacyjnych w sterownikach. |
| 31 | Sprawdzenie sterownika pracy turnusowej i automatycznego załączenia rezerwy. Próby funkcjonalne. |
| 32 | Sprawdzenie stanu przekładek wibroizolacyjnych. |
| 33 | Kontrola stanu osłon wentylatorów. |
| 34 | Sprawdzenie stanu izolacji termicznej na rurociągach. |

Czynności serwisowe w zakresie pomp GRUNDFOS oraz urządzenia REFLEX według DTR urządzeń.

| l.p. | System detekcji wycieku TARE |
| --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie alarmów centrali wykrywania wycieku. |
| 2 | Sprawdzenie aktualnej mapy systemu wycieku. |
| 4 | Sprawdzenie kabli sensorycznych pod podłogą techniczną. |
| 5 | Wykonano zanik zasilania do centrali wycieku oraz ponowne włączenie zasilania. |

- System klimatyzacji precyzyjnej RITTAL wraz z systemem detekcji wycieku i UPS-em dla serwerowni składający się z:

| l.p. | Nazwa urządzenia i elementu | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szafa LCP 300x2000x1200 ( wraz z modułem wentylatora oraz wyświetlaczem i pozostałym osprzętem) | 15 |
| 2 | Szafa LCP 300x2000x1000 ( wraz z modułem wentylatora oraz wyświetlaczem i pozostałym osprzętem) | 3 |
| 3 | Elementy monitorinu CMC (czujniki temperatury, temeratury i wilgotności, czujnikó wycieków, czujek dymu) | 1 |
| 4 | Serwer DCIM wraz z oprogramowaniem i licencjami | 1 |
| 5 | Szaf na moduły UPS PMC200 | 3 |
| 6 | Moduł 50kVA o mocy wyjściowej 40kW | 10 |
| 7 | Szafy na zewnetrzne baterie do UPS-ów modulowych, | 4 |
| 8 | Moduł 50kVA o mocy wyjściowej 40kW z ładowarką 15A | 3 |
| 9 | Zestaw baterii - 5x 50x230Ah, Żywotność 12lat, Dodatkow 5 x Stojak dla baterii 1250x1200x1850mm ( wraz zokablowaniem) | 1 |
| 10 | Listew PDU | 44 |
| 11 | IT-Chiller o mocy 264kW | 2 |
| 12 | Instalacja, konfiguracja, programu RiZone do 25 adresów IP | 1 |

- Przeglądy i konserwację mają być wykonywane minimum 2 razy w roku przez autoryzowany serwis producenta systemu, potwierdzony odpowiednim dokumentem, zapewniający utrzymanie gwarancji systemu, odpowiednie kompetencje oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych.

Zakres czynności podczas przeglądu i konserwacji systemu awaryjnego zasilania UPS

- - oględziny urządzeń pod kątem występowania  jakichkolwiek nieprawidłowości np. niezidentyfikowane  szumy, dźwięki, wyraźnie wyczuwalne zapachy rozgrzanej izolacji lub inne nie będące wynikiem prawidłowego działania urządzenia itp.,

- - sprawdzenie logów urządzeń pod kątem występowania  alarmów, w przypadku występowania alarmów zagrażających prawidłowej pracy urządzenia, bezzwłoczne przystąpienie do lokalizacji usterki i usunięcie jej,

- - sprawdzenie wszystkich istotnych parametrów pracy urządzeń tj. prądów, napięć, częstotliwości itp.  podawanych przez zasilacze do urządzeń komputerowych. Należy sprawdzić wszystkie dostępne dane mówiące o funkcjonowaniu urządzeń,

- - sprawdzenie ustawień urządzeń pod kątem ich prawidłowości,

- - wykonanie testów poszczególnych modułów zasilających,

- - sprawdzenie wszystkich dostępnych połączeń  elektrycznych, stwierdzone luzy lub inne nieprawidłowości należy zlikwidować,

- - demontaż poszczególnych modułów zasilających, zdjęcie obudowy każdego z nich i wyczyszczenie oraz wizualne i manualne sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych podzespołów, w tym także sprawdzenie docisku połączeń elektrycznych, stwierdzone luzy lub inne nieprawidłowości należy zlikwidować,

- - wyczyszczenie szaf i modułów,

- - przeprowadzenie testu akumulatorów (baterii akumulatorów),

- - sprawdzenie odpowiednimi przyrządami parametrów wszystkich akumulatorów pod kątem zgodności z DTR producenta,

- - sprawdzenie prawidłowości połączeń pomiędzy poszczególnymi akumulatorami i pomiędzy zestawami akumulatorów,

- - jeżeli konieczne zakonserwowanie zacisków akumulatorów środkiem zalecanym przez producenta,

- - oczyszczenie baterii akumulatorów i szaf z kurzu zabrudzeń itp.,

- - sprawdzenie zgodności typu i wielkości zabezpieczeń z dokumentacją,

| Lp. | Opis czynności podczas konserwacji i przeglądu szaf klimatyzacji precyzyjnej |
| --- | --- |
| 1 | Kontrola stanu technicznego obudowy, w tym jakości powłok antykorozyjnych i lakierniczych. Kontrola stanu połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów. |
| 2 | Ocena stopnia zabrudzenia zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni obudowy. |
| 3 | Wykrycie i usunięcie ewentualnych źródeł drgań i hałasu. |
| 4 | Sprawdzenie szczelności połączeń elementów układu powietrznego (drzwi, kanały, przegrody, żaluzje, obudowy). Ocena stanu połączeń mechanicznych i pokryć ochronnych. |
| 5 | Ocena stanu łożysk silników napędzających wentylatory powietrza w układzie parownik-skraplacz oraz w układzie doprowadzenia świeżego powietrza. |
| 6 | Sprawdzenie stanu kociołków nawilżaczy. |
| 7 | Pomiar poboru prądu przez silniki wentylatorów i siłowniki. |
| 8 | Ocena stanu elementów mocujących silniki napędowe wentylatorów (w tym na układzie doprowadzenia świeżego powietrza) i ich przewody zasilające. |
| 9 | Kontrola stanu pasków napędowych wentylatorów (jeśli dotyczy). |
| 10 | Kontrola stanu filtrów powietrza (wstępnych i właściwych). |
| 11 | Sprawdzenie stanu napędów żaluzji, klap regulacyjnych, wentylatorów (w tym na układzie doprowadzenia świeżego powietrza). |
| 12 | Sprawdzenie stanu regulatorów obrotów wentylatorów, czujników przepływu powietrza, presostatów filtrów. |
| 13 | Sprawdzenie czystości i drożności instalacji odprowadzania skroplin. |
| 14 | Sprawdzenie czystości powierzchni zewnętrznych oraz łopat zespołów układów wentylacyjnych. |
| 15 | Kontrola stanu wymienników: radiatory, rurki. |
| 16 | Ocena szczelności układu ziębniczego, uzupełnienie czynnika, ocena stopnia zawilgocenia układu ziębniczego. |
| 17 | Kontrola poziomu oleju w sprężarce. |
| 18 | Sprawdzenie poboru prądu przez sprężarkę. Sprawdzenie jakości podłączeń przewodów zasilających. |
| 19 | Ocena pracy układu ziębniczego, sprawdzenie parametrów: ciśnienia ssania, tłoczenia, temperatury. |
| 20 | Ocena pracy zaworu termostatycznego. |
| 21 | Sprawdzenie stanu zaworów elektromagnetycznych. |
| 22 | Ocena stanu zaworów ręcznych (jeśli dotyczy). |
| 23 | Test presostatów niskiego i wysokiego ciśnienia. |
| 24 | Sprawdzenie stanu technicznego nagrzewnicy: jakości zamocowania grzałek, pewności połączeń i stanu przewodów zasilających. |
| 25 | Pomiar prądu pobieranego przez nagrzewnicę. |
| 26 | Sprawdzenie pracy zaworów elektromagnetycznych (jeśli dotyczy). |
| 27 | Ocena stanu technicznego elementów wykonawczych (styczniki, przekaźniki), zabezpieczających (rozłączniki i wyłączniki instalacyjne, układy kontroli sieci), sterowniczo-sygnalizacyjnych (przekaźniki czasowe, lampki sygnalizacyjne, sygnalizatory akustyczne). |
| 28 | Kontrola jakości połączeń obwodów elektrycznych. |
| 29 | Kontrola działania sygnalizacji alarmowej, przełączenia urządzeń i restartu po zaniku napięcia. |
| 30 | Sprawdzenie poprawności nastaw parametrów regulacyjnych w sterownikach. |
| 31 | Sprawdzenie sterownika pracy turnusowej i automatycznego załączenia rezerwy. Próby funkcjonalne. |
| 32 | Sprawdzenie stanu przekładek wibroizolacyjnych. |
| 33 | Kontrola stanu osłon wentylatorów. |
| 34 | Sprawdzenie stanu izolacji termicznej na rurociągach. |

- WINDY  bud. 83

Windy 2 szt. typu:

- MP PASSANGER; max 10 Osób; udźwig Q=800kg 4 przystanki

- MP PASSANGER; max 17 Osób; udźwig Q=1275kg 4 przystanki

- Przeglądy wind może wykonywać tylko autoryzowana przez firmę MP PROLIFT ekipa serwisowa, zgodnie z procedurą opracowaną dla tego typu urządzeń.

Wykonawca zobowiązuje się do regularnych co miesięcznych kontroli, inspekcji i do konserwacji prewencyjnej urządzeń zgodnie z obowiązującą instrukcją Dozoru Technicznego w zakresie czynności P-1 i P-2 oraz instrukcją producenta na, które składają się:

- funkcjonalne przeglądy wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi, oraz układu hydraulicznego w przypadku urządzeń z napędem hydraulicznym;

- smarowanie podzespołów wymienionych w pkt. 1 w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń;

- sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych urządzeń dźwigowych, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach;

- kontrola wzrokowa i funkcji przekaźników, panela sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego

wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;

- sprawdzanie urządzenia pod kątem jakości pracy;

- kontrola stanu oleju napędu;

- oczyszczenie podzespołów wymienionych w pkt.1 z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;

- czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji dwa razy w ciągu roku;

- Podczas wykonywania czynności serwisowych Zleceniobiorca przestrzega wszelkich norm technicznych i standardów serwisowania urządzeń, przepisów prawa oraz zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego, a także wytycznych producenta i wymogów określonych w dokumentacji technicznej dla serwisowanych urządzeń dźwigowych.

- Zleceniobiorca potwierdza wykonanie serwisu wpisem w dzienniku konserwowanego urządzenia.

- Automatyka budynku BMS:

| lp | Nr bud | Nazwa | ilość | Dostawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | System Automatyki Budynkowej i BMS oparty o STRUCTUREWARE firmy SHNEIDER. Monitorowanie pracy urządzeń klimatyzacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Protokół komunikacji MODBUS |  |  |
| 1 | 83 | Szafa SPECIAL 3D NSYS3D 1000x600x250 (z osprzętem) IP44 zamykana na kluczyk | 1 | SHNEIDER |
| 2 | 83 | Wyłącznik nadprądowy C60N 1P, 6A, char. C | 3 | SHNEIDER |
| 3 | 83 | Styki pomocnicze 1R+1Z | 1 | SHNEIDER |
| 4 | 83 | Rozłącznik izolacyjny I 2P, 32A | 1 | SHNEIDER |
| 5 | 83 | Transformator bezpieczeństwa 63VA 230/12-24V | 1 | SHNEIDER |
| 6 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 24V, niebieska | 1 | SHNEIDER |
| 7 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 230V, niebieska | 1 | SHNEIDER |
| 8 | 83 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P, 25A, 30mA | 1 | SHNEIDER |
| 9 | 83 | Wyłącznik nadprądowy 1P, 16A, char. B | 1 | SHNEIDER |
| 10 | 83 | Przekaźniki 2W, 8A, 230V + podstawa przekaźnika + moduł sygnalizacyjny LED i warystor | 27 | SHNEIDER |
| 11 | 83 | Gniazdo wtykowe na szynę DIN 230V, 16A | 1 | SHNEIDER |
| 12 | 83 | Przycisk z samopowrotem, d22, 1R, czerwony | 2 | SHNEIDER |
| 13 | 83 | Przełącznik dwupołożeniowy, d22, 1Z, 2 położenia, krótkie pióro | 1 | SHNEIDER |
| 14 | 83 | Serwer automatyki AS | 1 | SHNEIDER |
| 15 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-AS-W1 | 1 | SHNEIDER |
| 16 | 83 | Moduł wejść DI-16 | 2 | SHNEIDER |
| 17 | 83 | Moduł wyjść DO-FA-12-H | 1 | SHNEIDER |
| 18 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-IO-W1 | 3 | SHNEIDER |
| 19 | 83 | Moduł zasilania PS-24V | 1 | SHNEIDER |
| 20 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-PS-W1 | 1 | SHNEIDER |
| 21 | 83 | Szafa NSYSM 2000x800x400 (z osprzętem) IP44 zamykana na kluczyk | 2 | SHNEIDER |
| 22 | 83 | Wyłącznik nadprądowy C60N, 1P, 6A, char. C | 7 | SHNEIDER |
| 23 | 83 | Styki pomocnicze 1R+1Z | 3 | SHNEIDER |
| 24 | 83 | Rozłącznik izolacyjny I, 2P, 32A | 1 | SHNEIDER |
| 25 | 83 | Transformator bezpieczeństwa 63VA 230/12-24V | 2 | SHNEIDER |
| 26 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 24V, niebieska | 2 | SHNEIDER |
| 27 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 230V, niebieska | 1 | SHNEIDER |
| 28 | 83 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P, 25A, 30mA | 1 | SHNEIDER |
| 29 | 83 | Wyłącznik nadprądowy C60N, 1P, 16A, char. B | 1 | SHNEIDER |
| 30 | 83 | Przekaźniki 2W, 8A, 230V + podstawa przekaźnika + moduł sygnalizacyjny LED i warystor | 393 | SHNEIDER |
| 31 | 83 | Gniazdo wtykowe na szynę DIN 230V, 16A | 1 | SHNEIDER |
| 32 | 83 | Serwer automatyki AS | 1 | SHNEIDER |
| 33 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-AS-W1 | 1 | SHNEIDER |
| 34 | 83 | Moduł wejść DI-16 | 31 | SHNEIDER |
| 35 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-IO-W1 | 31 | SHNEIDER |
| 36 | 83 | Moduł zasilania PS-24V | 2 | SHNEIDER |
| 37 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-PS-W1 | 2 | SHNEIDER |
| 38 | 83 | Szafa NSYSM 1400x1200x400 (z osprzętem) IP44 zamykana na kluczyk | 1 | SHNEIDER |
| 39 | 83 | Wyłącznik nadprądowy C60N, 1P, 6A, char. C | 5 | SHNEIDER |
| 40 | 83 | Styki pomocnicze 1R+1Z | 2 | SHNEIDER |
| 41 | 83 | Rozłącznik izolacyjny I 2P, 32A | 1 | SHNEIDER |
| 42 | 83 | Transformator bezpieczeństwa 63VA 230/12-24V | 1 | SHNEIDER |
| 43 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 24V, niebieska | 1 | SHNEIDER |
| 44 | 83 | Lampka sygnalizacyjna LED 230V, niebieska | 1 | SHNEIDER |
| 45 | 83 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P, 25A, 30mA | 1 | SHNEIDER |
| 46 | 83 | Wyłącznik nadprądowy C60N, 1P, 16A, char. B | 1 | SHNEIDER |
| 47 | 83 | Przekaźniki 2W, 8A, 230V + podstawa przekaźnika + moduł sygnalizacyjny LED i warystor | 86 | SHNEIDER |
| 48 | 83 | Gniazdo wtykowe na szynę DIN 230V, 16A | 1 | SHNEIDER |
| 49 | 83 | Przycisk z samopowrotem, d22, 1R, czerwony | 2 | SHNEIDER |
| 50 | 83 | Przełącznik dwupołożeniowy, d22, 1Z, 2 położenia, krótkie pióro | 2 | SHNEIDER |
| 51 | 83 | Termostat wentylatora 1R 10A 250V | 1 | SHNEIDER |
| 52 | 83 | Serwer automatyki AS | 2 | SHNEIDER |
| 53 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-AS-W1 | 2 | SHNEIDER |
| 54 | 83 | Moduł wejść DI-16 | 6 | SHNEIDER |
| 55 | 83 | Moduł wejść UI-16 | 1 | SHNEIDER |
| 56 | 83 | Moduł wyjść DO-FA-12-H | 2 | SHNEIDER |
| 57 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-IO-W1 | 9 | SHNEIDER |
| 58 | 83 | Moduł zasilania PS-24V | 2 | SHNEIDER |
| 59 | 83 | Podstawa przyłączeniowa TB-PS-W1 | 2 | SHNEIDER |
| 60 | 83 | Serwer systemowy z bazą danych | 1 |  |
| 61 | 78 | Stacja robocza z oprogramowaniem | 1 |  |

Przedmiotem zamówienia jest usługa systemowej obsługi polegającej na konserwacji i przeglądach technicznych, nadzorze, oraz konsultacjach związanych z prawidłową kontrolą nad instalacją HVAC, działaniem automatyki i BMS (wraz z szafami sterowniczymi, połączeniami z szafami wentylacyjnymi i układami sterowniczymi klimatyzatorów i wentylacji) na systemie opartym o rozwiązania firmy Schneider Electric (platforma Smart Struxure, oprogramowanie StruxureWare) w budynku nr 83.

Ze względu na to, iż system BMS znajduje się na gwarancji Generalnego Wykonawcy, Zamawiający wymaga aby firma, która podejmie się realizacji usługi przedstawiła dokument (np. certyfikowane poświadczenie) wystawiony przez firmę Schneider Electric dotyczący platformy sterowniczej SmartStructure potwierdzający możliwość obsługi systemu.

W zakresie systemu BMS wykonawca będzie minimum 2 razy w roku wykonywać czynności niezbędne dla utrzymania ciągłości jego działania, w tym między innymi:

1 Sprawdzenie poziomu wykorzystania zasobów,

2 sprawdzenie stanu konsol systemowych - stacji operatorskich,

4 sprawdzenie poprawności pracy aplikacji systemu BMS,

5 sprawdzenie poprawności działania systemu operacyjnego (logi systemowe),

6 sprawdzenie stacji roboczych pod względem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych,

7 sprawdzenie stanu urządzeń automatyki w tym kontrolerów sieciowych i modułów,

8 wizualne oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych,

9 badanie poprawności wskazania wybranych czujników systemu BMS,

10 sprawdzenie wyświetlania danych w centrum nadzoru,

11 sprawdzenie działania wybranych algorytmów alarmowych (wywołanie testowych alarmów).

12 Sprawdzenie działania wybranych urządzeń (sterowników BMS):

- sterownik sieciowy,

- moduły wejść wyjść,

Usługa w zakresie kompleksowej obsługi eksploatacyjnej, serwisu technicznego, przeglądów i bieżącej konserwacji wraz z nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem i utrzymaniem w ciągłej sprawności i gotowości systemów i urządzeń dotyczących bezpieczeństwa pożarowego dla budynków nr 83 i 78.

Przedmiot zamówienia dotyczący określonego zakresu działań dotyczących ochrony pożarowej a także utrzymania sprawności, gotowości, serwisu i konserwacji wskazanych systemów i urządzeń:

- Dwa niezależne Systemy Sygnalizacji Pożaru

- Jednego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w jednym budynku

- Trzech systemów odymania grawitacyjnego

- Dwóch Systemów Stałych Gazowych Urządzeń Gaśniczych

- Systemu klap pożarowych wraz z systemami przewietrzania po akcji gaśniczej

- Instalacji hydrantowej

- Wyposażenia budynków w podręczny sprzęt gaśniczy

- Drzwi pożarowych i napowietrzających

- Dwóch systemów oświetlenia awaryjnego

Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji umowy osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje, o których mowa w dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy.

Prace konserwacyjne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń, zawartymi w dokumentacji powykonawczej w celu zapewnienia ciągłego sprawnego funkcjonowania systemów i urządzeń i obejmować będą m. in.:

- bieżące monitorowanie stanu technicznego;

- okresowe przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z dokumentacją;

- wymiana części zamiennych zużytych technicznie i elementów eksploatacyjnych posiadających określoną żywotność; usuwanie drobnych usterek i uszkodzeń;

- pełnienie 24 godz. pogotowia technicznego;

- prowadzenie rejestru zdarzeń;

- szkolenie z obsługi w miarę potrzeb Zamawiającego.

Prace konserwacyjne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą przez udokumentowany autoryzowany serwis przez producentów SSP: BOSCH i SHRACK; DSO: BOSCH; SUG: WAGNER i INGAS

ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

zawierającej obowiązki administracji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:

- W trakcie wizyt serwisowych wspólnie z przedstawicielem użytkownika obiektu odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pożarowe, kontrolowanie budynku w stanie zgodnym z obowiązującymi wymaganiami przeciwpożarowymi, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania urządzeń i systemów objętych zakresem a także zasad porządku i składowania.

- Znajomość charakterystyki pożarowej materiałów i wyrobów pożarowo-niebezpiecznych, znajdujących się na terenie budynku.

- Prowadzenie dokumentacji dot. przeglądów, konserwacji, urządzeń i instalacji technicznych ppoż. w obiekcie.

- Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów pożarowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym w miarę potrzeb szkolenie pracowników ochraniających obiekt w zakresie obsługi systemu ppoż.

- Asystowanie i współorganizowanie próbnych alarmów ewakuacyjnych obiektów

- Podczas wizyt serwisowych zwracanie uwagi między innymi na utrzymanie w odpowiednim stanie dróg ewakuacyjnych w gmachu zapewniających bezpieczną ewakuację ludzi i mienia oraz dróg dojazdowych do budynku.

- Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

- Utrzymanie instalacji przeciwpożarowej (sygnalizacji pożaru, hydrantów przeciwpożarowych, SUG i innych) w stałej sprawności, pozostałych instalacji w stanie technicznym nie stwarzającym zagrożenia pożarowego, jak również prowadzenia dokumentacji technicznej instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacyjnymi w tym wypełnianie książek serwisowych.

- Bezzwłoczne podejmowanie działań w przypadku:

- zaistnienia nieprawidłowego stanu instalacji, maszyn i urządzeń grożącego powstaniem pożaru,

- wystąpienia innych nieprawidłowości naruszających bezpieczeństwo pożarowe.

- Realizacja wniosków i zaleceń organów ochrony przeciwpożarowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Utrzymanie w odpowiednim stanie podręcznego sprzętu gaśniczego, wyposażenia hydrantów, rozmieszczenia tablic i znaków informacyjnych oraz instrukcji alarmowania.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia obejmującego swoim zakresem przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd i konserwację instalacji urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej. Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń instalacji w jak najlepszej sprawności technicznej a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii.

- Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązuje się do:

- natychmiastowego informowania osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas realizacji usługi nieprawidłowościach w pracy urządzeń instalacji, które mogłyby spowodować ich awarię;

- sporządzania protokołów z wykonanych przeglądów, konserwacji i zadań serwisowych zawierających w szczególności: opis wykonanych czynności, określenie stanu urządzeń instalacji po przeglądzie/ konserwacji/ zalecenia do dalszej eksploatacji (w tym określenie czynności prowadzących do zminimalizowania kosztów eksploatacji) oraz uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd/ konserwację.

OGÓLNE CZYNNOŚCI SERWISOWE I KONSERWACYJNE:

Dane podstawowe o systemach i urządzeniach wraz z częstotliwością konserwacji:

| l.p. | System Sygnalizacji Pożaru BOSCH budynek nr 83 - konserwacja 2 w roku | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrale sygnalizacji pożaru zsieciowane ( na ramie MPH 0010 A) | 2 |
| 2 | Wyniesiona klawiatura w polskiej wersji językowej FMR-5000-03 | 2 |
| 3 | Drukarka termiczna THP 2020A | 1 |
| 4 | Czujki pożarowe do sieci LSN improved FAP-DO-420 | 689 |
| 5 | Czujka wielodetektorowa podwójna optyczno-termiczna FAP-DOT 420 | 351 |
| 6 | Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki FAA-420-RI | 281 |
| 7 | Ręczny ostrzegacz dwustadiowy FMC-210-DMG-R | 35 |
| 8 | Zasysające czujki dymu serii FAS-420 w wersji " | 3 |
| 9 | Moduł wyjść przekaźników wysokonapięciowych FLM-420-RHV-S | 103 |
| 10 | Moduł przekaźników niskonapięciowych FLM-420-RLV8-S | 27 |
| 11 | Moduł interfejsu 8 wej. z wyjściem przekaźnikowym FLM-420-I8R1-S | 18 |
| 12 | Liniowa czujka dymu Fireray | 3 |

| l.p. | System Sygnalizacji Pożaru Shrack Seconet budynek nr 78 - konserwacja 2 w roku | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | B5 -SCU-CP Redundantna centrala z Danelem | 1 |
| 2 | B5 Redundantne wewnętrzne pole obsługi MAP PL | 2 |
| 3 | Czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) | 182 |
| 4 | Wskaźnik zadziałania czujki | 107 |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP545X-1R-PL | 8 |
| 6 | Moduł sterujący wejścia/wyjścia BX-OI3 | 9 |
| 7 | Przekaźnikowy moduł sterujący BX-REL4 | 5 |
| 8 | Moduł sterujący wejścia/wyjścia BX-0214 | 6 |
| 9 | Sygnalizator akustyczno- optyczny zewnętrzny SAOZ-Ph | 3 |
| 10 | Sygnalizator akustyczny Y04 wewnętrzny, czerwony | 4 |
| 11 | Serwer do wizualizacji wraz z oprogramowaniem Secolog | 1 |
| 12 | Nadajnik UTA | 1 |

| l.p. | Dźwiękowy System Ostrzegawczy BOSCH budynek nr 83 - konserwacja 2 w roku | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontroler Sieciowy Preasideo SW>4.0 PRS-NCO3 | 1 |
| 2 | Wzmacniacz 2x250 PAM LBB4428/00-EU | 6 |
| 3 | Wzmacniacz 4x125 PAM PRS-4P125-EU | 4 |
| 4 | Wzmacniacz 8x60 PAM PRS-2P250-EU | 4 |
| 5 | Preasideo - podstawowa stacja mikrofonowa LBB4430/00 | 3 |
| 6 | Preasideo - klawiatura do stacji mikrofonowej LBB4432/00 | 3 |
| 7 | Zestaw do nadzoru linii głośnikowych - wzmacniacz/linia LBB4442/00 | 52 |
| 8 | Głośnik sufitowy 6W LC1-WM06E8 | 189 |
| 9 | Głośnik ścienny typu EVAC w metalowej obudowie | 96 |
| 10 | Kolumny głośnikowe "Line Array" 45/30W, 60*8cm | 8 |
| 11 | Kolumny głośnikowe "Line Array" 90/60W, 120*8cm | 6 |
| 12 | Szafa stojąc, 800x600 19" 2x160Ah, zasilacz dodatkowy | 2 |

| l.p. | SUG gaz obojętny dla 15 pomieszczeń budynek nr 83 - konserwacja 2 w roku - wspólna butlownia jeden wspólny system sterowania (dostawca WAGNER) | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Redundantna centrala z wyc. I drukarką + zasilacz (7A)- 1szt Płyta opisowa w wersji polskiej - 1szt SCHRACK | 1 |
| 2 | Redundantne wewnętrzne pole obsługi MAP PL - 1szt redundantny zewnętrzny panel wskazań dla 8SG - 2szt | 2 |
| 3 | Interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) TF1-TF9 | 64 |
| 4 | Podstawa + Rezerwa - butla gaśnicza IG-100, 80I, 300bar, kompletny osprzęt | 42 |
| 5 | Zawór strefowy mm Ar/N2, 300bar | 15 |

| l.p. | System gaszenie gazem FM 200 budynek nr 78 - konserwacja 2 w roku składa się z : - B5-Redundantna centrala z panelem dla 4 SG 1 szt. - czujki dymu 12 szt, wskaźniki zadziałania 6 szt. - przycisk START/ STOP gaszenie - butle 2szt. 140l ze środkiem gaśniczym wraz z elementami hydraulicznymi służącymi do dystrybucji gazu (dostawca INGAS) | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | B5 Redundantna centrala z panelem dla 4 SG | 1 |
| 2 | Czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) | 12 |
| 3 | Butla 140 I TPED/Faber | 2 |

| l.p. | Oddymianie grawitacyjne Atrium budynek nr 83 - konserwacja 2 w roku składa się z : - śietliki dachowe z siłownikami D+H. - rozsuwane napowietrzające drzwi RECORD. - dwie pary drzwi z siłownikami wewnątrz korytarzy - centralki sterujące | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klapy oddymiające Świetliki | 27 |
| 2 | Dwuskrzydłowe drzwi napowietrzające | 2 |
| 3 | Przesuwne drzwi napowietrzające | 2 |
| 4 | Centrala oddymiania 48A AFG2004/48A 1 L5G | 4 |
| 5 | Centrala oddymiania 48A AFG2004/40AA 1L5G | 4 |

| l.p. | Oddymianie grawitacyjne dwóch klatek schodowych budynek nr 83 - konserwacja 2 w roku składa się z : | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okno oddymiające klatka schodowa Tył | 1 |
| 2 | Drzwi napowietrzające klatka schodowa Tył | 1 |
| 3 | Klapy oddymiające klatka schodowa GŁ | 1 |
| 4 | Okna napowietrzające klatka schodowa GŁ | 3 |
| 5 | Centrala oddymiania 16A AFG2004/16A 1L2G | 1 |
| 6 | Centrala oddymiania 8A AFG2004/8A 1L2G | 1 |
| 7 | Przycisk oddymiania AFG RPO-02/7P | 4 |
| 8 | Przycisk przewietrzania kluczykowy PP-40 N/T | 4 |

| l.p. | Drzwi i klapy pożarowe - konserwacja 1 w roku | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drzwi ppoż bud 83 | 53 |
| 2 | Drzwi ppoż bud 78 | 2 |

Przez urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia przeciwpożarowe określone w § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi nie rzadziej niż raz w roku (Dz. U. j.w.).

Zakres przeglądu i konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru:

- Centrala wraz z podstawowym zasilaniem:

- sprawdzenie działania centralki, jej mocowania stan techniczny i parametry (zgodnie z DTR),

- sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,

- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków manipulatorów żarówek, zamków i szyb,

- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu pakietów i paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą pakietów uszkodzonych,

- czyszczenie centralki i jej gniazd stykowych.

- Awaryjne źródła zasilania:

- sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów, sprawdzenie pojemności akumulatorów,

- sprawdzenie automatycznego przełącznika na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V,

- czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych.

- Linie dozorowe i sygnalizacyjne:

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów, zamocowań,

- sprawdzenie stanu prawidłowości połączeń we wszystkich punktach technologicznego przerwania linii,

- usunięcie zauważonych uszkodzeń linii powstałych podczas ich normalnej eksploatacji,

- sprawdzenie działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne.

- Ręczne i automatyczne sygnalizatory pożaru:

- sprawdzanie stanu technicznego i zamocowania (czujek, przycisków, wskaźników zadziałania itp.), naprawa ewentualnych uszkodzeń,

- sprawdzanie poprawności działania wszystkich czujek i sygnalizatorów za pomocą imitatorów pożaru,

- usuwanie zanieczyszczeń, sprawdzenie i regulacja progu czułości czujek izotopowych, ewentualna ich wymiana.

- Urządzenia dodatkowe:

- sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych i innych urządzeń sterowanych sygnałem pożarowym z centralki sygnalizacji pożaru.

- okresowe sprawdzenie poprawności działania czujek zgodnie z przepisami

- wymiana zużytych czujek i ich utylizacja przez osoby uprawnione

- prowadzenie stosownego rejestru zgodnie z wymogami PUA,

- Przekaźnik sygnału radiowego o zagrożeniu pożarowym UTA:

- nadzór nad serwisem NOMA

Dotyczy czynności przy przeglądzie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO):

- przeprowadzanie testów poprawnego działania systemu (wyzwolenie systemu),

- w trybie automatycznym, sterowanie z systemu SAP oraz sprawdzenie zadziałania systemu z Pulpitu Ewakuacyjnego, mikrofonu strażaka

- sprawdzenie poprawności zapisanego komunikatu ewakuacyjnego

- przegląd głośników pod względem stanu technicznego, dostępności oraz słyszalności i zrozumiałości komunikatów

- sprawdzenie zamocowań głośników oraz tras kablowych do elementów trwałych konstrukcji budynku

- sprawdzaniu ciągłości linii dozorowych

- dokonaniu pomiarów natężenia dźwięku sygnałów ostrzegawczych oraz pomiaru szumu otoczenia

- dokonaniu sprawdzenia wyrazistości i zrozumiałości mowy

- czyszczeniu wzmacniaczy, zasilaczy, odtwarzaczy z kurzu.

Zakres przeglądu i konserwacji Stałych gazowych urządzeń gaśniczych

dot. czynności konserwacyjnych związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji, zapewniających sprawne funkcjonowanie układów oraz elementów wchodzących w skład, SUG na gaz obojętny oraz FM-200,

System SSP przyjmuje informacje z SUG i uruchamia odpowiednie sekwencje na budynku, ale są to systemy działające autonomicznie. Konieczna jest koordynacja konserwacji pomiędzy konserwatorem SSP i SUG.

Zakres czynności:

- Przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane jeden raz na kwartał, zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, w tym m.in.:

- test czujników ciśnienia,

- sprawdzenie elektrycznych głowic sterujących,

- kontrola węży giętkich,

- przegląd dysz,

- przegląd i sprawdzenie urządzeń współpracujących (klapy odciążające, klapy odcinające),

- test systemu sterowania gaszeniem,

- test sygnalizatorów pożaru,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie akumulatorów,

- wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych zgodnie z instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową systemu.

Warunki wykonania usługi:

- Czynności związane z przeglądami codziennymi i miesięcznymi przedmiotowych instalacji wykonuje użytkownik systemu.

- Wykonawca zobowiąże się do wykonania usługi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz rozporządzeniem Komisji (We) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

- Do wykonania usługi Wykonawca skieruje osoby posiadające:

- dokument stwierdzający wymagane uprawnienia, tj. certyfikaty serwisowe lub równoważne dokumenty, wystawione na osobę lub firmę, która wykonywać będzie usługę, wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w Polsce, w zakresie serwisowania i napraw systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia - aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów, konserwacji i napraw systemu WAGNER i INGAS

- uprawnienia potwierdzone certyfikatem, określone w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015 r.) w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej.

- Zakres usługi nie obejmuje czynności polegającej na uzupełnianiu lub ponownym napełnieniu zbiorników gazem.

- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych konserwowanych urządzeń. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi Wykonawca zobowiąże się do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy, uszkodzonego z przyczyn leżących po jego stronie, sprzętu.

Zakres przeglądu drzwi przeciwpożarowych oraz drzwi napowietrzających.:

- ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu,

- kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe),

- ocena swobody ruchu skrzydła,

- kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek,

- kontrola prawidłowości funkcji zamykania drzwi,

- kontrola poprawności działania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe),

- weryfikacja siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacja samozamykacza,

- kontrola prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja,

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi,

- kontrola i ew. regulacja pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi,

- kontrola funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja,

- kontrola zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących,

- kontrola osadzenia ościeżnicy.

Wykonanie usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do wykonania zamówienia taką liczbę osób, jaka jest niezbędna do starannego, należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wskazanego zakresu, w tym osobę posiadającą świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego.

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Przez urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia przeciwpożarowe określone w § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi nie rzadziej niż raz w roku (Dz. U. j.w.).

Dotyczy instalacji SSP, DSO, oddymiania grawitacyjnego:

- kontynuacja książki eksploatacji instalacji poszczególnych systemów

- wykonywanie przeglądów technicznych instalacji

- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądów

(na własny koszt)

- wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem pełnej sprawności i bezawaryjnej pracy systemów ppoż.

- powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika,

- uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych.

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ WYKONANIA KONSERWACJI

Zakres prac*: 	…………………………………………………………………………..

zgodnie z umową nr (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( z dnia (((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Zleceniodawca: 	26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu

ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

Data przeglądu ((((((((((((((((((((((((((((((((((((

OBIEKT: GZ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

ZAKRES PRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO*:

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

UWAGI:

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

ODBIORU PRAC DOKONAŁ:

- Kierownik GZ				((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

- Przedstawiciel Wykonawcy				((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

*Proszę wpisać odpowiednią czynność- zgodną z przedmiotem zamówienia

Załącznik nr 4 do umowy

WYKAZ OSÓB WYKONUJACYCH PRACE (USŁUGI)

pracowników firmy  ........................................... realizujących przedmiot umowy Nr………. z dnia ….………

(nazwa firmy)

w kompleksie koszarowym…………… w okresie od dn. …………… do dn. ……………

osoba  nadzorująca prace ze strony wykonawcy   .................................................................................................................

(imię i nazwisko,   dane kontaktowe,  nr telefonu)

| Lp. | Nazwisko i imię |  | Poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie* | Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych* | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numer dowodu osobistego | Nr Poświadczenia lub pisemnego upoważnienia | Klauzula dostępu do informacji niejawnych | Termin ważności poświadczenia | Organ wystawiający poświadczenie | Nr | Data wydania |  |

Wykaz pojazdów dopuszczonych na wjazd do kompleksu koszarowego celem realizacji umowy

| Lp. | Kierowca pojazdu Nazwisko i imię | Dokument tożsamości ze zdjęciem | Marka pojazdu | Numer rejestracyjny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*- wypełnić w przypadku dostępu do informacji niejawnych

Pieczęć firmy i podpis

|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4a do umowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz osób wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych |
| pracowników firmy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| realizujących przedmiot umowy nr |  |  |  | z dnia |  |  |  |  |
| adres realizacji przedmiotu umowy |  |  |  | termin inwestycji (od-do): |  |  |  |
| dane osoby nadzorującej prace ze strony Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( nazwisko i imię, dane kontaktowe, nr telefonu ) |
| Nazwisko | Imię | Pesel | Imię ojca | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Adres zamieszkania lub pobytu | Określenie dokumentu kończącego procedurę | Datę jego wydania | Numer dokumentu |
|  |  |  |  |  |  | Kod | Miejscowość | Ulica numer |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pieczęć firmy i podpis |  |

Załącznik nr 8 do SIWZ

.........................................................

(pieczęć  firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu pn.: Usługa przeglądów i bieżącej konserwacji urządzeń technicznych na terenie kompleksu w Legionowie.

  - oświadczam / oświadczamy, że:

nie wydano* wobec …………………………………………………………………..
(oznaczenie Wykonawcy) prawomocnego wyroku Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wydano* wobec ………………………………………………………………………. (oznaczenie Wykonawcy) prawomocny wyrok Sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - oświadczam / oświadczamy, że:

nie wydano* wobec ………………………………………………………………….  (oznaczenie Wykonawcy) orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

wydano* wobec ………………………………………………...……………………
(oznaczenie Wykonawcy) orzeczenie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

  - ja /my* niżej podpisany /i* ......................................................................reprezentując Wykonawcę/Wykonawców*...............................................................................................

oświadczam / oświadczamy, że:

# nie zalegam/my* zalegam/my* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

…........................................,  dnia …......................

….................................................................                                                                              
                                                                      kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby (osób)                                                                                                                                                                   
                                                                               upoważnionej (ych)  do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016, s. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).