**Załącznik nr 1 do SWZ**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY**

Grupa 1 – Kleszcze stosowane w endoskopii CPV: 33168000-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6x7 | 9 | 10 = 8x9 | 11 = 8+10 |
| Lp. | Parametry wymagane | *Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)* | Nazwa producenta lub/i nazwa produktu | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | WartośćVAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznychKleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze endoskopowe typu JUMBOKleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 5,27mm, rozwarciu 9mm. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcychKleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **Suma pozycji od 1 do 3** |  |  |  |  |

Grupa 2 – Pętle stosowane w endoskopii CPV: 33168000-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | *Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)* | Nazwa producenta lub/i nazwa produktu | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | WartośćVAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Pętle do polipektomii owalnePętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętle do polipektomii owalne obrotowePętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pętle do polipektomii owalne obrotowe do polipów płaskichPętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pętla z siatką chwytającąPętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
|  | **Suma pozycji od 1 do 4** |  |  |  |  |

Grupa 3 – Igły endoskopowe do ostrzykiwania CPV: 33141320-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6x7 | 9 | 10 = 8x9 | 11 = 8+10 |
| Lp. | Parametry wymagane | *Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)* | Nazwa producenta lub/i nazwa produktu | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | WartośćVAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Igła do ostrzykiwań STANDARDIgła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do ostrzykiwań DOUBLEIgła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **Suma pozycji od 1 do 2** |  |  |  |  |

Grupa 4 – Żel poślizgowy CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6x7 | 9 | 10 = 8x9 | 11 = 8+10 |
| Lp. | Parametry wymagane | *Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)* | Nazwa producenta lub/i nazwa produktu | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | WartośćVAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Żel endoskopowyŻel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzięki temu widoczna jest ilość żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Butelka 260 g. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 25 sztuk. |  |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |

Grupa 5 – Akcesoria endoskopowe: szczotki czyszczące, gąbki do mycia endoskopu CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6x7 | 9 | 10 = 8x9 | 11 = 8+10 |
| Lp. | Parametry wymagane | *Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)* | Nazwa producenta lub/i nazwa produktu | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | WartośćVAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Szczoteczka długa 6 mm x 6 mmSzczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 50 sztuk. |  |  | sztuka | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczotka jednorazowa do endoskopówSzczotka jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopowych. Dwustronna: z jednej strony szczotka z włosiem o średnicy 5 mm, długość 20 mm, z drugiej strony końcówka z mikrofibry o średnicy 6 mm, długość 300 mm. Cewnik o średnicy 1,7 mm, całkowita długość narzędzia 2300 mm. W zestawie 3 naklejki do dokumentacji medycznej. |  |  | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gąbka do mycia endoskopu, długość 125mm, średnica 50mm. |  |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **Suma pozycji od 1 do 3** |  |  |  |  |

Grupa 6 – Akcesoria endoskopowe: ustniki, korki, markery, zawory CPV: 33140000-3; 33694000-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6x7 | 9 | 10 = 8x9 | 11 = 8+10 |
| Lp. | Parametry wymagane | *Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)* | Nazwa producenta lub/i nazwa produktu | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | WartośćVAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Ustnik gastroskopowyUstnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 100 sztuk. |  |  | sztuka | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ustnik gastroskopowy z silikonową osłoną uzębieniaUstnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 100 sztuk. |  |  | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Korek do kanałów biopsyjnychKorek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 100 sztuk. |  |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Marker endoskopowy BLACKMarker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zawór PentaxZawór do aparatu marki Pentax, jednorazowy, sterylny. Do wyboru: powietrzno-wodny lub ssący. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |
|  | **Suma pozycji od 1 do 5** |  |  |  |  |

Grupa 7 – Pułapka jednokomorowa na ssak CPV: 33168000-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6x7 | 9 | 10 = 8x9 | 11 = 8+10 |
| Lp. | Parametry wymagane | *Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)* | Nazwa producenta lub/i nazwa produktu | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | WartośćVAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Pułapka jednokomorowa na ssakPułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 50 sztuk. |  |  | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |

Grupa 8 – Klipsownica hemostatyczna CPV: 33168000-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6x7 | 9 | 10 = 8x9 | 11 = 8+10 |
| Lp. | Parametry wymagane | *Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)* | Nazwa producenta lub/i nazwa produktu | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące  | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | WartośćVAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Klipsownica hemostatycznaKlipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość repozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe nie mniejsze niż 10 sztuk. |  |  | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |

1. Załącznik nr 1 pn. „Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną, wykonawca musi załączyć do oferty.
2. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez zamawiającego.
3. Zaleca się, aby wykonawca w nadesłanych dokumentach wymienionych w SWZ (rozdział III, ppkt. 1.7.1), zaznaczył (poprzez wyróżnienie, podkreślenie itd., za pomocą edycji elektronicznej dokumentu) informacje potwierdzające zaoferowane parametry wraz z dokładnym odniesieniem, którego parametru oferowanego dotyczą (np. poprzez podanie numeru porządkowego, lp.).