## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Grupa 1 - Sprzęt laparoskopowy jednorazowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Stapler laparoskopowy jednorazowego użytku, naczyniowy, wstępnie załadowany, długość 30mm, wysokość zszywki 2,5mm, średnica trzonu 12mm. |  | 2 | szt | 3
2 | Uniwersalna rękojeść staplera laparoskopowego, współpracująca z ładunkami z wbudowanym nożem o długości zespolenia 30mm, 45mm, 60mm, możliwość wyginania szczęk ładunku do min.45 stopni, długość robocza trzonu rękojeści min.16 cm |  | 2 | szt | 12
3 | Ładunek z wbudowanym nożem, długość zespolenia 60mm, wysokość otwartych zszywek: 3,0-3,5-4,0 (tkanka standardowa/gruba), dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach (kompresja tkanek w zakresie od 1,5-2,25mm), możliwość zginania do min. 45 stopni w obie strony, średnica 12mm |  | 2 | szt | 24
4 | Ładunek z wbudowanym nożem, długość zespolenia 60mm, wysokość otwartych zszywek: 2,5-3,0-3,5 (tkanka naczyniowa/standardowa), dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach (kompresja tkanek w zakresie od 0,88-1,8mm), możliwość zginania do min. 45 stopni w obie strony, średnica 12mm |  | 2 | szt | 24
RAZEM
Grupa 2 - Pętla podwiązkowa do laparoskopii
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Pętla podwiązkowa do laparoskopowego usunięcia wyrostka, prosta z aplikatorem, nić pleciona, grubość 0, powlekana, syntetyczna, wchłanialna. |  | 3 | szt | 100
Grupa 3 -Siatki przepuklinowe niewchłaniane
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Lekka siatka niewchłaniana do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzusznych, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, elastyczność siatki zbliżona do elastyczności powłok brzusznych Gramatura siatki 36-38 g/m2 Grubość siatki 0,38-0,40 mm Wielkość porów 1,0 mm (+/-0,1mm) Rozmiar 10x15cm |  | 3 | szt | 50
2 | Lekka siatka niewchłaniana do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzusznych, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, elastyczność siatki zbliżona do elastyczności powłok brzusznych Gramatura siatki 36-38 g/m2 Grubość siatki 0,38-0,40 mm Wielkość porów 1,0 mm (+/-0,1mm) Rozmiar 15x15cm |  | 3 | szt | 10
3 | Lekka siatka niewchłaniana do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzusznych, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, elastyczność siatki zbliżona do elastyczności powłok brzusznych Gramatura siatki 36-38 g/m2 Grubość siatki 0,38-0,40 mm Wielkość porów 1,0 mm (+/-0,1mm) Rozmiar 20x30cm |  | 3 | szt | 20
4 | Lekka siatka do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzusznych, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o dużych porach , elastyczność sietki zbliżona do elastyczności powłok brzusznych Gramatura siatki 36-38 g/m2 Grubość siatki 0,38-0,40 mm Wielkość porów 1,0 mm (+/-0,1mm) Rozmiar 30x30cm |  | 3 | szt | 30
5 | Lekka siatka elastyczna do zaopatrywania przepuklin brzusznych, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o dużych porach , elastyczność siatki zbliżona do elastyczności powłok brzusznych Gramatura siatki 46-48 g/m2 Grubość siatki 0,54-0,55mm Wielkość porów 3,6x2,8mm(+/-0,2mm) Rozmiar 15x15mm |  | 3 | szt | 5
6 | Lekka siatka elastyczna do zaopatrywania przepuklin brzusznych, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o dużych porach , elastyczność siatki zbliżona do elastyczności powłok brzusznych Gramatura siatki 46-48 g/m2 Grubość siatki 0,54-0,55mm Wielkość porów 3,6x2,8mm(+/-0,2mm) Rozmiar 20x30mm |  | 3 | szt | 10
7 | Lekka siatka elastyczna do zaopatrywania przepuklin brzusznych, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o dużych porach , elastyczność siatki zbliżona do elastyczności powłok brzusznych Gramatura siatki 46-48 g/m2 Grubość siatki 0,54-0,55mm Wielkość porów 3,6x2,8mm(+/-0,2mm) Rozmiar 30x30mm |  | 3 | szt | 10
RAZEM
Grupa 4 - Dreny do pompy laparoskopowej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Wielorazowy zestaw drenów irygacyjnych z luer lock Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego pompą irygacyjną Multi Flow firmy Aesculap |  |  | szt | 10
2 | Jednorazowy zestaw drenów irygacyjnych z luer lock Kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego pompą irygacyjną Multi Flow firmy Aesculap |  |  | szt | 1200
3 | Kaseta z filtrem do systemu odsysania CO2 Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego insuflatorem Flow 50 firmy Aesculap |  |  | szt | 100
4 | Jednorazowy zestaw drenów do odsysania CO2 Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego insuflatorem Flow 50 firmy Aesculap |  |  | szt | 1000
RAZEM
Grupa 5 - Sprzęt laparaskopowy jednorazowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Klipsy laparoskopowe tytanowe z rowkowaniem wewnętrznym i zewnętrznym na całej długości klipsa co zabezpiecza przed zsunięciem się klipsa z naczynia i klipsownicy Rozmiar ML, pakowane w cartridge po 6 sztuk. |  |  | cartridge | 3000
2 | Klipsy tytanowe z rowkowaniem wewnętrznym i zewnętrznym na całej długości klipsa co zabezpiecza przed zsunięciem się klipsa z naczynia i klipsownicy Rozmiar M, pakowane w cartridge po 6 sztuk. |  |  | cartridge | 150
3 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu, umożliwiającą ponowne otwarcie worka, przymocowaną na stałe do popychacza, z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i z trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce Pojemność 200ml o wymiarach 8-10cm i 18-20cm średnica trzpienia 10 mm |  |  | szt | 1500
4 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu, umożliwiającą ponowne otwarcie worka, przymocowaną na stałe do popychacza, z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i z trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce Pojemność 500ml o wymiarach 10-12cm i 20-22cm średnica trzpienia 12 mm |  |  | szt | 400
5 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z rozprężalną obręczą z automatycznym wysuwaniem, z uchwytem pierścieniowym, metalowym mandrynem, z nasmarowana kaniulą z poliwęglanu i z systemem uwalniania worka Pojemność 700ml o wymiarach 10-12cm i 19-20cm średnica trzpienia 10 mm długość 33 cm |  |  | szt | 50
6 | Oddanie w używanie klipsownic laparaskopowych na okres trwania umowy kompatybilnyuch z klipsami z pozycji nr 1 |  |  | szt | 7
7 | Oddanie w używanie klipsownic na okres trwania umowy kompatybilnych z klipsami z pozycji nr 2 |  |  | szt | 2
RAZEM
Grupa 6 - Asortyment do wiertarki MPOWER 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Głowica typu Jacobs, głowica do wierteł bezkluczykowa , kompatybilne z napedem MPower 2 |  |  | szt | 5
2 | Głowica do piły oscylacyjnej, głowica do małych ostrzy o szerokości max. 10mm , kompatybilne z napędem MPower 2 |  |  | szt | 2
3 | Głowica do Kirchnerów, podajnik do drutów Kirchnera mały, do drutów o średnicy 0,7mm-1,6mm, kompatybilne z napędem MPower 2 |  |  | szt | 1
4 | Głowica do Kirchnerów, podajnik do drutów Kirchnera duży, do drutów o średnicy 1,8mm-4,0mm, kompatybilne z napędem MPower 2 |  |  | szt | 2
5 | Bateria, Duża bateria litowo-jonowa przeznaczona do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 10
RAZEM
* Asortyment do wieratrki MPOWER 2 firmy Conmed Linvatec posiadanej przez Zamawiającego
Grupa 7 - Śruby kaniulowane typu Herberta
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Śruba kaniulowana typu Herberta Śruba kompresyjna, tytanowa kaniulowana z gwintowaną główką, samotnąca, samogwintująca - średnica gwintu na końcu śruby 3,0mm - średnica gwintu na głowie 3,8 mm - konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej - dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm - gniazdo śruby gwiazdkowe |  | po 2 sztuki z każdego rozmiaru | szt | 250
2 | Oddanie w używanie instrumentarium do zakładania śrub kaniulowanych typu Herberta. Szkolenie personelu w zakresie właściwego postępowania z implantami i narzedziami, techniki operacyjnej. |  |  | kpl | 1
Grupa 8 -Ubrania chirurgiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Ubranie chirurgiczne rozmiary S,M,L,XL,XXL, składające się z bluzy i spodni, bluza z krótkim rękawem, z 2 kieszeniami, wykończenie pod szyją w kształcie litery V, nogawki spodni bez ściągaczy, w pasie wiązane na troki Wykonane z miękkiej, nieprzejrzystej włókniny polipropylenowej, gramatura co najmniej 35 g/m2, każdy komplet pakowany osobno w folię i dodatkowo w karton zbiorczy. Minimum dwa kolory do wyboru przez zamawiającego. |  |  | szt | 100000
Grupa 9 - Sterylne serwety operacyjne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Serweta operacyjna o wymiarach od dł 50-60 cm, szer. 50-60cm, bez przylepca, sterylna, pakowana pojedynczo. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest obłożenie ma być na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 500
2 | Serweta operacyjna o wymiarach dł. 50-60 cm, szer. 50-60 cm, z otworem lepnym o wymiarach 6-8 cm, sterylna, pakowana pojedynczo. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest obłożenie ma być na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 500
3 | Serweta operacyjna o wymiarach dł. 140-150 cm, szer. 170-190 cm, bez przylepca, sterylna, pakowana pojedynczo. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest obłożenie ma być na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 1300
4 | Serweta operacyjna o wymiarach dł. 140-150 cm, szer. 170-190 cm, z przylepcem, sterylna, pakowana pojedynczo. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest obłożenie ma być na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 800
5 | Serweta operacyjna o wymiarach dł. 70-80 cm, szer. 40-50cm. bez przylepca, sterylna, pakowana pojedynczo. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest obłożenie ma być na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 5000
6 | Serweta operacyjna o wymiarach dł. 150-160 cm, szer. 230-250 cm, bez przylepca, sterylna, pakowana pojedynczo. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest serweta na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 1700
7 | Serweta operacyjna o wymiarach dł. 150-160 cm, szer. 230-250 cm, przylepna, sterylna, pakowana pojedynczo. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest serweta na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 1200
8 | Serweta operacyjna o wymiarach dł. 70-80cm, szer. 80-90 cm, przylepna, sterylna, pakowana pojedynczo. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest obłożenie ma być na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 800
9 | Serweta operacyjna o wymiarach dł. 70-80cm, szer. 80-90 cm, bez taśmy lepnej, sterylna, pakowana pojedynczo. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest obłożenie ma być na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 3000
10 | Taśma samoprzylepna szer. 8-10cm, dł. 50-60 cm, sterylna, pakowana pojedynczo. Wykonana z włókniny, zaopatrzona w klej hipoalergiczny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie umożliwiającą identyfikację pakietu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 800
11 | Organizator przewodów, taśma medyczna typu rzep, składająca się z dwóch części: haczyków i pętelek, każda zaopatrzona w część lepną z zakładką ułatwiającą aplikację. Wymiary min. 2x15cm, sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiającą identyfikację pakietu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 1000
12 | Osłona na stolik Mayo sterylna, złożona teleskopowo o wymiarach szer. 80-85cm, dł.145-155 cm z dodatkową warstwą chłonną. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 1000
13 | Osłona na kończynę, przeznaczona do zakrycia kończyny w trakcie zabiegu, sterylna, złożona teleskopowo, wymiary min. Szer. 25-35 cm, dł. 75-85 cm, z dołączoną taśmą samoprzylepną szer. 8-10cm, dł. 50-60 cm . Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hypoalergiczny, repozycjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |  | szt | 200
RAZEM
Grupa 10 - Rękawiczki sekcyjne lateksowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Rękawiczki sekcyjne lateksowe długość min 300 mm, rozmiary: 7,50-8,50 rękawiczki pakowane parami, niesterylne, powierzchnia lekko chropowata (nie gładka) |  |  | pary | 50
2 | Rękawiczki sekcyjne lateksowe długość min 300 mm, rozmiary: 8,50-9,50 rękawiczki pakowane parami, niesterylne, powierzchnia lekko chropowata (nie gładka) |  |  | pary | 50
RAZEM
Grupa 11 - Igły jednorazowe do biopsji cienkoigłowej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Igły jednorazowe 0,6x40 mm, przenaczenie: do biopsji cienkoigłowej |  |  | szt | 1000
Grupa 12 - Pojemniki do transportu materiału histopatologicznego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Pojemniki do transportu materiału histopatologicznego – 15 ml -30 ml. Pojemnik do transportu materiału histopatologicznego zgodny z wymogami przepisów dot. wyrobów medycznych. Przystosowany do transportu materiału w 4% formaldehydzie ( 10% formalina). Zamykany tak aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem. Wyposażony z przytwierdzoną na stałe etykietą z możliwością opisu danych pacjenta. Pakowane po 100 szt. |  |  | szt | 12000
2 | Pojemniki do transportu materiału histopatologicznego -50 ml – 80 ml. Pojemnik do transportu materiału histopatologicznego zgodny z wymogami przepisów dot. wyrobów medycznych. Przystosowany do transportu materiału w 4% formaldehydzie ( 10% formalina). Zamykany tak aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem. Wyposażony z przytwierdzoną na stałe etykietą z możliwością opisu danych pacjenta. Pakowane po 100 szt. |  |  | szt | 3000
3 | Pojemniki do transportu materiału histopatologicznego – 100 ml -150 ml. Pojemnik do transportu materiału histopatologicznego zgodny z wymogami przepisów dot. wyrobów medycznych. Przystosowany do transportu materiału w 4% formaldehydzie ( 10% formalina). Zamykany tak aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem. Wyposażony z przytwierdzoną na stałe etykietą z możliwością opisu danych pacjenta. Pakowane po 100 szt. |  |  | szt | 2000
4 | Pojemniki do transportu materiału histopatologicznego – 500-520ml. Pojemnik do transportu materiału histopatologicznego zgodny z wymogami przepisów dot. wyrobów medycznych. Przystosowany do transportu materiału w 4% formaldehydzie ( 10% formalina). Zamykany tak aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem. Wyposażony z przytwierdzoną na stałe etykietą z możliwością opisu danych pacjenta. Pakowane po 50 szt. |  |  | szt | 1000
5 | Pojemniki do transportu materiału histopatologicznego – 1000 - 1200 ml. Pojemnik do transportu materiału histopatologicznego zgodny z wymogami przepisów dot. wyrobów medycznych. Przystosowany do transportu materiału w 4% formaldehydzie ( 10% formalina). Zamykany tak aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem. Wyposażony z przytwierdzoną na stałe etykietą z możliwością opisu danych pacjenta. Pakowane po 50 szt. |  |  | szt | 1000
6 | Pojemniki do transportu materiału histopatologicznego – 3000 - 3400ml Pojemnik do transportu materiału histopatologicznego zgodny z wymogami przepisów dot. wyrobów medycznych. Przystosowany do transportu materiału w 4% formaldehydzie ( 10% formalina). Zamykany tak aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem. Wyposażony z przytwierdzoną na stałe etykietą z możliwością opisu danych pacjenta. |  |  | szt | 200
7 | Pojemniki do transportu materiału histopatologicznego – 10 - 10,6 l. Pojemnik do transportu materiału histopatologicznego zgodny z wymogami przepisów dot. wyrobów medycznych. Przystosowany do transportu materiału w 4% formaldehydzie ( 10% formalina). Zamykany tak aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem. Wyposażony z przytwierdzoną na stałe etykietą z możliwością opisu danych pacjenta. |  |  | szt | 30
8 | Pojemniki do transportu materiału histopatologicznego –20 l. Pojemnik do transportu materiału histopatologicznego zgodny z wymogami przepisów dot. wyrobów medycznych. Przystosowany do transportu materiału w 4% formaldehydzie ( 10% formalina). Zamykany tak aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem. Wyposażony z przytwierdzoną na stałe etykietą z możliwością opisu danych pacjenta. |  |  | szt | 20
Grupa 13 - Kasetki plastikowe standardowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Kasetki plastikowe-standardowe, kasetki z kwadratowymi otworami 1,6 mm x 1,6 mm, przykrywka na zawiasie lub zrywalna, jasne kolory celem uwidocznienia numerów pisanych ołówkiem |  |  | szt | 13000
2 | Kasetki plastikowe-standardowe, kasetki z kwadratowymi otworami 1 mm x 1 mm, przykrywka na zawiasie lub zrywalna, jasne kolory celem uwidocznienia numerów pisanych ołówkiem |  |  | szt | 12000
RAZEM
Grupa 14 - Nożyki histopatologiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Nożyki histopatologiczne. Kąt ostrzenia 34°, wykonane ze stali szlachetnej, wym. 80x8x0,25 mm, do materiałów twardych. Op=50 szt |  |  | szt | 1000
Grupa 15 - Szkiełka podstawowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Szkiełka podstawowe. Z jednym lakierowanym białym polem do opisu, szlifowane krawędzie, o wymiarach 76 mm x 26 mm, grubość 1,0 – 1,2 mm (zgodnie z normą ISO 8037 *(wraz z późniejszymi aktualizacjami), op. = 50 szt. |  |  | szt | 50000
2 | Szkiełka podstawowe. Z jednym lakierowanym kolorem(zielony lub różowy) polem do opisu, szlifowane krawędzie, o wymiarach 76 mm x 26 mm, grubość 1,0 – 1,2 mm (zgodnie z normą ISO 8037 *(wraz z późniejszymi aktualizacjami), op. = 50 szt. |  |  | szt | 5000
3 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o grubości 0,13 – 0,17 mm (zgodnie z normą ISO 8037 *(wraz z późniejszymi aktualizacjami), op. = 100 szt., szkiełka ułożone pionowo w pudełku wzdłuż dłuższej krawędzi, nie zawijane w papier. Każde pudełko hermetycznie pakowane w folie z pochłaniaczem wilgoci. Wymiar 24x50 mm |  |  | szt | 20000
4 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o grubości 0,13 – 0,17 mm (zgodnie z normą ISO 8037 *(wraz z późniejszymi aktualizacjami), op. = 100 szt., szkiełka ułożone pionowo w pudełku wzdłuż dłuższej krawędzi, nie zawijane w papier. Każde pudełko hermetycznie pakowane w folie z pochłaniaczem wilgoci. Wymiar 24x60 mm |  |  | szt | 30000
Grupa 16 - Parafina stała Premium
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Parafina stała Premium. Bez domieszki DMSO. Granulowana. Parafina przeznaczona do histopatologii. Temperatura topnienia 56-58oC. Op. = 25 kg |  |  | kg | 500
……………………
Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Oferowany przedmiot zamówienia opisać” do szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SIWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym