I.7013.562.1.2020.I                                                                                                                  							  		Krosno, dnia 26.08.2020 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210, 
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA 
że zamierza udzielić zamówienia na:

„Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58” – wymiana instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45232460-4 Roboty sanitarne

- Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58” – wymiana instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej w piwnicach budynku MOPR w Krośnie przy ul. Piastowskiej 58.

Zakres prac:

- Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu prac.

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki.

- Rurociągi z PVC kanalizacji sanitarnej śr. 160mm, rura lita SN8.

- Rurociągi z PCW śr. 110mm.

- Zasuwa burzowa śr. 150mm.

- Rurociągi z PVC kanalizacji deszczowej śr. 315mm, rura lita SN8.

- Jw. lecz śr. 250mm.

- Jw. lecz śr. 200mm.

- Roboty murowe, tynkowe, posadzkarskie i malarskie po wykonanych pracach instalacyjnych.

- Uporządkowanie ternu po zakończeniu prac

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac oraz bezpieczne korzystanie z placówki prze jej pracowników i interesantów.

2.Termin wykonania zamówienia:  rozpoczęcie  - od dnia podpisania umowy

zakończenie – 20.11.2020 r.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna                      ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na: „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58” – wymiana instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej

NIE OTWIERAĆ PRZED 09.09.2020 r. przed godz. 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 09.09.2020 r. o godz. 13.30 .Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 09.09.2020 r. o godz. 14.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marian Jerzyk - 
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro , pokój Nr 210), w godz. od 7.00 do 15.00, tel. (13) 47 43 210, e-mail: jerzyk.marian@um.krosno.pl