# Białystok, 18.07.2023 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa urządzeń z podziałem na 9 części

# Nr sprawy: AZP.25.1.43.2023

# WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęło kolejne zapytanie do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytania i udziela następującego wyjaśnienia:

Część nr 8: System uzdatniania wody (dejonizator) - 4 szt.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych na cały okres gwarancji urządzeń? Jeśli tak to proszę o określenie ile litrów wody będzie produkowane w ciągu roku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany podzespołów i części w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia w okresie trwania gwarancji. Planowana ilość produkowanej wody w ciągu roku w zakresie 200 - 300 litrów.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

W zakresie Części nr 8, w załączniku nr 2 do SWZ, w ust. 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE i FUNKCJONALNE zmienia się treść pkt 26)

- w załączeniu Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 8 (modyfikacja nr 1).

- Wyjaśnienie i zmiana są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonana zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

………............................

mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/

#### Załącznik:

- Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 8 (modyfikacja nr 1)