# Białystok, 17.07.2023 r.

# Dotyczy: postępowania na „Dostawa urządzeń z podziałem na 6 części”

# Nr sprawy: AZP.25.1.55.2023

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy Część nr 2 Audiometr diagnostyczny:

- Czy Zamawiający dopuści audiometr osiągający maksymalny poziom 70 dB HL w przetworniku kostnym? Na rynku nie ma urządzeń zapewniających przetworniki kostne osiągające 100 dB HL.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza audiometr osiągający maksymalny poziom 70 dB HL w przetworniku kostnym.

- Czy zamawiający dopuści audiometr bez wbudowanego mikrofonu do komunikacji z pacjentem? Komunikacja z pacjentem odbywa się poprzez mikrofon komputera.

Odp.: Zamawiający dopuszcza audiometr bez wbudowanego mikrofonu do komunikacji z pacjentem.

- Czy Zamawiający dopuści audiometr bez sygnalizacji za pomocą kolorowych diod LED na panelu czołowym audiometru? Sygnalizacja kanałów ma miejsce na ekranie komputera.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje zapisy w SWZ. Umiejscowienie diod LED na panelu czołowym pozwala na łatwą kontrolę połączenia urządzenia z komputerem.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- w części nr 2: Załącznik nr 2 do SWZ - Modyfikacja Opisu Przedmiotu zamówienia w pkt. 2 i 10.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB …………............................ mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/

#### Załączniki: Modyfikacja Część nr 2 Audiometr diagnostyczny