## Pakiet nr 1 - Stabilizatory...
DZP/PN/56/1/2023 Dostawa produktów medycznych i implantów | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Stabilizatory złamań w zakresie dłoni
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | StawkaVat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1. | Dynamiczny stabilizator palców
A | Jednorazowy, dynamiczny stabilizator zewnętrzny kości palców z możliwością regulowanej dystrakcji. Sterylny zestaw złożony z: 1. dwóch sprężyn dystrakcyjnych, 2. dwóch drutów Kirschnera 1,2 mm, 3. jednego drutu Kirschnera 1,6 mm, 4. dwóch plastikowych prowadnic ze standardowym spacerem w kolorze niebieskim 5. dwóch plastikowych prowadnic z przedłużonym spacerem w kolorze zielonym 6. jednorazowego celownika do drutów Kirschnera 7. czterech zaślepek drutów Kirschnera | szt | 5
B | Kleszcze Manotte do wyginania i cięcia drutów Kirschnera o średnicy od 1,0 mm do 1,6 mm. Kleszcze zaprojektowane tak, aby nie przenosić naprężeń mechanicznych z wyginanego drutu na kość. Cięcie drutów poprzez ścinanie, bez zadziorów. Dwa wgłębienia do zaciskania zaślepek drutów Kirschnera. | szt | 1
2 | Stabilizator zewnętrzny kości śródręcza, nadgarstka kości promieniowej
A | Jednorazowy stabilizator zewnętrzny kości śródręcza, nadgarstka i kości promieniowej oparty na drutach Kirschnera i metalowych zaciskach łączących dwa druty. Zestaw niesterylny złożony z: 1. 20 drutów Kirschnera 2. 10 zacisków Stabilizator dostępny w 3 średnicach: a. 1,2 mm do paliczków i kości śródręcza b. 1,5 mm do paliczków, kości śródręcza i kości nadgarstka c. 1,8 mm do kości nadgarstka i kości promieniowej Stabilizatory dostępne w wersji z drutami gwintowanymi lub gładkimi | szt | 3
B | Kleszcze do wyginania i cięcia drutów Kirschnera o średnicy od 1,2 mm do 1,8 mm. Kleszcze zaprojektowane tak, aby nie przenosić naprężeń mechanicznych z wyginanego drutu na kość. Cięcie drutów poprzez ścinanie, bez zadziorów. Szczęki wyprofilowane do zaciskania zacisków łaczących druty Kirschnera. | szt | 1
C | Uniwersalna proteza ścięgna o przekroju eliptycznym wykonana z silikonowego elastomeru nieprzepuszczalnego dla promieni RTG. Długość całkowita 49 cm. Średnica zmienna wraz z długością od 3 mm/1,5 mm na początku do 6 mm/ 3 mm na końcu. | szt | 5
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym i implantów na pojedyncze zabiegi, dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania- na czas trwania zabiegu z jego użyciem i usunięcia. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet nr 2 - System ...
DZP/PN/56/1/2023 Dostawa produktów medycznych i implantów | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - System do osteotomii uda i piszczeli .
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | StawkaVat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | System do osteotomii uda i piszczeli System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, długość 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | kpl | 10
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym oraz implantów na pojedyncze zabiegi, dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania. Płatność zgodna z protokołem zużycia.