*Załącznik nr 1 do SIWZ p.18 - zmiana*

**Pakiet nr 18 - po zmianie**

 **Jałowe zestawy do zaćmy kompatybilne ze sprzętem do fakoemulsyfikacji Infinity**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.P.*** | ***ASORTYMENT******SZCZEGÓŁOWY*** | ***JEDNOST MIARY*** | ***ILOŚĆ******24 m-ce*** | ***CENA NETTO*** | ***CENA BRUTTO*** | ***WARTOŚĆ NETTO*** | ***WARTOŚĆ BRUTTO*** | ***PRODUCENT*** |
| **1.** | Zestaw 1:Końcówka do fakoemulsyfikacji zagięta 30st Nóż do portów bocznych 1,2mm-1 osonki 0,9mm ultra tip 0,9, ABS, Kelman-1 Kelman 30-1 kaseta do oferowanego sprzętu (opakowana w plastikowym jałowym pojemniku)-1 kaniula 25G do przedniej komory, kaniula 25G do hydrodysekcji, kaniule 2szt 27G zagięte, kaniula do wiskoelastyku 23G-1 obłożenie 140x160 (folia adh, torebka obustronnie)-1 nóż Slit 2,2 mm-1 obłożenie stolika 140x140-1 osłonka plastikowa na oko-1 kieliszek 60 ml-6 mikro gąbki-2 fartuch S, L-10 gaziki 5x5 cm-3 strzykawka 3,0ml 3cz., LL - 1 strzykawka 3,0ml LL,-1 strzykawka 10 ml 3cz,LL-2 ręcznik papierowy-1 pojemnik plastikowy 25x13x5-2szt. rękawiczki nr 6,5 ( bezpudrowe)-1 rozwórka- 1 insulinówka- 1 op. BSS 15ml | **szt.** | **1 250** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Zestaw 2:Końcówka do fakoemulsyfikacji zagięta 30st-1 osonki 0,9mm ultra tip 0,9, ABS, Kelman-1 Kelman 30-1 kaseta do oferowanego sprzętu (opakowana w plastikowym jałowym pojemniku)-1 kaniula 25G do przedniej komory, kaniula 25G do hydrodysekcji,2 szt kaniule 27G zagięte, kaniula do wiskoelastyku 23G-1 obłożenie 140x160 (folia adh, torebka obustronnie)-1 nóż Slit 2,2 mm-1 obłożenie stolika 140x140-1 osłonka plastikowa na oko-1 kieliszek 60 ml-6 mikro gąbki-2 fartuch S, L-10 gaziki 5x5 cm-3 strzykawka 3,0ml 3cz., LL - 1 strzykawka 3,0ml LL,-1 strzykawka 10 ml 3cz,LL-2 ręcznik papierowy-1 pojemnik plastikowy 25x13x5-2szt. rękawiczki nr 6,5 ( bezpudrowe)-1 rozwórka- 1 insulinówka- 1 op. BSS 15ml | **szt.** | **1 250** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZEM:** |  |  |  |

**Zamawiający podczas składania zamówienia określi nr zestawu.**