WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 6

Videogastroskop – szt. 2

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 4-100 mm | Tak |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm | Tak |  |
| 7 | Długość robocza min 1050 mm | Tak |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,4 mm | Tak |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm | Tak |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | Tak |  |
| 11 | Pełna kompatybilność videogastroskopu z procesorem obrazu będącym na wyposażeniu pracowni | Tak |  |
| 12 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |
| 13 | Okres rękojmi min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  6 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videogastroskop | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN