Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Św. Józefa 53-59

tel. 0-56 67 94 011, fax. 0-56 67 93 682

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z:TZ-280-25/19                     				        Toruń, dnia 12-03-2019 r.

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                                           zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

dostawa mebli medycznych, mebli biurowych,

wyposażenia medycznego apteki szpitalnej, wyposażenia biurowo-socjalnego

dla budynku nr 520

w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                                 im. L. Rydygiera w Toruniu“.

Kod CPV:

33192300-5 - meble medyczne z wyjątkiem łóżek i stołów,

39130000-2 - meble biurowe,

42.91.00.00-0- Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji,

33191000-5 - urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne,

42520000-7- urządzenia wentylacyjne, 39711100-0 - chłodziarki i zamrażarki,

38311100-9 - wagi elektroniczne analityczne,

38000000-5 - sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego),

39710000-2 - elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 30197000-6 - drobny sprzęt biurowy

I. Opis sposobu przygotowania oferty, forma składanych dokumentów 
w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

- Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun - 
w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione                       w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun).

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).

  - Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

  - Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym 
w Regulaminie.

  - Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.

www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

  - Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, 
a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.

  - Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie 
z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania 
i modyfikowania danych Użytkowników  przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. 
W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu 
w jakiejkolwiek formie Hasła.

  - Na stronie Platformy znajduje się ponadto Instrukcja dla Wykonawców zawierająca:

- informacje ogólne,

- informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,

- sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert),

- informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl

  - W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy 
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych 
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

- Składanie oferty.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SIWZ),

- załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ 
np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia wymagane na etapie składania oferty,

- jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

- pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 
o ile ofertę składa pełnomocnik,

- dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VI SIWZ.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej, 
a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz 2247).

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim i  podpisana przez przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  - W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

  - Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE  do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji (.

    - Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa 
w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu:

- składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

    - Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 ustawy Pzp).

  - Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia                              (np.w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp).

    - Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

    - Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

  - Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu 
(w kroku 1) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku 
i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.                                       Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania określone w SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu,                               że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

II. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków), wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (innych niż wskazanych w pkt I), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym  przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. WSzZ:TZ-280-25/19.

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się 
z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny 
w SIWZ dot. danego postępowania.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

- Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - Anna Wutrych-Krajewska, Krzysztof Rajkiewicz - w zakresie procedury przetargowej,

  - Paweł Kopytek, Marcin Owcarz - w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  
terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści     specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na  stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ tj.: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - www.platformazakupowa.pl/wszz_torun, na której udostępniona jest specyfikacja.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej
procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na podstawie ww. rozporządzeń:

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
o której mowa w ppkt. 12.1., następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991)                            w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych:

    - Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić 
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

    - W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

  - W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, 
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie 
z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,                o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                         w ogłoszeniu o zamówieniu.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ - forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg pkt. I SIWZ i Instrukcji dla Wykonawców.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja () - Zał Nr 9 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

Zadanie Nr 1 –   121.800,00 zł,

Zadanie Nr 2 –   642.000,00 zł,

Zadanie Nr 3 –       4.000,00 zł,

Zadanie Nr 4 –     70.000,00 zł,

Zadanie Nr 5 –     76.400,00 zł,

Zadanie Nr 6 –       8.700,00 zł,

Zadanie Nr 7 –       1.000,00 zł,

Zadanie Nr 8 –     23.100,00 zł,

Zadanie Nr 9 –     36.100,00 zł,

Zadanie Nr 10 –   27.000,00 zł,

Zadanie Nr 11 –   16.600,00 zł.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na  kilka zadań  należy wykazać się dokumentem         potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną  równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

- Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja () – Zał. Nr 9 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

a) wykazem minimum 1 dostawy wykonanej w zakresie:

- dostawy mebli medycznych (w przypadku dostaw z zadania Nr 1),

- dostawy mebli biurowych (w przypadku dostaw z zadania Nr 2),

- dostawy wyrobów medycznych lub sprzętu do wyposażenia aptek (w przypadku dostaw z zadań Nr 3 - 9),

- dostawy różnego rodzaju sprzętu AGD lub różnego sprzętu wyposażenia biurowego)                          (w przypadku dostaw z zadania Nr 10 - 11),

o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

Zadanie Nr 1 –   121.800,00 zł brutto,

Zadanie Nr 2 –   642.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 3 –       4.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 4 –     70.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 5 –     76.400,00 zł brutto,

Zadanie Nr 6 –       8.700,00 zł brutto,

Zadanie Nr 7 –       1.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 8 –     23.100,00 zł brutto,

Zadanie Nr 9 –     36.100,00 zł brutto,

Zadanie Nr 10 –   27.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 11 –   16.600,00 zł brutto,

każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 1 dostawą                              o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

UWAGA! - Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi dostawami                           o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta, przy czym jeśli dostawy w ramach danego zamówienia dotyczą różnego rodzaju dostaw, wykaz oraz załączone dowody określające czy te dostawy zostały wykonane, powinien określać wartość dostaw danego rodzaju odpowiednio do wymagań SIWZ określonych powyżej, w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku odpowiednio do wymagań określonych dla danego zadania.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                     w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp 
i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a  ust. 1 ustawy Pzp.

  - Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1-11) – warunki uchylone,

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:                             a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,                          art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. z 2018 r. poz. 1600 ze zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263,                z późn. zm.), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  1997 r. – Kodeks karny c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                        o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 703, 1277);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                     o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                            16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                       w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3b. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Zał. Nr 9 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie,                      o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także nw. dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek                      na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 8 do SIWZ.

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 8 do SIWZ.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun  informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

- brak podstaw wykluczenia.

- Wykluczenie wykonawcy następuje:

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,                   o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1                    pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- w przypadkach, o których mowa:

- w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

- w ust. 1 pkt 15,

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,                         na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20                      lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne                              za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie                         art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział                       w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.                         Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

- składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

  - Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                  na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia                   w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte                            w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1                     tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zmianami).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

18. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych                      na dzień złożenia n/w dokumentów:

1) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości tj. aktualny certyfikat ISO 9001 obejmujący swoją certyfikacją wykonywanie czynności serwisowych dla mebli medycznych - wymóg dotyczy                        Zad. Nr 1, Nr 9.

Wykonawca może zamiast tego dokumentu, posiadać równoważny dokument wystawiony przez podmioty mające siedzibę                   w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości tj. aktualny certyfikat ISO 13485 obejmujący swoją certyfikacją wykonywanie czynności serwisowych dla mebli medycznych - wymóg dotyczy Zad. Nr 1, Nr 9.

Wykonawca może zamiast tego dokumentu, złożyć równoważny dokument wystawiony przez podmioty mające siedzibę                               w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zaświadczenia niezależnego podmiotu, potwierdzającego zgodność działań przez producentów oferowanych przez Wykonawcę mebli medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli medycznych                           - wymóg dotyczy Zad. Nr 1.

Wykonawca może zamiast tych dokumentów, złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę                     w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zaświadczenia niezależnego podmiotu, potwierdzającego zgodność działań producentów oferowanych przez Wykonawcę mebli biurowo-socjalnych                                     z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli biurowych-socjalnych - wymóg dotyczy Zad. Nr 2.

Wykonawca może zamiast tych dokumentów, złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę                   w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestów higienicznych dla mebli ze stali kwasoodpornej  przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez Wykonawcę - wymóg dotyczy pozycji w Zad. Nr 1, Nr 2, Nr 9 gdzie atest ten wskazano.

6) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestów higienicznych wydanych przez PZH na materiały,   z których wykonane są meble biurowe - wymóg dotyczy pozycji w Zad. Nr 2, gdzie atest ten wskazano.

7) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu n/w atestów technicznych lub równoważnych:

a). Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo-administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez Wykonawcę a spełniające wymagania zawarte w normach

- PN-EN 319:1999  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych                           i trwałości części ruchomych.

- PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne

b) Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez Wykonawcę a spełniające wymagania zawarte w normach

- PN-EN 311: 2004 - Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania.

c) Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość  powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez Wykonawcę a spełniające wymagania zawarte w normach

-  PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie

-  PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania.

-  PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo                                   lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych.

Wymóg dotyczy pozycji w Zad. Nr 1, Nr 2, Nr 11, gdzie w opisie atest ten wskazano.

8) aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzające, że oferowane wyroby  są zgodne z wymaganiami  zasadniczymi  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175) - wymóg dotyczy pozycji przedmiotu zamówienia będących wyrobami medycznymi.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I
z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych
do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

9) deklaracja zgodności producenta potwierdzająca II klasę bezpieczeństwa zgodnie z EN 12469 (ochrona produktu, środowiska, obsługi) - wymóg dotyczy komory laminarnej do receptury jałowej w Zad. Nr 4.

10) certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający na zgodność z normą DIN 12980 wykonanie komory laminarnej jako komory bezpiecznej do pracy z cytostatykami z objęciem wszystkich funkcjonalności oferowanej wersji komory - wymóg dotyczy komór laminarnych do cytostatyków w Zad. Nr 4.

11) deklaracja zgodności potwierdzająca produkcję zgodnie z normami zharmonizowanymi:                                  PN-EN 61326-1:2013, PN-EN 61010-1:2011, PN-EN 45501 lub normami równoważnymi oraz ocenę zgodności wag przeprowadzoną przez jednostkę notyfikującą - wymóg dotyczy pozycji przedmiotu zamówienia z Zadania Nr 6 (wagi), gdzie w opisie dokument ten wskazano.

12) certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w II klasie bezpieczeństwa potwierdzający zgodność                     z normą przechowywania PN-EN 1143-1 i spełnianie wymogów rozporządzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. dot. przechowywania broni i amunicji - wymóg dotyczy pozycji przedmiotu zamówienia                        z Zadania Nr 9 (sejf na narkotyki), gdzie w opisie dokument ten wskazano.

13) certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w klasie I wg normy PN-EN 1143-1 - wymóg dotyczy pozycji przedmiotu zamówienia z Zadania Nr 11 (sejf kasjerski), gdzie w opisie dokument ten wskazano.

14) foldery lub karty katalogowe oferowanych wyrobów w celu zapoznania się z ich charakterystyką techniczną i sposobem wykonania - wymóg dotyczy wszystkich wyrobów.

W przypadku mebli, karta katalogowa produktu musi zawierać nazwę produktu lub nazwę użytego systemu, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany produkt spełnia wymagania projektu. Zamawiający wymaga przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych produktów w celu weryfikacji czy oferta spełnia wymagania.

15) próbnik tkanin oraz atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość na ścieranie (nie dotyczy skóry naturalnej). Atesty lub sprawozdania z badań mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik                       i atesty lub sprawozdania z badań mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane - wymóg dotyczy pozycji z Zad. Nr 1 i Nr 2, gdzie w opisie dokument ten wskazano.

16) próbki n/w oferowanych mebli medycznych, mebli biurowych wykonanych zgodnie                                     z wymaganiami Zamawiającego w celu potwierdzenia ich zgodności z określeniem zawartym w SIWZ tj.:

dla mebli medycznych (Zadanie Nr 1):

- szafę na leki z koszami (Ce20k), z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia,

dla mebli biurowo-socjalnych (Zadanie Nr 2):

- biurko (Ea9), z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia,

- szafę (Ce2), z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia,

- krzesło obrotowe administracyjne (BC10), z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia.

Wymaga się, aby w/w produkty były wykonane dokładnie w taki sposób i posiadały takie cechy, jakie Wykonawca zadeklarował w ofercie odpowiednio do wymagań SIWZ i w konsekwencji mają być one przedmiotem dostawy. Wskazane jest aby, w/w produkty wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia kolorystyce. Meble (wskazane próbki) dostarczone przez firmę, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogą zostać użyte przez Wykonawcę do zrealizowania zadania.

UWAGA! - w pkt. 3) - 7) tj. wskazanych oświadczeń wymaganych od Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wystąpienia istotnych wątpliwości co do faktycznego istnienia (posiadania) deklarowanych dokumentów, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć te dokumenty na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni.

19. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:

a) dokument potwierdzający wpłatę wadium w wysokości odpowiedniej do zadań, których dotyczy oferta.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych, mebli biurowych, wyposażenia medycznego apteki szpitalnej, wyposażenia biurowo-socjalnego dla budynku nr 520 w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu“, z podziałem na n/w zadania:

Zadanie Nr 1 - dostawa mebli medycznych dla apteki szpitalnej;

Zadanie Nr 2 - dostawa mebli biurowo-socjalnych;

Zadanie Nr 3 - dostawa destylatora, sterylizatora parowego (suszarka) do apteki szpitalnej;

Zadanie Nr 4 - dostawa komór laminarnych, nablatowych wyciągów laboratoryjnych, zgrzewarki                    do odpadów cytotoksycznych do apteki szpitalnej;

Zadanie Nr 5 - dostawa chłodziarek na leki i zamrażarki na leki do apteki szpitalnej;

Zadanie Nr 6 - dostawa wag elektronicznych do apteki szpitalnej;

Zadanie Nr 7 - dostawa kapsułkarek do apteki szpitalnej;

Zadanie Nr 8 - dostawa mikserów recepturowych do apteki szpitalnej;

Zadanie Nr 9 - dostawa pozostałego sprzętu do apteki szpitalnej (sejf na leki, wózki, stelaże, różne stoliki, taborety obrotowe);

Zadanie Nr 10 – dostawa sprzętu AGD do wyposażenia biurowo-socjalnego: czajników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, lodówki, ekspresów do kawy, telewizora 55“, płyty kuchennej elektrycznej                                                 do wbudowania, zmywarko-wyparzarki;

Zadanie Nr 11 – dostawa pozostałego sprzętu do wyposażenia biurowo-socjalnego: lustra, kosze, szczotki, wieszaki, półki, inny sprzęt wg wykazu dla niniejszego zadania.

  - Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe dotyczące Zadań Nr 1 - Nr 11 określają Załączniki Nr 2/1 - 2/11 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

  - Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych dla oferowanego przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załączniki Nr 3/1 - 3/11 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego
przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia i załączonych do SIWZ dokumentach został wskazany znak towarowy lub pochodzenie, które charakteryzuje wyroby lub sprzęt dostarczany przez konkretnego wykonawcę (producenta), Zamawiający dopuszcza oferowanie wyrobów i sprzętu „równoważnego“ pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych                                     i funkcjonalnych nie gorszych od założonych w tych dokumentach.

3.1. Użyte ewentualnie w opisie nazwy producentów oraz podane typy wyrobów i sprzętu stanowią jedynie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Wyroby i sprzęt pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać wyroby i sprzęt oferowany przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące wyrobów i sprzętu zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu (nie gorszych od założonych                    w dokumentach), uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

3.2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2                    i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania „równoważne” opisywanym tj. gwarantujące utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w w/w normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych.

3.3. Zgodnie  z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się                          na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego obowiązany będzie wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.

4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie podane w SIWZ wymiary mebli medycznych i biurowych muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę poprzez obmiar z natury                    w celu dopasowania ich do wymiarów pomieszczeń po zakończeniu robót wykończeniowych. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 10% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji lub zmiana wynika z potrzeby dopasowania do wymiarów pomieszczenia np. istniejących wnęk, otworów, zainstalowanego wcześniej sprzętu i wyposażenia.

5.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

V. Termin wykonywania zamówienia.

- Termin dostawy (realizacji): Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia 
w terminie wg zaproponowanych w ofercie warunków w tym zakresie, przy uwzględnieniu wskazań minimalnych określonych we wzorze formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ).

Termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy lub od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do przyjęcia zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia. Informacja w zakresie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia będzie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie podpisania umowy, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. 90 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego                                 o konieczności oczekiwania na wyznaczenie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia                        i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia.

- Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy wyroby własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

- Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

Zadanie Nr 1 –      4.900,00 zł,

Zadanie Nr 2 –    25.700,00 zł,

Zadanie Nr 3 –         160,00 zł,

Zadanie Nr 4 –      2.800,00 zł,

Zadanie Nr 5 –      3.050,00 zł,

Zadanie Nr 6 –         350,00 zł,

Zadanie Nr 7 –           40,00 zł,

Zadanie Nr 8 –         520,00 zł,

Zadanie Nr 9 –      1.450,00 zł,

Zadanie Nr 10 –    1.100,00 zł.

Zadanie Nr 11 –       660,00 zł.

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45  ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 310).

  - Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: dotyczy przetargu nieograniczonego dla WSzZ w Toruniu - Nr WszZ:TZ-280-25/19.

  - Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi 
w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

  - W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).

  - Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż 
w pieniądzu jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, 
ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń.

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera 
w Toruniu. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

  - Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

- Zwrot wadium:

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jego wniesienia wymagano).

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,                 o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VII. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium                                 na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć 
za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do dnia                    18-04-2019 r. do godz. 09:30.

- Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

- Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w:

Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,

ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń,

dnia 18-04-2019 r. o godz. 10:00.

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun i w Ogłoszeniu 
o zamówieniu.

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” 
i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć                    na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności* zawartych 
w ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia).

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając formularz „Oferta“ zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz formularz „specyfikacji asortymentowo-cenowej“ zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 2/1- 2/11     do SIWZ - formularze te Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.

- Cena oferty łączna oraz poszczególne ceny (wartości) składające się na cenę łączną muszą być   wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.

  - Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

- Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 30 dni, licząc od daty otrzymania
 przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego w ramach danego zadania pod warunkiem, że dostarczony sprzęt będzie kompletny i umożliwiający jego odbiór i użytkowanie,                    a dostarczone meble będą stanowiły kompletne wyposażenie określonych pomieszczeń umożliwiające ich właściwe użytkowanie.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

- w przypadku zadania Nr 1, Nr 2 (meble medyczne, meble biurowe):

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Okres gwarancji | 30 % |
| Termin dostawy | 5 % |
| Czas reakcji serwisowej gwarancyjnej z naprawą usterki | 5 % |

- w przypadku zadań Nr 3 - 11 (sprzęt do wyposażenia):

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Okres gwarancji | 30 % |
| Termin dostawy | 5 % |
| Czas reakcji serwisowej gwarancyjnej | 5 % |

- Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,                               o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4,  na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający przekaże wybranemu
Wykonawcy drogą elektroniczną poprzez portal: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183 tej ustawy.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 
o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określają Załączniki Nr 6/1 i 6/2 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz  wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem     elektronicznym.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt. 5 ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI  ustawy Pzp.

XVI. Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji  z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                           i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera,                      ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;

- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu:                               iod@wszz.torun.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

- Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

- Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – Załączniki Nr 2/1 - 2/11 (ODRĘBNE PLIKI).

- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych dla oferowanego przedmiotu zamówienia – Załączniki Nr 3/1 - 3/11.

- Sposób oceny kryterium – Załącznik Nr 4.

- Wykaz realizowanych wcześniej dostaw – Załącznik Nr 5.

- Wzór umowy dostawy – Załącznik Nr 6/1 i 6/2.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7.

- Oświadczenie dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zakazu ubiegania się  o zamówienia publiczne – Załącznik Nr 8.

- Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 9 (ODRĘBNY PLIK).

............................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

## Załącznik Nr 1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

(pieczątka firmowa)                                                                                                                                                      ....................................................

dnia .....................................

O f e r t a

- Dane wykonawcy:

- Pełna nazwa.......................................................................................................................

- Adres (siedziba).................................................................................................................

..........................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

- Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

- Telefon..........................................

- Fax................................................

- E-mail...........................................

- NIP……………………………….

- PESEL (dotyczy osób fizycznych)  …………………………….

- REGON…………………………..

- Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na dostawa mebli medycznych, mebli biurowych, wyposażenia medycznego apteki szpitalnej, wyposażenia biurowo-socjalnego dla budynku nr 520 w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu“, opublikowanego w Dz.U. U.E Nr   …………………….

- Wpłata wadium:

- Forma i kwota wniesionego wadium: ……………………………………………..

- Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ...................................................................................................................................

- Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

    - Zadanie Nr 1 - dostawa mebli medycznych dla apteki szpitalnej wg Zał. Nr 2/1 do SIWZ.

a) cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ................................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .....................................................................................................

b) okres gwarancji: ………………………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 36 miesięcy** od dnia odbioru

i nie dłużej niż 60 miesięcy**)

c) termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………….

(określić: nie dłużej niż 45 dni** od dnia podpisania umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

d) czas reakcji serwisu gwarancyjnego z naprawą usterki: ……………………………..……..………….

(określić: nie krócej jednak niż 1 dzień roboczy**                                             i nie dłużej niż 3 dni robocze**)

2. Zadanie Nr 2 -  dostawa mebli biurowo-socjalnych wg Zał. Nr 2/2do SIWZ.

a) cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ................................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .....................................................................................................

b) okres gwarancji: ………………………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 36 miesięcy** od dnia odbioru

i nie dłużej niż 60 miesięcy**)

c) termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………….

(określić: nie dłużej niż 45 dni** od dnia podpisania umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

d) czas reakcji serwisu gwarancyjnego z naprawą usterki: ……………………………..……..………….

(określić: nie krócej jednak niż 1 dzień roboczy**                                             i nie dłużej niż 3 dni robocze**)

3. Zadanie Nr 3 - dostawa destylatora, sterylizatora parowego (suszarka) do apteki szpitalnej wg Zał.                   Nr 2/3 do SIWZ.

a) cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ................................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .....................................................................................................

b) okres gwarancji: ………………………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 24 miesięcy** od dnia odbioru

i nie dłużej niż 36 miesięcy**)

c) termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………….

(określić: nie dłużej niż 30 dni** od dnia podpisania umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

d) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: ……………………………..……………………….………….

(określić: nie krócej jednak niż 1 dzień roboczy**                                             i nie dłużej niż 2 dni robocze**)

4. Zadanie Nr 4 - komór laminarnych, nablatowych wyciągów laboratoryjnych, zgrzewarki do odpadów cytotoksycznych do apteki szpitalnej wg Zał. Nr 2/4 do SIWZ.

a) cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ................................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .....................................................................................................

b) okres gwarancji: ………………………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 24 miesięcy** od dnia odbioru

i nie dłużej niż 36 miesięcy**)

c) termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………….

(określić: nie dłużej niż 45 dni** od dnia podpisania umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

d) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: ……………………………..……………………….………….

(określić: nie krócej jednak niż 1 dzień roboczy**                                             i nie dłużej niż 2 dni robocze**)

5. Zadanie Nr 5 - dostawa chłodziarek na leki i zamrażarki na leki do apteki szpitalnej wg Zał. Nr 2/5

do SIWZ.

a) cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ................................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .....................................................................................................

b) okres gwarancji: ………………………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 24 miesięcy** od dnia odbioru

i nie dłużej niż 36 miesięcy**)

c) termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………….

(określić: nie dłużej niż 30 dni** od dnia podpisania umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

d) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: ……………………………..……………………….………….

(określić: nie krócej jednak niż 1 dzień roboczy**                                             i nie dłużej niż 2 dni robocze**)

6. Zadanie Nr 6 - dostawa wag elektronicznych do apteki szpitalnej wg Zał. Nr 2/6 do SIWZ.

a) cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ................................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .....................................................................................................

b) okres gwarancji: ………………………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 24 miesięcy** od dnia odbioru

i nie dłużej niż 36 miesięcy**)

c) termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………….

(określić: nie dłużej niż 30 dni** od dnia podpisania umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

d) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: ……………………………..……………………….………….

(określić: nie krócej jednak niż 1 dzień roboczy**                                             i nie dłużej niż 2 dni robocze**)

7. Zadanie Nr 7 - dostawa kapsułkarek do apteki szpitalnej wg Zał. Nr 2/7 do SIWZ.

a) cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ................................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .....................................................................................................

b) okres gwarancji: ………………………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 24 miesięcy** od dnia odbioru

i nie dłużej niż 36 miesięcy**)

c) termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………….

(określić: nie dłużej niż 30 dni** od dnia podpisania umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

d) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: ……………………………..……………………….………….

(określić: nie krócej jednak niż 1 dzień roboczy**                                             i nie dłużej niż 2 dni robocze**)

8. Zadanie Nr 8 - dostawa mikserów recepturowych do apteki szpitalnej wg Zał. Nr 2/8 do SIWZ.

a) cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ................................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .....................................................................................................

b) okres gwarancji: ………………………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 24 miesięcy** od dnia odbioru

i nie dłużej niż 36 miesięcy**)

c) termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………….

(określić: nie dłużej niż 30 dni** od dnia podpisania umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

d) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: ……………………………..……………………….………….

(określić: nie krócej jednak niż 1 dzień roboczy**                                             i nie dłużej niż 2 dni robocze**)

9. Zadanie Nr 9 - dostawa pozostałego sprzętu do apteki szpitalnej wg Zał. Nr 2/9 do SIWZ.

a) cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ................................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .....................................................................................................

b) okres gwarancji: ………………………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 12 miesięcy** od dnia odbioru

i nie dłużej niż 36 miesięcy**)

c) termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………….

(określić: nie dłużej niż 30 dni** od dnia podpisania umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

d) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: ……………………………..……………………….………….

(określić: nie krócej jednak niż 1 dzień roboczy**                                             i nie dłużej niż 2 dni robocze**)

10. Zadanie Nr 10 - dostawa sprzętu AGD do wyposażenia biurowo-socjalnego: czajników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, lodówki, ekspresów do kawy, telewizora 55“, płyty kuchennej elektrycznej do wbudowania, zmywarko-wyparzarki wg Zał. Nr 2/10 do SIWZ.

a) cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ................................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .....................................................................................................

b) okres gwarancji: ………………………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 12 miesięcy** od dnia odbioru

i nie dłużej niż 36 miesięcy**)

c) termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………….

(określić: nie dłużej niż 30 dni** od dnia podpisania umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

d) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: ……………………………..……………………….………….

(określić: nie krócej jednak niż 1 dzień roboczy**                                             i nie dłużej niż 2 dni robocze**)

11. Zadanie Nr 11 - dostawa pozostałego sprzętu do wyposażenia biurowo-socjalnego: lustra, kosze,

lustra, kosze, szczotki, wieszaki, półki, inny sprzęt  wg Zał. Nr 2/12 do SIWZ.

a) cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ................................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .....................................................................................................

b) okres gwarancji: ………………………………………………..…………..………………………….

(określić: nie krócej niż 12 miesięcy** od dnia odbioru

i nie dłużej niż 36 miesięcy**)

c) termin dostawy: ……………………………………………………………………….……………….

(określić: nie dłużej niż 30 dni** od dnia podpisania umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia)

d) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: ……………………………..……………………….………….

(określić: nie krócej jednak niż 1 dzień roboczy**                                             i nie dłużej niż 2 dni robocze**)

V. Akceptujemy wymagany termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia - 30 dni, licząc                            od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

VI. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 6/1- 6/2 do SIWZ
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

VII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc od dnia,                            w którym upływa termin składania ofert.

VIII. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego.

IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

X. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ /nie będzie⃰  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                      i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….…………………………

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XI. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy):

……………………………...................…………………………………………………….........…….

XII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu

XIII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XIV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…...................................................................................................................................................................

(wymienić załączniki)

XV. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

**przez określenie „dni”,”dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne dni (24 godziny/1 doba),  pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty.

UWAGA!

– zaoferowanie warunków w kryterium „okresu gwarancji” poniżej ustalonego minimum stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty, natomiast zaoferowanie warunków powyżej progu ustalonego nie będzie wyżej punktowane, a ocena oferty nastąpi na poziomie maksymalnie ustalonego progu.

– zaoferowanie warunków w kryterium „terminu dostawy” powyżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

– zaoferowanie warunków w kryterium „czasu reakcji serwisowej gwarancyjnej z naprawą usterki” lub „czasu reakcji serwisowej gwarancyjnej” powyżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty, natomiast zaoferowanie warunków poniżej ustalonego progu nie będzie wyżej punktowane, a ocena oferty nastąpi na poziomie minimalnie ustalonego progu.

…..……………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik Nr 3/1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie Nr 1

Przedmiot zamówienia: dostawa mebli medycznych dla apteki szpitalnej

Tabela zestawienia parametrów Nr 1  do Załącznika Nr 3/1

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa zamykana KO - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce2k |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L= 800mm, B=580 mm |  |  |
| 2 | Szafa dwudrzwiowa z 5-ma półkami |  |  |
|  | Szafka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. |  |  |
| 4 | Korpus z szafy wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm (Ścianka zewnętrzna o grubości blachy mim. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Plecy szafek z blachy o gr. mim. 0,8 mm. Tył szafy o powierzchni większej niż 0,8 m2 z wykonstruowanym, widocznym, usztywniającym , trapezowym przetłoczeniem. Dno szafy w technologii jak wyżej z widocznym, niewielkim przetłoczeniem. Korpus szaf spawany - nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. |  |  |
| 5 | Korpus szafy - wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym ( boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Dno szafki z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm płaskie lub z widocznym niewielkim przetłoczeniem około 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę na życzenie Zamawiającego. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Dno wygłuszane matą wygłuszającą z tworzywa nienasiąkliwego. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. Łączenie modułów zabudowy za pomocą złączy śrubowych. Ściany wewnętrzne korpusu szafki z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów wyposażenia takich jak półki, ramy koszy w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. Wykonane otwory montażowe i zastosowane elementy wyposażenia musza pozwalać na dowolne i wymienne zastosowanie. Nóżki - z profil ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) o wymiarach 25x25 mm i wysokości 140 mm, wyposażone w stópki umożliwiającą regulację szafki w zakresie do 20 mm w celu ich wypoziomowania. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego o Ø 20 - 25 mm . |  |  |
| 66 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w zintegrowaną z drzwiczkami listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 6 | Fronty drzwiowe - pełne wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. |  |  |
| 7 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. |  |  |
|  | Półki - w szafie wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ), ze wzmocnionym spodem o nośności min. 20 kg posadowione na wspornikach metalowych ze stali gat. OH18N9 (AISI 304 ). Wsporniki wyposażone w silikonowe wibroizolatory ograniczające ruch półki. |  |  |
| 11. | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 2 do Załącznika Nr 3/1

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa na leki z koszami - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce20k |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L= 655mm, B=580 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów) |  |  |
| 3 | Korpus z szafy wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm (Ścianka zewnętrzna o grubości blachy mim. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości 0,8 mm. Plecy szafek z blachy o gr. mim. 0,8 mm. Tył szafy o powierzchni większej niż 0,8 m2 z wykonstruowanym, widocznym, usztywniającym , trapezowym przetłoczeniem. Dno szafy w technologii jak wyżej z widocznym, niewielkim przetłoczeniem. Korpus szaf spawany - nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu.. |  |  |
| 4 | Korpus szafy - wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym ( boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Dno szafki z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm płaskie lub z widocznym niewielkim przetłoczeniem około 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę na życzenie Zamawiającego. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Dno wygłuszane matą wygłuszającą z tworzywa nienasiąkliwego. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. Łączenie modułów zabudowy za pomocą złączy śrubowych. Ściany wewnętrzne korpusu szafki z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów wyposażenia takich jak półki, ramy koszy w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. Wykonane otwory montażowe i zastosowane elementy wyposażenia musza pozwalać na dowolne i wymienne zastosowanie. Nóżki - z profil ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) o wymiarach 25x25 mm i wysokości 140 mm, wyposażone w stópki umożliwiającą regulację szafki w zakresie do 20 mm w celu ich wypoziomowania. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego o Ø 20 - 25 mm. |  |  |
| 5 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w zintegrowaną z drzwiczkami listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 6 | Drzwi osadzone na zawiasach ze stali nierdzewnej, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociagu (samodomykania) oraz spowalniaczem ( tłumieniem odgłosu końcowego domykania). Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 7 | Fronty drzwiowe - pełne wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem |  |  |
| 8 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. |  |  |
| 9 | Szafa wyposażona systemowe wysuwane ramy ze stali kwasoodpornej odsadzenia koszy na prowadnicach kulowych z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia oraz z możliwością skokowej regulacji wysokości położenia. Regulacja ram za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max. co 80 mm, na wspornikach metalowych, z ogranicznikiem. Kosze wykonane z drutu ze stali kwasoodpornej, 540 x500 mm +/-5 mm Szafa wyposażona - kosz o wysokości 100 mm - 5 szt. - kosz o wysokości 180 mm - 4 szt. Na życzenie Zamawiającego kosze muszą być wyposażone w: - podziały wewnętrzne dzielące przestrzeń wzdłużnie i poprzecznie, umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej; - ramki opisowe Wymiary i system mocowania koszy oraz półek, musi umożliwiać dowolną konfigurację wyposażenia w meblach posiadających tą samą funkcję; |  |  |
| 10 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 11. | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 3 do Załącznika Nr 3/1

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa na leki - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce21k |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L= 800mm, B=580 mm |  |  |
| 2 | Szafa dwudrzwiowa z 5-ma półkami |  |  |
| 3 | Szafka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. |  |  |
| 4 | Korpus z szafy wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm (Ścianka zewnętrzna o grubości blachy mim. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości 0,8 mm. Plecy szafek z blachy o gr. mim. 0,8 mm. Tył szafy o powierzchni większej niż 0,8 m2 z wykonstruowanym, widocznym, usztywniającym , trapezowym przetłoczeniem. Dno szafy w technologii jak wyżej z widocznym, niewielkim przetłoczeniem. Korpus szaf spawany - nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. |  |  |
| 5 | Korpus szafy - wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym ( boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Dno szafki z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm płaskie lub z widocznym niewielkim przetłoczeniem około 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę na życzenie Zamawiającego. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Dno wygłuszane matą wygłuszającą z tworzywa nienasiąkliwego. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. Łączenie modułów zabudowy za pomocą złączy śrubowych. Ściany wewnętrzne korpusu szafki z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów wyposażenia takich jak półki, ramy koszy w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. Wykonane otwory montażowe i zastosowane elementy wyposażenia musza pozwalać na dowolne i wymienne zastosowanie. Nóżki - z profil ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) o wymiarach 25x25 mm i wysokości 140 mm, wyposażone w stópki umożliwiającą regulację szafki w zakresie do 20 mm w celu ich wypoziomowania. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego o Ø 20 - 25 mm . |  |  |
| 6 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w zintegrowaną z drzwiczkami listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 7 | Fronty drzwiowe - pełne wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. |  |  |
| 8 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. |  |  |
| 9 | Półki - w szafie wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ), ze wzmocnionym spodem o nośności min. 20 kg posadowione na wspornikach metalowych ze stali gat. OH18N9 (AISI 304 ). Wsporniki wyposażone w silikonowe wibroizolatory ograniczające ruch półki. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 4 do Załącznika Nr 3/1

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Regał listwowy na odzież sterylną - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ch5 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Regał o wymiarze gabarytowym H=1800 mm, |  |  |
| 2 | Regał wykonany w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) |  |  |
| 3 | Regał wyposażony w dwie listwy ścienne z profili o wymiarach min. 30x20x1,2 mm z haczykami do zawieszenia koszy, półek i wieszaków |  |  |
| 4 | Haczyki - w wieszaku wykonane z pręta ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) montowane na stałe, rozmieszczone równomiernie. |  |  |
| 5 | Powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu |  |  |
| 6 | Regał wyposażony: 4 kosze druciane przeznaczone do zawieszenia na regałach o wymiarach: - H= 260 mm, L= 580 mm, B=285 mm - 1 szt. - H= 130 mm, L= 580 mm, B=285 mm - 3 szt. Jedna półka wykonana z blachy perforowanej do zawieszenia na regale z burtami z trzech stron o wys. min. 20 mm, o wymiarze - H= 150 mm, L= 580 mm, B=260 mm |  |  |
| 7 | Półki i kosze wykonane w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 5 do Załącznika Nr 3/1

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Regał 5 półkowy stal KO - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ch6f |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Regał o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L=800 mm, B=450 mm |  |  |
| 2 | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) |  |  |
| 3 | Wyposażony w 5 półek pełnych Półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi. Z blachy nie mniejszej niż 1,0 mm Półki montowane na stałe o jednakowych rozstawie wysokości. |  |  |
| 4 | Konstrukcja regału z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm Konstrukcja spawana – bez śrub i nitów. |  |  |
| 5 | Regał wyposażony stópki tworzywowe o średnicy min. 20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża , Umożliwiającą regulację wysokości w zakresie 15 mm, umożliwiających wypoziomowanie regału |  |  |
| 6 | Powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu |  |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 6 do Załącznika Nr 3/1

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stół roboczy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania | Symbol na projekcie Dk1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stół roboczy o wymiarze 2800 x 600 x 890 mm |  |  |
| 2 | Stół roboczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). |  |  |
| 3 | Blat stołu wykonany z blachy o grubości min.1,2 mm ze wzmocnionym spodem o nośności mim. 80 kg |  |  |
| 4 | Konstrukcja stołu wykonana z kształtownika zamkniętego o przekroju minimum 30x30 mm |  |  |
| 5 | Konstrukcja stołu wyposażona w stópki tworzywowe o średnicy min. 20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie 15 mm, w celu wypoziomowanie stołu. |  |  |
| 6 | Powierzchnie stołu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu |  |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Tabela zestawienia parametrów Nr 7 do Załącznika Nr 3/1

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stół roboczy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania | Symbol na projekcie Dk2 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stół roboczy o wymiarze 1400 x 600 x 890 mm |  |  |
| 2 | Stół roboczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). |  |  |
| 3 | Blat stołu wykonany z blachy o grubości min.1,2 mm ze wzmocnionym spodem o nośności mim. 80 kg |  |  |
| 4 | Konstrukcja stołu wykonana z kształtownika zamkniętego o przekroju minimum 30x30 mm |  |  |
| 5 | Konstrukcja stołu wyposażona w stópki tworzywowe o średnicy min. 20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie 15 mm, w celu wypoziomowanie stołu. |  |  |
| 6 | Powierzchnie stołu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu |  |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 8 do Załącznika Nr 3/1

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stół roboczy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania | Symbol na projekcie Dk3 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stół roboczy o wymiarze 2000 x 600 x 890 mm |  |  |
| 2 | Stół roboczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). |  |  |
| 3 | Blat stołu wykonany z blachy o grubości min.1,2 mm ze wzmocnionym spodem o nośności mim. 80 kg |  |  |
| 4 | Konstrukcja stołu wykonana z kształtownika zamkniętego o przekroju minimum 30x30 mm |  |  |
| 5 | Konstrukcja stołu wyposażona w stópki tworzywowe o średnicy min. 20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie 15 mm, w celu wypoziomowanie stołu. |  |  |
| 6 | Powierzchnie stołu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu |  |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 9 do Załącznika Nr 3/1

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Biurko małe - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ea1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Biurko o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1200 mm, B=600 mm |  |  |
| 2 | Biurka wyposażone w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. Biurko wyposażone w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). |  |  |
| 3 | W biurkach uwzględnić maskownice systemowe typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm. Montaż blendy - systemowy. Blendy z dwóch lub trzech stron w zależności od usytuowania biurka. Ostateczne wymiary i ilość blend do ustalenia z Użytkownikiem |  |  |
| 4 | Blaty biurka o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 5 | Biurko wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 6 | Biurko wyposażone w podstawy metalowe na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiada burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. |  |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu: 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji. 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 10 do Załącznika Nr 3/1

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa na buty KO - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/1 dla tego zadania | Symbol na projekcie Cb2 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafka o wymiarze gabarytowym H=500 mm, L= 800mm, B=380 mm |  |  |
| 2 | Szafka otwarta na obuwie z 1 półką |  |  |
| 3 | Szafka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. |  |  |
| 4 | Korpus z szafy wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm (Ścianka zewnętrzna o grubości blachy mim. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości 0,8 mm. Plecy szafek z blachy o gr. mim. 0,8 mm. Tył szafy o powierzchni większej niż 0,8 m2 z wykonstruowanym, widocznym, usztywniającym , trapezowym przetłoczeniem. Dno szafy w technologii jak wyżej z widocznym, niewielkim przetłoczeniem. Korpus szaf spawany - nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. |  |  |
| 5 | Korpus szafy - wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym ( boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Dno szafki z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm płaskie lub z widocznym niewielkim przetłoczeniem około 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę na życzenie Zamawiającego. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Dno wygłuszane matą wygłuszającą z tworzywa nienasiąkliwego. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. Łączenie modułów zabudowy za pomocą złączy śrubowych. Ściany wewnętrzne korpusu szafki z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów wyposażenia takich jak półki, ramy koszy w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. Wykonane otwory montażowe i zastosowane elementy wyposażenia musza pozwalać na dowolne i wymienne zastosowanie. Nóżki - z profil ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) o wymiarach 25x25 mm i wysokości 140 mm, wyposażone w stópki umożliwiającą regulację szafki w zakresie do 20 mm w celu ich wypoziomowania. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego o Ø 20 - 25 mm . |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................												              ...........................................

data													pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/2

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie Nr 2

Przedmiot zamowienia: dostawa mebli biurowo-socjalnych

Tabela zestawienia parametrów Nr 1 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Sofa 2os Typ A - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Af 1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Fotel 2 osobowy w całości tapicerowany |  |  |
| 2 | Cechy i funkcje - tapicerowane siedzisko w kształcie czworokątu i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzą jednolitą konstrukcję umożliwiającą posadowienie na podłożu, - szerokie komfortowe siedzisko i oparcie, - stopka z tworzywa sztucznego - przestrzeń pod siedziskiem niezabudowana |  |  |
| 3 | Wymiary - Wysokość całkowita: 850 mm - Wysokość siedziska: 460mm - Szerokość całkowita: 1190 mm - Szerokość siedziska: 1066 mm - Głębokość siedziska: 500 mm |  |  |
| 4 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 10 kolorach każdego rodzaju 1. Skład: 100% polipropylen, odporność na ścieranie: EN 14465 grade A, trudnozapalność: EN 1021-1 2. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 3. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 50 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 |  |  |
| 5 | Atest higieniczny – opinia wydana przez PZH na powyższe materiały. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 2 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Sofa 2os Typ B - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Af 1a |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Fotel kubełkowy 2-osobowy w całości tapicerowany |  |  |
| 2 | Cechy i funkcje - tapicerowane siedzisko w kształcie półokręgu i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzą jednolitą konstrukcję umożliwiającą posadowienie na podłożu, - szerokie komfortowe siedzisko i oparcie, - stopka z tworzywa sztucznego - przestrzeń pod siedziskiem niezabudowana |  |  |
| 3 | Wymiary - Wysokość całkowita: 770 mm - Wysokość siedziska: 460mm - Szerokość całkowita: 1290 mm - Szerokość siedziska: 1066 mm - Głębokość siedziska: 500 mm |  |  |
| 4 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 10 kolorach każdego rodzaju 1. Skład: 100% polipropylen, odporność na ścieranie: EN 14465 grade A, trudnozapalność: EN 1021-1 2. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 3. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 50 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 |  |  |
| 5 | Atest higieniczny – opinia wydana przez PZH na powyższe materiały |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 3 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Kanapa 3-osobowa gabinetowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Af2 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Kanapa 3-osobowa gabinetowa |  |  |
| 2 | kanapa, na nogach lub na płozach – do wyboru przez zamawiającego. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany) Typy stelaża: wersja na nogach - H - profil metalowy o przekroju 20 x 20 mm; wysokość nogi - 140 mm, wersja na płozie - V - pręt płaski o wymiarach 40 x 10 mm; wysokość płozy - 140 mm. stopki Wersja H: - standard: stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja: stopki z podkładką filcową (do podłóg twardych). Wersja V: - standard - podkładki filcowe do podklejenia siedzisko Pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie Pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. kubełek Skrzynia drewniana oraz sprężyny faliste. |  |  |
| 3 | Wymiary: - Wysokość całkowita: 750 mm - Wysokość siedziska: 460mm - Szerokość całkowita: 2220 mm - Szerokość siedziska: 1950 mm - Głębokość siedziska: 580 mm |  |  |
| 4 | - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa lub skóra do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 6 kolorach każdego rodzaju |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 5 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Meble technorattanowe zestaw - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Af 4 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Meble technorattanowe zestaw |  |  |
| 2 | Wykonanie mebli z technorattanu, W skład kpl. wchodzą 4 wygodne krzesła z podłokietnikami oraz stół kwadratowy |  |  |
| 3 | Stelaż wykonany z aluminium malowanego proszkowo, wyplot z wysokiej jakości technorattanu w odcieniach szarości, aluminiowe wykończenia nóg zapobiegające rozwarstwianiu się wyplotu, |  |  |
| 4 | Materiał Polipropylen z rattanowym wzorem (struktura naturalnego rattanu) Odporny na warunki atmosferyczne oraz promienie UV |  |  |
| 5 | Krzesła z możliwością sztaplowania |  |  |
| 6 | Wymiary krzesła: szer.56 cm, gł. 62 cm, wys. 81,5 cm, Wymiary stołu: dł. 80 cm, szer. 80 cm, wys. 74 cm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 6 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Narożnik wypoczynkowy do poczekalni - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Af 5 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Narożnik wypoczynkowy do poczekalni - modułowy |  |  |
| 2 | Wyposażenie narożnika modułowego: - fotel narożny z podłokietnikiem, 750x750 mm - fotel narożny, 750x750 mm - sofa 2-osobowa z podłokietnikiem, 1500x750 mm - sofa 3 siedziska bez podłokietników, 2250x750 mm - pufa 2 siedziska, 1500x750 mm |  |  |
| 3 | Narożnik przystosowany do zabudowy modułowej , z oparciem zintegrowanym z podłokietnikami - na jednej wysokości, wyprofilowanym – ściętym ku górze, Siedzisko - konstrukcja drewniana wyposażona w pasy gumowe + pianka poliuretanowa wylewana, gęstość 75 kg/m3. Oparcie - stelaż metalowy zalany pianką poliuretanową, gęstość 60 kg/m3. Dwie wersje podstawy: - nogi aluminiowe (odlew aluminiowy) - nogi drewniane (drewno bukowe) |  |  |
| 4 | Narożnik wymiary: - Wysokość całkowita: 740 mm - Wysokość siedziska: 430mm - Szerokość całkowita: 3750 mm -Głębokość całkowita: 750 mm - Szerokość siedziska: 500 mm - Głębokość siedziska: 570 mm |  |  |
| 5 | - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 6 kolorach każdego rodzaju - możliwość doboru różnych kolorów tapicerki w obrębie tej samej tkaniny wg następującego schematu: A - wewnętrzna część kubełka B - zewnętrzna część kubełka - Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 7 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Narożnik wypoczynkowy tapicerowany - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Af 6 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Narożnik wypoczynkowy tapicerowany |  |  |
| 2 | Cechy i funkcje Narożnik do foyer- elegancki, praktyczny i funkcjonalny mebel. Tapicerowany tył narożnika powoduje, że mebel może stać na środku pomieszczenia, a nie tylko przy ścianie. Narożnik z pikowanymi wykończeniami odnajdzie się w aranżacji wnętrz utrzymanych w stylu nowoczesnym. Chromowane nóżki podtrzymujące konstrukcję. |  |  |
| 3 | Wymiary - Wysokość całkowita: 860 mm +/- 50 mm - Długoość całkowita: 2700 mm +/- 50 mm - Szerokość całkowita: 1800 mm +/- 50 mm |  |  |
| 4 | - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 2 rodzaje tkanin w min. 6 kolorach każdego rodzaju - Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 8 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Hocker - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bc 3 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Hocker na stelażu metalowym |  |  |
| 2 | - siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki – do wyboru min. 10 kolorów - rama metalowa chromowana lub malowana proszkowo na kolor Alu |  |  |
| 3 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 1136 mm - Wysokość siedziska: 759 mm - Szerokość całkowita: 544 mm - Szerokość siedziska: 445 mm - Głębokość siedziska: 455 mm |  |  |
| 4 | Możliwość sztaplowania: min. 5 szt. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 9 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Fotel 10os Typ A - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bc 4 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Fotel w całości tapicerowany |  |  |
| 2 | Cechy i funkcje - tapicerowane siedzisko w kształcie czworokątu i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzą jednolitą konstrukcję umożliwiającą posadowienie na podłożu, - szerokie komfortowe siedzisko i oparcie, - stopka z tworzywa sztucznego - przestrzeń pod siedziskiem niezabudowana |  |  |
| 3 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 850 mm - Wysokość siedziska: 460mm - Szerokość całkowita: 620 mm - Szerokość siedziska: 480 mm - Głębokość siedziska: 500 mm |  |  |
| 4 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 10 kolorach każdego rodzaju 1. Skład: 100% polipropylen, odporność na ścieranie: EN 14465 grade A, trudnozapalność: EN 1021-1 2. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 3. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 50 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 |  |  |
| 5 | Atest higieniczny – opinia wydana przez PZH na powyższe materiały. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 10 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Fotel 1os Typ B - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bc 4a |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Fotel kubełkowy w całości tapicerowany |  |  |
| 2 | Cechy i funkcje - tapicerowane siedzisko w kształcie półokręgu i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzą jednolitą konstrukcję umożliwiającą posadowienie na podłożu, - szerokie komfortowe siedzisko i oparcie, - stopka z tworzywa sztucznego - przestrzeń pod siedziskiem niezabudowana |  |  |
| 3 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 770 mm - Wysokość siedziska: 460mm - Szerokość całkowita: 700 mm - Szerokość siedziska: 480 mm - Głębokość siedziska: 500 mm |  |  |
| 4 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 10 kolorach każdego rodzaju 1. Skład: 100% polipropylen, odporność na ścieranie: EN 14465 grade A, trudnozapalność: EN 1021-1 2. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 3. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 50 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 |  |  |
| 5 | Atest higieniczny – opinia wydana przez PZH na powyższe materiał |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 11 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Krzesło socjalne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bc 5 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym |  |  |
| 2 | - siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki – do wyboru min. 10 kolorów - rama metalowa chromowana lub malowana proszkowo na kolor Alu |  |  |
| 3 | - możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.) |  |  |
| 4 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 820 mm - Wysokość siedziska: 460 mm - Szerokość całkowita: 500 mm - Szerokość siedziska: 445 mm - Głębokość siedziska: 455 mm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 12 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Krzesło biurowe - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bc 8 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym |  |  |
| 2 | Cechy - Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników - Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Stopki: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne |  |  |
| 3 | - możliwość sztaplowania: do 10 sztuk |  |  |
| 4 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 840 mm - Wysokość siedziska: 470 mm - Wysokość oparcia: 355 mm - Szerokość całkowita: 545 mm - Szerokość siedziska: 475 mm - Głębokość siedziska: 415 mm |  |  |
| 5 | Wykończenia - Kolor elementów metalowych: Chrom - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 10 kolorach każdego rodzaju 1. Skład: 100% polipropylen, odporność na ścieranie: EN 14465 grade A, trudnozapalność: EN 1021-1 2. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 3. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 50 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 |  |  |
| 6 | Atest higieniczny – opinia wydana przez PZH na powyższe materiały |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 13 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Krzesło konferencyjne biurowe - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bc 9 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym z podłokietnikami |  |  |
| 2 | cechy i funkcje - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie - rama stalowa, chromowana - stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami Inne właściwości |  |  |
| 3 | - możliwość sztaplowania: do 4 sztuk |  |  |
| 4 | Wymiary +/-10mm - Wysokość całkowita: 940 mm - Wysokość siedziska: 495 mm - Szerokość całkowita: 570 mm - Szerokość siedziska: 440 mm - Głębokość siedziska: 455 mm - Wysokość podłokietnika:195 mm |  |  |
| 5 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - Materiał elementów drewnianych: drewno bukowe - Kolor elementów drewnianych: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 10 kolorach każdego rodzaju 1. Skład: 100% polipropylen, odporność na ścieranie: EN 14465 grade A, trudnozapalność: EN 1021-1 2. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 3. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 50 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 |  |  |
| 6 | Atest higieniczny – opinia wydana przez PZH na powyższe materiały |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 14 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Fotel obrotowy do biurka - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bc 10 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami |  |  |
| 2 | Mechanizmy, cechy i funkcje - Mechanizm: permanentnego kontaktu - kąt pochylenia oparcia +6*/-17* - blokada oparcia w wybranej pozycji, - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby, - regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby, - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Regulacja wysokości oparcia: tak |  |  |
| 3 | - Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne - Regulacja wysokości oparcia: tak Podłokietniki:: reg. na wysokość, materiał – tw., nakładki – drewno - Podnośnik: pneumatyczny, - Podstawa: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne, czarne - Kółka: ϕ 50 mm, do twardych lub miękkich powierzchni do wyboru przez zamawiającego, samohamowne |  |  |
| 4 | Wymiary - Szerokość siedziska: 460 mm - Głębokość siedziska: 445-470 mm - Wysokość podłokietnika: 185-245 mm |  |  |
| 5 | Wykończenia - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - Materiał elementów drewnianych: drewno bukowe - Kolor elementów drewnianych: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 10 kolorach każdego rodzaju 1. Skład: 100% polipropylen, odporność na ścieranie: EN 14465 grade A, trudnozapalność: EN 1021-1 2. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 3. Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 50 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 |  |  |
| 6 | Atest higieniczny – opinia wydana przez PZH na powyższe materiały |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 15 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Krzesło gabinetowe stacjonarne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bd 1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Krzesło na stelażu metalowym z podłokietnikami |  |  |
| 2 | cechy i funkcje - siedzisko i oparcie - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie - oparcie tapicerowane z obydwu stron - rama stalowa, chromowana - stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami na całej długości - stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkiej |  |  |
| 3 | Wymiary +/- 10mm - Wysokość całkowita: 930 mm - Wysokość siedziska: 470 mm - Szerokość całkowita: 530 mm - Szerokość siedziska: 450 mm - Głębokość siedziska: 440 m |  |  |
| 4 | Wykończenia - tapicerka zmywalna: skóra miękka licowa barwiona na wskroś gr. min. 0,9 mm , min. 10 kolorów do wyboru |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 16 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Fotel gabinetowy do biurka - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bd 3 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Fotel gabinetowy na kółkach z podłokietnikami |  |  |
| 2 | Mechanizmy, cechy i funkcje - możliwość swobodnego kołysania się, - kąt wychylenia oparcia +16 (wraz z siedziskiem), - możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, - regulacja siły oporu oparcia, pozwala na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika krzesła, - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza gwałtowanie w plecy użytkownika), - regulowana wysokość krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego |  |  |
| 3 | - Zagłówek: regulowany, tapicerowany - Oparcie: tapicerowane - Siedzisko: tapicerowane - Podłokietniki: PF36-CR-LE01: stałe, materiał – stal chromowana, nakładki – skóra LE01 - Podnośnik: pneumatyczny, standardowy - Podstawa: ST17-POL: pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane - Kółka: ϕ 65 mm, do twardych lub miękkich powierzchni do wyboru przez zamawiającego, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne - Wieszak: tak - Pakowanie: karton – 1 sztuka, produkt niezmontowany - Pianka siedziska: cięta - Pianka oparcia: cięta |  |  |
| 4 | Wymiary Wymiary +/- 10mm - Wysokość całkowita: 1175-1330 mm - Wysokość siedziska: 410-505 mm - Szerokość siedziska: 540 mm - Głębokość siedziska: 500 mm - Wysokość podłokietnika: 255 mm |  |  |
| 5 | Wykończenia - tapicerka zmywalna: skóra miękka licowa barwiona na wskroś gr. min. 0,9 mm, min. 10 kolorów do wyboru |  |  |
| 6 | Podwyższona odporność na obciążenia do 150 KG |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 17 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Fotel 1os typ C - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bd4 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Fotel wypoczynkowy |  |  |
| 2 | fotel, na nogach lub na płozach – do wyboru przez zamawiającego. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany) Typy stelaża: wersja na nogach - H - profil metalowy o przekroju 20 x 20 mm; wysokość nogi - 140 mm, wersja na płozie - V - pręt płaski o wymiarach 40 x 10 mm; wysokość płozy - 140 mm. stopki Wersja H: - standard: stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja: stopki z podkładką filcową (do podłóg twardych) Wersja V: - standard - podkładki filcowe do podklejenia siedzisko, pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. Oparcie,pianka cięta - gęstość 35 kg/m3, kubełek skrzynia drewniana oraz sprężyny faliste. |  |  |
| 3 | Wymiary +/- 10mm - Wysokość całkowita: 750 mm - Wysokość siedziska: 460mm - Szerokość całkowita: 920 mm - Szerokość siedziska: 650 mm - Głębokość siedziska: 580 mm |  |  |
| 4 | - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa lub skóra do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 6 kolorach każdego rodzaju - Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 18 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Fotel 1 os Typ D - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bd5 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Fotel wypoczynkowy modułowy |  |  |
| 2 | Fotel przystosowany do zabudowy modułowej , z oparciem zintegrowanym z podłokietnikami - na jednej wysokości, wyprofilowanym – ściętym ku górze, Siedzisko - konstrukcja drewniana wyposażona w pasy gumowe + pianka poliuretanowa wylewana, gęstość 75 kg/m3. Oparcie - stelaż metalowy zalany pianką poliuretanową, gęstość 60 kg/m3. Dwie wersje podstawy: - nogi aluminiowe (odlew aluminiowy) - nogi drewniane (drewno bukowe) |  |  |
| 3 | Wymiary +/- 10mm - Wysokość całkowita: 740 mm - Wysokość siedziska: 430mm - Szerokość całkowita: 880 mm - Szerokość siedziska: 500 mm - Głębokość siedziska: 570 mm |  |  |
| 4 | - Kolor tkaniny tapicerskiej: do uzgodnienia - warstwa wierzchnia: tapicerka materiałowa lub skóra do wyboru min. 3 rodzaje tkanin w min. 6 kolorach każdego rodzaju możliwość doboru różnych kolorów tapicerki w obrębie tej samej tkaniny wg następującego schematu: A - wewnętrzna część kubełka B - zewnętrzna część kubełka - Skład: 100% poliester, odpornośc na ścieranie min. 150 000 cykli Mertindale, trudnozapalność; EN 1021-1, EN 1021-2 |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 19 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafka ubraniowa na nóżkach - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Cd3 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafka ubraniowa o wymiarach: - szerokość: 42 cm, - głębokość szafki: 50 cm, - wysokość wraz z podstawą: 185 cm |  |  |
| 2 | Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm |  |  |
| 3 | Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131 |  |  |
| 4 | W środku każdego schowka przegroda czyste/brudne, u góry półka, pod nią drążek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. |  |  |
| 5 | Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych. Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kołkowych |  |  |
| 6 | Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. |  |  |
| 7 | Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. |  |  |
| 8 | Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy |  |  |
| 9 | Wytłoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja w postaci otworów. |  |  |
| 10 | Szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm. Nóżki zakończone stopką z tworzywa z możliwością poziomowania do 10 mm. |  |  |
| 11 | Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, wokół zamka czarny szyldzik z tworzywa sztucznego |  |  |
| 12 | Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 20 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa ubraniowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | Drzwi podwójne osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 6 | Szafa wyposażona w półkę górną stałą oraz półkę dolną z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm na długości około 200 mm, opartą na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Pod półką górną zamocowany wysuwany drążek wieszakowy do zawieszania wieszaków ubraniowych. W komplecie 4 wieszaki ubraniowe. |  |  |
| 7 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 8 | Każda szafa wyposażona w lustro fazowane o wymiarach min.: 25 x 35 cm, zamocowane po wewnętrznej stronie drzwi szafy (wysokość zawieszenia ustalić z Użytkownikiem) w sposób umożliwiający demontaż bez uszkodzenia mebla jak i lustra. |  |  |
| 9 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 11 | Wymagania dla produktu : Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 21 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa ubraniowa 1-drzwiowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce1g |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 600mm, B=430 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 2 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 3 | Drzwi pojedyńcze osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 5 | Szafa wyposażona w półkę górną stałą oraz półkę dolną z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm na długości około 200 mm, opartą na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Pod półką górną zamocowany wysuwany drążek wieszakowy do zawieszania wieszaków ubraniowych. W komplecie 4 wieszaki ubraniowe. |  |  |
| 6 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 7 | Każda szafa wyposażona w lustro fazowane o wymiarach min.: 25 x 35 cm, zamocowane po wewnętrznej stronie drzwi szafy (wysokość zawieszenia ustalić z Użytkownikiem) w sposób umożliwiający demontaż bez uszkodzenia mebla jak i lustra. |  |  |
| 8 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 22 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa zamykana - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce2 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Szafa z przegrodą poziomą stałą zwiększającą sztywność szafy, połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu powstałych komór do ustawienia segregatorów na zamocowanych półkach. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. ( Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 6 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 3 |  |  |
| 7 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 8 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 23 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa biurowo- administracyjna – jednokomorowa dwudrzwiowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce2a |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 1200mm, B=430 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Szafa z przegrodą poziomą stałą zwiększającą sztywność szafy, połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu powstałych komór do ustawienia segregatorów na zamocowanych półkach. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. ( Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 6 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 3 |  |  |
| 7 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 8 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 24 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa na środki czyszczące - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce2k |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L= 800mm, B=580 mm |  |  |
| 2 | Szafa dwudrzwiowa z 5-ma półkami |  |  |
| 3 | Szafka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. |  |  |
| 4 | Korpus z szafy wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi. Grubość ścianek bocznych mim 25 mm (Ścianka zewnętrzna o grubości blachy mim. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości 0,8 mm. Plecy szafek z blachy o gr. mim. 0,8 mm. Tył szafy o powierzchni większej niż 0,8 m2 z wykonstruowanym, widocznym, usztywniającym , trapezowym przetłoczeniem. Dno szafy w technologii jak wyżej z widocznym, niewielkim przetłoczeniem. Korpus szaf spawany - nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. |  |  |
| 5 | Korpus szafy - wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym ( boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Dno szafki z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm płaskie lub z widocznym niewielkim przetłoczeniem około 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę na życzenie Zamawiającego. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Dno wygłuszane matą wygłuszającą z tworzywa nienasiąkliwego. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. Łączenie modułów zabudowy za pomocą złączy śrubowych. Ściany wewnętrzne korpusu szafki z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów wyposażenia takich jak półki, ramy koszy w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. Wykonane otwory montażowe i zastosowane elementy wyposażenia musza pozwalać na dowolne i wymienne zastosowanie. Nóżki - z profil ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) o wymiarach 25x25 mm i wysokości 140 mm, wyposażone w stópki umożliwiającą regulację szafki w zakresie do 20 mm w celu ich wypoziomowania. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego o Ø 20 - 25 mm . |  |  |
| 6 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w zintegrowaną z drzwiczkami listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 7 | Fronty drzwiowe - pełne wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. |  |  |
| 8 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. |  |  |
| 9 | Półki - w szafie wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ), ze wzmocnionym spodem o nośności min. 20 kg posadowione na wspornikach metalowych ze stali gat. OH18N9 (AISI 304 ). Wsporniki wyposażone w silikonowe wibroizolatory ograniczające ruch półki. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 25 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa otwarta góra - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce3 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Szafa podzielona na wysokości około 900 mm. przegrodą poziomą stałą na dwie oddzielne komory. Przegroda połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu komór do ustawienia segregatorów. Dolna komora zamykana, górna otwarta. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób. Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu „imbus”. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | W dolnej części szafy drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło z elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. |  |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 6 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 3 |  |  |
| 7 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 8 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 26 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa gospodarcza typ A - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce6a |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=550 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny z otworami wentylacyjnymi i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. ( Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 5 | W dolnej części drzwi skrzydłowe osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm |  |  |
| 6 | W górnej części szafy drzwi żaluzjowe o ruchu pionowym z tworzywa wraz zamkiem z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, Drzwi żaluzjowe wykonane z polipropylenu w kolorze srebrnym aluminiowym lub do uzgodnienia . |  |  |
| 7 | Wewnątrz szafy na wysokości 900 mm od podłogi blat połączony z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych wykonany w wykonany w technologii mineralno-akrylowej składającej się w 1/3 z żywicy akrylowej oraz 1/7 wodorotlenku glinu z tylnym i bocznymi rantami o wysokości min. 40 mm W blacie zintegrowana umywalka w kolorze białym wykonana z tego samego materiału co blat oraz bateria umywalkowa z wysoką wylewką montowaną na blacie. W górnej części szafy ociekacz dwu półkowy na naczynia wykonany w całości z blachy ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9, nie lakierowany farbami proszkowymi, - górna perforowana z uchylnymi burtami zapobiegająca spadaniu naczyń - dolna półka wykonana w formie perforowanych i wykształconych przegródek na składowanie naczyń, pod półką wysuwana tacka ociekowa |  |  |
| 8 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 9 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 12 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 27 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa gospodarcza typ B - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce6b |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=550 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny z otworami wentylacyjnymi i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. ( Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 5 | W dolnej części drzwi skrzydłowe osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2 mm |  |  |
| 6 | W górnej części szafy drzwi żaluzjowe o ruchu pionowym z tworzywa wraz zamkiem z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, Drzwi żaluzjowe wykonane z polipropylenu w kolorze srebrnym aluminiowym lub do uzgodnienia . |  |  |
| 7 | Wewnątrz szafy na wysokości 900 mm od podłogi blat połączony z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych wykonany w wykonany w technologii mineralno-akrylowej składającej się w 1/3 z żywicy akrylowej oraz 1/7 wodorotlenku glinu z tylnym i bocznymi rantami o wysokości min. 40 mm W górnej części szafy - dwie półki przestawne - dwa gniazda elektryczne Dolnej części - gniazdo elektryczne |  |  |
| 8 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 9 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 12 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 28 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Komoda– jednokomorowa dwudrzwiowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce7 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Komoda o wymiarze gabarytowym H=860 mm, L= 800mm, B=430 mm |  |  |
| 2 | Komoda wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi komody wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. ( Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość komody podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 6 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 1 |  |  |
| 7 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 8 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 29 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Komoda niska - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce7g |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Komoda o wymiarze gabarytowym H=650 mm, L= 850mm, B=430 mm |  |  |
| 2 | Komoda wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi komody wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. ( Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość komody podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek patentowy 1-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób Zamek patentowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 6 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 8 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 11 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 30 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa z witryną szklaną (górną) - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce8g |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi dolne szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Szafa podzielona na wysokości około 900 mm. przegrodą poziomą stałą na dwie oddzielne komory. Przegroda połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu komór do ustawienia segregatorów. Dolna komora zamykana, górna otwarta. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób. Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu „imbus”. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | W górnej części szafy drzwi oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego o grub. mim. 6 mm osadzonego na ramie aluminiowej o szerokości 50 mm – 60 mm uszczelnione uszczelką gumową , z możliwością zmiany szkła w przypadku uszkodzenia. Ramy aluminiowe lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 5 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło z elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. |  |  |
| 6 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 7 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 3 |  |  |
| 8 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 9 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 11 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 31 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa Ubraniowa biurowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce9 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=500 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu.. |  |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.. |  |  |
| 6 | Szafa wyposażona w - 5 półki regulowane - drążek wieszakowy ze stali chromowanej |  |  |
| 7 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). |  |  |
| 8 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  | . |
| 9 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 11 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 32 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa poczta pneumatyczna - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce10 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=600 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( częściowo z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. Szafa z przegrodą pionową stałą zwiększającą sztywność szafy, połączona z wieńcami dolnym i górnym za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych dzielącą na dwie komory, Lewa komora bez pleców przeznaczona na zabudowę poczty pneumatycznej z wycięciem w wieńcu górnym umożliwiającej przeprowadzenie rury do wnętrza szafy . Druga komora z pięcioma półkami przestawnymi. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. ( Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 6 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 3 |  |  |
| 7 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 8 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 11 | Wymagania dla produktu: 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 33 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafka wisząca otwarta - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce12g |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafka o wymiarze gabarytowym H=350 mm, L= 1250mm, B=300 mm |  |  |
| 2 | Szafka wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej o gribości 18 mm trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Szafka wisząca dzielona na przegrodą pionową tworząca 2 wnętrza Lewe wnętrze bez półki natomiast prawe wnętrze wyposażone stałą w półkę i kilka przegród Zamawiający będzie do wykonania projektu szafki do akceptacji Zamawiającego |  |  |
| 4 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 5 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 34 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafka wisząca - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce12w |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafka o wymiarze gabarytowym H=600mm, L= 800mm, B=300 mm |  |  |
| 2 | Szafka wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus półka i drzwi szafki wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm. |  |  |
| 3 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek patentowym (1-punktowy. Zamek z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 5 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ilość pólek - 3 |  |  |
| 6 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 35 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa na listy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce13 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm |  |  |
| 2 | Szafka dzielona poziomo z górną komorą otwartą na listy |  |  |
| 3 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 4 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm. Szafa podzielona na wysokości około 900 mm. przegrodą poziomą stałą na dwie oddzielne komory. Przegroda połączona z korpusem szafy za pomocą złączy mimośrodowych i kołków meblowych. Wysokość umiejscowienia przegrody pozwalająca na całkowite i efektywne wykorzystanie obu komór do ustawienia segregatorów. Dolna komora zamykana drzwiami , górna komora otwarta bez drzwi . Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób. Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu „imbus”. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 5 | W dolnej części szafy drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło z elastyczną listwę przymykową. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. |  |  |
| 6 | W górnej komorze dwie półki stałe dzieląca przestrzeń na trzy komory każda komora wyposażona w przegrody pionowe. Ilość przegród oraz wymiary przegród do uzgodnienia na etapie realizacji |  |  |
| 7 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 8 | Półka w dolnej komorze szafy z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). |  |  |
| 9 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 10 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 11 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 12 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 36 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa skrytkowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce14 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa o wymiarze gabarytowym H=2020mm, L= 800mm, B=430 mm |  |  |
| 2 | Szafa wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym szafy związany cokół nośny mebla. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na cały obwodzie szafy. Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób ). Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafy realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | Szafa wyposażona w 8 skrytek (2 x 4) Każda skrytka wyposażona w drzwiczki osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 2 sztuk na skrzydło. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek patentowy . Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 6 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 7 | Każda szafa wyposażona w lustro fazowane o wymiarach min.: 25 x 35 cm, zamocowane po wewnętrznej stronie drzwi szafy (wysokość zawieszenia ustalić z Użytkownikiem) w sposób umożliwiający demontaż bez uszkodzenia mebla jak i lustra. |  |  |
| 8 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 37 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafka na środki do sprzątania/dezynfekcyjne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ce22k |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafka o wymiarze gabarytowym H=600 mm L= 800mm, B=300 mm |  |  |
| 2 | Szafka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. |  |  |
| 3 | Korpus szafki - wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym ( boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Dno szafki z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0mm płaskie lub z widocznym niewielkim przetłoczeniem około 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę na życzenie Zamawiającego. Plecy szafki z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przetłoczeniem ok. 3 mm. Dno wygłuszane matą wygłuszającą z tworzywa nienasiąkliwego. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. Łączenie modułów zabudowy za pomocą złączy śrubowych. Ściany wewnętrzne korpusu szafki z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów wyposażenia takich jak półki, ramy koszy w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. Wykonane otwory montażowe i zastosowane elementy wyposażenia musza pozwalać na dowolne i wymienne zastosowanie. |  |  |
| 4 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w zintegrowaną z drzwiczkami listwę przymykową. Drzwi w szafach zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3 punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin oraz z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego). Zamek baskwilowy z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu. |  |  |
| 5 | Fronty drzwiowe - pełne wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) z podwójnej blachy o grubości min. 1.0mm, z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo jedynie montowane po przez wcisk z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem. |  |  |
| 6 | Uchwyty - wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm nie malowane. |  |  |
| 7 | W tylnej ścianie szafki w konstruowane haki montażowe do zawieszenia na ścianie, przystosowane do listwy ściennej lub kołków mocujących. Kołek musi mocować szafkę za hak konstrukcyjny szafki |  |  |
| 8 | Półki - w szafce wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ), ze wzmocnionym spodem o nośności min. 20 kg posadowione na wspornikach metalowych ze stli gat. OH18N9 (AISI 304 ). Wsporniki wyposażone w silikonowe wibroizolatory ograniczające ruch półki. |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 38 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Półki na kwiaty - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Cep |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Półki na kwiaty o wymiarze gabarytowym H=500 mm, L= 250mm, B=250 mm |  |  |
| 2 | Półki na kwiaty wykonane formie szafki otwartej lub dwóch półek o rozstawie 500 mm (rodzaj wykonana półek na kwiaty do uzgodnienia z Zamawiającym na teapie realizacji ) |  |  |
| 3 | Półki wykonane w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej o grubości 18 mm trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli |  |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 7 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 39 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | regał magazynowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ch6 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Regał o wymiarze gabarytowym H=2000 mm, L=1000 mm, B=650 mm |  |  |
| 2 | Regał 5-półkowy wykonany w całości ze stali malowanej farbą proszkową |  |  |
| 3 | Regały wykonane na bazie spawanych ram z profili 25x25x2 mm skręcanych za pomocą tylnych elementów stężających, wyposażone w półki metalowe ze stali malowanej farbą proszkowo gr. min. 1 mm, ze skokową regulacją wysokości co 150 mm (łatwy montaż i demontaż – wyklucza się półki przykręcane na śruby lub wkręty) . |  |  |
| 4 | Półki gięte do wewnątrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. |  |  |
| 5 | Regał wyposażony stópki tworzywowe o średnicy min. 20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża , Umożliwiającą regulację wysokości w zakresie 15 mm, umożliwiających wypoziomowanie regału |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 40 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szafa na dokumenty tajne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Cp1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szafa na dokumenty tajne |  |  |
| 2 | Szafa na dokumenty niejawne spełniająca wymagania stawiane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia z dnia 29 05 2012 r, kwalifikacja jako typ 2, Konstrukcja oraz zastosowany zamek predysponują je do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „TAJNE”. Stosowane w pomieszczeniach biurowych i archiwach na dokumenty wymagające znacznej ochrony przed włamanie. Korpus spawany wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm która nadaje odpowiednią sztywność. Drzwi z blachy grubości 3 mm blokowane układem rygli na trzech krawędziach oraz stałym ryglem od strony zawiasów. Układ ruchomych rygli blokowany jest zamkiem kluczowym klasa A wg EN, zamek zabezpieczony jest przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem Półki przestawne o obciążeniu do 50 kg wykonane z blachy o grubości o,8 mm |  |  |
| 3 | Wyposażenie podstawowe - 3 półki Wymiary: wys. 1500 mm szer. 600 mm gł. 440 mm Kąt otwierania drzwi min. 90* |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 41 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stół kuchenny KO - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Dk3K |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stół roboczy o wymiarze 1250 x 700 x 890 mm |  |  |
| 2 | Stół dodatkowo wyposażony półkę na wysokości ok. 150mm od podłogi |  |  |
| 3 | Stół roboczy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). |  |  |
| 4 | Blat i półka stołu wykonana z blachy o grubości min.1,2 mm ze wzmocnionym spodem o nośności mim. 80 kg |  |  |
| 5 | Konstrukcja stołu wykonana z kształtownika zamkniętego o przekroju minimum 30x30 mm |  |  |
| 6 | Konstrukcja stołu wyposażona w stópki tworzywowe o średnicy min. 20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie 15 mm, w celu wypoziomowanie stołu. |  |  |
| 7 | Powierzchnie stołu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu |  |  |
| 8 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 42 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Lada rozsuwana - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie DK9 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stolik przejezdny o wymiarze gabarytowym H=890 mm, L= 100mm, B=600 mm |  |  |
| 2 | Stolik wykonany w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu stołu za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus, wieniec dolny oraz tylna ścianka wykonana z płyty o grubości 18 mm, natomiast wieniec górny (jako blat) o grubości mim 25 mm. |  |  |
| 4 | Stoli wyposażony w 4 kółka przejezdne o średnicy min. 50 mm w tym 2 kółka z hamulcem. |  |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie frontów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 6 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 7 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 43 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Lada do izby ekspedycyjnej - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Dk10 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Lada prosta nadstawką o wymiarach gabarytowych H= 750/950 mm, L=2000 mm, B=700 mm |  |  |
| 2 | Lada składa się z - 1 stanowiska roboczego i drzwi przesuwnych chowanych części lady |  |  |
| 3 | Stanowisko robocze wyposażone w Wysuwaną półkę na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. Podstawę metalową na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiada burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. Kontener mobilny wymiarze gabarytowym H=610 mm, L=460 mm, B=550 mm z trzema szufladami Szuflady w kontenerze - górna typu piórnik, wyposażona w wkład typu piórnik o wym 360x470x50 mm+/- 5%. Piórnik w kolorze szarym ujednolicony z kolorystyką konstrukcji szuflady - środkowa o przeznaczeniu ogólnym. - dolna głęboka z podwyższonymi bokami pozwalająca na zastosowanie teczki zawieszkowej. nadstawkę szerokości i wysokości 200 mm lub do uzgodnienia |  |  |
| 4 | Lada wyposażona drzwi przesuwne oddzielającą część roboczą od części personelu. Drzwi przesuwne na prowadnicach kulkowych z hamulcem oraz blokadą wysuwu. Prowadnice niewidoczne obudowane maskownicą. Przy otwarciu chowane w części lady |  |  |
| 5 | Korpus lady wraz z nadstawką zabudowany w całości (boki i tylna ścianka) z płyty o grubości o grubości min. 18 mm. |  |  |
| 6 | Blat lady o grubości min. 28 mm i szerokości 800 mm z płyty meblowej w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blat o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blat wyposażony w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 7 | Meble w kancelarii wykonane w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu kontenera za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 8 | Kontener wyposażony zamek centralny z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. |  |  |
| 9 | Korpus i elementy frontowe kontenera wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym związany koła wyposażone w system obrotu i hamulca. Oponki z twardego tworzywa zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość kontenera podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 10 | Wszystkie krawędzie frontów szuflad, oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 11 | W kontenerach szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, , umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). |  |  |
| 12 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 13 | Przed realizacją zamówienia Zamawiający będzie zobowiązany do wykonania projektu wizualizacyjnego lady w kształcie 3D do akceptacji przez Zamawiającego |  |  |
| 14 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
|  | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 44 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Lada do sekretariatu - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Dk11 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Lada narożna z nadstawką o wymiarach gabarytowych H= 750/950 mm, L=3200/4000 mm, B=700 mm |  |  |
| 2 | Lada składa się z jednej strony 1 stanowiska oraz drugiej strony 3 stanowisk roboczych oraz drzwi przesuwnych chowanych w jednej części lady |  |  |
| 3 | Każde stanowisko wyposażone w Wysuwaną półkę na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. Podstawę metalową na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiada burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. Kontener mobilny wymiarze gabarytowym H=610 mm, L=460 mm, B=550 mm z trzema szufladami Szuflady w kontenerze - górna typu piórnik, wyposażona w wkład typu piórnik o wym 360x470x50 mm+/- 5%. Piórnik w kolorze szarym ujednolicony z kolorystyką konstrukcji szuflady - środkowa o przeznaczeniu ogólnym. - dolna głęboka z podwyższonymi bokami pozwalająca na zastosowanie teczki zawieszkowej. 3 stanowiska robocze w wyposażone nadstawkę szerokości i wysokości 200 mm lub do uzgodnienia W jednym stanowisku chowane w ladę drzwi przesuwne oddzielającą część roboczą od części personelu. Drzwi przesuwne na prowadnicach kulkowych z hamulcem oraz blokadą wysuwu. Prowadnice niewidoczne obudowane maskownicą. Wszystkie stanowiska wraz drzwiami tworzą jedną wspólną ladę roboczą. |  |  |
| 4 | Korpus lady wraz z nadstawką zabudowany w całości (boki i tylna ścianka) z płyty o grubości o grubości min. 18 mm. |  |  |
| 5 | Blat lady o grubości min. 28 mm i szerokości 800 mm z płyty meblowej w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blat o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blat wyposażony w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 6 | Meble w kancelarii wykonane w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu kontenera za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 7 | Kontener wyposażony zamek centralny z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. |  |  |
| 8 | Korpus i elementy frontowe kontenera wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym związany koła wyposażone w system obrotu i hamulca. Oponki z twardego tworzywa zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość kontenera podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie frontów szuflad, oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 10 | W kontenerach szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, , umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). |  |  |
| 11 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 12 | Przed realizacją zamówienia Zamawiający będzie zobowiązany do wykonania projektu wizualizacyjnego lady w kształcie 3D do akceptacji przez Zamawiającego |  |  |
| 13 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 14 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 45 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lada do sekretariatu - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Dk12 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Lada narożna łamana z nadstawką o wymiarach gabarytowych H= 750/950 mm, L=2700/2900 mm, B=800 mm |  |  |
| 2 | Blat lady o grubości min. 25 mm i szerokości 800 mm z płyty meblowej w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blat o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blat wyposażony w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 3 | Lada składająca się dwóch stanowisk |  |  |
| 4 | Korpus lady wraz z nadstawką zabudowany w całości (boki i tylna ścianka) z płyty o grubości o grubości min. 18 mm. |  |  |
| 5 | Lada wyposażona w: - 2 wysuwane półki na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. - 2 x podstawa metalowa na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiada burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. - 2 x kontener mobilny wymiarze gabarytowym H=610 mm, L=460 mm, B=550 mm z trzema szufladami Szuflady w kontenerze - górna typu piórnik, - Górna szuflada wyposażona w wkład typu piórnik o wym 360x470x50 mm+/- 5%. Piórnik w kolorze szarym ujednolicony z kolorystyką konstrukcji szuflady - środkowa o przeznaczeniu ogólnym. - dolna głęboka z podwyższonymi bokami pozwalająca na zastosowanie teczki zawieszkowej. - nadstawki łamanej o długości 2000/2900 mm szerokości i wysokości 200 mm |  |  |
| 6 | Lada i kontener wykonany w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu kontenera za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 7 | Kontener wyposażony zamek centralny z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. |  |  |
| 8 | Korpus i elementy frontowe kontenera wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym związany koła wyposażone w system obrotu i hamulca. Oponki z twardego tworzywa zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość kontenera podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie frontów szuflad, oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 10 | W kontenerach szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, , umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). |  |  |
| 11 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 12 | Przed realizacją zamówienia Zamawiający będzie zobowiązany do wykonania projektu wizualizacyjnego lady w kształcie 3D do akceptacji przez Zamawiającego |  |  |
| 13 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 14 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 46 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Donica (obudowa donicy) - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Do |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Obudowa donicy o gabarytowym ok H= 750 mm, L= 800 mm, B=400 mm |  |  |
| 2 | Obudowa wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm wyposażona w wymiarach w wanienkę z skrzynką z tworzywa na kwiaty o wymiarach ok. H= 200 mm, L= 800 mm, B=15 mm oraz 4 kółka jezdne o średnicy 50 mm zabudowane płytą meblową Przed realizacją Wykonawca zobowiązany do wykonania projektu obudowy do akceptacji Zamawiającego. |  |  |
| 3 | Donica wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej o grubości 18 mm trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. |  |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 7 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 47 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Biurko małe - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ea1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Biurko o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1200 mm, B=600 mm |  |  |
| 2 | Biurka wyposażone w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. Biurko wyposażone w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). |  |  |
| 3 | W biurkach uwzględnić maskownice systemowe typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm. Montaż blendy - systemowy. Blendy z dwóch lub trzech stron w zależności od usytuowania biurka. Ostateczne wymiary i ilość blend do ustalenia z Użytkownikiem |  |  |
| 4 | Blaty biurka o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 5 | Biurko wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 6 | Biurko wyposażone w podstawy metalowe na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiada burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. |  |  |
| 7 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 48 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Biurko gabinetowe z okrągłą dostawką - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ea8 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Biurko narożne o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1800/1800 mm, B=700 /400 mm oraz dostawką w kształcie 3/4 koła o średnicy 1200 mm |  |  |
| 2 | Biurka wyposażone w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. Biurko wyposażone w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). |  |  |
| 3 | W biurkach uwzględnić maskownice systemowe typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm. Montaż blendy - systemowy. Ostateczne wymiary blendy do ustalenia z Użytkownikiem. Blendy z trzech stron biurka. |  |  |
| 4 | Blaty biurka o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 5 | Biurko wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 6 | Biurko wyposażone w podstawy metalowe na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiada burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. |  |  |
| 7 | Biurko wyposażone kontener mobilny wymiarze gabarytowym H=610 mm, L=460 mm, B=550 mm z trzema szufladami Szuflady w kontenerze - górna typu piórnik wyposażona w wkład typu piórnik o wym: 360x470x50 mm+/- 5%. Piórnik w kolorze szarym ujednolicony z kolorystyką konstrukcji szuflady - środkowa o przeznaczeniu ogólnym. - dolna głęboka z podwyższonymi bokami pozwalająca na zastosowanie teczki zawieszkowej. |  |  |
| 8 | Kontener wyposażony zamek centralny z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. |  |  |
| 9 | Kontener wykonany w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu kontenera za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 10 | Korpus i elementy frontowe kontenera wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym związany koła wyposażone w system obrotu i hamulca. Oponki z twardego tworzywa zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość kontenera podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 11 | Wszystkie krawędzie frontów szuflad, oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 12 | W kontenerach szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, , umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). |  |  |
| 13 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 14 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 15 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 16 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 49 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Biurko gabinetowe proste - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ea8a |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Biurko o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1800 mm, B=700 mm |  |  |
| 2 | Blat biurka o grubości min. 28 mm z płyty meblowej w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blat o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blat wyposażony w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 3 | Blat po obu stronach posadowiony na wspornikach wykonanych z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 25mm w kształcie odwróconej litery „L” o wysokości 720 mm, długości. 400 mm i szer. 700 mm. Z tylnej strony biurka systemowa maskownica typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm, zapewniająca stabilność konstrukcji oraz zasłaniająca nogi osoby siedzącej. Montowane od strony zewnętrznej strony biurka, pomiędzy wspornikami. |  |  |
| 4 | Wsporniki wykonane w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń płyt meblowych zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia wsporników za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 5 | Biurko wyposażone w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). |  |  |
| 6 | Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 7 | Biurko wyposażone w podstawy metalowe na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiada burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. |  |  |
| 8 | Biurko wyposażone kontener mobilny wymiarze gabarytowym H=610 mm, L=460 mm, B=550 mm z trzema szufladami Szuflady, - górna typu piórnik z wkładem typu piórnik o wym 360x470x50 mm+/- 5%. Piórnik w kolorze szarym ujednolicony z kolorystyką konstrukcji szuflady - środkowa o przeznaczeniu ogólnym. - dolna głęboka z podwyższonymi bokami pozwalająca na zastosowanie teczki zawieszkowej, |  |  |
| 9 | Kontener wyposażony zamek centralny z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. |  |  |
| 10 | Kontener wykonany w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu kontenera za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 11 | Korpus i elementy frontowe kontenera wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym związany koła wyposażone w system obrotu i hamulca. Oponki z twardego tworzywa zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość kontenera podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 12 | Wszystkie krawędzie frontów szuflad, oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 13 | W kontenerach szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, , umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). |  |  |
| 14 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 15 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 16 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 18 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 50 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Biurko administracyjne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ea9 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Biurko o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1500 mm, B=600 mm |  |  |
| 2 | Biurka wyposażone w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. Biurko wyposażone w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). |  |  |
| 3 | W biurkach uwzględnić maskownice systemowe typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm. Montaż blendy - systemowy. Blendy z dwóch lub trzech stron w zależności od usytuowania biurka. Ostateczne wymiary i ilość blend do ustalenia z Użytkownikiem |  |  |
| 4 | Blaty biurka o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 5 | Biurko wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 6 | Biurko wyposażone w podstawy metalowe na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiada burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. |  |  |
| 7 | Biurko wyposażone kontener mobilny wymiarze gabarytowym H=610 mm, L=460 mm, B=550 mm z trzema szufladami Szuflady w kontenerze - górna typu piórnik z wkładem typu piórnik o wym 360x470x50 mm+/- 5%. Piórnik w kolorze szarym ujednolicony z kolorystyką konstrukcji szuflady - środkowa o przeznaczeniu ogólnym. - dolna głęboka z podwyższonymi bokami pozwalająca na zastosowanie teczki zawieszkowej. |  |  |
| 8 | Kontener wyposażony zamek centralny z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. |  |  |
| 9 | Kontener wykonany w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu kontenera za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 10 | Korpus i elementy frontowe kontenera wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym związany koła wyposażone w system obrotu i hamulca. Oponki z twardego tworzywa zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość kontenera podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 11 | Wszystkie krawędzie frontów szuflad, oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 12 | W kontenerach szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, , umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). |  |  |
| 13 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 14 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 15 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 16 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 51 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Biurko kierownicze - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ea10 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Biurko narożne o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1900/2200 mm, B=600 /600 mm oraz dostawką w kształcie 1/2 koła o średnicy 1000 mm |  |  |
| 2 | Biurka wyposażone w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. Biurko wyposażone w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). |  |  |
| 3 | W biurkach uwzględnić maskownice systemowe typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm. Montaż blendy - systemowy. Ostateczne wymiary blendy do ustalenia z Użytkownikiem. Blendy z trzech stron biurka. |  |  |
| 4 | Blaty biurka o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 5 | Biurko wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę z płyty 18 mm, o wymiarach: 650 mm x 400 mm, na 4 wspornikach stalowych (prowadnice kulkowe), w wysokości wsporników uwzględnić grubość ramy pośredniej biurka - bezkolizyjny wysuw klawiatury. Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki – min. 80 mm. Miejsce montażu półek na klawiaturę bezwzględnie do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 6 | Biurko wyposażone w podstawy metalowe na komputer Podstawa na komputer wyposażona w cztery kółka, w tym dwa kółka z hamulcami, malowana proszkowo farbą kolor standardowy dla danego pomieszczenia.. Wymiary (±10 mm): 200x460 mm, wysokość 120 mm. Podstawa posiada burty boczne o wysokości min. 20 mm, zabezpieczające przed zsuwaniem się jednostki komputera. |  |  |
| 7 | Biurko wyposażone kontener mobilne wymiarze gabarytowym H=610 mm, L=460 mm, B=550 mm - jeden z trzema szufladami a drugi z czterema szufladami Szuflady w kontenerze 3 szufladowym - górna typu piórnik, wyposażona w wkład typu piórnik o wym 360x470x50 mm+/- 5%. Piórnik w kolorze szarym ujednolicony z kolorystyką konstrukcji szuflady. - środkowa o przeznaczeniu ogólnym. - dolna głęboka z podwyższonymi bokami pozwalająca na zastosowanie teczki zawieszkowej. |  |  |
| 8 | Kontener wyposażony zamek centralny z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek patentowych w określonym zakresie numeracji przy pomocy tego samego klucza. |  |  |
| 9 | Kontener wykonany w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu kontenera za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 10 | Korpus i elementy frontowe kontenera wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym związany koła wyposażone w system obrotu i hamulca. Oponki z twardego tworzywa zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość kontenera podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 11 | Wszystkie krawędzie frontów szuflad, oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. |  |  |
| 12 | W kontenerach szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową w kolorze metalizowanego aluminium (kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem). Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, , umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady podwyższonej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). |  |  |
| 13 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 14 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 15 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 52 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Dostawka do biurka administracyjnego na drukarkę - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ea11 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Dostawka o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=600 mm, B=600 mm |  |  |
| 2 | Dostawka wyposażona w blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). Dostawka wyposażona w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). |  |  |
| 3 | W dostawce należy uwzględnić tylną maskownicę systemową typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości dostawki i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm. Montaż blendy - systemowy. Ostateczne wymiary blendy do ustalenia z Użytkownikiem. |  |  |
| 4 | Blaty o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 54 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Dostawka do biurka półokrągła - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ea12 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Dostawka o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1200 mm, B=450 mm |  |  |
| 2 | Dostawka wyposażona w blat roboczy w kształcie ½ koła mocowany do blatu biurka tworzącą jednolitą płaszczyznę dwóch blatów oraz posadowiony jednej nodze przekroju kwadratowy min. 50x25 mm Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli) |  |  |
| 3 | Blaty dostawki o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 4 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 5 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 55 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Dostawka do biurka administracyjnego narożna - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ea13 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Dostawka o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1400 mm, B=500 mm |  |  |
| 2 | Dostawka wyposażona w Blat roboczy wyposażony w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. Dostawka wyposażona w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). |  |  |
| 3 | W dostawce należy uwzględnić maskownice systemowe typu płycinowego (blendy) o długości dostosowanej do szerokości biurka i wysokości min. 400 mm oraz grubości 18 mm. Montaż blendy - systemowy. Ostateczne wymiary blendy do ustalenia z Użytkownikiem. Blendy z trzech stron dostawki |  |  |
| 4 | Blaty o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Blaty wyposażone w przeloty technologiczne metalowe satynowane. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 7 | Nośność dostawki, min. 100 kg/0.5 m2 |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 56 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stół konferencyjny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ed4 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stół o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1600 mm, B=800 mm |  |  |
| 2 | Stół wyposażony w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. |  |  |
| 3 | Blaty Stołu o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 4 | Stół wyposażony w mediaport montowany w blacie w sposób tworzący jedną powierzchnię. Ilość oraz typ gniazd dostosowane do doprowadzonych mediów oraz do ustalenia z użytkownikiem). Pod blatem stół wyposażony w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). |  |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów).

Tabela zestawienia parametrów Nr 57 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stół konferencyjny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ed5 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stół o wymiarze gabarytowym H=750 mm, L=1800 mm, B=800 mm |  |  |
| 2 | Stół wyposażony w stelaże stalowe. Stelaż - nogi, w przekroju kwadratowy min. 50x50 mm, połączone ze sobą ościeżnicą z profilu metalowego zamkniętego min. 40x20 mm. Łączenie profilu z nogą odbywa się za pomocą węzła stalowego. Stelaż skręcany lub spawany. 4 nogi kwadratowe połączone ze sobą zamkniętą ramą pośrednią, do której przykręcony jest blat stołu. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki chromowane (ten sam rodzaj, tak jak w stopach pozostałych mebli). W ramie stalowej uwzględnić elementy montażowe do przystawek konferencyjnych i pomocników. |  |  |
| 3 | Blaty Stołu o grubości min. 28 mm z płyty j w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 4 | Stół wyposażony w mediaport montowany w blacie w sposób tworzący jedną powierzchnię. Ilość oraz typ gniazd dostosowane do doprowadzonych mediów oraz do ustalenia z użytkownikiem). Pod blatem stół wyposażony w kanał na okablowanie, podwieszony, o wymiarach min.: h = 50 mm, głębokość 80 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Użytkownikiem). |  |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 58 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stolik - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ed 2 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stolik na stelażu metalowym chromowanym |  |  |
| 2 | Cechy i funkcje Stelaż z rurek stalowych profilowanych o przekroju min. 30 mm z plastikowymi nakładkami. Elementy metalowe: chrome. |  |  |
| 3 | Wymiary - Wysokość całkowita: 760 mm +/- 20 mm - Szerokość całkowita: 700 mm - Długość całkowita: 700 mm |  |  |
| 4 | Blat stolika laminowany o gr. min. 28 mm – kolorystyka blatu dostosowana do kolorystyki w danym pomieszczeniu |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 59 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stolik cateringowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ed7 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stolik cateringowy okrągły składany |  |  |
| 2 | - Konstrukcja wykonana z profili metalowych odpornych na korozję malowanych proszkowo - 1100 mm – wysokość dostosowana do stołków barowych - elementy metalowe ze stali węglowej |  |  |
| 3 | - blat wodoodporny z polietylenu HDPE średnica 800 mm +/-50mm o grubości 33mm - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników |  |  |
| 4 | Stolik wyposażony w pokrowiec elastyczny, wykonany z tkaniny o gramaturze 380 g/m2 |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 60 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stolik kawowy do poczekalni - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ei1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stolik o wymiarze gabarytowym H=610 mm, B=600 mm, L= 600 mm |  |  |
| 2 | Blat posadowiony na stelażu z płyt meblowych o grubości mim, 25 mm w |  |  |
| 3 | Stolik wraz z konstrukcją wykonany w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń płyt meblowych zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 4 | Blat stolika o grubości min. 25 mm z płyty meblowej w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 7 | Wymagania dla produktu : 1.Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 61 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stolik kawowy okrągły - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ei1a |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stół o wymiarze gabarytowym H=610 mm, średnica blatu 600 mm |  |  |
| 2 | Blat posadowiony na jednej nodze z podstawą talerzową okrągłą o średnicy 450 mm Podstawa wykonana z blachy malowana w uzgodnionym kolorze kolumna nogi wykonana ze stali chromowanej lub z aluminium |  |  |
| 3 | Blat stolika o grubości min. 25 mm z płyty meblowej w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 4 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 5 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 62 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stolik kawowy gabinetowy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ei2 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stolik o wymiarze gabarytowym H=610 mm, B=600 mm, L= 1200 mm |  |  |
| 2 | Blat posadowiony na stelażu z płyt meblowych o grubości mim, 25 mm w kształcie litery H |  |  |
| 3 | Stolik wraz z konstrukcją wykonany w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń płyt meblowych zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 4 | Blat stolika o grubości min. 25 mm z płyty meblowej w kolorze standardowym dla danego pomieszczenia. Blaty o podwyższonym stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz o podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki myjące. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. |  |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 63 do Załącznika Nr 3/2

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Zabudowa meblowa 1 - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/2 dla tego zadania | Symbol na projekcie Zm1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Zabudowa meblowa jest kontynuacją zabudowy dostarczanej przez generalnego wykonawcę o długości 210cm Składa się z: - 1xszafka o długości 600 mm z 4- szufladami, - 1xszafka o długości 600 mm 1 drzwiowa, - 1xszafka o długości 900 mm 2 drzwiowa, - 3xszafka o długości 800 mm wisząca skrytkowa 4drzwiowa. |  |  |
| 2 | Szafki wykonane w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 3 | Korpus i drzwi szafek wykonane z płyty o grubości 18 mm, natomiast półki, wieniec górny i dolny z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szaf o grubości 18 mm.. Z wieńcem dolnym szafek związany cokół zabudowy. Cokół stalowy, malowany poliestrową farbą proszkową w kolorze metalizowanym aluminium. Cokół ciągły na całym obwodzie zabudowy. Każda szafa stanowi samodzielny kompletny wyrób. Cokół wyposażony w śruby poziomujące. Regulacja wysokości, poziomowanie szafek realizowane przez otwory rewizyjne w dnie szafy za pomocą klucza typu imbus. Wysokość cokołu h=100 mm ±10 mm. Regulacja nóg w zakresie 15 mm, stopki tworzywowe o średnicy min.20 mm. zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłoża. Wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości cokołu. |  |  |
| 4 | Drzwi osadzone na samo domykających stalowych zawiasach typu clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu typu clip ( bez narzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Drzwi w szafach zamykane na zamek. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny. Kierunek otwierania dostosowany do funkcji w danym pomieszczeniu.. |  |  |
| 5 | Szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane ze ocynkowanej malowane farbą proszkową wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali ocynkowanej malowane farbą proszkową w kolorze szuflad umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). |  |  |
| 6 | Wszystkie krawędzie frontów drzwi uchylnych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.. |  |  |
| 7 | Wszystkie półki z możliwością skokowej regulacji wysokości max. co 16 mm, oparte na aluminiowych wspornikach mocowanych systemem zapadkowym w metalowych rastrach. Wspornik o powierzchni podparcia półki min. 1cm2 (10mmx10mm). Raster typu listwowego wpuszczony i osadzony w ścianie bocznej szafy, zlicowany z powierzchnią boczną. Nie dopuszcza się rastrów przykręcanych do boku jako elementu wystającego poza lico powierzchni ściany szafy. Listwy rastrowe ciągłe między elementami poziomymi stałymi szafy (sufit, przegroda pozioma stała, dno ). Rastry lakierowane farbami proszkowymi w kolorze cokołu. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). |  |  |
| 8 | Uchwyty aluminiowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm i szerokości min 10 mm. Lakierowane w kolorze pozostałych elementów metalowych lub w kolorze satynowanego aluminium. Rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. |  | . |
| 9 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 10 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 11 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli biurowo- administracyjnych, wykonanych w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 319:1999 Meble biurowe. Stoły , biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych. - PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji lub inne równoważne 2. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 3. Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie - PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1-3. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................												              ...........................................

data													pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie Nr 3

Przedmiot zamowienia: dostawa destylatora, sterylizator parowego (suszarka) do apteki szpitalnej

Tabela zestawienia parametrów Nr 1 do Załącznika Nr 3/3

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Destylator - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt13 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Destylator przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych metodą destylacji |  |  |
| 2 | Przeznaczony do stosowania w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych |  |  |
| 3 | Destylator powinien mieć możliwość pracy w sposób ciągły, a jego praca na bieżąco monitorowana poprzez układ czujników podłączonych do panelu sterowania |  |  |
| 4 | Destylator powinien mieć możliwość zaprogramowania czasu włączenia/wyłączenia |  |  |
| 5 | Wyświetlanie informacji o problemach w czasie pracy za pomocą sygnału świetlnego oraz komunikatu na wyświetlaczu |  |  |
| 6 | Monitorowanie temperatury destylatu |  |  |
| 7 | Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej |  |  |
| 8 | Informacje o potrzebie czyszczenia kotła |  |  |
| 9 | Wydajność destylatu do 16 dm3/h |  |  |
| 10 | Zużycie wody max 270 dm3/h |  |  |
| 11 | Wymiary: - średnica: max. 390 mm, - wysokość: min. 650 mm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 2 do Załącznika Nr 3/3

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Sterylizator powietrzny (suszarka) - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/3 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt10 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Suszarka przeznaczona do suszenia, sterylizacji sprzętu i utensyliów laboratoryjnych w zakresie od +50 do +250 stopni |  |  |
| 2 | Suszarka o wymiarach wewnętrznych min.: - wysokość: 500 mm, - szerokość: 350 mm, - głębokość: 280 mm. Wymiary zewnętrzne min.: - wysokość: 700 mm, - szerokość: 470 mm, - głębokość: 460 mm. |  |  |
| 3 | Pojemność min. 50l |  |  |
| 4 | Wyposażony w dwie półki |  |  |
| 5 | Moc – 2000 W |  |  |
| 6 | Sterylizator powinien mieć wymuszony obieg powietrza oraz szybko nagrzewać się do zadanej temperatury |  |  |
| 7 | Regulator temperatury – dokładność stabilizacji na poziomie +/- 1 stopień |  |  |
| 8 | Obudowa oraz komora robocza powinny być wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |
| 9 | Klawiatura z wyświetlaczem LCD |  |  |
| 10 | Cyfrowe sterowanie |  |  |
| 11 | Wbudowane programy „Suszenie”, „Sterylizacja”, „Test sterylizacji” |  |  |
| 12 | Pamięć ostatnich ustawień czasu i temperatury |  |  |
| 13 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem i awarią |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................												              ...........................................

data													pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie Nr 4

Przedmiot zamowienia: dostawa komór laminarnych, nablatowych wyciągów laboratoryjnych, zgrzewarki do odpadów cytotoksycznych do apteki szpitalnej

Tabela zestawienia parametrów Nr 1 do Załącznika Nr 3/4

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Komora laminarna do receptury jałowej - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania | Symbol na projekcie Pj14 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Komora laminarna do dawek dziennych |  |  |
| 2 | Blat roboczy podzielony na segmenty, z stali nierdzewnej, brak szpary pomiędzy segmentami na środku powierzchni roboczej. |  |  |
| 3 | Szyby boczne z szkła bezpiecznego, frontowa – przezroczysta. Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie. |  |  |
| 4 | Pionowy, laminarny przepływ powietrza, możliwość regulacji prędkości przepływu. Prędkość robocza 0,40m/s +/-20% |  |  |
| 5 | Czytelny i łatwy w obsłudze, elektroniczny panel kontrolno – sterowniczy. |  |  |
| 6 | Szyba przednia umożliwiająca całkowite zamknięcie komory |  |  |
| 7 | Alarm akustyczny i optyczny nieprawidłowości pracy komory |  |  |
| 8 | Godzinowy licznik czasu pracy komory. |  |  |
| 9 | Klasa czystości powietrza - klasa A wg EU GMP |  |  |
| 10 | Min. 2 filtry HEPA |  |  |
| 11 | Filtr HEPA – klasy min. H 14 z indywidualnym certyfikatem efektywności filtrowania |  |  |
| 12 | Powierzchnia pracy z stali nierdzewnej. |  |  |
| 13 | Szerokość około 1300 mm zewn., 1250 mm wewn. +/- 10mm |  |  |
| 14 | Komora bezpieczna, II klasa bezpieczeństwa zgodnie z EN 12469 (ochrona produktu, środowiska, obsługi), potwierdzona deklaracją zgodności producenta, wolnostojąca. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 2 do Załącznika Nr 3/4

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Komory laminarne do cytostatyków - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania | Symbol na projekcie Pj15 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Wolnostojąca komora laminarna przeznaczona jest do pracy z cytostatykami. |  |  |
| 2 | Blat roboczy podzielony na segmenty, z stali nierdzewnej, brak szpary pomiędzy segmentami na środku powierzchni roboczej. |  |  |
| 3 | Szyby boczne i frontowa ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego. Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie. |  |  |
| 4 | Pionowy , laminarny przepływ powietrza, elektroniczna regulacja wentylatora. |  |  |
| 5 | Czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny - sygnalizacja optyczna i dźwiękowa. Panel umożliwiający monitorowanie bieżącego czasu i daty, czasu pracy komory, temperatury w przestrzeni roboczej, wilgotności w przestrzeni roboczej. |  |  |
| 6 | Monitorowanie pozycji szyby frontowej, zaopatrzenia w powietrze, strumienia powietrza wyjściowego, przepływu wypierającego, stopnia zużycia filtrów HEPA. |  |  |
| 7 | Wymiana filtra głównego bez ryzyka kontaminacji powietrza |  |  |
| 8 | Zabezpieczenie filtrów urządzenia przed zanieczyszczeniem płynem rozlanym wewnątrz komory. |  |  |
| 9 | Prędkość przepływu zgodna z GMP, potwierdzona w certyfikacie przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą |  |  |
| 10 | Min. 2 gniazda elektryczne 230 W w przestrzeni roboczej |  |  |
| 11 | Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i urządzeń peryferyjnych, min. 2 x USB |  |  |
| 12 | Zintegrowany monitor min. 21” w formacie 16:9 |  |  |
| 13 | Sonda izokinetyczna zintegrowana w przestrzeni roboczej, możliwość podłączenia dowolnego licznika cząstek i monitorowanie klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej- ciągłe monitorowanie cząstek. |  |  |
| 14 | Szerokość około 1300 – 1400 mm zewn., 1250 mm wewn.+/-10mm |  |  |
| 15 | Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej zgodność z normą DIN 12980 jako komory bezpiecznej do pracy z cytostatykami, z objęciem wszystkich funkcjonalności oferowanej wersji komory |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 3 do Załącznika Nr 3/4

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Komora laminarna typ I - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania | Symbol na projekcie Pj16 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Komora laminarna do przygotowywania mieszanin żywieniowych |  |  |
| 2 | Komora laminarna wolnostojąca, gwarantująca ochronę preparatu. |  |  |
| 3 | Blat roboczy podzielony na segmenty, z stali nierdzewnej, brak szpary pomiędzy segmentami na środku powierzchni roboczej. |  |  |
| 4 | Szyby boczne, frontowa i tylna – przezroczyste. Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie. |  |  |
| 5 | Pionowy, laminarny przepływ powietrza, możliwość regulacji prędkości przepływu. Prędkość robocza 0,45m/s +/-20% |  |  |
| 6 | Czytelny i łatwy w obsłudze, elektroniczny panel kontrolno – sterowniczy. |  |  |
| 7 | Możliwość wyprowadzenia kabli zasilających i komputerowych przez szczeliny wzdłuż tylnej ściany komory. |  |  |
| 8 | Pręt z stali nierdzewnej do zawieszania worków |  |  |
| 9 | Godzinowy licznik czasu pracy komory. |  |  |
| 10 | Min. 1 gniazdo elektryczne 230 W w przestrzeni roboczej |  |  |
| 11 | Klasa czystości powietrza - klasa A wg EU GMP |  |  |
| 12 | Min. 2 filtry (w tym wstępny i absolutny) |  |  |
| 13 | Filtr HEPA – klasy min. H 14 z indywidualnym certyfikatem efektywności filtrowania |  |  |
| 14 | Szerokość około 1300–1400 mm zewn., 1250 mm wewn. +/- 10mm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 4 do Załącznika Nr 3/4

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Komora laminarna typ II - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania | Symbol na projekcie Pj16a |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Wolnostojąca komora laminarna do żywienia pozajelitowego – gwarantująca ochronę preparatu |  |  |
| 2 | Blat roboczy podzielony na segmenty, z stali nierdzewnej, brak szpary pomiędzy segmentami na środku powierzchni roboczej. |  |  |
| 3 | Szyby boczne, frontowa i tylna – przezroczyste. Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie. |  |  |
| 4 | Pionowy , laminarny przepływ powietrza, możliwość regulacji prędkości przepływu. Prędkość robocza 0,45m/s +/-20% |  |  |
| 5 | Czytelny i łatwy w obsłudze, elektroniczny panel kontrolno – sterowniczy. |  |  |
| 6 | Możliwość wyprowadzenia kabli zasilających i komputerowych przez szczeliny wzdłuż tylnej ściany komory. |  |  |
| 7 | Pręt z stali nierdzewnej do zawieszania worków |  |  |
| 8 | Godzinowy licznik czasu pracy komory. |  |  |
| 9 | Min. 1 gniazdo elektryczne 230 W w przestrzeni roboczej |  |  |
| 10 | Klasa czystości powietrza - klasa A wg EU GMP |  |  |
| 11 | Min. 2 filtry (w tym wstępny i absolutny) |  |  |
| 12 | Filtr HEPA – klasy min. H 14 z indywidualnym certyfikatem efektywności filtrowania |  |  |
| 13 | Szerokość około 1900 – 2000 mm zewn., 1850 mm wewn.+/- 10 mm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 5 do Załącznika Nr 3/4

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Nablatowe wyciągi laboratoryjne do PLC - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt14 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Nablatowy wyciąg laboratoryjny |  |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, gwarantujące ochronę pracowników |  |  |
| 3 | Maksymalne wymiary zewnętrzne wyciągu: szerokość:1000 mm, głębokość:600 mm, wysokość:1200 mm, Minimalne wymiary wewnętrzne wyciągu: szerokość:950 mm, głębokość:550 mm, wysokość:600 mm |  |  |
| 4 | Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, ścianki boczne i uchylna szyba przednia z poliwęglanu |  |  |
| 5 | Wbudowany wentylator o zmiennej mocy obrotów, wydajność min, 500 m³ powietrza/godz. |  |  |
| 6 | Filtr absolutny HEPA klasy min H13, Filtr węglowy min. 5 kg |  |  |
| 7 | Powierzchnie wyciągu łatwe do mycia i dezynfekcji |  |  |
| 8 | Poziom natężenia dźwięku max. 58 dB(A) |  |  |
| 9 | Możliwość regulacji siły ciągu |  |  |
| 10 | Wyposażenie: panel sterowania, min. 5 stopniowa reg. Prędkości przepływu powietrza, licznik czasu działania, wyłącznik oświetlenia, oświetlenie fluorescencyjne min. 15 W, miernik różnicy ciśnienia, |  |  |
| 11 | Waga max. 70 kg |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 6 do Załącznika Nr 3/4

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Nablatowe wyciągi laboratoryjne do PŻP - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt15 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Nablatowy wyciąg laboratoryjny |  |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, gwarantujące ochronę pracowników |  |  |
| 3 | Maksymalne wymiary zewnętrzne wyciągu: szerokość:1000 mm, głębokość:600 mm, wysokość:1200 mm, Minimalne wymiary wewnętrzne wyciągu: szerokość:950 mm, głębokość:550 mm, wysokość:600 mm |  |  |
| 4 | Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, ścianki boczne i uchylna szyba przednia z poliwęglanu |  |  |
| 5 | Wbudowany wentylator o zmiennej mocy obrotów, wydajność min, 500 m³ powietrza/godz. |  |  |
| 6 | Filtr węglowy min. 5 kg |  |  |
| 7 | Powierzchnie wyciągu łatwe do mycia i dezynfekcji |  |  |
| 8 | Poziom natężenia dźwięku max. 58 dB(A) |  |  |
| 9 | Możliwość regulacji siły ciągu |  |  |
| 10 | Wyposażenie: panel sterowania, min. 5 stopniowa reg. Prędkości przepływu powietrza, licznik czasu działania, wyłącznik oświetlenia, oświetlenie fluorescencyjne min. 15 W, miernik różnicy ciśnienia, |  |  |
| 11 | Waga max. 70 kg |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 7 do Załącznika Nr 3/4

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Zgrzewarka - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/4 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt5 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Zgrzewarka |  |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe do szczelnego zgrzewania(zamykania odpadów cytotoksycznych, zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy |  |  |
| 3 | Zgrzewarka wraz z kpl. 2 pojemników na odpady, przystosowanych do łatwej dezynfekcji, |  |  |
| 4 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |
| 5 | Obsługa urządzenia za pomocą pedału nożnego |  |  |
| 6 | Zgrzewarka wyposażona w automatyczny podajnik folii, możliwość zgrzewania odpadów sekcja po sekcji |  |  |
| 7 | Wymiary urządzenia: szer. 470-480 mm, gł. 540-550 mm, wys. 865-1085 mm |  |  |
| 8 | Napięcie znamionowe 230V, 50 Hz |  |  |
| 9 | W kpl. starter, po jednej paczce rękawa foliowego (min. 160 mb. Do każdego urządzenia |  |  |
| 10 | W celu potwierdzenia na etapie oferty należy dołączyć folder lub kartę katalogową potwierdzającą parametry. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................												              ...........................................

data													pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie Nr 5

Przedmiot zamowienia: dostawa chłodziarek na leki i zamrażarki na leki do apteki szpitalnej

Tabela zestawienia parametrów Nr 1 do Załącznika Nr 3/5

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Chłodziarki farmaceutyczne małe - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/5 dla tego zadania | Symbol na projekcie Tg8 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Obudowa zewnętrzna chłodziarki wykonana z ocynkowanej blachy stalowej (zabezpieczonej przed rdzą) malowanej proszkowo na biało |  |  |
| 2 | Wnętrze wykonane z odpornego na uderzenia białego plastiku z uformowanymi półkami |  |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne (z uchwytem i wymaganym minimalnym odstępem od ściany): - szerokość: 54 cm, +/-1cm - głębokość: 53,5 mm, +/-1cm - wysokość: 82 cm, +/-1cm |  |  |
| 4 | Wymiary wewnętrzne min: - szerokość: 44 cm, - głębokość: 43 cm, - wysokość: 47 cm |  |  |
| 5 | Pojemność min. 95l |  |  |
| 6 | Temperatura pracy +2 do +20 stopni |  |  |
| 7 | Wnętrze składa się z min. 3 szuflad z ogranicznikami oraz min. 1 półki pokrytej plastikiem |  |  |
| 8 | Chłodziarka wyposażona w regulowane nóżki przednie w celu zniwelowania nierówności podłoża |  |  |
| 9 | Chłodziarka powinna być wyposażona w min. 3 szuflady z ogranicznikami |  |  |
| 10 | Wymiary wewnętrzne szuflady (szer.x głęb.x wys.): 40,8x32x5,6 cm |  |  |
| 11 | Każda szuflada powinna mieć min. 1 regulowany dzielnik podłużny oraz min. 6 regulowanych przegród poprzecznych |  |  |
| 12 | Drzwi wyposażone w magnetyczną uszczelkę z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 13 | Zamek z kluczem, zabezpieczający panel sterowania przed zmianą ustawień |  |  |
| 14 | Chłodzenie powietrzem obiegowym z dmuchawą o przepływie krzyżowym, wyłączany automatycznie po otwarciu drzwi |  |  |
| 15 | Automatyczne rozmrażanie ograniczone w czasie z monitorowaniem temperatury |  |  |
| 16 | Funkcje ostrzegawcze z wizualnym i dźwiękowym sygnałem alarmowym w przypadku wzrostu/spadku temperatury oraz braku zasilania |  |  |
| 17 | Interfejs RS485 do połączenia z komputerem |  |  |
| 18 | Chłodziarka wyposażona w programator temperatury zasilany bateriami wraz z termostatem i czujnikiem |  |  |
| 19 | Alarm dźwiękowy w przypadku przekroczenia temperatur granicznych |  |  |
| 20 | Zakres temperatur mierzonych przez rejestrator od -30 do +70 stopni |  |  |
| 21 | Rejestrator pamięć: 32 000 danych |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 2 do Załącznika Nr 3/5

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna wysoka - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/5 dla tego zadania | Symbol na projekcie Tg9 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Obudowa zewnętrzna chłodziarki wykonana z ocynkowanej blachy stalowej (nierdzewnej) malowanej proszkowo na biało |  |  |
| 2 | Wnętrze wykonane z gładkiego aluminium z pokryciem ochronnym |  |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne (z uchwytem i wymaganym minimalnym odstępem od ściany): - szerokość: 77 cm, +/- 1cm - głębokość: 76 mm, +/-1cm - wysokość: 193 – 196 cm, |  |  |
| 4 | Wymiary wewnętrzne min: - szerokość: 60 cm, - głębokość: 57 cm, - wysokość: 140 cm |  |  |
| 5 | Pojemność min. 500l |  |  |
| 6 | Temperatura pracy +2 do +20 stopni |  |  |
| 7 | W wnętrzu chłodziarki prowadnice regulowane max. co 15 mm do dowolnego rozmieszczenia półek lub szuflad |  |  |
| 8 | Chłodziarka wyposażona w regulowane nóżki w celu zniwelowania nierówności podłoża |  |  |
| 9 | Chłodziarka powinna być wyposażona w min. 10 szuflad z ogranicznikami, na rolkach |  |  |
| 10 | Wymiary wewnętrzne szuflady (szer.xgłęb.xwys.): 57x39x5,6 cm |  |  |
| 11 | Każda szuflada powinna mieć min. dwa przestawne dzielniki podłużne oraz min. 10 regulowanych przegród poprzecznych |  |  |
| 12 | Drzwi wyposażone w magnetyczną uszczelkę z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 13 | Zamek z kluczem, zabezpieczający panel sterujący przed zmianą ustawień |  |  |
| 14 | Chłodzenie powietrzem obiegowym z dmuchawą o przepływie krzyżowym, uruchamiane automatycznie po otwarciu drzwi |  |  |
| 15 | Chłodziarka powinna posiadać funkcję automatycznego, szybkiego odszraniania |  |  |
| 16 | Funkcje ostrzegawcze z wizualnym i dźwiękowym sygnałem alarmowym w przypadku wzrostu/spadku temperatury oraz braku zasilania |  |  |
| 17 | Interfejs RS485 do połączenia z komputerem |  |  |
| 18 | Chłodziarka wyposażona w moduł GSM do transmisji alarmowych wiadomości tekstowych (np. na telefon komórkowy) |  |  |
| 19 | Chłodziarka wyposażona w programator temperatury zasilany bateriami wraz z termostatem i czujnikiem |  |  |
| 20 | Alarm dźwiękowy w przypadku przekroczenia temperatur granicznych |  |  |
| 21 | Zakres temperatur mierzonych przez rejestrator od -30 do +70 stopni |  |  |
| 22 | Rejestrator pamięć: 32 000 danych |  |  |
| 23 | Podtrzymywanie pracy rejestratora temperatury w przypadku zaniku napięcia |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 3 do Załącznika Nr 3/5

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Zamrażarka - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/5 dla tego zadania | Symbol na projekcie Tg10 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Zamrażarka |  |  |
| 2 | Zamrażarka o parametrach: Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, Obudowa malowana proszkowo, System chłodzenia jednokompresorowy, Drzwi zamykane na klucz, Izolowane drzwi wewnętrzne do każdej sekcji zamrażarki, zapobiegające zmianom temperatury podczas otwierania zamrażarki, Podgrzewana uszczelka przy drzwiach zewnętrznych, Halogeny aktywowane poprzez otwarcie zewnętrznych drzwi zamrażarki, Mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury z wyświetlaczem LCD, Bateryjne podtrzymanie pracy sterownika i rejestratora, Wyposażone w alarmy optyczne i akustyczne (przekroczenia górnej i dolnej temperatury pracy, awarii układu chłodzenia, awarii czujnika, braku zasilania, otwartych drzwi, możliwość instalacji alarmu zewnętrznego), Zamrażarka w standardzie jest przystosowana do podłączenia systemu GSM powiadamiania Użytkownika telefonicznie o stanach alarmowych |  |  |
| 3 | Złącza RS485/232, Wyjście USB umożliwiające odczyt i skopiowanie parametrów pracy urządzenia |  |  |
| 4 | Czynniki chłodnicze wyłącznie ekologiczne, nie wybuchowe, nie toksyczne, wolne od CFC i HCFC |  |  |
| 5 | Wymiary: 920 x 885 x 2089 mm +/- 5% |  |  |
| 6 | Pojemność [L] 585 +/- 5% |  |  |
| 7 | Zakres temperatury [°C] -86/-40 +/-5% |  |  |
| 8 | Min. 3 x półka |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................												              ...........................................

data													      pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/6

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie Nr 6

Przedmiot zamowienia: dostawa wag elektronicznych do apteki szpitalnej

Tabela zestawienia parametrów Nr 1 do Załącznika Nr 3/6

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Waga platformowa - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/6 dla tego zadania | Symbol na projekcie Odp.1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Waga czteroczujnikowa nierdzewna z najazdem |  |  |
| 2 | Obciążenie maksymalne 600 kg Obciążenie minimalne 4 kg Dokładność odczytu 200g Klasa dokładności OIML III |  |  |
| 3 | Konstrukcja, szalka oraz najazd wagi wykonane ze stali nierdzewnej (AISI304), Wymiary szalki 1200x1500 mm Stopień ochrony konstrukcji IP68 |  |  |
| 4 | Miernik o wymiarach 250 x250x150 +/-10% Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe (czas pracy min 40 godzin) Stopień ochrony miernika IP 68/69 |  |  |
| 5 | Funkcje i możliwości: - liczenie sztuk - sumowanie ważeń - możliwość podłączenia drukarki etykiet |  |  |
| 6 | Wymagania dla produktu Deklaracja zgodności UE na normy zharmonizowane: PN-EN 61326-1:2013 PN-EN 61010-1:2011 PN-EN 45501 lub normy równoważne |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 2 do Załącznika Nr 3/6

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Wagi – zakres ważenia 100g - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/6 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt1a |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Mechanizm ważący – zakres 100g |  |  |
| 2 | Dokładność ważenia 0,001g |  |  |
| 3 | Wymiar szalki fi 115mm |  |  |
| 4 | Legalizacja na okres 3 lat |  |  |
| 5 | Podświetlony wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD |  |  |
| 6 | Złącze RS232C do komputera i drukarki |  |  |
| 7 | Zasilanie 230V |  |  |
| 8 | Waga posiadająca certyfikat zatwierdzenia typu WE |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 3 do Załącznika Nr 3/6

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Wagi – zakres ważenia 220g - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/6 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Mechanizm ważący – zakres 220g |  |  |
| 2 | Dokładność ważenia 0,001g |  |  |
| 3 | Wymiar szalki fi 115mm |  |  |
| 4 | Legalizacja na okres 3 lat |  |  |
| 5 | Podświetlony wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD |  |  |
| 6 | Złącze RS232C do komputera i drukarki |  |  |
| 7 | Zasilanie 230V |  |  |
| 8 | Waga posiadająca certyfikat zatwierdzenia typu WE |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 4 do Załącznika Nr 3/6

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Wagi – zakres ważenia 2200g - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/6 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt2 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Mechanizm ważący – zakres 2200g |  |  |
| 2 | Dokładność ważenia 0,01g |  |  |
| 3 | Wymiar szalki fi 150mm |  |  |
| 4 | Legalizacja na okres 3 lat |  |  |
| 5 | Podświetlony wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD |  |  |
| 6 | Złącze RS232C do komputera i drukarki |  |  |
| 7 | Zasilanie 230V |  |  |
| 8 | Waga posiadająca certyfikat zatwierdzenia typu WE |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 5 do Załącznika Nr 3/6

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Waga – zakres ważenia 6000g - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Nr 2/6 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt3 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Mechanizm ważący – zakres 6000g |  |  |
| 2 | Działka odczytowa 1g |  |  |
| 3 | Wymiar szalki fi 300x210mm |  |  |
| 4 | Temperatura pracy -10 do + 40st. C |  |  |
| 5 | W standardzie:RS232C i USB, opcje: LAN, Wi-Fi, WY transoptorowe, RS485 |  |  |
| 6 | Czas pracy ciągłej z akumulatorami ~48h (z podświetleniem), ~100h (bez podświetlenia) |  |  |
| 7 | Zasilanie 230V |  |  |
| 8 | Waga posiadająca certyfikat zatwierdzenia typu WE |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................												              ...........................................

data													pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie Nr 7

Przedmiot zamowienia: dostawa kapsułkarek do apteki szpitalnej

Tabela zestawienia parametrów Nr 1 do Załącznika Nr 3/7

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Kapsułkarka 2/100 - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/7 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt6 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Umożliwia jednorazowe napełnienie i zamknięcie do 100 kapsułek |  |  |
| 2 | Model musi pozwalać na zastosowanie kapsułek o rozmiarach „2” oraz dostosowanie kapsularki do napełnienia kapsułek o innym rozmiarze niż dedykowany |  |  |
| 3 | Wykonana z trwałych zmywalnych materiałów gwarantujących czystość pracy |  |  |
| 4 | Rama/stelaż wykonany jest z materiału stalowego |  |  |
| 5 | Zestaw płyt jest wykonany z metakrylanu |  |  |
| 6 | Metalowe okucia i śruby wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |
| 7 | Pozycjoner w zestawie |  |  |
| 8 | Dodatkowy zestaw płyt wymiennych o rozmiarach „2” |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Tabela zestawienia parametrów Nr 2 do Załącznika Nr 3/7

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Kapsułkarka 3/100 - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/7 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt7 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Umożliwia jednorazowe napełnienie i zamknięcie do 100 kapsułek |  |  |
| 2 | Model musi pozwalać na zastosowanie kapsułek o rozmiarach „3” oraz dostosowanie kapsularki do napełnienia kapsułek o innym rozmiarze niż dedykowany |  |  |
| 3 | Wykonana z trwałych zmywalnych materiałów gwarantujących czystość pracy |  |  |
| 4 | Rama/stelaż wykonany jest z materiału stalowego |  |  |
| 5 | Zestaw płyt jest wykonany z metakrylanu |  |  |
| 6 | Metalowe okucia i śruby wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |
| 7 | Pozycjoner w zestawie |  |  |
| 8 | Dodatkowy zestaw płyt wymiennych o rozmiarach „3” |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................						                       				              ...........................................

data													pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/8

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie Nr 8

Przedmiot zamowienia: dostawa mikserów recepturowych do apteki szpitalnej

Tabela zestawienia parametrów Nr 1 do Załącznika Nr 3/8

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Mikser recepturowy do 500g - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/8 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt8 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Mikser recepturowy do 500g |  |  |
| 2 | System przygotowania maści, kremów i czopków składający się z urządzenia miksującego oraz atestowanych pojemników-tub, końcówek dozujących, aplikatorów, foremek do czopków i globulek |  |  |
| 3 | Zasilanie 230V |  |  |
| 4 | Parametry mieszania całkowicie automatyczne - proces miksowania dokonywany samoczynnie, gotowe i definiowane przez użytkownika programy |  |  |
| 5 | Jakość pojemników-tub zgodna z wymaganiami Farmakopei Europejskiej i została potwierdzona Świadectwem Jakości wydanym przez Narodowy Instytut Leków |  |  |
| 6 | Silnik krokowy |  |  |
| 7 | Tworzenie i zapisywanie receptur w urządzeniu |  |  |
| 8 | W zestawie: Tuby 15/28, 20/33, 30/42, 50/70, 100/140ml - po 10 szt, 200/280 ml x 5 szt |  |  |
| 9 | Mieszadła jednorazowe: 15-30 ml, 50 ml, 100-200 ml |  |  |
| 10 | Mieszadła stałe: Mieszadło stałe do tub 15-30 ml 1 szt Mieszadło stałe do tub 50 ml 1 szt Mieszadło stałe do tub 100 ml 1 szt Mieszadło stałe do tub 200 ml 1 szt Trzpień do tub 15-100 ml |  |  |
| 11 | Aplikator z długą końcówką Aplikator z krótką końcówką Końcówki dozujące: 1,2 4 mm Formy na czopki, formy na globulki, stojaczek |  |  |
| 12 | Wymiary szer x gł x wys. – 221x356x642mm +/- 10mm |  |  |
| 13 | Waga 15kg +/- 1kg |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 2 do Załącznika Nr 3/8

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Miksery recepturowe do 1000g - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/8 dla tego zadania | Symbol na projekcie Apt9 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Mikser recepturowy do 1000g |  |  |
| 2 | System przygotowania maści, kremów i czopków składający się z urządzenia miksującego oraz atestowanych pojemników-tub, końcówek dozujących, aplikatorów, foremek do czopków i globulek |  |  |
| 3 | Zasilanie 230V |  |  |
| 4 | Wyświetlacz LCD |  |  |
| 5 | Możliwość podłączenia do komputera przez port USB, |  |  |
| 6 | Parametry mieszania całkowicie automatyczne - proces miksowania dokonywany samoczynnie, gotowe i definiowane przez użytkownika programy |  |  |
| 7 | Jakość pojemników-tub zgodna z wymaganiami Farmakopei Europejskiej i została potwierdzona Świadectwem Jakości wydanym przez Narodowy Instytut Leków |  |  |
| 8 | Silnik krokowy |  |  |
| 9 | Tworzenie i zapisywanie receptur w urządzeniu |  |  |
| 10 | W zestawie: Tuby 15/28, 20/33, 30/42, 50/70, 100/140ml - po 10 szt, 200/280 ml x 5 szt |  |  |
| 11 | Formy na czopki, formy na globulki, stojaczek |  |  |
| 12 | Końcówki dozujące: 1, 2, 4 mm |  |  |
| 13 | Aplikator z krótką końcówką Aplikator z długą końcówką |  |  |
| 14 | Mieszadła jednorazowe: 15-30 ml, 50 ml, 100-200 ml |  |  |
| 15 | Mieszadła stałe: • Mieszadło stałe do tub 15-30 ml 1 szt • Mieszadło stałe do tub 50 ml 1 szt • Mieszadło stałe do tub 100 ml 1 szt • Mieszadło stałe do tub 200 ml 1 szt • Mieszadło stałe do tub 300 ml 1 szt • Mieszadło stałe do tub 500 ml 1 szt • Mieszadło stałe do tub 1000 ml 1 szt • Trzpień do tub 15-100 ml • Trzpień do tub 200 ml |  |  |
| 16 | Wymiary szer x gł x wys – 220 x 380 x 655 mm +/- 10mm |  |  |
| 17 | Waga 18,5kg +/- 1 kg |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................												              ...........................................

data												                               	pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/9

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie Nr 9

Przedmiot zamowienia: dostawa pozostałego sprzętu do apteki szpitalnej (sejf na leki, wózki, stelaże, różne stoliki, taborety obrotowe),

Tabela zestawienia parametrów Nr 1 do Załącznika Nr 3/9

|  | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW URZĄDZENIA I WARUNKÓW WYMAGANYCH |
| --- | --- |
|  | Taborety obrotowe z oparciem - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/9 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ba4 |
| Producent |  | Nazwa i typ urządzenia oferowanego |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Fotel (taboret) z oparciem z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska przeznaczony do pomieszczeń aseptycznych o klasie czystości powietrza typu B |  |  |
| 2 | Stelaż oraz podstawa wykonana w całości ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304) Stelaż wyposażony w obręcz pod nogi |  |  |
| 3 | Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej; |  |  |
| 4 | Siedzisko i oparcie wykonane ze spienionego poliuretanu, kolor do wyboru przez użytkownika z palety kolorów producenta Siedzisko o średnicy min. 360 mm i grubości min. 50 mm |  |  |
| 5 | Oparcie regulowane w 2 płaszczyznach, ręcznie blokowane mechanizmami zaciskowymi |  |  |
| 6 | Zespół jezdny składający się z 5 kół o średnicy 50 mm (wszystkie koła z hamulcem |  |  |
| 7 | Możliwość dezynfekcji |  |  |
| 8 | Wymiary: 560x560x440\580 mm |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 2 do Załącznika Nr 3/9

|  | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW URZĄDZENIA I WARUNKÓW WYMAGANYCH |
| --- | --- |
|  | Taborety obrotowe bez oparcia - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/9 dla tego zadania | Symbol na projekcie Ba4a |
| Producent |  | Nazwa i typ urządzenia oferowanego |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Fotel (taboret) bez oparcia z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska przeznaczony do pomieszczeń aseptycznych o klasie czystości powietrza typu B |  |  |
| 2 | Stelaż oraz podstawa wykonana w całości ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304) Stelaż wyposażony w obręcz pod nogi |  |  |
| 3 | Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej; |  |  |
| 4 | Siedzisko wykonane ze spienionego poliuretanu, kolor do wyboru przez użytkownika z palety kolorów producenta Siedzisko o średnicy min. 360 mm i grubości min. 50 mm |  |  |
| 5 | Zespół jezdny składający się z 5 kół o średnicy 50 mm (wszystkie koła z hamulcem) |  |  |
| 6 | Możliwość dezynfekcji |  |  |
| 7 | Wymiary: 560x560x440\580 mm |  |  |
| 8 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 3 do Załącznika Nr 3/9

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Sejf na narkotyki - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/9 dla tego zadania | Symbol na projekcie Cp3 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Sejf na narkotyki |  |  |
| 2 | trójpłaszczowa konstrukcja wypełniona unikatowym kompozytem, która skutecznie uniemożliwia włamanie się do sejfu przy użyciu szlifierki i łomu czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy 30 mm) pośredni system blokujący osłaniający zamek podczas ataku na rygle system zabezpieczający zamek przed próbą jego przewiercenia system progów przeciwogniowych grubość korpusu 80 mm, grubość drzwi 143 mm zawias zewnętrzny – kąt otwarcia 200 st. |  |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne: wys.2000 mm, szer. 580 mm, gł. 570 mm +/- 5mm Wymiary wewnętrzne: wys. 1840 mm, szer. 420 mm, gł. 340 mm +/- 5mm |  |  |
| 4 | Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w II klasie bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą przechowywania PN-EN 1143-1 i spełnianie wymogów rozporządzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. dot. przechowywania broni i amunicji. Zamek kluczowy klasy A . |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 4 do Załącznika Nr 3/9

|  | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW URZĄDZENIA I WARUNKÓW WYMAGANYCH |
| --- | --- |
|  | Stoliki narzędziowe - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/9 dla tego zadania | Symbol na projekcie Df2 |
| Producent |  | Nazwa i typ urządzenia oferowanego |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stolik narzędziowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304) |  |  |
| 2 | Stolik z blatem i półką płaską o wymiarach L= 800 mm, B =600 mm montowaną na stałe |  |  |
| 3 | Wysokość wózka 890 mm |  |  |
| 4 | Odległość między półką a blatem 450 mm lub do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |
| 5 | Uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krótszym boku |  |  |
| 6 | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy min. 100 mm (w tym 2 koła z hamulcem i blokadą obrotu) |  |  |
| 7 | Konstrukcja stolika spawana – bez śrub i nitów. wykonana z profili o wymiarach min. 25x25 mm ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ). |  |  |
| 8 | Powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 5 do Załącznika Nr 3/9

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Wózki z koszami - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/9 dla tego zadania | Symbol na projekcie Df12 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Wózek o wymiarze gabarytowym H=830 mm, L= 760mm, B=610 mm Wysokość dostosowana do wjazdu wózka pod ladę |  |  |
| 2 | Konstrukcja wózka spawana śrub i nitów wykonana z profili o wymiarach min. 25x25 mm ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ). Wyposażona w systemowe prowadnice (ślizgowe) tego samego materiału co konstrukcja Prowadnice uniwersalne pozwalające na wymienne zastosowanie półek i koszy |  |  |
| 3 | Powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. |  |  |
| 4 | Wózek wyposażony w 2 x kosz o wymiarach 540 x 500 x100mm +/- 5 mm 1 x kosz o wymiarach 540 x 500 mmx180 mm +/- 5 mm Kosze druciane wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 Na Życzenie Zamawiającego kosze muszą być wyposażone w : - podziały wewnętrzne dzielące przestrzeń wzdłużnie i poprzecznie, umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej; - kosze wyposażone w ramki opisowe |  |  |
| 5 | Wymiary i system mocowania koszy musi umożliwiać dowolną konfigurację wyposażenia w meblach posiadających tą samą funkcję |  |  |
| 6 | Blat roboczy płaski o grubości mim 30 mm wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grub. min. 1 mm Wymiary blatu 630 x 570 mm |  |  |
| 7 | W prawym boku wózka uchwyt do przetaczania |  |  |
| 8 | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |  |
| 9 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 6 do Załącznika Nr 3/9

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Stelaże jezdne na odpady medyczne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/9 dla tego zadania | Symbol na projekcie Fd1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Stelaż pojedynczy na odpady z pokrywą |  |  |
| 2 | Stabilna konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |
| 3 | Stelaż umożliwiający montaż worków plastikowych o pojemności do120l. |  |  |
| 4 | Pokrywa zamykająca komorę . Możliwość wyboru kolorystyki pokrywy min 8 kolorów do wyboru, |  |  |
| 5 | Pokrywy otwierane i zamykana za pomocą dźwigni nożnych |  |  |
| 6 | 4 kółka obrotowe o średnicy min 50 mm |  |  |
| 7 | Wymiary gabarytowe (szer./gł./wys.):400 x 400 x 850mm (+/-30 mm) |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 7 do Załącznika Nr 3/9

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Palety KO - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/9 dla tego zadania | Symbol na projekcie Pal |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Paleta o wymiarze gabarytowym L=800 mm, B=1250 mm |  |  |
| 2 | Paleta wykonana całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N09 |  |  |
| 3 | Paleta wykonane na bazie spawanych ram z profili min. 40x20x1 mm lub innych pofil |  |  |
| 4 | Wysokość palety do uzgodnienia lub dostosowana wózków widłowych |  |  |
| 5 | Wymagania dla produktu Atest Higieniczny dla mebli ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii proponowanej przez oferenta. Nie dopuszcza się atestów higienicznych na poszczególne składowe elementy mebla. |  |  |
| 6 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................												              ...........................................

data													pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/10

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie Nr 10

Przedmiot zamowienia: dostawa sprzętu AGD do wyposażenia biurowo-socjalnego:

czajników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, lodówki, ekspresów do kawy, telewizora 55“, płyty kuchennej elektrycznej do wbudowania, zmywarko-wyparzarki

Tabela zestawienia parametrów Nr 1 do Załącznika Nr 3/10

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Czajniki elektryczne - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/10 dla tego zadania | Symbol na projekcie Cz |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Czajnik elektryczny wykonany ze stali szlachetnej. |  |  |
| 2 | Moc min. 2100W |  |  |
| 3 | Pojemność min. 1,5l |  |  |
| 4 | Czajnik powinien posiadać pokrywkę z mechanizmem sprężynowym |  |  |
| 5 | Wyłącznik z wbudowanym wskaźnikiem, który informuje o tym, że czajnik jest włączony |  |  |
| 6 | Czajnik powinien posiadać czytelny wskaźnik poziomu wody |  |  |
| 7 | Automatyczny wyłącznik |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 2 do Załącznika Nr 3/10

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Ekspres do kawy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/10 dla tego zadania | Symbol na projekcie Eks |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Ekspres do kawy ciśnieniowy |  |  |
| 2 | czarny ze srebrnymi dodatkami ,Typ ekspresu Automatyczny, Moc 1465W, Funkcje Mielenie, Spieniacz mleka, Ciśnienie [bar] 15, Dodatkowe funkcje Parzenie wstępne, Parzenie cappuccino, Podwójny dozownik, Filtr wody, Dodatkowo wyciszony, wysokiej jakości młynek stożkowy, Płynna regulacja stopnia mielenia kawy, Wyjmowany zbiornik wody 1.8 l, Napięcie 230 V |  |  |
| 3 | Inne. Podświetlanie filiżanek podczas parzenia kawy, Pięciostopniowy wybór mocy aromatu - również dla dwóch filiżanek , Trzystopniowe temperatury zaparzania , Automatyczna kontrola stanu wypełnienia młynka, Automatyczna kontrola stanu wypełnienia tacki skroplin, Regulacja wysokości dozownika, Wyjmowany blok zaparzający, Płynna regulacja dozownika kawy na wysokości 7,5-13 cm, |  |  |
| 4 | Wymiary :szerokość 24cm / wysokość 33 cm / głębokość 48 cm |  |  |
| 5 | Komunikacja Wyświetlacz LCD tekstowo-graficzny, Sterowanie Elektroniczne, |  |  |
| 6 | Automatyczne programy (płukanie, czyszczenie, odkamienianie) Indywidualne programowanie - Przepisy na kawę Indywidualnie programowane Funkcja Moja Kawa, Regulacja ilości kawy , Regulacja mocy kawy , Wskaźnik poziomu wody, |  |  |
| 7 | wyposażenie Łyżeczka do odmierzania kawy |  |  |
| 8 | Zastosowane technologie: Spienianie mleka przy użyciu jednego przycisku, Aromatica System. Funkcja oszczędzania prądu – tryb ECO , |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 3 do Załącznika Nr 3/10

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Płyta kuchenna elektryczna kawy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/10 dla tego zadania | Symbol na projekcie Kuch |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Płyta kuchenna elektryczna do wbudowania |  |  |
| 2 | Moc przyłączeniowa 7,2 kW, Napięcie zasilania 230V, 400V, Pola grzewcze 4 pola indukcyjne, Sterowanie płyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej, wskaźnik ciepła resztkowego, automatyczne wyłączenie, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmianą ustawień |  |  |
| 3 | Kolor płyty grzewczej czarny |  |  |
| 4 | Wymiary: 59 x 5,5 x 52 cm |  |  |
| 5 | Funkcje dodatkowe automatyczne podgrzewanie, automatyczne wyłączenie, funkcja "Stop+GO", minutnik, pola Booster, rozpoznawanie obecności garnka, sterowanie sensorowe, sygnał dźwiękowy końca pracy, timer |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 4  do Załącznika Nr 3/10

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Kuchenki mikrofalowe - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/10 dla tego zadania | Symbol na projekcie Mik |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Kuchenka mikrofalowa |  |  |
| 2 | Typ mikrofali Wolnostojąca, Pojemność (L)23, Źródło ciepła Grill (kombi), Poziomy mocy mikrofal 6, Wydajność Moc grilla 1100 W, Pobór mocy (maksymalny)2300 W, Zasilanie 230V / 50Hz , Sposób otwierania drzwi Przycisk, Średnica talerza 288 mm, |  |  |
| 3 | Funkcje gotowania Grill, Maksymalny czas gotowania 99min 90s, Podgrzewanie wg masy/wielkości porcji, Przycisk +30 sekund, Gotowanie z automatycznym czujnikiem 4 funkcje Mięso, Drób, Ryba, Pieczywo, Automatyczne programy gotowania 6 funkcji, Tryb eko, Sygnalizacja końca gotowania, Zabezpieczenie przed dziećmi, System TDS (Triple Distribution System) |  |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne (Szer. / Wys. / Gł.)489 x 275 x 354 mm |  |  |
| 5 | Kolor Lustrzane srebro, Wykończenie wnętrza Emalia ceramiczna |  |  |
| 6 | Typ wyświetlacza LED, Rodzaj sterowania Elektroniczny, Opcja zegara (12h/24h) |  |  |
| 7 | Akcesoria: Okrągła podstawka do opiekania |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 6  do Załącznika Nr 3/10

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Zmywarko wyparzarka - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/10 dla tego zadania | Symbol na projekcie Tb6 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Zmywarko wyparzarka uniwersalna |  |  |
| 2 | nowoczesny design profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania streowanie elektroniczne umożliwia precyzyjne dobranie parametrów czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy ergonomiczny uchwyt przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego cykl mycia 90s, 120s lub 180s wydajność koszy na godzinę - 40/h; 30/h; 24/h pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach) kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) zużycie wody 2,5 l/cykl |  |  |
| 3 | Szerokość - W : 565 mm Głębokość - D : 665 mm Wysokość - H : 835 mm +/- 1 cm każdy z wymiarów |  |  |
| 4 | Materiał wykonania : stal nierdzewna Moc grzałki bojlera : 6 kW Moc zainstalowana : 8.4 kW Moc grzałki komory : 2 kW Napięcie - U : 400 V Moc elektryczna: 6.65 kW |  |  |
| 5 | kosz 500x500 mm w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego przedłużajacego efektywność mycia naczyń urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody płyn do mycia i nabłyszczania w cenie w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia wysokość komory wsadowej ~370 mm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 7 do Załącznika Nr 3/10

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- |
|  | Chłodziarka niska - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/10 dla tego zadania | Symbol na projekcie Tg1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1) | Chłodziarka wolnostojąca |  |  |
| 2) | Wymiary: - wysokość: max. 850 mm, - szerokość: max. 600 mm, - głębokość: max. 600 mm. |  |  |
| 3) | Automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki |  |  |
| 4) | Mechaniczne sterowanie temperaturą |  |  |
| 5) | Chłodziarka wyposażona w min. 4 szklane półki |  |  |
| 6) | Chłodziarka powinna posiadać min. 1 szufladę pełnej szerokości |  |  |
| 7) | Pojemność całkowita chłodziarki min. 110l |  |  |
| 8) | Klasa energetyczna A+ |  |  |
| 9) | Uniwersalne drzwi z możliwością montażu po dowolnej stronie |  |  |
| 10) | Funkcja umożliwiająca szybkie uzyskanie żądanej temperatury |  |  |
| 11) | Kolor Srebrny (Inox) dostosowany do koloru pozostałego sprzętu AGD |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 8 do Załącznika Nr 3/10

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Chłodziarki wysokie - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/10 dla tego zadania | Symbol na projekcie Tg2 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Chłodziarka wolnostojąca bez komory niskich temperatur |  |  |
| 2 | Wymiary: - wysokość: max. 1550 mm, - szerokość: max. 600 mm, - głębokość: max. 670 mm. |  |  |
| 3 | Automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki |  |  |
| 4 | Elektroniczne sterowanie temperaturą |  |  |
| 5 | Chłodziarka wyposażona w min. 4 szklane półki |  |  |
| 6 | Chłodziarka powinna posiadać min. 1 szufladę pełnej szerokości |  |  |
| 7 | Pojemność chłodziarki min. 310l |  |  |
| 8 | Klasa energetyczna A+ |  |  |
| 9 | Funkcja umożliwiająca szybkie uzyskanie żądanej temperatury |  |  |
| 10 | Kolor Srebrny (Inox) dostosowany do koloru pozostałego sprzętu AGD |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 9 do Załącznika Nr 3/10

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Lodówki małe - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/10 dla tego zadania | Symbol na projekcie Tg3 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Lodówka mała do szafy gospodarczej |  |  |
| 2 | Wysokość 50 cm, Szerokość 47 cm, Głębokość 45 cm +/- 1cm |  |  |
| 3 | Pojemność chłodziarki netto 46l, Pojemność zamrażarki netto 5 l, Możliwość przełożenia drzwi, Rozmrażanie Automatyczne |  |  |
| 4 | Klasa efektywności energetycznej A+ |  |  |
| 5 | Poziom hałasu [dB(A)] 35 dB(A) |  |  |
| 6 | Półki na drzwiach 2 |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 10 do Załącznika Nr 3/10

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Telewizor 55 cali - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/10 dla tego zadania | Symbol na projekcie TV55 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Telewizor o przekątnej 55 cali |  |  |
| 2 | Zgodność z 4K UHD o rozdzielczości 3840x2160 |  |  |
| 3 | Funkcje sieciowe i multimedialne: - Wi-Fi - DLNA - HbbTV - Wi-Fi Direct - Miracast - MHL-Mobile HD Link - Przeglądarka Internetowa |  |  |
| 4 | Format obrazu 16:9 |  |  |
| 5 | Złącza HDMI – min 3 szt Złącza USB – min 1 szt Złącze Ethernet LAN – 1 szt |  |  |
| 6 | odtwarzane formaty wideo: AVI, MKV, H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9, audio: AAC, MP3, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), WMA-PRO (wersja 9 i 10) |  |  |
| 7 | Klasa energetyczna A+ |  |  |
| 8 | Wymiary [mm]: 1240x740x80 +/- 10% |  |  |
| 9 | Telewizor montowany na ścianie za pomocą uchwytu VESA z możliwością ustalenia kąta |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................												              ...........................................                                        data												                               	pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/11

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie Nr 11

Przedmiot zamowienia: dostawa pozostałego sprzętu do wyposażenia biurowo-socjalnego:

lustra, kosze, lustra, kosze, szczotki, wieszaki, półki, inny sprzęt wg wykazu dla niniejszego zadania

Tabela zestawienia parametrów Nr 1 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Kosze na śmieci 5 l - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bi1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Kosz na śmieci do łazienki mały 5l |  |  |
| 2 | - łatwy do czyszczenia i konserwacji. - wykonany ze stali nierdzewnej matowej - pojemności: 5 - ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia - plastikowe wiadro ułatwia utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości - mechanizm otwierający wykonany jest w 100% z części metalowych |  |  |
| 3 | pojemność 5 l szerokość 20,5 cm +/- 2cm wysokość 28 cm +/- 2cm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 2 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Kosze na śmieci 20 l - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bi2 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Kosz na śmieci do łazienki duży 20l |  |  |
| 2 | - łatwy do czyszczenia i konserwacji. - wykonany ze stali nierdzewnej matowej - pojemności: 20 - ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia - plastikowe wiadro ułatwia utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości - mechanizm otwierający wykonany jest w 100% z części metalowych |  |  |
| 3 | pojemność 20 l szerokość 29,5 cm +/-2cm wysokość 44 cm +/- 2cm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 3 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Kosze na śmieci biurowe - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Bi3 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Kosz na śmieci biurowy |  |  |
| 2 | - łatwy do czyszczenia i konserwacji. - wykonany ze stali nierdzewnej matowej - pojemności: 20 - ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia - plastikowe wiadro ułatwia utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości - mechanizm otwierający wykonany jest w 100% z części metalowych |  |  |
| 3 | pojemność 20 l szerokość 29,5 cm +/-2cm wysokość 44 cm +/-2cm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 4 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Sejf kasjerski - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Cp2 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Sejf kasjerski |  |  |
| 2 | Sejf kasjerski z szufladą wrzutową. Przednia część szuflady wyposażona jest w kasetę na bilon i nominały i służy do bieżącego przyjmowania i wydawania gotówki. Tylna część szuflady pełni funkcję wrzutni do deponowania nadwyżki gotówki bez potrzeby otwierania głównych drzwi. Aby dokonać wrzutu wystarczy włożyć pieniądze do tylnej komory szuflady a następnie należy ją zamknąć. Po zamknięciu szuflady otwiera się jej dno a zawartość tylnej komory wpada do komory głównej sejfu. Zamek kluczowy klasy A z 2 kluczami blokujący drzwi główne sejfu. - Zamek kluczowy klasy A z 2 kluczami blokujący możliwość wysunięcia szuflady, Wysuwana szuflada wraz z komorą wrzutową o wymiarach 38 x 110 x 320 mm, Kaseta na bilon i nominały zamykana zamkiem bębenkowym, 1 półka stałą - 2 otwory montażowe w dnie sejfu - Malowanie farbą proszkową w kolorze jasnoszarym RAL 7035 lub czarnym RAL 9005. |  |  |
| 3 | certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w klasie I wg normy PN-EN 1143-1 |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 5 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Godła Polski - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie God |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Godło Polski ścienne |  |  |
| 2 | w aluminiowej ramce 50 cm x 40 cm (różne kolory ramek) |  |  |
| 3 | wydrukowane na kartonie offsetowym, oprawione w ramkę aluminiową, w wybranym kolorze. Produkt przystosowano do powieszenia na ścianie. Godło wyprodukowano zgodnie z ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej. Ekskluzywny produkt najwyższej jakości. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 6 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Lustra - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Mir |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Lustro z fazowanymi brzegami |  |  |
| 2 | Lustro o wymiarach 400x600 mm |  |  |
| 3 | Możliwość przyklejenia do ściany |  |  |
| 3 | Szerokość fazy ok. 14 mm |  |  |
| 4 | Grubość lustra min. 4 mm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 7 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Obrazy - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Pic |
| Produ-cent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Obraz |  |  |
| 2 | obrazy w wysokiej rozdzielczości na najwyższej jakości płótnie bawełnianym CANVAS o gramaturze 300g/m2 i wykończeniu satynowym. Płótno na drewnianych sosnowych ramach wzmocnionych klinami. Krawędzie boczne obrazów zadrukowane motywem zdjęcia, możliwość wieszania ich bezpośrednio na ścianie bez konieczności oprawiania. Obrazy z najwyższą jakością druku full HD, idealną ostrością oraz głębią kolorów, ochrona UV przed wyblaknięciem nawet przy ekspozycji na słońcu. |  |  |
| 3 | Wydruk obrazów wybranych przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych wzorów , max wielkość wydruku 120x120 cm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 8 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Pojemniki na śmieci - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Poj |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Pojemnik na śmieci |  |  |
| 2 | mobilny pojemnik na odpady komunalne Pojemnik przeznaczony do selektywnej zbiórki wszystkich rodzajów śmieci na zewnątrz. Wykonany z utwardzonego plastiku – PEHD. Mobilność zapewniona poprzez 2 gumowane koła. Pojemniki posiadają certyfikat potwierdzajacy ich wykonanie zgodnie z normą PN-EN 840 lub normą równoważną. Możliwość indywidualnego projektu oznaczenia. Do wyboru min. 5 kolorów |  |  |
| 3 | pojemność: 240 l +/- 5l szer. x gł. x wys.: 57.5 x 71.3 x 106.3 cm +/- 3cm waga: 12,8 kg +/- 1kg |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 9 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Półka pod prysznic - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Pr1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Półka 3-poziomowa pod prysznic |  |  |
| 2 | półka łazienkowa ¼ koła, narożna, 3 poziomowa - wykonana z drutu stalowego chromowanego Na każdej półce bezbarwna nakładka z tworzywa zapewniająca stabilność produktów na półce i zapobiegająca wypadaniu małych elementów, nakładka jest przyczepiana do drutów podstawy za pomocą klpisów mocujących zatrzaskujących się na drucie. - w zestawie komplet kołków do wieszania półki |  |  |
| 3 | Wymiary: wysokość: 58 cm szer. 25 x 25 cm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 10 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Szczotka do WC - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Swc |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa |  |  |
| 2 | Uchwyt szczotki powinien być przykręcany do ściany. |  |  |
| 3 | Uchwyt powinien posiadać wyjmowaną podstawkę ułatwiającą czyszczenie. Nie dopuszcza się uchwytu bez podstawki |  |  |
| 4 | Szczotka powinna mieć możliwość wymiany końcówki |  |  |
| 5 | Wymiary: - głębokość: ok. 10 cm, - szerokość: max. 10 cm, - wysokość: max. 40 cm |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 11 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Zegar ścienny - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Tik |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Zegar ścienny |  |  |
| 2 | - okrągły zegar ścienny fi 30 cm - wskazówkowy, - czytelne cyfry, - mechanizm tykający, - przejrzysty cyferblat, - nowoczesny design, - uchwyt do zawieszenia, - pomysł na praktyczny prezent. |  |  |
| 3 | Wyposażony w wygodne i proste w użyciu pokrętło, które pozwoli w łatwy sposób nastawić aktualny czas. Mechanizm QUARTZ. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 12 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Wieszak do poczekalni - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Wi1 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Wieszak o wymiarze gabarytowym H=1200 mm, L= 600mm, B=200 mm |  |  |
| 2 | Panelowy wieszak ścienny wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm I wymiarach H=1200 mm, L= 600mm, Wyposażony w : - 4 podwójne haczyki zamontowane na panelu ścienny - nad haczykami półka o wymiarach L= 600mm, B=200 mm - oraz boczna ścianka o wymiarach H=1200 mm, B= 200mm, |  |  |
| 3 | Wieszak wykonana w całości ( łącznie z plecami ) z płyty wiórowej o grubości 18 mm trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem przed realizacją przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych próbek. Powtarzalny dobór kolorystyczny całości, symetria oraz powtarzalność rysunku drewna na elementach w danym komplecie. Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe metalowe i kołki meblowe. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. Zamawiający wyklucza połączenia korpusu szafy za pomocą śrub, wkrętów typu „konfirmat” lub innych podobnych. |  |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie konstrukcyjne nie osłonięte zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaoblone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru oklejanej płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. |  |  |
| 4 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |
| 5 | Wymagania dla produktu : 1. Atest techniczny potwierdzający wytrzymałość na odrywanie połączenia obrzeża meblowego z płytą meblową wykonywanego w technologii proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN-EN 311: 2004– Płyty drewnopodobne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych wskazanych w pkt. 1. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 13 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Wieszaki mobilne szatniowe - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Wi2 |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Wieszak szatniowy na kółkach |  |  |
| 2 | Wieszak wyposażony w 20 haczyków w tym po obu stronach pod 10 haczyków |  |  |
| 3 | Każdy haczyk numerowany oraz wyposażony numerowane breloki |  |  |
| 4 | Konstrukcja i podstawa wieszaka wykonana z spawanych profili mim 25x25x2 mm malowanych farbą proszkową |  |  |
| 5 | Konstrukcja i postawa malowana farbą proszkową |  |  |
| 6 | Podstawa wyposażona w 4-kółka o średnicy mim. 100 mm Wszystkie koła wyposażona w blokadę jazdy i obrotu |  |  |
| 7 | Wymagania dla produktu : Atest techniczny potwierdzający właściwą przyczepność i trwałość powłok lakierniczych z farb proszkowych na elementach stalowych wykonywanej w technologii malowania proponowanej przez oferenta a spełniające wymagania zawarte w normach - PN- ISO 4211-4- Meble. Badanie powierzchni. Ocena odporności na uderzenie PN-EN ISO 1519- Farby I lakiery. Próba zginania. - PN-EN 13 438 - Farby I lakiery. Organiczne powłoki z farb. Dopuszcza się atesty w odniesieniu do norm równoważnych opisywanym. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 14 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Wieszak na mopy z 4 haczykami - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Wi3k |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Wieszak o długości L= 600mm, |  |  |
| 2 | Wieszak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Konstrukcja spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. |  |  |
| 3 | Wieszak - wykonany z profila o wymiarach 30x20 mm ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ). Powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. |  |  |
| 4 | Haczyki - w wieszaku wykonane z pręta ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) montowane na stałe, rozmieszczone równomiernie. Ilość haczyków - 4 szt. |  |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela zestawienia parametrów Nr 15 do Załącznika Nr 3/11

|  | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW WYROBU |
| --- | --- |
|  | Wieszak na ręczniki z 4 haczykami - liczba sztuk wg specyfikacji cenowej w Zał. Nr 2/11 dla tego zadania | Symbol na projekcie Wi4k |
| Producent |  | Symbol Producenta |  |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Potwierdzenie parametru Tak/Nie | Parametr / warunek oferowany (potwierdzić parametry wymagane poprzez „TAK” lub oferowane parametry opisać) |
| 1 | Wieszak o długości L= 600mm, |  |  |
| 2 | Wieszak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Konstrukcja spawana – bez ram wewnętrznych śrub i nitów. |  |  |
| 3 | Wieszak - wykonany z profila o wymiarach 30x20 mm ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ). Powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. |  |  |
| 4 | Haczyki - w wieszaku wykonane z pręta ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ) montowane na stałe, rozmieszczone równomiernie. Ilość haczyków - 4 szt. |  |  |
| 5 | Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowego projektu zabudowy meblowej, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. |  |  |

UWAGI:

- Brak wpisu potwierdzającego spełnienie parametrów i warunków wymaganych w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji

wyrobu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.............................												              ...........................................

data											                               	                 pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny

Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:

W przypadku zadania Nr 1, Nr 2

(meble medyczne, meble biurowe, system monitorowania temperatury i wilgotności w aptece):

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Okres gwarancji | 30 % |
| Termin dostawy | 5 % |
| Czas reakcji serwisowej gwarancyjnej z naprawą usterki | 5 % |

1. Przeliczenie kryterium ceny

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ------------------------------------------------------  x  100 x 60%

Cena oferty badanej

2. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji

Okres gwarancji w ofercie badanej

PKT =   --------------------------------------------------------------------   x 100 x 30%

Najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert

3. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy

- Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert

- PKT  =     ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 5%

Termin dostawy oferty badanej

4. Przeliczenie czasu reakcji serwisowej gwarancyjnej z naprawą usterki

# Najkrótszy czas reakcji spośród  nieodrzuconych ofert

# PKT  =  ------------------------------------------------------------------  x  100  x  5%

# Czas reakcji oferty badanej nieodrzuconej

W przypadku zadań Nr 3 - 11 (sprzęt do wyposażenia):

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Okres gwarancji | 30 % |
| Termin dostawy | 5 % |
| Czas reakcji serwisowej gwarancyjnej | 5 % |

1. Przeliczenie kryterium ceny

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ------------------------------------------------------  x  100 x 60%

Cena oferty badanej

2. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji

Okres gwarancji w ofercie badanej

PKT =   --------------------------------------------------------------------   x 100 x 30%

Najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert

3. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy

- Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert

- PKT  =     ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 5%

Termin dostawy oferty badanej

4. Przeliczenie czasu reakcji serwisowej gwarancyjnej

# Najkrótszy czas reakcji spośród  nieodrzuconych ofert

# PKT  =  ------------------------------------------------------------------  x  100  x  5%

# Czas reakcji oferty badanej nieodrzuconej

# UWAGA! - minimalne i maksymalne terminy lub okresy w kryteriach:

# „okresu gwarancji“,

# „ terminu dostawy“,

# „czasu reakcji serwisowej gwarancyjnej z naprawą usterki - Zad. 1-2“

# lub „czasu reakcji serwisowej gwarancyjnej - Zad. 3-11“

# określono w formularzu ofertowym - Zał. Nr 1 do SIWZ,

# gdzie w UWAGACH wskazano także skutki przekroczenia ustalonych minimalnych lub maksymalnych terminów.

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

Załącznik Nr 5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

…………………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot dostawy | Okres realizacji | Wartość brutto dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane ............ szt.

....................................						  ......................................

data								      podpis Wykonawcy

### Załącznik Nr 6/1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

WZÓR UMOWY

Umowa Nr .............

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

.............................................................. – ................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....................................,

reprezentowanym przez:

........................................................... – ...........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

........................................................... – .........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

REGON :  ........................................................................     NIP :  ..................................

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)…………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego                 na dostawę mebli medycznych (Zad. Nr 1), mebli biurowo-socjalnych (Zad. Nr 2), zwanych                     w dalszej treści przedmiotem umowy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- specyfikacja cenowa – Załącznik Nr 1.

- specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr 2.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu i instalacji we wskazanym miejscu Zamawiającemu przedmiotu umowy w liczbie i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………………….r.

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania potrzebne                                   do należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności jest uprawniony do sprzedaży                                     i dostarczania przedmiotu umowy oraz że wykona niniejszą umowę w sposób zgodny                                        z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością.

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu.

§ 2

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie …. dni, na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego                           w Toruniu.

Termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy lub od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia. Informacja w zakresie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia będzie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie podpisania umowy, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. 90 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego o konieczności oczekiwania na wyznaczenie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia.

2. Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy wyroby własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi (regulacji, konserwacji, dezynfekcji).

3. W trakcie transportu i montażu wyrobów Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz stosować środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uszkodzenia powierzchni podłóg, ścian, instalacji. Za ewentualne uszkodzenia w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich usunięcia (naprawy) lub pokrycia kosztów odpowiednio do wyrządzonej szkody.

4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie podane w SIWZ wymiary mebli medycznych i biurowych muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę poprzez obmiar z natury                    w celu dopasowania ich do wymiarów pomieszczeń po zakończeniu robót wykończeniowych. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 10% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji lub zmiana wynika z potrzeby dopasowania do wymiarów pomieszczenia np. istniejących wnęk, otworów, zainstalowanego wcześniej sprzętu i wyposażenia.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru przedmiotu zamówienia w wybranej kolorystyce. Kolorystyka uzgodniona zostanie po zawarciu umowy z Wykonawcą.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy instrukcje obsługi/użytkowania/eksplotatacji w języku polskim wraz z dokumentami określającymi częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych  przez  producenta.

7. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu  nienależytego transportu i powstałych strat. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zutylizuje opakowania po dostarczonym przedmiocie umowy.

8. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie, na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.

10. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy:

    - jest fabrycznie nowy,

    - jest nieużywany tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych,

    - spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej,

    - gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

11. Strony zgodnie postanawiają, że niezależnie od ilości dostarczanych egzemplarzy niezgodność któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy bądź SIWZ rozumiana będzie jako niezgodność towaru z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.

12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 Zamawiający jest w szczególności uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia okoliczności,                      o których mowa w ust. 11.

13. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 12 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszty i ryzyko Wykonawcy.

14. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są:                        ………………………………., tel. (56) …………………….

15. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:                       ………………………………., tel…………………………..

§ 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy ….. miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru i montażu sprzętu 
u Zamawiającego przez Strony umowy.

2. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego z naprawą zgłoszonej usterki wynosi: …………….. dni roboczych licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii przez Zamawiającego. Informacje                 o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu …………………...

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, w szczególności za wady lub usterki fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu umowy, pod  warunkiem poprawnej eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje                 o tym niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej, za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa niniejszym ustępie.

5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu odpowiednio o czas (liczony od dnia zgłoszenia wady lub usterek), w ciągu którego wskutek naprawy Zamawiający nie mógł z przedmiotu umowy korzystać.

7. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w Przedmiocie  umowy w terminie przekraczającym 4 dni robocze od dnia zgłoszenia usterki i braku wcześniejszego pisemnego poinformowania przez Wykonawcę o planowanym terminie naprawy, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy.

Jeśli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych w ustalonym terminie i nie wstawi sprzętu (wyrobu) zastępczego, Zamawiający może zlecić naprawę przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego.

9. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwaracyjnych dostaczonych wyrobów w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji (o ile dany wyrób wymaga przeglądu gwarancyjnego).

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającego do 3 dni,

b) 3% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającego powyżej 3 dni.

2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanej części umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki Wykonawcy                    w czasie reakcji serwisu gwarancyjnego z naprawą zgłoszonej usterki – w wysokości  0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

4. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

§ 5

1. Wartość umowy wynosi: ………………….. zł netto + VAT = ………………………… zł brutto.

Słownie brutto……………………………………………………………………………… zł brutto.

2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni, licząc                      od daty  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

2.1.Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru i montażu (instalacji) podpisany przez strony umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego w ramach danego zadania pod warunkiem, że dostarczony wyrób będzie kompletny i umożliwiający jego odbiór i użytkowanie,                    a dostarczone meble będą stanowiły kompletne wyposażenie określonych pomieszczeń umożliwiające ich właściwe użytkowanie.

4. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy  podany na fakturze.

5. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

6. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

7. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                         nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi                        co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;                                       2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 8

W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni 
od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 10

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 11

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie wystąpienia następujących okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

  - zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych,

  - zmiany oferowanego wyrobu na wyrób o parametrach nie gorszych niż oferowany w przypadku wycofania oferowanego wyrobu z rynku, wstrzymania produkcji, w cenie nie wyższej niż oferowana,

  - zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu 
w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT,

  - zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem opóźnień w wydawaniu decyzji, opinii koniecznych dla prawidłowej realizacji umowy lub w wykonywaniu innych czynności przez instytucje i urzędy,

  - zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych przez generalnego wykonawcę „Przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, tj. Budimex S. A.,

  - zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

- Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy.

- Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.

- Zmiana umowy wymaga zgody Stron.

§ 12

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 13

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

### Załącznik Nr 6/2

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

WZÓR UMOWY

Umowa Nr .............

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

.............................................................. – ................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....................................,

reprezentowanym przez:

........................................................... – ...........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

........................................................... – .........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

REGON :  ........................................................................     NIP :  ..................................

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)…………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę sprzętu zawartego w Zadaniach Nr 3 - 11 tj. ……………………………………………, zwanego w dalszej treści przedmiotem umowy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- specyfikacja cenowa – Załącznik Nr 1.

- specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr 2.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu, instalacji i uruchomienia Zamawiającemu przedmiotu umowy w  liczbie i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………………….r.

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania potrzebne                                   do należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności jest uprawniony do sprzedaży                                     i dostarczania przedmiotu umowy oraz że wykona niniejszą umowę w sposób zgodny                                        z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością.

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie …. dni, na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego                         w Toruniu.

Termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy lub od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia. Informacja w zakresie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia będzie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie podpisania umowy, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. 90 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego o konieczności oczekiwania na wyznaczenie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia.

2. Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy wyroby własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.

3. W trakcie transportu i montażu wyrobów Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz stosować środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uszkodzenia powierzchni podłóg, ścian, instalacji. Za ewentualne uszkodzenia w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich usunięcia (naprawy) lub pokrycia kosztów odpowiednio do wyrządzonej szkody.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy instrukcje obsługi/użytkowania/eksplotatacji w języku polskim wraz z dokumentami określającymi częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych  przez  producenta.

5. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu  nienależytego transportu i powstałych strat. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zutylizuje opakowania po dostarczonym przedmiocie umowy.

6. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia

dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie, na koszt Wykonawcy.

7. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy:

- jest fabrycznie nowy,

- jest nieużywany tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych,

- spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej,

- gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

9. Strony zgodnie postanawiają, że niezależnie od ilości dostarczanych egzemplarzy niezgodność któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy bądź SIWZ rozumiana będzie jako niezgodność towaru z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.

10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9 Zamawiający jest w szczególności uprawniony, do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia okoliczności,                      o których mowa w ust. 9.

11. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszty i ryzyko Wykonawcy.

12. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są:                        ………………………………., tel. (56) …………………….

13. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:                       ………………………………., tel…………………………..

§ 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy ….. miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru i montażu sprzętu 
u Zamawiającego przez Strony umowy.

2. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi: …………….. dni roboczych licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii przez Zamawiającego. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu …………………...

3. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji czas skutecznej naprawy sprzętu bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 4 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku-piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji czas skutecznej naprawy sprzętu z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku-piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W przypadku naprawy sprzętu trwającej powyżej  7 dni Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, w szczególności za wady lub usterki fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu umowy, pod  warunkiem poprawnej eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje                 o tym niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej, za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia,o którym mowa niniejszym ustępie.

8. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

9. Termin gwarancji ulega przedłużeniu odpowiednio o czas (liczony od dnia zgłoszenia wady lub usterek), w ciągu którego wskutek naprawy Zamawiający nie mógł z przedmiotu umowy korzystać.

10. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w Przedmiocie  umowy w terminie przekraczającym 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki i braku wcześniejszego pisemnego poinformowania przez Wykonawcę o planowanym terminie naprawy, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy.

Jeśli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych w ustalonym terminie i nie wstawi sprzętu (wyrobu) zastępczego, Zamawiający może zlecić naprawę przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego.

12. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwarancyjnych dostaczonych wyrobów w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji (o ile dany wyrób wymaga przeglądu gwarancyjnego).

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającego do 3 dni,

b) 3% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającego powyżej 3 dni.

2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanej części umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki Wykonawcy                    w czasie reakcji serwisu gwarancyjnego – w wysokości  0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

4. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

§ 5

1. Wartość umowy wynosi: ………………….. zł netto + VAT = ………………………… zł brutto.

Słownie brutto……………………………………………………………………………… zł brutto.

2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni, licząc                      od daty  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

2.1.Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru i montażu (instalacji) podpisany przez Strony umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego w ramach danego zadania pod warunkiem, że dostarczony sprzęt będzie kompletny i umożliwiający jego odbiór i użytkowanie,                    a dostarczone wyroby będą stanowiły kompletne wyposażenie określonych pomieszczeń umożliwiające ich właściwe użytkowanie.

4. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy  podany na fakturze.

5. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

6. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

7. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                         nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego               z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi                        co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;                                       2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 8

W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni 
od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 10

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 11

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie wystąpienia następujących okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

  - zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych,

  - zmiany oferowanego wyrobu na wyrób o parametrach nie gorszych niż oferowany w przypadku wycofania oferowanego wyrobu z rynku, wstrzymania produkcji, w cenie nie wyższej niż oferowana,

  - zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu 
w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT,

  - zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem opóźnień w wydawaniu decyzji, opinii koniecznych dla prawidłowej realizacji umowy lub w wykonywaniu innych czynności przez instytucje i urzędy,

  - zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych przez generalnego wykonawcę „Przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, tj. Budimex S. A.,

  - zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

- Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy.

- Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.

- Zmiana umowy wymaga zgody stron.

§ 12

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 13

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

# OŚWIADCZENIE*

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia                     na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa mebli medycznych, mebli biurowych,

wyposażenia medycznego apteki szpitalnej, wyposażenia biurowo-socjalnego

dla budynku nr 520

w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                                 im. L. Rydygiera w Toruniu“.

oświadczamy zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp,  że:

- nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp                        w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.).

- należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                  i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.).

…………………………………………………………………………………………………..

(wymienić załączone dowody)

* niepotrzebne skreślić

.............................							.................................

data							             podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-25/19

# OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego):

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa mebli medycznych, mebli biurowych,

wyposażenia medycznego apteki szpitalnej, wyposażenia biurowo-socjalnego

dla budynku nr 520

w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                                 im. L. Rydygiera w Toruniu“.

oświadczamy,  że w stosunku do niego:

1)* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej                             o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne                              lub zdrowotne;

b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                          z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                            a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami                              lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

* UWAGA! – skreślić niewłaściwe (a lub b)

2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.............................						       ................................

data					              podpis osoby upoważmionej do reprezentacji

# Footnotes

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).