## GZ Oleszno
Załącznik nr 1a do ST
Zestawienie przewodów kominowych i wentylacyjnych (Część I - GZ Drawsko Pomorskie) strona 1
Miejscowość KONOTOP kompleks nr 5005
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
5 | łaźnia | 1 | 2 | 2 | spalinowe | olejowe | 1.099 | 12 | 24 | 1 x R | 2 x R | 2 | 2 | 0.56 | 12 | 24 | 1 x R | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.628 | 1.5 | 1.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.628 | 1 | 1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.471 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.785 | 1.5 | 6 |  | 1 x R
82 | inny obiekt ogólnowojskowy | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3.4 | 6.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2.5 | 2.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4.5 | 4.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.9 | 1.9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 7.9 | 7.9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.56 | 7.4 | 51.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 5.5 | 11 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 8.2 | 16.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 6 | 24 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 1.6 | 4.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.56 | 1 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 3.5 | 14 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.8 | 1.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 5 | 5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 0.7 | 0.7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 5.5 | 16.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 3.5 | 3.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 6.9 | 6.9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 4.5 | 4.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 4.8 | 4.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 5 | 5 | 0.82 | 5.5 | 27.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.82 | 7.4 | 29.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 3.9 | 3.9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.82 | 6.5 | 26 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 5 | 5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.82 | 6.8 | 13.6 |  | 1 x R
1: 83; 2: kuchnia-jadalnia; 3: 2; 9: 0; 12: 4; 12a: 4; 13: 0.628; 14: 3.9; 15: 15.6; 17: 1 x R |  | elektryczna
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.628 | 2.7 | 16.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.628 | 3.9 | 31.2 |  | 1 x R
88 | inny techniczno eksploatacyjny | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.628 | 1 | 2 |  | 1 x R
107 | inny warsztat | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.785 | 1 | 2 |  | 1 x R
108 | inny warsztat | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | 5 | 0.942 | 1.5 | 7.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 9 | 9 | 0.471 | 1.5 | 13.5 |  | 1 x R
110 | wartownia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.56 | 4.5 | 31.5 |  | 1 x R
112 | inny budynek kubatorowy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.628 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
119 | inny techniczno - usługowy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.942 | 5 | 10 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.942 | 1 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 1.57 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 1.884 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
120 | stacja uzdatniania wody | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.785 | 1 | 1 |  | 1 x R
128 | koszarowo-biurowy | 3 | 2 | 2 | spalinowe | olejowe | 0.628 | 8.6 | 17.2 | 2 x R | 2 x R | 1 | 1 | 0.76 | 8.6 | 8.6 | 2 x R jeden przewód wentylacyjny kotłowni | 2 x R
[12 empty] | 98 | 98 | 0.76 | 8.6 | 842.8 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 89 | 89 | 0.76 | 11.5 | 1023.5 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 25 | 25 | 0.76 | 5.1 | 127.5 |  | 2 x R
129 | koszarowy | 3 | 2 | 2 | spalinowe | olejowe | 0.628 | 8.6 | 17.2 | 2 x R | 2 x R | 1 | 1 | 0.76 | 8.6 | 8.6 | 2 x R jeden przewód wentylacyjny kotłowni | 2 x R
[12 empty] | 117 | 117 | 0.76 | 8.6 | 1006.2 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 103 | 103 | 0.76 | 11.5 | 1184.5 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.76 | 5.1 | 10.2 |  | 2 x R
130 | koszarowy | 3 | 2 | 2 | spalinowe | olejowe | 0.628 | 8.6 | 17.2 | 2 x R | 2 x R | 1 | 1 | 0.76 | 8.6 | 8.6 | 2x R jeden przewód wentylacyjny kotłowni | 2 x R
[12 empty] | 112 | 112 | 0.76 | 8.6 | 963.2 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 107 | 107 | 0.76 | 11.5 | 1230.5 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.76 | 5.1 | 15.3 |  | 2 x R
131 | inne techniczno-eksploatacyjne | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.76 | 4.5 | 9 |  | 1 x R
115 | kotłownia |  | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 1.727 | 15 | 15 | 1 x R | 2 x R |  |  |  |  | 0
| RAZEM |  | 9 | [5 empty] | 90.6 | 15 | 18 | 798 |  |  |  | 6932.4 | 8 | 1457
Przewody kominowe i wentylacyjne strona 2
Miejscowość Karwice kompleks nr 5006
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
17 | koszarowy | 1 | 1 | 1 | dymowy | stałe | 0.56 | 8 | 8 | 1 x R |  | 1 | 1 | 0.56 | 3.4 | 3.4 |  | 1 x R | internat
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 3 | 9 |  | 1 x R
20 | hydrofornia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 |  | 1 x R
1: 21; 2: koszarowy; 3: 2; 9: 0; 12: 2; 12a: 2; 13: 0.56; 14: 2.5; 15: 5; 17: 1 x R | hotel internat
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3.5 | 3.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2 | 2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.94 | 4.5 | 4.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 |  | 1 x R
26 | inny obiekt ogólnowojskowy | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 1.6 | 4.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4.8 | 4.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 6.8 | 6.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 12.5 | 25 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 11 | 11 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4 | 4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5.3 | 5.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 10 | 20 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5.3 | 5.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 8.8 | 8.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 7.6 | 15.2 |  | 1 x R
27 | inny obiekt ogólnowojskowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 30 | 30 | 0.56 | 14.1 | 423 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 35 | 35 | 0.56 | 10.4 | 364 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 35 | 35 | 0.56 | 7 | 245 |  | 2 x R
38 | inny magazyn ogólnego przeznaczenia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 4 | 8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2 | 2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.628 | 1 | 2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.256 | 1.3 | 1.3 |  | 1 x R
42 | inny obiekt ogólnowojskowy | 3 | 3 | 3 | spalinowe | olejowe | 2.36 | 18 | 54 | 1 x R | 2 x R | 2 | 2 | 1.6 | 12 | 24 | 1 x R | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 26 | 26 | 0.56 | 8.3 | 215.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 25 | 25 | 0.56 | 5.7 | 142.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.4 | 1.4 |  | 1 x R
43 | inny gospodarczy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 2 | 4 |  | 1 x R
| RAZEM |  | 4 | [5 empty] | 62 | 4 | 6 | 190 |  |  |  | 1582.2 | 2 | 290
Przewody kominowe i wentylacyjne strona 3
Miejscowość Jaworze kompleks nr 5007
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1: 14; 2: koszarowy; 3: 4; 4a: tylko hydrofornia; 9: 0; 12: 2; 12a: 2; 13: 0.56; 14: 7.8; 15: 15.6; 17: 1 x R | użytkowana tylko hydrofornia
[9 empty] | 0 |  |  | 12 | 12 | 0.56 | 1 | 12 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 7 | 28 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 1.5 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 0.8 | 0.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 2.5 | 5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 4.7 | 18.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 2.2 | 4.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 8.5 | 8.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3.8 | 3.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 8 | 8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 6.2 | 12.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.8 | 7.8 | 7.8 |  | 1 x R
18 | koszarowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.82 | 1.2 | 2.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.82 | 1.2 | 2.4 |  | 1 x R
19 | koszarowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.82 | 3.8 | 7.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.82 | 1.2 | 2.4 |  | 1 x R
34 | koszarowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 9 | 9 | 0.84 | 7 | 63 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 10 | 10 | 0.5 | 5 | 50 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 10 | 10 | 0.5 | 2 | 20 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 11 | 11 | 0.5 | 8 | 88 |  | 1 x R
35 | koszarowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 9 | 9 | 0.84 | 7 | 63 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 10 | 10 | 0.5 | 2 | 20 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 10 | 10 | 0.5 | 5 | 50 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 11 | 11 | 0.5 | 8 | 88 |  | 1 x R
37 | inny obiekt ogólnowojskowy | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.94 | 1.5 | 1.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.94 | 2.8 | 2.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 4.2 | 8.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 3.5 | 10.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4 | 4 |  | 1 x R
40 | inny gospodarczy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3 | 3 |  | 1 x R
| RAZEM |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 134 |  |  |  | 618.1 | 0 | 134
Przewody kominowe i wentylacyjne strona 4
Miejscowość Oleszno kompleks nr 5010
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
79 | wartownia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 3.2 | 12.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.471 | 1 | 1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1 | 1 |  | 1 x R
40 | biurowo-sztabowy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 11 | 0.56 | 3 | 3 |  | 1 x R
77 | inny warsztat | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.942 | 1.5 | 9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.471 | 1 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 1.256 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.471 | 1.5 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.628 | 1.5 | 10.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.628 | 2 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.942 | 2.5 | 7.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.785 | 1.5 | 4.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 4.2 | 4.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.4 | 5.9 | 5.9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3.4 | 3.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 6 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.942 | 2 | 6 |  | 1 x R
4 | warsztat mechaniczny | 1 | 2 | 2 | spalinowe | olejowe | 0.942 | 8 | 16 | 1 x R | 2 x R | 3 | 3 | 0.785 | 2 | 6 | 1 x R | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 11 | 11 | 0.942 | 2 | 22 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.471 | 2 | 16 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.942 | 3.5 | 7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.628 | 2 | 8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.099 | 2 | 2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.628 | 1.5 | 4.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.57 | 3 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 1.256 | 3 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 1.256 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.942 | 2.5 | 7.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.4 | 5 | 5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 2.4 | 4.8 | 4.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.4 | 4.8 | 4.8 |  | 1 x R
78 | inny magazyn ogólnego przeznaczenia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 16 | 16 | 1.099 | 1.5 | 24 |  | 1 x R
81 | inny magazyn ogólenego przeznaczenia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 28 | 28 | 0.942 | 1.5 | 42 |  | 1 x R
32 | biurowo sztabowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3.4 | 6.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.5 | 1.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2.1 | 2.1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.471 | 2 | 12 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.628 | 2 | 8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 1.256 | 2 | 8 |  | 1 x R
27 | kotłownia | 2 | 3 | 3 | spalinowe | olejowe | 1.86 | 28 | 84 | 1 x R | 2 x R | 4 | 4 | 0.56 | 3.3 | 13.2 | 1 x R | 1 x R
50 | inny obiekt ogólnowojskowy /internat/ | 2 | 1 | 2 | spalinowe | olejowe | 0.94 | 7 | 7 | 1 x R | 2 x R | 1 | 1 | 2.4 | 11 | 11 | 1 x R | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.8 | 11 | 11 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.56 | 3.3 | 26.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.56 | 2 | 12 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 2.2 | 8.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 2.8 | 8.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3.4 | 3.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 1.8 | 3.6 |  | 1 x R
58 | inny obiekt ogólnowojskowy /internat/ | 3 | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.66 | 8.7 | 12.6 | 1 x R | 2 x R | 6 | 6 | 0.56 | 6.3 | 37.8 | 1 x R | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 8.7 | 17.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.56 | 7.9 | 55.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2.7 | 2.7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4.5 | 4.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3.6 | 7.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 5.8 | 11.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.1 | 5 | 5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 1 | 1 |  | 1 x R
105 | biurowo-sztabowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 10.5 | 42 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 9 | 9 | 0.56 | 7.8 | 70.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 2.2 | 6.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 6.7 | 6.7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5 | 5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4.5 | 4.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.82 | 7.5 | 52.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.82 | 4.8 | 33.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.82 | 10.4 | 72.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 4.3 | 4.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 9 | 9 | 0.82 | 5 | 45 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.82 | 2.1 | 8.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 1.2 | 1.2 |  | 1 x R
24 | klub | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 7 | 7 |  | 1 x R
82 | wartownia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 2 | 4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.5 | 1.5 |  | 1 x R
104 | pawilon usługowo-handlowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 7.7 | 23.1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 6.5 | 19.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5.8 | 5.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1 | 1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1 | 1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 8.4 | 8.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.82 | 7.5 | 15 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.785 | 1.5 | 9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.48 | 9.5 | 9.5 |  | 1 x R
148 | inny gospodarczy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.68 | 4.3 | 17.2 |  | 1 x R
92 | wartownia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.5 | 1.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 4.2 | 8.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 1.8 | 5.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 6 | 12 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.628 | 1 | 4 |  | 1 x R
93 | magazyn amunicji | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.471 | 1 | 3 |  | 1 x R
94 | magazyn amunicji | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.471 | 1 | 3 |  | 1 x R
95 | magazyn amunicji | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.471 | 1 | 3 |  | 1 x R
96 | magazyn amunicji | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.471 | 1 | 3 |  | 1 x R
97 | magazyn amunicji | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.471 | 1 | 3 |  | 1 x R
98 | magazyn amunicji | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.56 | 1.5 | 12 |  | 1 x R
99 | magazyn amunicji | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.56 | 1.5 | 12 |  | 1 x R
31 | biurowo-sztabowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.94 | 7 | 7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.94 | 6.5 | 6.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.94 | 7.5 | 7.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.94 | 5.5 | 5.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 4.6 | 4.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 4 | 4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 2.1 | 2.1 |  | 1 x R
9: 0; 12: 4; 12a: 4; 13: 0.56; 14: 5.6; 15: 22.4; 17: 1 x R |  | poł. Bud 30 z bud 32
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 2.4 | 4.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5.2 | 5.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 6.5 | 6.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 4.5 | 9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3.5 | 7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.2 | 1.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5.5 | 5.5 |  | 1 x R
30 | biurowo-sztabowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.56 | 1.6 | 9.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.56 | 5.5 | 33 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 7 | 7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 5.2 | 10.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 1 | 2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.56 | 4.6 | 27.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 4.2 | 8.4 |  | 1 x R
9: 0; 12: 1; 12a: 1; 13: 0.56; 14: 10.2; 15: 10.2; 17: 1 x R |  | poł. Bud 30 z bud 32
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 8 | 8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 8.5 | 8.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2 | 2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 9 | 9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 7.5 | 7.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 1.6 | 1.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.09 | 1.6 | 1.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.9 | 4.8 | 4.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 4.8 | 4.8 |  | 1 x R
48 | biurowo-sztabowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.56 | 4 | 32 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2.8 | 2.8 |  | 1 x R
112 | inny techniczno-eksploatacyjny | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 2 | 8 |  | 1 x R
116 | hydrofornia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.471 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
63 | izba chorych | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 4.5 | 9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 7.2 | 7.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.56 | 1.5 | 12 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 7 | 21 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2 | 2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.8 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.72 | 1.5 | 9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.72 | 7 | 14 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.8 | 7 | 7 |  | 1 x R
62 | hala sportowa | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4 | 4 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4.5 | 4.5 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5 | 5 |  | 2 x R
64 | remiza straży | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.471 | 1.5 | 10.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.08 | 1.6 | 1.6 |  | 1 x R
42 | inny obiekt ogólnowojskowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 5.4 | 21.6 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.56 | 4.2 | 33.6 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 4 | 12 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 12 | 12 | 0.56 | 5.2 | 62.4 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 2.5 | 10 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 2.1 | 4.2 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 1.9 | 5.7 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3.5 | 7 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 11 | 11 | 0.56 | 7.8 | 85.8 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.56 | 4.3 | 34.4 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 6.3 | 18.9 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 8 | 32 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.56 | 1.8 | 12.6 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 4.8 | 14.4 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 5.3 | 21.2 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 7.4 | 29.6 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 5 | 15 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 4.8 | 9.6 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.8 | 8.2 | 8.2 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.8 | 2.8 | 2.8 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.34 | 7.2 | 7.2 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.76 | 2.8 | 2.8 |  | 2 x R
149 | stacja benzynowa | [7 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.69 | 1 | 4.4 |  | 1 x R
| RAZEM |  | 7 | 0 |  |  |  |  | 119.6 | 7 | 14 | 540 |  |  |  | 1982.8 | 14 | 634
Przewody kominowe i wentylacyjne strona 5
Miejscowość Głębokie kompleks nr 5011
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | inny obiekt ogólnowojskowy | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 8.7 | 26.1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 9 | 9 | 0.82 | 8.5 | 76.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.82 | 8 | 16 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 7 | 7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.82 | 9 | 36 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 4 | 12 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.82 | 3.5 | 14 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5 | 5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2.5 | 2.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 5.5 | 11 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5.8 | 5.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 7.8 | 7.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 9 | 9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.56 | 1 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 3.8 | 11.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 6.3 | 12.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 4 | 16 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3.3 | 3.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 7 | 28 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 2.5 | 5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 2 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 5 | 10 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.5 | 1.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 7.5 | 7.5 |  | 1 x R
2 | kuchnia-jadalnia | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.628 | 2.7 | 16.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.628 | 3.9 | 31.2 |  | 1 x R
3 | koszarowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 9 | 9 | 0.56 | 3.5 | 31.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 1.8 | 3.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 4.5 | 13.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1 | 1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 4 | 16 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.5 | 1.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.56 | 9.5 | 57 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2 | 2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 8.5 | 17 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 7.1 | 21.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 7.8 | 15.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5 | 5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.628 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 9.9 | 9.9 |  | 1 x R
4 | garaż | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 1.256 | 1.5 | 4.5 |  | 1 x R
5 | inny magazyn ogólnego przeznaczenia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.785 | 1.5 | 6 |  | 1 x R
6 | inny obiekt terenowy | [7 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.471 | 1 | 4 |  | 1 x R
15 | inny gospodarczy | 1 | 2 | 2 | spalinowe | olejowe | 0.942 | 9 | 18 | 1 x R | 2 x R | 7 | 7 | 0.628 | 1.5 | 10.5 | 1 x R | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 18 | 18 | 0.471 | 1.5 | 27 |  | 2 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 17 | 17 | 0.785 | 1.5 | 25.5 |  | 2 x R
22 | schron | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.314 | 1 | 1 |  | 1 x R
24 | inny techniczno-eksploatacyjny | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.628 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
| RAZEM |  | 2 | [5 empty] | 18 | 2 | 4 | 172 |  |  |  | 668.8 | 7 | 214
Przewody kominowe i wentylacyjne strona 6
Miejscowość Poligon I (obiekty w terenie) Kompleks nr 1299
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
7 | koszarowy | 3 | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.72 | 10 | 10 | 1 x R | 2 x R | 1 | 1 | 0.82 | 10.2 | 10.2 | 1 x R | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 1.6 | 1.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.82 | 2.5 | 10 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 2.1 | 6.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 7.6 | 7.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 8.6 | 8.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 5.4 | 16.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 11 | 11 | 0.56 | 2.1 | 23.1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 5 | 5 | 0.56 | 5.3 | 26.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 9.5 | 19 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 5 | 5 | 0.56 | 8.5 | 42.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1 | 1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 4.3 | 8.6 |  | 1 x R
86 | inny obiekt ogólnowojskowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4.3 | 4.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 6.3 | 6.3 |  | 1 x R
87 | inny obiekt ogólnowojskowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4 | 4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 6 | 6 |  | 1 x R
70 | koszarowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 9.2 | 9.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 9.4 | 9.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 3.4 | 3.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 9 | 9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 9.5 | 9.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 9.3 | 9.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 4.4 | 4.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 8.6 | 8.6 |  | 1 x R
89 | inny obiekt ogólnowojskowy | 3 | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.722 | 11.5 | 11.5 | 1 x R | 2 x R | 3 | 3 | 0.56 | 7.2 | 21.6 | 1 x R | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.56 | 4.8 | 33.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 8 | 8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 8.9 | 8.9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 5.1 | 10.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4 | 4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1 | 1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 9.3 | 27.9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 3.4 | 3.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 9.4 | 28.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 4.4 | 4.4 |  | 1 x R
34 | inny obiekt ogólnowojskowy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1 | 1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3.2 | 3.2 |  | 1 x R
35 | inny obiekt ogólnowojskowy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.3 | 1.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2.8 | 2.8 |  | 1 x R
33 | koszarowy | 1 | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.628 | 1.8 | 1.8 | 1 x R | 2 x R | 1 | 1 | 0.56 | 4.2 | 4.2 | 1 x R | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.628 | 2 | 6 |  | 1 x R
32 | inny obiekt ogólnowojskowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 6 | 6 |  | 1 x R
29 | inny obiekt ogólnowojskowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.4 | 1.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4.3 | 4.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 6.3 | 12.6 |  | 1 x R
28 | inny obiekt ogólnowojskowy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.3 | 1.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2.1 | 2.1 |  | 1 x R
30 | inny obiekt ogólnowojskowy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 1.3 | 1.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2.1 | 2.1 |  | 1 x R
26 | inny obiekt ogólnowojskowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3.3 | 6.6 |  | 1 x R
18 | inny obiekt ogólnowojskowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4.5 | 4.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 4.8 | 9.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 7.2 | 7.2 |  | 1 x R
19 | wartownia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2.5 | 2.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3 | 3 |  | 1 x R
104 | inny obiekt ogólnowojskowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3.5 | 7 |  | 1 x R
45 | inny obiekt ogólnowojskowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2 | 2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5 | 5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 7.5 | 7.5 |  | 1 x R
46 | inny magazyn ogólnego przeznaczenia | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 6 | 18 |  | 1 x R
98 | inny magazyn ogólnego przeznaczenia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.471 | 1 | 3 |  | 1 x R
110 | wartownia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 1.8 | 7.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.56 | 2 | 12 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 1.6 | 6.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 2.5 | 2.5 |  | 1 x R
49 | schron | [7 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 1.6 | 12 | 36 |  | 1 X R
50 | schron | [7 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 1.6 | 11 | 33 |  | 1 x R
52 | schron | [7 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 1.6 | 15 | 30 |  | 1 x R
25 | schron | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 2.2 | 5 | 5 |  | 1 x R
15 | schron | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 2.4 | 12 | 12 |  | 1 x R
22 | schron | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.314 | 1 | 1 |  | 1 x R
152 | szkoleniowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 15 | 15 | 0.471 | 10.3 | 154.5 |  | 1 x R
153 | szkoleniowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.471 | 8.5 | 8.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.463 | 8.5 | 8.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.76 | 8.5 | 59.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.76 | 5.6 | 11.2 |  | 1 x R
194 | szkoleniowy (Centrum Dowodzenia Ćwiczeń) | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 9 | 9 | 0.76 | 1.15 | 10.35 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.76 | 2.6 | 10.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.76 | 3.6 | 21.6 |  | 1 x R
122 | inny gospodarczy | [7 empty] | 0 |  |  | 10 | 10 | 0.58 | 2 | 20 |  | 1 x R
1: 150; 2: szkoleniowy (OPBMR); 3: 1; 9: 0; 12: 15; 12a: 15; 13: 0.942; 14: 2.4; 15: 36; 17: 1 x R | Obrona Przed Bronią Masowego Rażenia
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.942 | 2.05 | 2.05 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.942 | 0.9 | 1.8 |  | 1 x R
149 | Szkoleniowy (OPBMR) | 1 | 2 | 2 | spalinowe | olejowe | 1 | 3.75 | 7.5 | 1 x R | 2 x R | 1 | 1 | 0.942 | 1.75 | 1.75 | 1XR | 1XR
[12 empty] | 30 | 30 | 0.942 | 1.75 | 52.5 |  | 1 x R
199 | kotłownia CDĆ) | 1 | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 1 x R | 2 x R |  |  |  |  | 0
144 | inny obiekt ogólnowojskowy | [7 empty] | 0 |  |  | 14 | 14 | 0.58 | 2 | 28 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.58 | 4.5 | 9 |  | 1 x R
| RAZEM |  | 6 | [5 empty] | 33.3 | 6 | 12 | 259 |  |  |  | 1125.05 | 6 | 259
Przewody kominowe i wentylacyjne strona 7
Miejscowość POLIGON II (obiekty w terenie) kompleks nr 1299
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
112 | trafostacja | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 5 | 10 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.785 | 4 | 16 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.628 | 3 | 12 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 2.4 | 4.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 1.8 | 3.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.82 | 2.5 | 5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.785 | 4 | 16 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 2 | 2 |  | 1 x R
113 | wielofunkcyjny | 1 | 1 | 1 | dymowe | stałe | 1.8 | 17 | 17 | 1 x R |  | 1 | 1 | 1.3 | 15 | 15 |  | 1 x R
|  |  | 1 | 1 | dymowe | stałe | 1.7 | 17 | 17 | 1 x R |  | 6 | 6 | 0.82 | 4.7 | 28.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 2.6 | 2.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 2.8 | 2.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.82 | 3.5 | 7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 4.4 | 13.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.471 | 1.5 | 4.5 |  | 1 x R
111 | koszarowy | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 2.7 | 10.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 7 | 7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 8.9 | 35.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.56 | 5.2 | 31.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 7 | 21 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 2 | 8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 1 | 4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 1.5 | 4.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 3.5 | 14 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 3 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 7.5 | 30 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 6.5 | 6.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 5.9 | 5.9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 4.7 | 4.7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 10.5 | 10.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 9 | 9 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.82 | 8.9 | 17.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 7 | 21 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.82 | 4 | 24 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 3.7 | 11.1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 7.5 | 22.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.82 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 2 | 2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 3 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 8 | 8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.82 | 10 | 30 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.471 | 3 | 24 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.471 | 1.5 | 6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.6 | 12.6 | 12.6 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |  | 1 x R
109 | inny techniczno-eksploatacyjny | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 28 | 28 | 0.56 | 2 | 56 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 28 | 28 | 0.56 | 5 | 140 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 27 | 27 | 0.56 | 8 | 216 |  | 1 x R
210 | wartownia | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 3.8 | 7.6 |  | 1 x R
218 | budynek wielofunkcyjny | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.56 | 0.8 | 5.6 |  | 1 x R
212 | jadalnia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.471 | 1 | 4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.785 | 1 | 7 |  | 1 x R
214 | budynek wielofunkcyjny | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.82 | 2.7 | 2.7 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 9 | 9 | 0.82 | 4 | 36 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.785 | 1 | 7 |  | 1 x R
215 | budynek wielofunkcyjny | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 4 | 12 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 11 | 11 | 0.785 | 1 | 11 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 9 | 9 | 0.471 | 1 | 9 |  | 1 x R
216 | inny gospodarczy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.785 | 1 | 2 |  | 1 x R
223 | inny gospodarczy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.785 | 1 | 1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 6 | 6 | 0.471 | 1 | 6 |  | 1 x R
224 | inny gospodarczy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.785 | 1 | 2 |  | 1 x R
225 | inny gospodarczy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.471 | 1 | 2 |  | 1 x R
226 | inny gospodarczy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.471 | 1 | 2 |  | 1 x R
227 | inny gospodarczy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.785 | 1 | 2 |  | 1 x R
| RAZEM |  | 2 | [5 empty] | 34 | 2 |  | 280 |  |  |  | 1070.3 |  | 280
Przewody kominowe i wentylacyjne strona 8
Miejscowość Ziemsko Lotnisko kompleks nr 6120
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
8 | budynek wielofunkcyjny | 2 | 2 | 2 | spalinowe | olejowe | 1.1 | 12 | 24 | 1 x R | 2 x R | 2 | 2 | 0.56 | 12 | 24 | 1 x R | 1 x R
|  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.1 | 11 | 11 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.26 | 12.3 | 12.3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 11 | 11 | 0.56 | 4.8 | 52.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 18 | 18 | 0.56 | 1.6 | 28.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 0.8 | 0.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.56 | 8.3 | 66.4 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 4.7 | 14.1 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 8 | 8 | 0.56 | 11.6 | 92.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 8 | 24 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 12.2 | 12.2 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.56 | 8.5 | 59.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 5.4 | 10.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 56 | 2.8 | 2.8 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 1.5 | 3 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 5 | 10 |  | 1 x R
10 | garaż | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 9 | 9 | 0.628 | 1.5 | 13.5 |  | 1 x R
11 | inny magazyn ogólnego przeznaczenia | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.628 | 1.5 | 4.5 |  | 1 x R
| RAZEM |  | 2 | [5 empty] | 24 | 2 | 4 | 84 |  |  |  | 443.8 | 2 | 84
Oleszno kpl.1299 bud. 108 - w budynku znajduje się 51 kanałów wentylacyjnych o przekroju 56 i 82 cm ze względu na okratowanie i osiatkowanie kanałów na dachu i w pomieszczeniach nie ma możliwości ustalenia długości poszczególnych przewodów
| Ogółem GZ Drawsko |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
|  |  | 32 | [5 empty] | 381.5 | 38 | 58 | 2457 |  |  |  | 14423.45 | 39 | 3352
Wykonał:
Maciej BLICHARSKI
tel. 261 474 033

## GZ Wałcz
Załącznik nr 1c do ST
Zestawienie przewodów kominowych i wentylacyjnych (Część III - GZ Wałcz) strona 1
Miejscowość- WAŁCZ Kompleks nr. 2106 Adres ul. Wojska Polskiego 76
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne | [6 empty] | Uwagi
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów łącznie (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17
19 | inne budynki magazynowe (tarczownia) | 1 | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.63 | 4.8 | 4.8 | 1 x R | 2 x R | 23 | 23 | 0.68 | 4.8 | 110.4 | 1 x R | 1 x R
1: 18; 2: szkoleniowy (stanowisko dowodzenia); 3: 3; 9: 0; 12: 6; 12a: 6; 13: 0.68; 14: 16.8; 15: 100.8 |  | 1 x R
2: RAZEM; 4: 1; 9: 4.8; 10: 1; 11: 2; 12: 29; 15: 211.2 | 23 | 29
Przewody kominowe i wentylacyjne strona 2
Miejscowość- WAŁCZ Kompleks nr. 2146 Adres ul. WOJSKA POLSKIEGO 76
1: Dane obiektu; 4: Przewody kominowe; 12: Przewody wentylacyjne |  |  | Uwagi
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów łącznie (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17
1: 5; 2: biurowo-sztabowy; 3: 4; 9: 0; 12: 21; 12a: 21; 13: 0.68; 14: 17; 15: 357 |  | 2 x R
1: 62; 2: kościół; 3: 2; 9: 0; 12: 3; 12a: 3; 13: 0.68; 14: 7; 15: 21 |  | 1 x R
1: 69; 2: inny obiekt ogólno wojskowy; 3: 1; 9: 0; 12: 12; 12a: 12; 13: 0.68; 14: 4; 15: 48 |  | 1 x R
2: RAZEM; 4: 0; 9: 0; 12: 36; 15: 426 |  | 57
Przewody kominowe i wentylacyjne strona 3
Miejscowość- WAŁCZ Kompleks nr. 2152 Adres ul. WRONIA 3
1: Dane obiektu; 4: Przewody kominowe; 12: Przewody wentylacyjne |  |  | Uwagi
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów łącznie (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17
1: 5; 2: inny magazyn ogólnego przeznaczenia; 3: 2; 9: 0; 12: 2; 12a: 2; 13: 0.68; 14: 5.8; 15: 11.6 |  | 1 x R
1: 10; 2: inne warsztaty; 3: 2; 9: 0; 12: 2; 12a: 2; 13: 0.68; 14: 5.8; 15: 11.6 |  | 1 X R
1: 11; 2: inny techniczno-usługowy; 3: 2; 9: 0; 12: 7; 12a: 7; 13: 0.68; 14: 5.2; 15: 36.4 |  | 1 x R
2: RAZEM; 4: 0; 9: 0; 12: 11; 15: 59.6 |  | 11
2: Przewody kominowe i wentylacyjne |  |  | strona 4
Miejscowość- WAŁCZ Kompleks nr. 2147 Adres ul. KOŚCIUSZKI 24
1: Dane obiektu; 4: Przewody kominowe; 12: Przewody wentylacyjne |  |  | Uwagi
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów łącznie (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17
1: 2; 2: biurowo-sztabowy; 3: 3; 9: 0; 12: 19; 12a: 19; 13: 0.68; 14: 10; 15: 190 |  | 2 x R
1: 3; 2: koszarowy; 3: 5; 9: 0; 12: 42; 12a: 42; 13: 0.56; 14: 21.38; 15: 897.96 |  | 2 x R
1: 3; 2: koszarowy; 3: 5; 9: 0; 12: 31; 12a: 31; 13: 0.56; 14: 17.83; 15: 552.73 |  | 2 x R
1: 3; 2: koszarowy; 3: 5; 9: 0; 12: 21; 12a: 21; 13: 0.56; 14: 13.99; 15: 293.79 |  | 2 x R
1: 3; 2: koszarowy; 3: 5; 9: 0; 12: 21; 12a: 21; 13: 0.56; 14: 10.44; 15: 219.24 |  | 2 x R
1: 3; 2: koszarowy; 3: 5; 9: 0; 12: 21; 12a: 21; 13: 0.56; 14: 6.6; 15: 138.6 |  | 2 x R
1: 3; 2: koszarowy; 3: 5; 9: 0; 12: 12; 12a: 12; 13: 0.56; 14: 3.5; 15: 42 |  | 2 x R
1: 4; 2: klub; 3: 3; 9: 0; 12: 30; 12a: 30; 13: 0.68; 14: 10.2; 15: 306 |  | 1 x R
1: 5; 2: biurowo sztabowy; 3: 4; 9: 0; 12: 50; 12a: 50; 13: 0.68; 14: 12.2; 15: 610 |  | 2 x R
1: 6; 2: magazynowo-mundurowy; 3: 2; 9: 0; 12: 2; 12a: 2; 13: 0.68; 14: 5.7; 15: 11.4 |  | 1 x R
1: 7; 2: koszarowo-biurowy; 3: 5; 9: 0; 12: 50; 12a: 50; 13: 0.56; 14: 18.6; 15: 930 |  | 2 x R
1: 7; 2: koszarowo-biurowy; 3: 5; 9: 0; 12: 50; 12a: 50; 13: 0.56; 14: 20.1; 15: 1005 |  | 2 x R
1: 7; 2: koszarowo-biurowy; 3: 5; 9: 0; 12: 29; 12a: 29; 13: 0.56; 14: 20.1; 15: 582.9 |  | 2 x R
1: 7; 2: koszarowo-biurowy; 3: 5; 9: 0; 12: 30; 12a: 30; 13: 0.56; 14: 18.6; 15: 558 |  | 2 x R
1: 8; 2: inny warsztat; 3: 2; 9: 0; 12: 5; 12a: 5; 13: 0.68; 14: 5.6; 15: 28 |  | 1 x R
1: 10; 2: hala sportowa; 3: 1; 9: 0; 12: 5; 12a: 5; 13: 0.56; 14: 4.1; 15: 20.5 |  | 1 x R
1: 22; 2: szkoleniowy; 3: 4; 9: 0; 12: 33; 12a: 33; 13: 0.38; 14: 10.2; 15: 336.6 |  | 2 x R
1: 22; 2: szkoleniowy; 3: 4; 9: 0; 12: 30; 12a: 30; 13: 0.38; 14: 6.6; 15: 198 |  | 2 x R
1: 22; 2: szkoleniowy; 3: 4; 9: 0; 12: 39; 12a: 39; 13: 0.38; 14: 3; 15: 117 |  | 2 x R
1: 22; 2: szkoleniowy; 3: 4; 9: 0; 12: 4; 12a: 4; 13: 0.38; 14: 1.4; 15: 5.6 |  | 2 x R
1: 22; 2: szkoleniowy; 3: 4; 9: 0; 12: 29; 12a: 29; 13: 0.38; 14: 17.4; 15: 504.6 |  | 2 x R
1: 22; 2: szkoleniowy; 3: 4; 9: 0; 12: 33; 12a: 33; 13: 0.38; 14: 13.8; 15: 455.4 |  | 2 x R
1: 23; 2: kuchnia-jadalnia; 3: 3; 9: 0; 12: 19; 12a: 19; 13: 0.68; 14: 12.2; 15: 231.8 |  | 1 x R
23 | kuchnia-jadalnia | 3 | 1 | 1 | spalinowe | gazowe | 0.94 | 14.6 | 14.6 | 1 x R | 2 x R | 20 | 20 | 0.68 | 14.6 | 292 | 1 x R | 1 x R
1: 27; 2: inne ob. Ogólno- wojskowy; 3: 1; 9: 0; 12: 2; 12a: 2; 13: 0.68; 14: 5.2; 15: 20.8 |  | 1 x R
1: 28; 2: koszarowy; 3: 5; 9: 0; 12: 19; 12a: 19; 13: 0.68; 14: 18.88; 15: 358.72 |  | 1 x R
1: 28; 2: koszarowy; 3: 5; 9: 0; 12: 15; 12a: 15; 13: 0.8; 14: 14.46; 15: 216.9 |  | 1 x R
1: 28; 2: koszarowy; 3: 5; 9: 0; 12: 18; 12a: 18; 13: 0.68; 14: 13.86; 15: 249.48 |  | 1 x R
1: 28; 2: koszarowy; 3: 5; 9: 0; 12: 5; 12a: 5; 13: 0.38; 14: 9.14; 15: 45.7 |  | 1 x R
1: 28; 2: koszarowy; 3: 5; 9: 0; 12: 1; 12a: 1; 13: 0.38; 14: 4.42; 15: 4.42 |  | 1 x R
1: 30; 2: biurowo-sztabowy; 3: 2; 9: 0; 12: 8; 12a: 8; 13: 0.68; 14: 9.8; 15: 78.4 |  | 1 x R
1: 32; 2: izba chorych; 3: 2; 9: 0; 12: 12; 12a: 12; 13: 0.68; 14: 5.4; 15: 64.8 |  | 1 x R
2: RAZEM; 4: 1; 4a: 1; 9: 14.6; 10: 1; 11: 2; 12: 705; 12a: 705; 15: 9566.34 | 20 | 1249
1: Przewody kominowe i wentylacyjne |  |  | strona 5
Miejscowość- WAŁCZ Kompleks nr. 2153 Adres: ul. MAZOWIECKA 9
1: Dane obiektu; 4: Przewody kominowe; 12: Przewody wentylacyjne |  |  | Uwagi
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów łącznie (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17
1: 9; 2: kino-klub; 3: 3; 9: 0; 12: 7; 12a: 7; 13: 0.68; 14: 9.8; 15: 68.6 |  | 2 x R |  | klub
2: RAZEM; 4: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 7; 15: 68.6 |  | 14
2: Przewody kominowe i wentylacyjne |  |  | strona 6
Miejscowość- WAŁCZ Kompleks nr. 2156 Adres: ul. CIASNA 7
1: Dane obiektu; 4: Przewody kominowe; 12: Przewody wentylacyjne |  |  | Uwagi
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów łącznie (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17
1: 1; 2: biurowo-sztabowy; 3: 3; 9: 0; 12: 13; 12a: 13; 13: 0.68; 14: 11.2; 15: 145.6 |  | 1 x R
1: 2; 2: biurowo-sztabowy; 3: 3; 9: 0; 12: 7; 12a: 7; 13: 0.68; 14: 9.9; 15: 69.3 |  | 1 x R
1: 3; 2: biurowo-sztabowy; 3: 3; 9: 0; 12: 9; 12a: 9; 13: 0.68; 14: 9.9; 15: 89.1 |  | 1 x R
1: 11; 2: magazyn żywnościowy; 3: 4; 9: 0; 12: 7; 12a: 7; 13: 0.68; 14: 10.9; 15: 76.3 |  | 2 x R
1: 12; 2: inny warsztat; 3: 1; 9: 0; 12: 6; 12a: 6; 13: 0.68; 14: 5.8; 15: 34.8 |  | 1 x R
1: 14; 2: inny magazyn ogólnego przeznaczenia; 3: 2; 9: 0; 12: 2; 12a: 2; 13: 0.8; 14: 8; 15: 16 |  | 1 x R
1: 15; 2: magazynowo żywnościowy; 3: 1; 9: 0; 12: 14; 12a: 14; 13: 0.68; 14: 5.7; 15: 79.8 |  | 1 x R
1: 26; 2: trafostacja; 3: 1; 9: 0; 12: 6; 12a: 6; 13: 0.56; 14: 5.4; 15: 32.4 |  | 1 x R
1: 27; 2: inny magazyn ogólnego przeznaczenia; 3: 5; 9: 0; 12: 43; 12a: 43; 13: 0.56; 14: 20.8; 15: 894.4 |  | 1 x R
1: 23; 2: magazyn mundurowy; 3: 4; 9: 0; 12: 50; 12a: 50; 13: 0.56; 14: 10.22; 15: 511 |  | 1 X R
2: RAZEM; 4: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 157; 15: 1948.7 | 0 | 164
2: Przewody kominowe i wentylacyjne |  |  | strona 7
Miejscowość- CYBOWO Kompleks nr 1217 Adres CYBOWO
1: Dane obiektu; 4: Przewody kominowe; 12: Przewody wentylacyjne |  |  | Uwagi
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów łącznie (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17
1: 37; 2: wartownia; 3: 1; 9: 0; 12: 5; 12a: 5; 13: 0.6; 14: 4.1; 15: 20.5 |  | 1 x R
1: 37; 2: wartownia; 3: 1; 9: 0; 12: 1; 12a: 1; 13: 0.9; 14: 4.1; 15: 4.1 |  | 1 x R
1: 38; 2: biurowo-sztabowy; 3: 3; 9: 0; 12: 14; 12a: 14; 13: 0.6; 14: 6.9; 15: 131.1 |  | 1 x R
1: 38; 2: biurowo-sztabowy; 3: 3; 9: 0; 12: 18; 12a: 18; 13: 0.4; 14: 6.9; 15: 6.9 |  | 1 x R
1: 38; 2: biurowo-sztabowy; 3: 3; 9: 0; 12: 8; 12a: 8; 13: 0.56; 14: 6.9; 15: 13.8 |  | 1 x R
1: 38; 2: biurowo-sztabowy; 3: 3; 9: 0; 12: 9; 12a: 9; 13: 0.74; 14: 6.9; 15: 55.2 |  | 1 x R
1: 39; 2: garaż; 3: 1; 9: 0; 12: 7; 12a: 7; 13: 0.68; 14: 4.7; 15: 9.4 |  | 1 x R
1: 39; 2: garaż; 3: 1; 9: 0; 12: 5; 12a: 5; 13: 0.6; 14: 4.7; 15: 18.8 |  | 1 x R
1: 39; 2: garaż; 3: 1; 9: 0; 12: 7; 12a: 7; 13: 0.68; 14: 4.7; 15: 9.4 |  | 1 x R
1: 12; 2: izba chorych; 3: 2; 9: 0; 12: 1; 12a: 1; 13: 0.68; 14: 4.3; 15: 4.3 |  | 1 x R
1: 12; 2: izba chorych; 3: 2; 9: 0; 12: 8; 12a: 8; 13: 0.56; 14: 4.3; 15: 34.4 |  | 1 x R
1: 12; 2: izba chorych; 3: 2; 9: 0; 12: 1; 12a: 1; 13: 0.66; 14: 4.3; 15: 4.3 |  | 1 x R
1: 10; 2: remiza straży; 3: 1; 9: 0; 12: 1; 12a: 1; 13: 0.98; 14: 4.6; 15: 4.6 |  | 1 x R
1: 10; 2: remiza straży; 3: 1; 9: 0; 12: 10; 12a: 10; 13: 0.64; 14: 4.6; 15: 46 |  | 1 x R
1: 10; 2: remiza straży; 3: 1; 9: 0; 12: 4; 12a: 4; 13: 0.8; 14: 4.6; 15: 18.4 |  | 1 x R
1: 18; 2: koszarowy; 3: 2; 9: 0; 12: 14; 12a: 14; 13: 0.56; 14: 8.3; 15: 199.2 |  | 2 x R
1: 18; 2: koszarowy; 3: 2; 9: 0; 12: 11; 12a: 11; 13: 0.84; 14: 8.3; 15: 107.9 |  | 2 x R
1: 18; 2: koszarowy; 3: 2; 9: 0; 12: 6; 12a: 6; 13: 0.56; 14: 8.3; 15: 141.1 |  | 2 x R
1: 18; 2: koszarowy; 3: 2; 9: 0; 12: 4; 12a: 4; 13: 0.94; 14: 8.3; 15: 16.6 |  | 2 x R
1: 18; 2: koszarowy; 3: 2; 9: 0; 12: 8; 12a: 8; 13: 0.88; 14: 8.3; 15: 116.2 |  | 2 x R
1: 18; 2: koszarowy; 3: 2; 9: 0; 12: 7; 12a: 7; 13: 0.86; 14: 8.3; 15: 16.6 |  | 2 x R
40 | kotłownia | 1 | 2 | 2 | spalinowe | olejowe | 1.41 | 11 | 22 | 1 x R | 2 x R | 6 | 6 | 0.64 | 11 | 66 | 1 x R | 1 X R
40 | kotłownia | 1 | 3 | 3 | spalinowe | olejowe | 0.94 | 10.7 | 32.1 | 1 x R | 2 x R |  |  |  |  | 0
1: 32; 2: kuchnia-jadalnia; 3: 2; 9: 0; 12: 7; 12a: 7; 13: 0.68; 14: 4.7; 15: 32.9 |  | 1 x R |  | wyłączona z eksploatacji
1: 32; 2: kuchnia-jadalnia; 3: 2; 9: 0; 12: 1; 12a: 1; 13: 0.9; 14: 4.7; 15: 4.7 |  | 1 x R
1: 32; 2: kuchnia-jadalnia; 3: 2; 9: 0; 12: 1; 12a: 1; 13: 0.7; 14: 4.7; 15: 4.7 |  | 1 x R
1: 32; 2: kuchnia-jadalnia; 3: 2; 9: 0; 12: 2; 12a: 2; 13: 0.6; 14: 4.7; 15: 4.7 |  | 1 x R
1: 21; 2: magazyn żywności; 3: 2; 9: 0; 12: 18; 12a: 18; 13: 0.6; 14: 4.6; 15: 82.8 |  | 1 x R
1: 77; 2: stacja benzynowa; 3: 1; 9: 0; 12: 4; 12a: 4; 13: 0.6; 14: 4.3; 15: 16.6 |  | 1 x R
1: 80; 2: inne techniczno eksploatacyjne; 3: 1; 9: 0; 12: 5; 12a: 5; 13: 0.6; 14: 4.7; 15: 18.8 |  | 1 x R
2: RAZEM; 4: 5; 4a: 5; 9: 54.1; 10: 5; 11: 10; 12: 193; 12a: 193; 15: 1210 | 6 | 243
| Ogółem GZ Wałcz | Przewody kominowe | [9 empty] | Przewody wentylacyjne
4: 7; 9: 73.5; 10: 7; 11: 14; 12: 1138; 15: 13490.44 | 49 | 1767
Wykonał;
Technik GZ Wałcz Tomasz GIEŁCZYK
tel. 261 473 638

## Nadarzyce
Zestawienie przewodów kominowych i wentylacyjnych ( Część III - GZ Wałcz) Załącznik nr 1c do ST | [18 empty] | strona 8
Miejscowość- NADARZYCE Kompleks nr. 1731 Adres; NADARZYCE
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne | [6 empty] | Uwagi
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów łącznie (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17
8 | Port lotniczy | 4 | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.47 | 16 | 16 | 1 x R | 2 x R | 10 | 12 | 0.56 | 7.3 | 73 | 1 x R | 1 x R
10 | Koszarowy | 3 | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.63 | 14 | 14 | 1 x R | 2 x R |  | 14 | 0.56 | 14 | 0 | 1 x R | 1 x R
|  |  | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.63 | 14 | 14 | 1 x R | 2 x R | 40 | 50 | 0.56 | 14 | 700 | 1 x R | 1 x R
|  |  | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.63 | 14 | 14 | 1 x R | 2 x R | 36 | 50 | 0.56 | 14 | 364 | 1 x R | 1 x R
26 | Koszarowy | 2 | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.63 | 11 | 11 | 1 x R | 2 x R | 41 | 42 | 0.56 | 7.8 | 319.8 | 1 x R | 1 x R
45 | Domek EK startowy | 1 | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.47 | 3.2 | 3.2 | 1 x R | 2 x R | 11 | 11 | 0.56 | 3.2 | 35.2 | 1 x R | 1 x R | lotniskowe
74 | Budynek wielofunkcyjny (warsztatowo-magazynowy) | 3 | 1 | 1 | spalinowe | olejowe | 0.47 | 14.6 | 14.6 | 1 x R | 2 x R
2: RAZEM; 4: 7; 9: 86.8; 10: 7; 11: 14; 12: 138; 15: 1492 | 138 | 138
Wykonał;
Technik GZ Wałcz Tomasz GIEŁCZYK
tel. 261 473 638

## opis
Część opisowa do zestawienia przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych
Oleszno
Kompleks 1299 - budynek nr 108
W budynku znajduje się 51 kanałów wentylacyjnych o przekroju 56 i 82 cm.
Ze względu na okratowanie i osiatkowanie kanałów na dachu i w pomieszczeniach
nie ma możliwości ustalenia długości poszczególnych przewodów.
Wszystkie kompleksy
Cegła - kanały wykonane z cegły lub pustaków ceramicznych
Blacha - wentylacja wykonanna z blachy ocynkowanej
Beton - wentylacja wykonana z kręgów betonowych

## GZ Złocieniec
Załącznik nr 1b do ST Zestawienie przewodów kominowych i wentylacyjnych (Część II - GZ Złocieniec)
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
Numer budynku | Typ budynku | Ilość kondygnacji | Ilość przewodów kominowych -ogółem | Ilość podłączeń | Typ przewodów kominowych (spalinowe,dymowe) | Typ paliwa (stałe, gazowe, olejowe,inne) | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość wszystkich przewodów (m) | Wymagana ilość sprawdzeń | Wymagana ilość czyszczeń | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość podłączeń | Obwód wewnętrzny przewodów( m) | Długość(m) | Długość przewodów wentylacyjnych łącznie (m) | Wymagana ilość czyszczeń | Wymagana ilość sprawdzeń wraz z ewentualnym czyszczeniem
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 |  | 16
Kompleks nr 1971 Adres Szczecinek ul.Kościuszki 17
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2 | biurowo-sztabowy | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 21 | 21 | 0.56 | 9 | 189 |  | 1XR
3 | biurowo-sztabowy | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 30 | 30 | 0.56 | 9 | 270 |  | 1XR
| RAZEM |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 |  |  |  | 459 |  | 51
Kompleks nr 1156 Adres 78-524 ZŁOCIENIEC ul. Czwartaków 4
Dane obiektu |  |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | koszarowy | 3 | 1 | 1 | spalinowe | gazowe | 0.5652 | 12.5 | 12.5 | 1 x R | 2 X R | 15 | 15 | 0.56 | 7.35 | 110.25 | 1 x R | 1XR
|  |  | 2 | 2 | dymowe | stałe | 1.92 | 7.35 | 14.7 | 1 x R | 4 x R |  |  |  |  | 0
13 | koszarowo-biurowy | 4 | [9 empty] | 92 | 92 | 0.4 | 9 | 828 |  | 1xR
14 | koszarowo-biurowy | 4 | [9 empty] | 92 | 92 | 0.4 | 9 | 828 |  | 1XR
25 | koszarowy | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 50 | 50 | 0.56 | 9 | 450 |  | 2XR
27 | wartownia | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 1.5 | 6 |  | 1XR
30 | biurowo-sztabowy | 5 | 2 | 2 | spalinowe | gazowe | 0.7222 | 12 | 24 | 1x R | 2 X R | 7 | 7 | 1.46 | 8.5 | 59.5 | 2 x R | 2XR
32 | hala sportowa | 3 | [9 empty] | 11 | 11 | 0.56 | 4 | 44 |  | 1XR
33 | kuchnia jadalnia | 2 | 3 | 3 | spalinowe | gazowe | 1.099 | 12 | 36 | 2 x R | 12 x R | 3 | 3 | 2 | 15 | 45 | 1 x R | 2XR
|  |  | 2 | 2 | spalinowe | gazowe | 1.413 | 12 | 24 | 2 x R | 12 x R |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 | 1 | spalinowe | gazowe | 0.47 | 10 | 10 | 2 x R | 12 x R |  |  |  |  | 0
34 | magazyn mundorowy | 1 | 1 | 1 | spalinowe | stałe | 1.8 | 10 | 10 | 1 x R | 0 | 7 | 7 | 0.56 | 7 | 49 |  | 1XR
41 | hydrofornia | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 10 | 10 | 0.56 | 6.5 | 65 |  | 1XR
44 | kotłownia | 2 | 1 | 1 | dymowe | stałe | 0.942 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.56 | 2.5 | 12.5 |  | 1XR
45 | warsztat stolarski | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 35 | 35 | 0.471 | 1.5 | 58.5 |  | 1XR
54 | magazyn mundurowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 7 | 7 | 0.314 | 1.5 | 10.5 |  | 1XR
60 | magazyn amunicji | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 27 | 27 | 0.471 | 1.5 | 40.5 |  | 1XR
84 | inny obiektb ogólno-wojskowy | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0.56 | 1.5 | 3 |  | 1XR
86 | magazyn MPS | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 1.5 | 4.5 |  | 1XR
87 | magazyn MPS | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.56 | 1.5 | 4.5 |  | 1XR
88 | magazyn MPS | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 1.5 | 6 |  | 1XR
89 | magazyn MPS | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 1.5 | 6 |  | 1XR
90 | magazyn MPS | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.56 | 1.5 | 6 |  | 1XR
101 | szkoleniowy | 1 | 1 | 1 | dymowe | stałe | 1.8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 5 | 5 |  | 1XR
104 | inny obiekt terenowy |  | 4 | 4 | dymowe | stałe | 2.88 | 51 | 204 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.08 | 47 | 141 |  | 1XR
105 | inny obiekt terenowy |  | 4 | 4 | dymowe | stałe | 2.88 | 51 | 204 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.08 | 47 | 141 |  | 1XR
116 | warsztat mechaniczny | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 15 | 15 | 0.5024 | 1.5 | 22.5 |  | 1XR
123 | remiza straży | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 21 | 21 | 0.56 | 1.5 | 31.5 |  | 1XR
| RAZEM |  | 22 | [5 empty] | 546.2 | 18 | 86 | 428 |  |  |  | 2977.75 | 32 | 488
Miejscowość - Złocieniec Kompleks nr 8683 Adres 78-524 Złocieniec ul. Czwartaków 4
Dane obiektu |  |  | Przewody Kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12a | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | klubowy | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 50 | 50 | 0.56 | 1.5 | 75 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 50 | 50 | 0.56 | 1.5 | 75 |  | 1 x R
[9 empty] | 0 |  |  | 14 | 14 | 0.56 | 1.5 | 21 |  | 1 x R
| RAZEM |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 114 |  |  |  | 171 |  | 114
| Ogółem GZ Złocieniec |  | Przewody kominowe | [8 empty] | Przewody wentylacyjne
|  |  | 22 | 0 |  |  |  |  | 546.2 | 18 | 86 | 593 | 0 |  |  | 3607.75 | 32 | 653
Wykonał:
Marian SKUPIEŃ
tel. 261 465 720