**Pytanie 1**

Gdzie znajduje się pomieszczenie w którym mają być zamontowane akumulatory (piwnica, parter, piętro ?) czy jest ewentualnie winda ?

odpowiedź:

Pomieszczenie 1 - znajduje się w budynku A na niskim parterze – wejście z poziomu terenu zewnętrznego. Do pomieszczenia z akumulatorami trzeba wejść z korytarza po schodach (6 stopni)

Pomieszczenie 2 - znajduje się w budynku B na niskim parterze – wejście z poziomu terenu zewnętrznego. Do pomieszczenia z akumulatorami trzeba wejść z korytarza (ten sam poziom)

**Pytanie 2**

Czy jest możliwość podjechania paleciakiem do tego pomieszczenia?

odpowiedź:

Pomieszczenie 1 - znajduje się w budynku A na niskim parterze – wejście z poziomu terenu zewnętrznego. Do pomieszczenia z akumulatorami trzeba wejść z korytarza po schodach (6 stopni) – można dojechać paleciakiem do schodów.

Pomieszczenie 2 - znajduje się w budynku B na niskim parterze – wejście z poziomu terenu zewnętrznego. Do pomieszczenia z akumulatorami trzeba wejść z korytarza (ten sam poziom) – można dojechać paleciakiem do pomieszczenia.

**Pytanie 3**

Czy wiadomo jak długo przeżyły poprzednie akumulatory, które Państwo użytkowali?

odpowiedź:

Brak związku z procedowanym zamówieniem

**Pytanie 4**Czy jest możliwość przesłania zdjęcia jak obecnie są zamontowane akumulatory?

odpowiedź:

Tak – zdjęcia w załączeniu