System terapeutyczny TREAX Pads 6 szt

System składa się z kilku różno-kolorowych padów, które reagują na dotyk i zmianę obciążenia, zmieniając swoją barwę. Pady można układać na podłodze, a także umieszczać je na tablicy magnetycznej na ścianie.

**TREAX Pady oferują cztery różne funkcje:**

1. tryb „Siła nacisku i balans”,
2. tryb „Losowe sygnały świetlne”,
3. tryb „Reakcja”,
4. tryb„Równowagi”

Ćwiczenie balansu

Pady reagują na ilość siły nacisku lub ciężaru przeniesionego na każdy z nich. Zmiana ta jest wyświetlana proporcjonalnie do siły przenoszonej przez użytkownika. Informacja zwrotna pomaga zrozumieć, zmiany w obciążeniach poszczególnych kończyn podczas ruchu i postaw statycznych.

Ćwiczenie równowagi i analiza chodu

Tryb równowagi wizualizuje różnicę w obciążeniu pięty i palców. Używany jest do wykonywania ćwiczeń kontroli postawy, równowagi pięta - palce w pozycji statycznej jak i kontroli przetaczania stopy podczas chodu. Jeśli pady są umieszczone w odpowiedniej odległości od siebie jako „ślad”, funkcja równowagi może być użyta jako analiza chodu.

Ćwiczenie koncentracji i koordynacji

Po wybraniu funkcji „Losowe Sygnały Świetlne” pady reagują na aktywację ręką lub nogą wyświetlając losowo jedno z trzech kolorowych świateł. Użytkownik podąża ręką lub nogą na pad o określonym kolorze. Aktywacja następnego pada ponownie dostarcza losowego kolorowego sygnału świetlnego, kierując użytkownika na kolejny. W tym ćwiczeniu użytkownik skupia się na wyzwaniach poznawczych takich jak koncentracja i koordynacja.

Ćwiczenie koordynacji ręka - oko

Użytkownik aktywuje pady przed upływem zadanego czasu. Przykładowo, można pozwolić użytkownikowi na włączanie czerwonego światła lewą stopą lub ręką, a niebieskiego światła prawą stopą lub ręką. Użycie tej funkcji, np. w treningu reakcji oko ręka lub w zaburzeniach koordynacji.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.

Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.

Przedmioty zamówienia  muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą (Deklarację Zgodności CE).

Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą.

Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjna zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zaproponowane Produkty muszą posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim.

 Zaproponowane Produkty muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.”

Miejsce dostawy: SOSW nr 1 w Policach   
ul. Janusza Korczaka 45 , 72-010 Police

Termin dostawy do dnia 22.12.2021

Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 m-cy