Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku nr 1 – formularz oferty.

2. Szczegółowy opis asortymentu i ilości zawarty jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów instalacyjnych spełniających obowiązujące (dla danych materiałów) normy dopuszczające je do obrotu, posiadających atest PIH i aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie, konstrukcyjnie ze sobą kompatybilnych (średnice, przepływy). Dodatkowo dla hydrantów należy przedstawić atesty z Instytutu Pożarnictwa. Zamawiający po podpisaniu umowy zażąda dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich atestów i certyfikatów. Wgląd do tych dokumentów będzie obligatoryjnym warunkiem udzielenia zamówienia.

4. Wykonawca musi zapewnić kompletność asortymentu. Wymagany asortyment musi być nowy i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić, co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.

5. Oferta Wykonawcy, który nie zapewni kompletności wymaganego asortymentu, zostanie odrzucona.

6. Transport materiałów do siedziby Zamawiającego niezbędny do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt.

7. Dostawa zamówionego materiału zrealizowana będzie w terminie określonym w formularzu ofertowym (nie mniej niż 24h i nie więcej niż 72h)

Lista materiałów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość |
| 1 | BLOCZEK OPOROWY | 10 | szt. |
| 2 | HYDRANT NADZIEMNY DN 80 SFERO | 3 | szt. |
| 3 | KOLANO STOPOWE DN 80 | 3 | szt. |
| 4 | KRÓCIEC FF DN 80 L-500 | 3 | szt. |
| 5 | KRÓCIEC FW DN 100 | 6 | szt. |
| 6 | KRÓCIEC FW DN 150 | 2 | szt. |
| 7 | KRÓCIEC FW DN 80 | 2 | szt. |
| 8 | ŁUK PVC DN 110/11º | 1 | szt. |
| 9 | ŁUK PVC DN 110/22º | 1 | szt. |
| 10 | ŁUK PVC DN 90/45º | 1 | szt. |
| 11 | NASUWKA PVC DN 110 | 10 | szt. |
| 12 | NASUWKA PVC DN 160 | 2 | szt. |
| 13 | NASUWKA PVC DN 90 | 2 | szt. |
| 14 | OBRUK Z OTWOREM Ø 200 | 12 | szt. |
| 15 | OBUDOWA ZASUWY DN 100 TELESKOP. | 6 | szt. |
| 16 | OBUDOWA ZASUWY DN 150 TELESKOP. | 2 | szt. |
| 17 | OBUDOWA ZASUWY DN 80 TELESKOP. | 4 | szt. |
| 18 | RURA PVC 110 PN 10 Z USZCZELKAMI | 306 | Mb |
| 19 | RURA PVC 90 PN 10 Z USZCZELKAMI | 120 | Mb |
| 20 | SKRZYNKA ULICZNA PEHD 100 | 12 | szt. |
| 21 | ŚRUBA+NAKRĘTKA+PODK. M16 | 30 | kpl. |
| 22 | TABLICZKA „H” | 3 | szt. |
| 23 | TABLICZKA „Z” | 12 | szt. |
| 24 | TAŚMA NIEBIESKA WODA 100mb | 4 | szt. |
| 25 | TRÓJNIK ŻEL. KOŁN. DN 100/100 | 1 | szt. |
| 26 | TRÓJNIK ŻEL. KOŁN. DN 100/80 | 1 | szt. |
| 27 | TRÓJNIK ŻEL. KOŁN. DN 150/100 | 1 | szt. |
| 28 | TRÓJNIK ŻEL.BOSO-KOŁN. DN 100/80 | 2 | szt. |
| 29 | USZCZELKA PŁASKA DN 80 | 16 | szt. |
| 30 | USZCZELKA PŁASKA DN 100 | 15 | szt. |
| 31 | USZCZELKA PŁASKA DN 150 | 10 | szt. |
| 32 | ZASUWA KOŁN. F-111 SFERO DN 100 | 6 | szt. |
| 33 | ZASUWA KOŁN. F-111 SFERO DN 150 | 2 | szt. |
| 34 | ZASUWA KOŁN. F-111 SFERO DN 80 | 4 | szt. |