Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul.  M. Golisza 10   71 – 682 Szczecin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla zamówienia sektorowego pod nazwą:

„Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak”

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV: 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

ZATWIERDZAM:

Szczecin dnia:

Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Spis treści

Rozdział   I	INFORMACJE O POSTĘPOWANIU	3

1. 	Zamawiający	3

2.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia	3

Rozdział   II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.	Przedmiot  zamówienia	3

2.        Opis zakresu zamówienia	3

Rozdział  III  	 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY	9

1.	Opis sposobu przygotowania ofert	9

2.	Zmiana lub wycofanie oferty	11

3.	Oferty składane wspólnie /konsorcja/	11

4. 	Odrzucenie ofert	12

5.	Informacje dotyczące wykluczenia Wykonawcy z postępowania	12

6.	Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty dostarczane na wezwanie	14

7. 	Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą	17

8.         Termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i rękojmi	17

9.        Wadium	17

10. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ, porozumiewania się    Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów	18

11.	Zakres ceny ofertowej	19

12.	Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert	20

13.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert	20

14.	Okres związania ofertą	21

15. Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty	22

16.	Kryteria i sposób oceny ofert	22

17.	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy	22

18.	Zawarcie umowy	23

19.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	23

20.           Ubezpieczenie OC	24

21.    Informacja dotycząca podwykonawców	24

22.	Przyczyny unieważnienia postępowania	25

ROZDZIAŁ IV	ZAŁĄCZNIKI	25

ROZDZIAŁ V	WZORY  FORMULARZY	26

Formularz nr 1  - Oferta warunków wykonania zamówienia	27

Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy	30

Formularz nr 3 – Oświadczenie wykonawcy	31

Formularz nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej	33

Formularz nr 5 –Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy	34

Formularz nr 6 – Wzór umowy	35

# Rozdział   I	INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

## 1. 	Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	
ul. M. Golisza 10, 71 – 682 Szczecin

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości –

222 334 500 zł.

NIP: 851-26-24-854,

REGON: 811931430.

tel.: (091) 422 12 61/66,  (091) 44-26-200,  fax: (091) 422 12 58

zwik@zwik.szczecin.pl

## 2.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2 tej ustawy.

# Rozdział   II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1.	Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak”

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV: 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

## 2.        Opis zakresu zamówienia

Zamówienie obejmuje:

1. Remont kapitalny obiektów przepompowni ścieków P – 1 przy ul. E. Gierczak w Szczecinie. Należy wykonać m.in. remont czterech komór betonowych, remont elewacji i odwodnienia dachu budynku trafostacji, drogę dojazdową do wszystkich obiektów dla ciężkiego sprzętu, przebudowę ogrodzenia. W zakresie robót elektroenergetycznych znajduje się: wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego, budowa linii światłowodowej do pompowni P, wykonanie instalacji CCTV, wykonanie instalacji antywłamaniowej, wykonanie nowego układu sterowania w oparciu o sterownik PLC, wykonanie układu sygnalizacji pojawienia się gazów niebezpiecznych, monitoring pompowni w istniejącym systemie SCADA poprzez wybudowaną linię światłowodową .

Roboty należy wykonać zgodnie dokumentacją techniczną pn: „Roboty budowlane oraz przebudowa zagospodarowania terenu wraz z rozbiórką obiektu socjalnego w przepompowni ścieków P-1 zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. E. Gierczak 3”, opracowaną przez Biuro Projektów ATELIER XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert ul. Osiek 1/4, 70-535 w Szczecinie, zawierającą:

- Projekt budowlany, wykonawczy–branże: architektura, drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, AKPiA

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiary Robót

2. Remont kapitalny obiektów przepompowni ścieków ul. Słowiczej 30 w Szczecinie. Należy wykonać m.in. remont budynku przepompowni, pomieszczenia socjalnego, trafostacji, przebudowę drogi, oświetlenia, ogrodzenia, komory krat oraz monitoringu terenu. W zakresie robót elektroenergetycznych znajduje się: wykonanie i montaż rozliczeniowego układu pomiaru en. elektrycznej na napięci 15 kV, wykonanie nowej instalacji oświetlenia zewnętrznego, montaż systemu wykrywania gazów niebezpiecznych, uzupełnienie systemu SCADA w zakresie monitoringu pompowni o sygnalizację pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów.

Roboty należy wykonać zgodnie dokumentacją techniczną pn: „Roboty budowlane oraz przebudowa zagospodarowania terenu przepompowni ścieków zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Słowiczej 30”, opracowaną przez Biuro Projektów ATELIER XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert ul. Osiek 1/4, 70-535 w Szczecinie, zawierającą:

- Projekt budowlany, wykonawczy–branże: architektura, drogowa, sanitarna, elektryczna,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiary Robót

Wymienione dokumentacje stanowią załączniki do SIWZ.

Przedmiar robot należy traktować jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty i nie stanowi on zestawienia planowanych prac oraz przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres określony w projektach budowlano-wykonawczych, specyfikacjach technicznych, przedmiarach, zapisach SIWZ oraz poniższe wyjaśnienia:

Wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentacji technicznej i przetargowej.

nr 1 – Przepompownie Gierczak i Słowicza - AKPiA

W dokumentacji projektowej zabrakło informacji o robotach programowych dla nowego sterownika PLC i panela operatorskiego. Należy ująć oprogramowanie sterownika i panelu operatorskiego PŚK przy ul. Gierczak oraz zamiany oprogramowania sterownika PŚK przy ul. Słowiczej. Sposób oprogramowania oraz algorytm sterowania pompownią powinien być zgodny z "Wytycznymi do Projektowania i Wykonawstwa Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych wraz z Przyłączami" (dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow)

nr 2 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 3

Należy wykonać remont wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem pomieszczenia WN.

nr 3 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 3

Należy wykonać 3 szt. drzwi DZ1.

nr 4 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 3

Roboty budowlane związane z wymianą posadzki należy wykonać zgodnie z wymaganiami z pkt. 7.5.1 opisu technicznego.

nr 5 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 3

Stopnie kominiarskie na rysunku PW/A/03 mają zostać wykonane jako nowe. Sposób mocowania ma odpowiadać rodzajowi stopni i być zgodny ze sztuką budowlaną.

nr 6 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 3

Do wymiany przewidziano 6 szt. wywiewek o średnicy dn150 mm.

nr 7 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 3

Nierówności sufitu w budynku należy wyrównać poprzez szpachlowanie.

nr 8 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 3

Należy wyposażyć budynek w jedną gaśnicę.

nr 9 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 3

Siatkę pomiędzy rozdzielniami należy wykonać zgodnie z istniejącym stanem.

nr 10 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 1

Izolację zewnętrzną pionową należy wykonać dla wszystkich komór. Głębokość poszczególnych komór jest określona w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ (rysunek: Grc_02_przepompownia ścieków P1_SANITARNA)

nr 11 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 1

Należy wykonać izolację wewnątrz wszystkich komór.

nr 12 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 1 oraz 2

Osuszanie murów wymienione w pkt. 7.5 opisu technicznego dotyczy wszystkich obiektów.

nr 13 – Przepompownia Gierczak, obiekt nr 2A

Zgodnie z opisem w pkt. 7.14 opisu technicznego należy dostarczyć nowy kontener.

nr 14 – Przepompownia Gierczak, ogrodzenie

Ogrodzenie terenu przepompowni należy wykonać ze stalowych paneli ażurowych.

nr 15 – Przepompownia Gierczak, ogrodzenie

Należy wykonać bramę wjazdową ze stali, wyposażoną w sterowanie elektryczne.

nr 16 – Przepompownia Gierczak, ogrodzenie

Należy wykonać demontaż starego ogrodzenia.

nr 17 – Przepompownia Słowicza, budynek A

Należy wymienić wszystkie kraty okienne w budynku.

nr 18 – Przepompownia Słowicza, budynek A

Roboty budowlane związane z wymianą posadzki należy wykonać zgodnie z wymaganiami z pkt. 7.5.1 opisu technicznego.

nr 19 – Przepompownia Słowicza, budynek A

Należy wykonać roboty zawarte w pkt. 7.7 opisu technicznego. Prace te dotyczą ścian zewnętrznych.

nr 20 – Przepompownia Słowicza, budynek A

Należy wyposażyć budynek w 1 szt. gaśnicy odpowiedniego rodzaju.

nr 20 – Przepompownia Słowicza, budynek B

Masa konstrukcji schodów opisanych w przedmiarze w poz. 62 wynosi 340 kg.

nr 21 – Przepompownia Słowicza, budynek B

Po skuciu posadzki pod warstwy epoksydowe należy wykonać nową posadzkę wg. opisu dokumentacji w pkt. 7.10.

nr 22 – Przepompownia Słowicza, budynek B

W pomieszczeniu nr 3 i 4 (sanitariaty) należy wykonać glazurę na ścianach na pełną wysokość pomieszczeń.

nr 23 – Przepompownia Gierczak, branża sanitarna

W przedmiarze robót w poz. 4 jest błędnie wskazana ilość zasuw szybrowych dn300 mm – 1 szt., Należy wykonać ilość podaną w opisie technicznym w pkt 4.1 b – czyli 4 szt.

nr 24 – Przepompownia Gierczak, branża sanitarna

Należy wykonać zakończenie zastawek dn 600 kolumienkami z kierownicą.

nr 25 – Przepompownia Gierczak, branża sanitarna

Opisane w dokumentacji projektowej rura o nr 17 i kształtka o nr 13 wykonane są z żeliwa.

nr 26 – Przepompownia Gierczak, branża sanitarna

Komora przepompowni jest przedzielona na pół ścianą na dwie komory po dwie pompy w każdej. W trakcie remontu jednej komory pracę przejmie druga.

nr 27 – Przepompownia Gierczak, branża drogowa

W dokumentacji projektowej na rys. nr 2 jest przedstawiony opis konstrukcji ścieku ulicznego a na rys. nr 3 (rys. w skali 1:250) jest przedstawiona długość ścieku ulicznego (rynsztoku).

nr 28 – Przepompownia Gierczak, branża drogowa

Nie projektuje się nowych nasadzeń zieleni. Należy tylko odtworzyć zieleń zniszczoną w wyniku prowadzonych robót

nr 29 – Przepompownia Gierczak, branża drogowa

W opisie technicznym w pkt. 8 jest mowa o przesunięciu istniejącego wpustu. Należy wykonać nowy wpust w nowej lokalizacji i podłączyć go rurą 200 PVC o długości 8,0 m do istniejącej studni betonowej dn1500 a istniejący wpust zlikwidować.

nr 30 – Przepompownia Gierczak, branża drogowa

Producent kostki betonowej nie jest narzucony.

nr 31 – Przepompownia Słowicza, branża drogowa

W opisie technicznym pkt. 8 odwodnienie nawierzchni jest mowa o przestawieniu wpustu ulicznego o 2,0 m i podłączenie do istniejącej kanalizacji. Należy wykonać nowy wpust w nowej lokalizacji i podłączyć go rurą 200 PVC o długości 5,0 m do istniejącej studni betonowej dn1200 a istniejący wpust zlikwidować.

nr 32 – Przepompownia Słowicza, branża sanitarna

Pojemność podgrzewacza wynosi 200 l.

nr 33 – Przepompownia Słowicza, branża sanitarna

Należy wykonać nowe instalacje kanalizacji sanitarnej wewnętrznej z rur dn 75 mm PVC wraz z podejściami oraz wykonać wywiewkę 110/160 mm.

nr 34 – Przepompownia Słowicza, branża sanitarna

Należy wykonać kabinę prysznicową o wymiarach minimum 90x90 cm PCV, zamykaną ściankami ze szkła 6 mm w ramce aluminiowej z uchwytem.

nr 35 – Przepompownia Słowicza, branża sanitarna

Opisane w przedmiarze w pozycji 2.10.2 podłączenie rurą 3,50 m PVC należy włączyć się do studzienki dn 600 PVC.

nr 36 – Przepompownia Słowicza, branża drogowa

Istnieje rozbieżność w pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem dotycząca głębokości korytowania dróg i parkingów. Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z parametrami z dokumentacji projektowej.

nr 37 – Przepompownia Słowicza, branża drogowa

Grunt po wykonaniu korytowania należy wywieźć z placu budowy

nr 38 – Przepompownia Słowicza, branża sanitarna

Istniejące wewnętrzne instalacje wraz z urządzeniami należy zdemontować i poddać utylizacji.

W ofercie należy rozdzielić wycenę dla każdej przepompowni.

Podstawą prawno-techniczną wykonania zamówienia jest:

- Umowa zawarta z Wykonawcą robót

- Decyzja nr 1575/18 z dnia 18.10.2018r. o udzieleniu pozwoleniu na budowę

- Zaświadczenie z dnia 13.11.2018r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

    - Warunki wykonawstwa.

- Roboty są objęte gwarancją i rękojmią za wady przez okres podany przez Wykonawcę w ofercie warunków wykonania zamówienia.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji zostanie uzgodniony po wyborze wykonawcy przy zawieraniu umowy na realizację zadania. Z harmonogramu powinna wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji robót.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych i pobierze Dziennik Budowy.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

- Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowe zajęcia terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych oraz uzgodni pisemnie z właścicielami gruntów warunki, termin i czas prowadzenia robót.

- Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i opinie wymagane obowiązującymi przepisami.

- Do obowiązków Wykonawcy należy budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenie nieczystości), wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy, oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót.

- Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu  wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,

- Z wnioskami o zajęcie pasa ruchu drogowego występować będzie wspólnie Wykonawca oraz ZWiK Sp. z o.o., przy czym wniosek sporządzi i złoży Wykonawca,

- Koszty zajęcia pasa drogowego reguluje uchwała Rady Miasta nr XXVIII/567/04 z późn. zm.

- Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane Zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego i projektanta,

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

- Wykonawca uzyska zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – od Inspektora Nadzoru, przekazywać będzie na bieżąco certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobat technicznych dla tych materiałów.

- Wszelkie zmiany materiałów w stosunku do założonych w projekcie, powinny być zestawione tabelarycznie w sposób umożliwiający porównanie elementu założonego w projekcie z proponowanym do zabudowy i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Projektanta.

- Podane w projekcie budowlano-wykonawczym nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli wykonawca składa ofertę równoważną musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ.  W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego.

- Wykonawca przeprowadzi próby, pomiary, sprawdzenia i odbiory przewidziane warunkami i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na własny koszt,

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu lub zanikające, oraz wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

- Wszelkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane Zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego i Projektanta,

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z póź. zm.,

- Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania inwestycji, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

UWAGA : Roboty budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy placówki.

2. Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu – inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Dokumentacja powinna być spięta i odpowiednio posegregowana.

- Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.

- Wykonawca robót powinien stworzyć zestawienie zmian dokonanych podczas realizacji prac oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inwestora oraz Projektanta.

- Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być przekazane Inwestorowi w wersji papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 egz. skan na płycie CD.

- Wszelkie zmiany materiałów w stosunku do założonych w projekcie, powinny być

zestawione tabelarycznie w sposób umożliwiający porównanie elementu założonego w

projekcie z proponowanym do zabudowy i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz

Projektanta.

- Akceptacji zmian ze strony Zamawiającego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:

Rozdział I: Dokumenty Budowy

- Pozwolenie na budowę ( ksero)

- Protokół przekazania placu budowy.

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu (na druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

W przypadku zmian wprowadzonych podczas realizacji zadania, w stosunku do projektu oświadczenie to powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

- Dziennik Budowy.

- Uprawnienia  kierownika budowy

Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

- Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej złożona w MODGiK w skali 1:500

- Szkice powykonawcze z wydrukowanymi współrzędnymi na odwrocie

- Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót potwierdzone przez inspektora

- Do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej powinny być dołączone:

- zestawienia długości inwentaryzowanej sieci z uwzględnieniem podziału na średnice

- zestawienia przyłączy

- Rysunki powykonawcze – kopie rysunków branży sanitarnej z projektu budowlano-wykonawczego z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy(wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian).

Dokumentacja inwentaryzacyjna przed złożeniem do MODGiK musi być przedłożona inwestorowi celem weryfikacji.

Rozdział III: Zastosowane Materiały i Urządzenia

- Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla wymaganych projektem materiałów i armatury.

Rozdział IV: Sprawozdania i potwierdzenia

- Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu

- Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

- Dokumenty potwierdzające przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych rurociągów, armatury, urządzeń wraz z wykazem tych urządzeń

Rozdział V: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń

- Protokół z przeglądu technicznego i odbioru sieci wod-kan uzyskany od właściwego  Rejonu Eksploatacji

- Protokół z przeglądu technicznego i odbioru sieci i urządzeń elektrycznych i branży AKPiA z wydziału Mechaniczno-Energetycznego

- Protokół z prób szczelności

Rozdział VI: Oświadczenia właścicieli działek

  - Wykaz właścicieli działek

  - Oświadczenia właścicieli działek informujące  o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

  - Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców (Zarząd dróg, Urząd Gminy itp.)

Rozdział VII: Dokumenty dodatkowe

- Dokumentacja fotograficzna

Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika budowy.

Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz  wersję elektroniczną (skan) – w 2 egz.

3. Wynagrodzenie  i  warunki  płatności:

- Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową – Formularz nr 6 do SIWZ.

- Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót, stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktur – w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Należy rozliczać osobno roboty związane z daną przepompownią. Faktury muszą dotyczyć zawsze robót dla konkretnej przepompowni (przepompownie znajdują się w różnych Rejonach eksploatacji)

Odbiór  końcowy:

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w SIWZ i dokumentacji  projektowej.

- Podstawą wykonania przedmiotu umowy w terminie, będą potwierdzone przez Inspektora nadzoru  wpisy do Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji zadania.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.

# Rozdział  III  	 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

## Opis sposobu przygotowania ofert

- Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty       (w tym oświadczenia, załączniki itp.).

- Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postepowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Za datę wpływu powyższych dokumentów uznaje się datę zapisania na serwerach Platformy Zakupowej. Data otrzymania oferty jest wysyłana na adres e-mail Wykonawcy, dostępna po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                                     a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, a także wszelka inna komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, o ile inaczej nie określono w SIWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie „Open Nexus” pod adresem https://platformazakupowa.pl/ (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

- Wykonawca celem złożenia oferty winien zapoznać się z Regulaminem Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. dostępnym na stronie Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin i postępować zgodnie z instrukcją zawartą w nim.

- Oferty oraz oświadczenia sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zamawiający wymaga aby:

a) 	dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, składane były w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem,

b) 	poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywał odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

c) 	poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia nastąpiło przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

- dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;

- Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

11.	Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług 	zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

12.	Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez Zamawiającego opisane w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio: xml, pdf, doc, docx, xls lub xlsx.

13. 	Wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze

14.	Do niniejszego postępowania ma zastosowanie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 ze zm.).

15. 	W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

16. 	Zamawiający dopuszcza, aby wszelkie czynności, formularze, oświadczenia i inne wymagane  dokumenty  były podpisane, a następnie zeskanowane do formatu PDF i w takiej formie przesłane do Zamawiającego,   poprzez elektroniczną platformę „Open Nexus” pod adresem https://platformazakupowa.pl/ (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Taka sama procedura dotyczy wszystkich innych elementów oferty, które winny być  parafowane t.j. winny być parafowane a następnie zeskanowane do formatu PDF i w takiej formie przesłane do Zamawiającego.

UWAGA!!! POWYŻSZE NIE DOTYCZY WNOSZENIA WADIUM. (WNOSZENIE WADIUM ZGDONIE Z PKT 9 NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU).

17. 	Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

18. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19. 	Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

20. 		Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 2.	Zmiana lub wycofanie oferty

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku zamieszczonego na https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin.

- Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można edytować ofert. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

- Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

- Wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert w postępowaniu.

- Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.

## 3.	Oferty składane wspólnie /konsorcja/

Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum), to obowiązani są spełnić następujące wymagania:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać dołączony do oferty. Z pełnomocnikiem zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję w trakcie postępowania, ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu powinny zostać spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg następujących zasad:

- żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie pkt 5 rozdziału III SIWZ,

- warunki określone w pkt 6.1. rozdziału III SIWZ powinny być spełnione, zgodnie z zastrzeżeniem określonym w tym punkcie.

- Formularz Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia) powinien być podpisany przez pełnomocnika i wskazywać Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ; wymagane oświadczenia i dokumenty powinny być przedłożone w następujący sposób:

- każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć Formularz Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia) oraz na wezwanie Zamawiającego winien przedstawić  dokumenty określone w pkt 6. 8. 1) rozdziału III SIWZ na potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

- co  najmniej  jeden   z  Wykonawców  ma  obowiązek  złożyć   Formularz Nr 3 (Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich) oraz na wezwanie zamawiającego winien przedstawić dokumenty określone w pkt 6. 8. 2) rozdziału III SIWZ na potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

- inne dokumenty, nie wymienione  powyżej w lit. a) i b)  powinny być podpisane przez pełnomocnika i wskazywać Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zalecane jest, aby wniesione wadium jednoznacznie wskazywało na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

## 4. 	Odrzucenie ofert

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą   odrzuceniu. Ofertę odrzuca się, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, chyba że dokonana przez Zamawiającego  ocena złożonych wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, a w szczególności ze względu na zastosowanie złej stawki podatku VAT,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- Wykonawca nie złożył w terminie wskazanym przez Zamawiającego w stosownym wezwaniu wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.

## 5.	Informacje dotyczące wykluczenia Wykonawcy z postępowania

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ustępie poprzedzającym;

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia oferty.

- W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 oraz 2  Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert Formularz nr 2 – (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego.

## 6.	Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty dostarczane na wezwanie

- O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Posiada zdolności techniczne lub zawodowe, przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a)	wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub remoncie przepompowni ścieków lub tłoczni ścieków lub oczyszczalni ścieków w zakresie branży sanitarnej,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. W przypadku wspierania się potencjałem podmiotu trzeciego, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tego podmiotu.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży dla której wymagane jest posiadanie powyższych uprawnień.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

- W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego Formularz 3 do SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa niniejszym rozdziale w pkt 6.4., Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 pkt  6.8.1) SIWZ.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 5, tj.:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

UWAGA:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 2, tj.:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z  przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

  - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w pkt 5.1.12 Rozdziału III SIWZ, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

  - Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej platformy zakupowej OpenNexus informacji o:

- firmach oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- cenach, terminach wykonania zamówienia, okresach gwarancji i rękojmi oraz warunkach płatności zawartych w ofertach.

  - W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

  - Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego  lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

## 7. 	Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

## 8.         Termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i rękojmi

- Zamawiający wymaga, aby zadanie zostało zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca w ofercie warunków realizacji zamówienia może zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi określony w miesiącach.

## 9.        Wadium

- Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Dla skuteczności wniesienia wadium wymagane jest uznanie rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w:

1)	pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego: 	
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie, 	
Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360

z dopiskiem:  Wadium –  „Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak”

2)    poręczeniach bankowych,

3)    gwarancjach bankowych,

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych.

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia bankowe wniesione tytułem wadium będą uznane przez Zamawiającego za satysfakcjonujące pod warunkiem że będzie zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwotę gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia,

- zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

  - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

- Zapisy w pkt. 9.2.4. odnoszą się również do poręczeń.

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oryginały gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń bankowych winny być dołączone do oferty w postaci elektronicznej przez wczytanie na Platformie oryginału dokumentu wadialnego. W takim przypadku Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia i nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na konto podane w formularzu ofertowym, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:

- który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który zostanie wykluczony z postępowania,

- którego oferta zostanie odrzucona,

- Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego wykonawcy, zaliczane jest przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 10. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ, porozumiewania się    Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy najpóźniej na trzy dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W sytuacji, gdy wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający informuje jednocześnie, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

Zamawiający przekaże treść wyjaśnień Wykonawcy który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, oraz zamieści je na stronie internetowej platformy zakupowej OpenNexus (wraz z zapytaniami) bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, podając przy tym nowy termin składania ofert. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus.

- Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:

Pani Agnieszka Poręczewska-Bereszko - tel. 91 44 26 244 w godz. 700-1500,

e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl

## 11.	Zakres ceny ofertowej

- Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

- Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres robót określony w Projektach budowlano –wykonawczych, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, ewentualnie w innych dokumentach załączonych do SIWZ. Przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą przy opracowaniu ceny oferty. Zaleca się, by Wykonawca dokonał również wizji lokalnej przyszłego terenu budowy celem ujęcia wszystkich warunków wpływających na ostateczną cenę oferty

- Cena  oferty winna  uwzględniać wszystkie  składniki  i  warunki  wpływające  na  nią, zarówno wynikające z Zakres Zamówienia określony w rozdziału II jak również nie ujęte w niej, w  szczególności:

  - Zaoferowany okres  gwarancji i rękojmi nie  może być krótszy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego (podpisania protokołu odbioru końcowego).

  - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną w Rozdziale II pkt 2 SIWZ , postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

  - Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:

- koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza,

- koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy,

- koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszty związane z  opracowaniem czasowej organizacji ruchu

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych,  składowania i recyklingu materiałów odpadowych, wywozu i składowania nadmiaru urobku,

- koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), Koszty zajęcia pasa drogowego reguluje uchwała Rady Miasta nr XXVIII/567/04 z póź. zmianami.

- koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej budowy,

- tymczasowe zajęcie terenów przyległych do linii rozgraniczających,

niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we

własnym zakresie i na swój koszt

- Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji poprzez cały okres prowadzenia prac.

- koszty przeprowadzenia prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym.

- koszty badania wody  fizykochemiczne i mikrobiologiczne

- koszty badań wydajności zamontowanych hydrantów ( zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej)

- Wykonawca  nie ponosi opłaty z tytułu  pierwszych  przeglądów  sieci i przyłączy (za ponowny przegląd sieci i przyłączy w przypadku  usterek lub niedoróbek wykonawca wystawi zlecenie dla danego rejonu).

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych,

- podatek VAT,

- wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Cena oferty musi obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

## 12.	Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w terminie do dnia 20.07.2020 r. do godz. 1000 za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus. Termin składania ofert może być zmieniony.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.07.2020 r. o godz.1005 za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus. Termin otwarcia ofert może być zmieniony.

## 13.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Przetargowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

- Postępowanie Komisji Przetargowej jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu trwania gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach oraz pozostałych elementów stanowiących kryterium oceny ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści również na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

2) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawca w odpowiedzi na powyższą informację, złoży w terminie do 3 dni oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- Komisja Przetargowa dokona badania oferty w celu wstępnego stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostaną wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ.

- Zamawiający dokona wyboru oferty, która zgodnie z kryteriami oceny ofert zostanie oceniona najwyżej. Wówczas Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5 oraz 6 Rozdziału III SIWZ.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający może poprawić  w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki   rachunkowe  w  obliczeniu  ceny  z  uwzględnieniem   konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące  istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została skorygowana.

- Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy  lub  nie złożyli pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień odnośnie oświadczeń i dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt. 13. p. p. 3 rozdziału III.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

2)	odrzuceniu ich ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)	o ich wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamieszczając informację na platformie zakupowej OpenNexus.

## 14.	Okres związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## 15. Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty

- Dwóch Wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane w SIWZ oraz, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, Zamawiający może zaprosić do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nie dotyczy zmian w przedmiocie zamówienia. Oferty dodatkowe dotyczą tylko i wyłącznie ceny.

- W przypadku mniejszej liczby Wykonawców, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert dodatkowych tych Wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane przez zamawiającego w SIWZ.

- Jeżeli, któryś z zaproszonych Wykonawców nie wyraża woli złożenia oferty dodatkowej, pozostaje on związany swoją ofertą w niezmienionej postaci.

- O terminie złożenia ofert dodatkowych Wykonawcy, o których mowa w pkt. 15.1 i 15.2, zostaną poinformowani na piśmie.

- Zaproszenie przez Zamawiającego Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych nie powoduje ustania stanu związania ofertą, z wyjątkiem korzystniejszych dla Zamawiającego zmian wynikających z oferty dodatkowej, o której mowa w pkt. 15.6.

- Zamawiający poprosi Wykonawców, o których mowa w pkt. 15.1 i 15.2 o złożenie dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny oferty na podstawie, której zaproszono wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną brutto, z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty dodatkowe będą mniej korzystne od oferty Wykonawcy, o którym mowa w pkt.15.3, w takiej sytuacji Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy.

## 16.	Kryteria i sposób oceny ofert

- Kryterium oceny ofert  złożonych ofert: cena – 100%

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego importu usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone  oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie  Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od wymagania ofert dodatkowych, o których mowa w pkt. 14.3 jeżeli korzysta z prawa negocjacji, o których mowa w pkt. 15 SIWZ.

- Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i krótszego okresu gwarancji i rękojmi niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

## 17.	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy

W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie.

## 18.	Zawarcie umowy

- Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści określonej w Formularzu Nr 6 (Wzór umowy).

- W razie potrzeby strony umowy mogą wprowadzić do tekstu Wzór umowy zmiany. Zaproponowane przez Wykonawców zmiany nie są wiążące dla Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy. Jeżeli wykonawca nie dostarczy wymaganego dokumentu, sytuacja ta zostanie potraktowana jako okoliczność, o której mowa w Rozdziale III pkt. 9 ppkt 7.3 SIWZ i zostanie zastosowana procedura określona w Rozdziale III pkt 15 ppkt 5. Do wykonawcy wybranego na podstawie Rozdziału III pkt.15 ppkt.5 będzie miała również zastosowanie procedura o której mowa w niniejszym punkcie.

## 19.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą będzie obowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto. Zabezpieczenie powinno zostać wniesione przed dniem zawarcia umowy.

W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniężna, Wykonawca dostarczy wzór dokumentu (gwarancja/poręczenie) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty. Wzór w/w dokumentu winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, po czym Zamawiający określi termin podpisania umowy. Oryginał dokumentu (gwarancji/poręczenia) winien zostać przekazany Zamawiającemu najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy i winien obowiązywać od dnia zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą do 15 dnia liczonego od dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi. Nie dostarczenie w tym terminie dokumentu jw. może być przez Zamawiającego uznane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę na warunkach określonych w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyć do pokrycia roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Dodatkowe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Formularz nr 5)  oraz w umowie wykonania zamówienia (Formularz Nr 6).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a.   pieniądzu,

b.   poręczeniach bankowych,

c.   gwarancjach bankowych,

d.   gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca obowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank PEKAO SA I/O Szczecin Nr 12 1240 3813 1111 0000 4375 6357.

- Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia bankowe wniesione jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy będą uznane przez Zamawiającego za satysfakcjonujące pod warunkiem, że będą zawierać zapisy zawarte we wzorze gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącego Formularz nr 5 do SIWZ oraz wskazywać Wykonawców, a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będą wymieniać wszystkich Wykonawców.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujący sposób:

1)       70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,

2)       30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu

gwarancji i rękojmi.

Gwarancja/poręczenie nie może wygasnąć wcześniej niż z upływem powyższych terminów.

## 20.           Ubezpieczenie OC

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia, w tym powstałe w związku z realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem o:

- Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

- odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

- odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach (również stanowiących część składową nieruchomości), w czasie wykonywania zadania określonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

- odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

- odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom ubezpieczonego,

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – limit do wysokości sumy gwarancyjnej (jeżeli będą używane takie pojazdy).

- Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia udziałów własnych, franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodną z zakresem realizowanej Umowy, obejmującą okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składki ubezpieczeniowej.

- Wykonawcy zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizowanej inwestycji. Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

## 21.    Informacja dotycząca podwykonawców

- W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien w swojej ofercie (na Formularzu Nr 1 Oferta warunków wykonania zamówienia) wskazać:

1)   pełną nazwę podwykonawcy(ów),

2)   zakres zamówienia, który będzie wykonywany przez podwykonawcę(ów).

- Warunkiem zawarcia umowy z podwykonawcą jest akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiającego. Umowa powinna stanowić, że płatnikiem wynagrodzenia     podwykonawcy(om) jest Zamawiający.

- Brak oświadczenia w zakresie powierzenia podwykonawcom części zamówienia będzie traktowany jak oświadczenie o samodzielnym wykonaniu całości  zamówienia.

- Wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego Formularz nr 2 do SIWZ.

## 22.	Przyczyny unieważnienia postępowania

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) 	nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2) 	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie zwiększył tej kwoty.

3)	wystąpiła zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

4)	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne poprzez zamieszczenie informacji na platformie zakupowej OpenNexus.

- Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

# ROZDZIAŁ IV	ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1:

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy dla branży: architektura, drogowa, inst. teletechniczne, inst. AKPiA, inst. sanitarne

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż

- Przedmiary Robót

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej RODO) informujemy, że:

- administratorem danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie tel. 91 44 26 231, adres e-mail: iod@zwik.szczecin.pl

- dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1 ustawy; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek stosowania sformalizowanych zasad udzielania zamówień stosowanych w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

- odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - jeżeli dotyczy

- dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

- do czasu zakończenia niniejszego postępowania,

- przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane, stosownie do art. 22 RODO

- osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa

- osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO

- dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych czynności

- źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą może być: Wykonawca oraz źródła publicznie dostępne takie jak CEIDG, KRS.

- podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego dane są zbierane

- Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

# ROZDZIAŁ V	WZORY  FORMULARZY

Formularz nr 1 - Oferta warunków wykonania zamówienia

Formularz nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Formularz nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i

podmiotach trzecich

Formularz nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Formularz nr 5 - Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Formularz nr 6 - Wzór umowy

## Formularz nr 1  - Oferta warunków wykonania zamówienia

............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA 
WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.........................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON.................................................  Nr NIP  ........................................................................

Nr konta bankowego: ...................................................................................................................

nr telefonu ...................................................... nr faxu ................................................................

e-mail  .............................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:

„Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak”

składamy niniejszą ofertę:

1.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- Za remont przepompowni ścieków przy ul. Słowiczej 30

netto: ……….................................... zł, 	
brutto: ………................................. zł,

(słownie:……………………………………………………………………………)	
w tym podatek VAT -  wg stawki 23% w kwocie ………………………….…… zł

- Za remont przepompowni ścieków P-1 przy ul. E. Gierczak
netto: ……….................................... zł, 	
brutto: ………................................. zł,

(słownie:……………………………………………………………………………)	
w tym podatek VAT -  wg stawki 23% w kwocie ………………………….…… zł

Razem a+b

netto: ……….................................... zł, 	
brutto: ………................................. zł,

(słownie:……………………………………………………………………………)	
w tym podatek VAT -  wg stawki 23% w kwocie ………………………….…… zł

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna  z obowiązującymi przepisami.

- Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Termin płatności naszych faktur określamy na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury kompletnej i prawidłowo wystawionej.

- Udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres …… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót (w przypadku nie wypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres gwarancji i rękojmi w minimalnym wymiarze określonym w SIWZ).

- Ponadto oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

- uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;

- wzór umowy o wykonanie zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty do podpisania umowy w takim brzmieniu - z uwzględnieniem warunków naszej oferty określonych w pkt. 1 - 4 powyżej - w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego;

- nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron.

6.  Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera/ (właściwe podkreślić) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

7.    Oświadczamy, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

| Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy | Część (zakres) zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

8. Numer konta Wykonawcy……………………………………………………………………

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2

.........................................
(miejsce i data)

...........................................................
                (podpisy i pieczęcie)

Uwaga!	
Wykonawca nie jest obowiązany użyć formularzy określonych w SIWZ, musi jednakże w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

## Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

...........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak”

oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale III pkt 5.1. i 5.2.  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..............................., dn. ...................   	..................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Uwaga!
Wykonawca nie jest obowiązany użyć niniejszego formularza, powinien jednak  w przygotowanym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.

## Formularz nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH

Ja (my), niżej podpisany(ni) ..................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak”

oświadczam(my), co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale III pkt 6.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..............................., dn. ...............................		.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):

- Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale III pkt 6.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):

| Lp. | Pełna nazwa/firma i adres oraz KRS/CEiDG podmiotu trzeciego | Wskazanie warunku określonego w Rozdziale III pkt 6.1., którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Oświadczam, że podmiot/ty wymienione w pkt II. ppkt 1 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................., dn. ...............................		.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

## Formularz nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

.....................................................

(pieczęć nagłówkowa Oferenta)

Oświadczenie Wykonawcy

o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

Oświadczam, że ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak”

(ja/my) niżej podpisany(y/i)……………………………………………………………......…

reprezentując …………………………………………………………………….........………... …………………………………………………………………………………………………...

w imieniu swoim oraz reprezentowanego Wykonawcy oświadczam/my, że:

Wykonawca należy / nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.

Lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

...............................................................
(miejsce i data)

...................................................................
                (podpisy i pieczęcie)

## Formularz nr 5 –Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy

WZÓR GWARANCJI NA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10 71-682 Szczecin.

Dotyczy: wykonania przedsięwzięcia pn.

„Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak”

My, niżej podpisani (nazwisko, nazwa firmy, adres) niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu (nazwa, adres Zamawiającego) jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) zapłaty kwoty (kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy) stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

- 100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego dnia od dnia odbioru końcowego.

- 30% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do piętnastego dnia od dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

Sporządzono w: ___________________________, dnia _____________________

Nazwisko i imię: ____________________________________________________

W imieniu: __________________________________________________________

Podpis: __________________________

## Formularz nr 6 – Wzór umowy

UMOWA NR__________

Zawarta w dniu __________ 2020 r. w Szczecinie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 222.334.500 zł.

NIP: 851-26-24-854		REGON: 811931430

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

oraz

I. (Dla osób prawnych):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

NIP - _________________________ REGON - ___________________________________

zwanym /ą/ dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

II. (Dla osób fizycznych):

Panem/Panią/_________________________zam. ______________________________________

________________________ zam. ______________________________________

prowadzącym/ą/ działalność gospodarczą pod firmą _______________________________________

z siedzibą _________________________________________________________________________

wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP - ________________________		REGON _____________________________

zwanym /ą/ dalej Wykonawcą

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie było prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:

„Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak”

a) Remont kapitalny obiektów przepompowni ścieków P – 1 przy ul. E. Gierczak w Szczecinie. Należy wykonać m.in. remont czterech komór betonowych, remont elewacji i odwodnienia dachu budynku trafostacji, drogę dojazdową do wszystkich obiektów dla ciężkiego sprzętu, przebudowę ogrodzenia. W zakresie robót elektroenergetycznych znajduje się: wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego, budowa linii światłowodowej do pompowni P, wykonanie instalacji CCTV, wykonanie instalacji antywłamaniowej, wykonanie nowego układu sterowania w oparciu o sterownik PLC, wykonanie układu sygnalizacji pojawienia się gazów niebezpiecznych, monitoring pompowni w istniejącym systemie SCADA poprzez wybudowaną linię światłowodową.

b) Remont kapitalny obiektów przepompowni ścieków ul. Słowiczej 30 w Szczecinie. Należy wykonać m.in. remont budynku przepompowni, pomieszczenia socjalnego, trafostacji, przebudowę drogi, oświetlenia, ogrodzenia, komory krat oraz monitoringu terenu. W zakresie robót elektroenergetycznych znajduje się: wykonanie i montaż rozliczeniowego układu pomiaru en. elektrycznej na napięci 15 kV, wykonanie nowej instalacji oświetlenia zewnętrznego, montaż systemu wykrywania gazów niebezpiecznych, uzupełnienie systemu SCADA w zakresie monitoringu pompowni o sygnalizację pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów.

- Na  podstawie Projektu  budowlano –wykonawczego:

a) „Roboty budowlane oraz przebudowa zagospodarowania terenu wraz z rozbiórką obiektu socjalnego w przepompowni ścieków P-1 zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. E. Gierczak 3”, opracowaną przez Biuro Projektów ATELIER XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert ul. Osiek 1/4, 70-535 w Szczecinie, zawierającą:

- Projekt budowlany, wykonawczy–branże: architektura, drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, AKPiA

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiary Robót

b) „Roboty budowlane oraz przebudowa zagospodarowania terenu przepompowni ścieków zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Słowiczej 30”, opracowaną przez Biuro Projektów ATELIER XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert ul. Osiek 1/4, 70-535 w Szczecinie, zawierającą:

- Projekt budowlany, wykonawczy–branże: architektura, drogowa, sanitarna, elektryczna,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiary Robót

- Podstawą prawno-techniczną wykonania przedmiotu umowy są:

- Dokumentacja projektowa o której  mowa w § 1 ust. 2,

- Decyzja nr 1575/18 z dnia 18.10.2018r. o udzieleniu pozwoleniu na budowę

- Zaświadczenie z dnia 13.11.2018r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

- Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan.

Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta Szczecina, zwane dalej

Wytycznymi, http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow

4)  obowiązujące przepisy, normy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

związanych z przedmiotem umowy,

5)  SIWZ stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym z terenem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robót, nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- W celu wykonania prac, o których mowa w ust. 1-2, Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z projektami, o których  mowa w niniejszej umowie, z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz  wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnych z otrzymaną dokumentacją. Wszelkie zmiany materiałów i urządzeń nawet na materiały i urządzenia o podobnych właściwościach i parametrach wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie osoby wykonujące czynności podczas realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy czynności te będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zatrudnione były na umowę o pracę.

- Wykonawca oświadcza, że zgodnie z ust. 8 przy wykonaniu przedmiotu umowy zatrudnieni będą co najmniej pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane.

- Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8, będzie trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. oświadczenie własne wykonawcy) osób, o których mowa w ust 8.

- W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa 
w ust. 8 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 13 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy.

- Wymagania określone w ust. 8 – 12 dotyczą również osób zatrudnionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

§ 2

- Termin rozpoczęcia prac przewidzianych umową ustala się na dzień zawarcia umowy. Umowa będzie zrealizowana do dnia ……………….

- Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Realizacji i Finansowania, z którego powinna wynikać kolejność realizacji prac z uwzględnieniem wymaganych technologii, czasu realizacji i terminów. Harmonogram stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego aktualizować Harmonogram i przedstawiać go do pisemnej akceptacji Zamawiającemu.

W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego Harmonogramu.

- Strony postanawiają, że: odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Strony dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych, zgodnie z harmonogramem.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy, a także dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- zapewnić nadzór inwestorski zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,

- dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

- przejąć i oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy;

- organizować i utrzymać zaplecze budowy;

- wykonać i ustawić tablicę informacyjną budowy zgodnie z przepisami zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.04.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia- odrębnie dla każdego zadania;

- opracować Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

- zapewnić obsługę geodezyjną budowy;

- zapewnić przejezdność wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego placu budowy;

- zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem;

- przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, itp.;

- przestrzegać przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

- usunąć wady i usterki jakie zostaną ujawnione w trakcie odbiorów lub też w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane;

- przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.

- Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac, wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany postępować z odpadami zgodnie z ww. ustawą. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w Rozdziale III pkt. 20 SIWZ.

- Polisa, o której mowa w ust. 1 utrzymywana będzie w pełnej mocy i skuteczności, podczas całego czasu realizacji inwestycji. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nową polisę zawartą na nie gorszych warunkach niż poprzednia lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu oraz jej oryginału do wglądu lub nie zawrze umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami SIWZ, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę za ubezpieczenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego powierzonego umową zakresu robót, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody na terenie budowy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, wynikłe na skutek prowadzonych przez niego robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakład Ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz – do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikający z polisy, o której mowa w ust.1 byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu umowy przed dokonaniem z Zamawiający takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia.

§ 6

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przed jej podpisaniem. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

- kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy; wynagrodzenie Podwykonawcy musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczałtowe),

- termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram ten musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcę, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

- w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego,

- wniesienie przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, kaucji itp.  powinno nastąpić w innych formach niż pieniężne,

- płatność faktur następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego 
od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez podwykonawcę,

- wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy(ów) i dalszych Podwykonawców.

§ 7

- Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest _________________________________________________________________

tel. _______________________, e-mail __________________________________,

- Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest _____________________________________-____________________________

tel. _______________________, e-mail _________________________________,

- Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie ____________________________________________________________________

tel. _______________________, e-mail __________________________________,

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

i w granicach umocowania nadanego umową.

- Obowiązki kierownika budowy w imieniu Wykonawcy pełnić będzie __________________________________________________________________

tel. _______________________, e-mail _____________________________________.

§ 8

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po zakończeniu robót (najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru), dokumentację odbiorową - powykonawczą, przygotowaną zgodnie z „Wytycznymi dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej”, zawartymi w SIWZ.

§ 9

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości ……………. złotych netto + (23% VAT) ……… zł  = ………… złotych brutto (słownie ………………………………………………………………….. zł) zgodnie z ceną ofertową zaproponowaną przez Wykonawcę.

a)	Za remont przepompowni ścieków przy ul. Słowiczej 30

netto: ……….................................... zł,

brutto: ………................................. zł,

(słownie:……………………………………………………………………………)

w tym podatek VAT -  wg stawki 23% w kwocie ………………………….…… zł

b)	Za remont przepompowni ścieków P-1 przy ul. E. Gierczak

netto: ……….................................... zł,

brutto: ………................................. zł,

(słownie:……………………………………………………………………………)

w tym podatek VAT -  wg stawki 23% w kwocie ………………………….…… zł

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 może ulec odpowiedniej zmianie. Bez względu na powyższe, w przypadku zmiany stawki podatku VAT Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia faktury z właściwą, obowiązującą stawką podatku VAT.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek i indeksacji cen.

- Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

- Faktury częściowe Wykonawca wystawia za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo –finansowym, o którym  mowa w § 2 ust. 2 i 3, na podstawie protokołu(ów) odbioru częściowego podpisanego(ych) przez Inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy regulowane na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Do faktur Wykonawca dołączy odpowiednie protokoły odbioru stanowiące podstawę do ich wystawienia.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur częściowych, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, natomiast do faktury końcowej - kopia wszystkich dowodów zapłaty. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata wg ust.11  obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.13, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu      podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze: w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej, kompletnej i opatrzonej wymaganymi załącznikami faktury.

- Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, musi być zgodny z rachunkiem bankowym ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawnionym jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie pomniejszona o kwoty wynagrodzeń zapłaconych przez Zamawiającego podwykonawcy(om).

§ 10

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wskazując datę gotowości do odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w SIWZ.

- Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rozpocznie czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z Wykonawcą termin na usunięcie wad.

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie będą nadawały 
do usunięcia, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, lub

  - jeżeli wady uniemożliwią użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz kolejny, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie.

- Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi tych prac do odbioru, to:

- w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu od dnia ustalonego w § 2 ust. 1 do dnia skutecznego odbioru,

- jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy na zasadach określonych w § 15 ust. 4,

- w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy lub wykonać je siłami własnymi na ryzyko Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciąży Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad i usterek.

- Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego w sposób wolny od wad i usterek.

- Przepisy od ust. 1 do ust. 8 stosuje się odpowiednio w przypadku odbiorów częściowych.

§ 11

- Gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek zgłosić na piśmie Zamawiającemu przed ich zakryciem.

- Osoba upoważniona przez Zamawiającego dokonuje odbioru zgłoszonych robót wskazanych w ust. 1 w terminie do 2 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru i w przypadku stwierdzenia ich prawidłowego wykonania zezwala na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę, Zamawiający nie podejmie czynności odbiorowych w wyznaczonym terminie, przy równoczesnym braku zastrzeżeń odnośnie zgłoszonych robót, roboty zanikające lub ulegające zakryciu uważa się za odebrane. W przypadku stwierdzenia wad i usterek robót zanikowych i ulegających zakryciu, stosuje się odpowiednio zapisy § 10 niniejszej umowy.

- W razie zakrycia robót bez zezwolenia lub odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać czynności umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 12

1.	Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto:

w kwocie _____________________________ zł

słownie: ____________________________________________________________

w pieniądzu * , w formie gwarancji, * poręczenia*

2*	Zamawiający w terminie 7 dni, liczonych od daty wpływu zabezpieczenia w formie pieniądza, utworzy rachunek bankowy – lokatę terminową. Rachunek ten służyć będzie jedynie dla wykonania niniejszej umowy.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi:

- 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                    i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% sumy zabezpieczenia w terminie 15 dni od zakończenia okresu gwarancji i rękojmi określonego w § 14 ust.1.

3* 	Przedłożona gwarancja (poręczenie) Nr ____________ wystawiona w dniu __________ przez _______________________________________________________

do kwoty _________________ zł ważna jest do dnia _____________

(30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane), a do kwoty zł

służącej zabezpieczeniu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi – do dnia -__________________  (15 dni od zakończenia okresu rękojmi).

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca niezwłocznie przedłoży gwarancję (poręczenie) z odpowiednio zmienionymi terminami.

4.  Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy  zabezpieczenie w jakiejkolwiek części i formie utraci swoją ważność, wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie 
do kwoty określonej w umowie. Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od świadczeń, do których jest zobowiązany na podstawie umowy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność przed upływem terminu zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego zabezpieczenia.

5*	W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może dokonać polecenia przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku, o którym mowa w ust. 2. Polecenie przelewu lub wypłata, może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. W takim przypadku utrata prawa do oprocentowania lub obniżenie oprocentowania stanowi ryzyko Wykonawcy.

6*	W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może zrealizować gwarancję (poręczenie). Realizacja gwarancji może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia.

(* niepotrzebne pominąć)

§ 13

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:

  - za przekroczenie któregokolwiek z terminów określonych w § 2 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każde zdarzenie,

  - w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.

  - w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku niezastosowania się do wezwania zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie;

  - w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy realizacji zamówienia, osób na umowę o pracę, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5.000 zł za każdą niezatrudnioną osobę lub każdy przypadek nie przedstawienia dowodów.

- Każda ze stron zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za odstąpienie od umowy z jej winy.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Poza przypadkami wskazanymi z ust. 5, roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia uzasadniającego naliczenie kary umownej.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

- Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot umowy 
na okres ________ licząc od daty, o której mowa w § 10 ust. 8.

- Rękojmią i gwarancją objęte są wszystkie usługi, roboty oraz materiały, sprzęty 
i urządzenia, jakie zostały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się 
do bezpłatnego usuwania wad i usterek w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go o wadzie lub usterce przez Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń pisemnie, fax-em lub emailem.

- Jeżeli w ustalonym w ust. 3 terminie usterka lub wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie uniemożliwi korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wskazane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz może obciążyć Wykonawcę kwotą do wysokości kosztów przez siebie poniesionych oraz strat jakie poniesie Zamawiający w okresie zaniechania swojej działalności z tego powodu – w pełnej wysokości.

- Jeżeli w ustalonym w ust. 3 terminie usterka lub wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie nie wyłącza możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wskazane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania usterek lub nieusunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym umową terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym prawo wynikające z gwarancji i rękojmi oraz może naliczyć Wykonawcy kary zapisane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek oraz naliczone Wykonawcy kary umowne zapisane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego na okres gwarancji i rękojmi zabezpieczenia,  o którym mowa w § 12.

- Nie później jednak niż 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji strony dokonają przeglądu przedmiotu umowy z którego zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający wskaże termin ich usunięcia.

§ 15

- Niezależnie od wypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy na zasadach opisanych niżej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,

  - z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,

  - z winy Wykonawcy, gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwie wykonywanie robót bez przyczyny i niezwłocznie nie wznowi robót pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia robót,

  - z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca wykonywać będzie roboty niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności niezgodnie dokumentacją techniczną, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz przystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,

  - z winy Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, jeżeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy lub nie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

  - z winy Wykonawcy, jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy,

  - w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym i przepisach szczególnych.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2 – 8 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania robót. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykonania niezbędne roboty zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót (w uzgodnieniu z Zamawiającym) – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym,

- Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia i w przypadku dokonania odbioru zapłaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje w tym przypadku wszelkie szkody powstałe w robotach wykonanych, a niezabezpieczonych, które powstaną w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 16

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić  na podstawie i pod rygorami wskazanymi poniżej.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy na następujących warunkach:

  - w przypadku zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ,

  - w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

    - zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót lub wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w siwz,

    - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

    - siły wyższej, klęski żywiołowej,

    - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, dokonującego czynności na zlecenie Zamawiającego na terenie budowy,

    - niewypałów i niewybuchów,

    - odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka  itp.),

    - odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

    - konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy,

    - konieczności zmiany harmonogramu z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - w przypadku wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:

- wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej .

  - w przypadku powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp.,

  - w przypadku powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej:

- w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji  technicznej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące  niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach  technologicznych,

- w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa.

- z tym, że każda ze wskazanych w lit. a – e  zmian  może  być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych  poniżej.

W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny R - średnia dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

- koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

- zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na  podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

- nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.

  - w przypadku zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub

zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy,

7)	w przypadku zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

8)	w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ.

- Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- opis zmiany i jej charakter,

- uzasadnienie zmiany,

- koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SIWZ w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 17

Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny.

§ 18

- Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną.

- W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy rzeczowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią:

  - Załącznik nr 1 	Oferta cenowa Wykonawcy

  - Załącznik nr 2 	Harmonogram realizacji i finansowania przedmiotu  umowy

  - Załącznik nr 3 	SIWZ

Klauzula informacyjna:

- Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie tel. 91 44 26 231, adres e-mail: iod@zwik.szczecin.pl

- osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa

- osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,

- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO w celu:

- zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy

- przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty

- przekazania dokumentacji do archiwum a następnie jej zbrakowania

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, okres rękojmi i gwarancji (jeżeli dotyczy), okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz okres archiwizacji

- odbiorcami danych osobowych będą:

  - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub umowę powierzenia przetwarzania danych

  - inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),

- dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności (jeżeli dotyczy), ,

- źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca,

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu informacji zawierających dane osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m. in.  wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy oraz uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji umowy (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

- fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;

- treści klauzuli informacyjnej wskazanej w pkt 1.

- Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 oświadczy wypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 3.

WYKONAWCA:				                                           ZAMAWIAJĄCY:

# Footnotes

Niewłaściwe skreślić

Tylko w przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.

Należy podać co najmniej: nazwę podmiotu, adres siedziby.