Chorzów dnia 05 sierpnia 2020 roku

BZP.271.37.2020

Wy.37607.2020.BZP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RZP.271.273.2020: wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostepnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w w/w  postępowaniu.

- Wyjaśnienia treści SIWZ

Stosownie do  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. 2019 r. Dz. U. poz. 1843)  Wykonawca, zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

Pytanie nr 1:

Czy w przypadku części zapytania dotyczącej multimediów Zamawiający dopuszcza ofertę opartą o urządzenia o parametrach zbliżonych do tych zamieszczonych w specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w części dotyczącej monitorów na bazie urządzeń firmy liyama?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje preferowanego producenta urządzeń. Nie wyklucza więc możliwości zastosowania urządzeń marki wskazanej w zapytaniu, pod warunkiem, że będą one realizowały co najmniej wymagania SIWZ.

Pytanie 3

Proszę o sprecyzowanie , w jakich warunkach będą pracowały monitory 21- i 27- calowe, gdyż wymagany parametr jasności jest w nich bardzo wysoki, co sugeruje, iż będą one użytkowane na zewnątrz i będą podlegały bezpośredniemu działaniu światła słonecznego.

Odpowiedź:

Monitory będą pracowały wewnątrz hali przemysłowej ogrzewanej i wentylowanej mechanicznie. Hala posiada  okna o dużych rozmiarach od strony południowej. Nie ma możliwości zaciemnienia hali.

Pytanie 4

W jaki sposób monitory mają być zamontowane?

Odpowiedź:

W przedmiotowym postępowaniu nie jest możliwe wskazanie jednego typu mocowania monitorów.
Mocowanie należy dobrać w zależności od stanowiska i zastosowanego typu monitora. 
Ważna jest dbałość o estetykę wykończenia, aby urządzenia były precyzyjnie dopasowane do otworu w zabudowie i żadne elementy poza ekranem nie były widoczne dla użytkownika. Ze względu na różne wymiary sprzętu oraz różny typ stanowisk z monitorami konieczne jest zastosowanie różnorakich rozwiązań w postaci np. prowadnic, uchwytów, zaczepów. Dopuszcza się też zastosowanie autorskich rozwiązań, które można skonsultować na etapie wykonawczym. Przy doborze mocowań i sposobu montażu należy brać pod uwagę konieczność wentylacji urządzeń oraz umożliwienie dostępu serwisowego. W przypadku stanowisk wbudowanych w stalowe ekspozytory w strefie ŻYCIA i PRACY proponuje się mocowanie monitora do otwieranej ramy zamykanej na klucz (koncepcja opisana na str. 16 projektu) umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp inspekcyjny. Monitory można mocować w tym przypadku na dobranych odpowiednio prowadnicach.

Pytanie 5

Proszę o podanie wysokości sali kinowej oraz dokładnych wymiarów obszaru projekcyjnego na niej.

Odpowiedź:

Wymiary sali kinowej i powierzchni projekcyjnej są podane w projekcie.

(-) Wojciech Bochenek

……………………………….

Kierownik

Biura Zamówień Publicznych

Załączniki:

Brak

Sporządziła:

Dorota Miłowska

_____________________

BZP – a/a

Strona internetowa UM

_____________________

e-mail