## Część 1
nr sprawy 37/2024/TP | [8 empty] | Załącznik nr 2.1 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………................………………
ZAMIENNY FORMULARZ CENOWY DOSTAWY RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część 1 - Rękawice diagnostyczne CPV 33141420-0
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | f = g : a | g = c + e
1 |  | Rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: XS,S,M,L,XL | opak. /100szt./ | 45000 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi :
 rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową wewnętrzną.
 mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców
- długość rękawicy min 240mm
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 AQL: 1,0 -1,5
 zgodnie z normami: EN 455-1-2-3 , EN 420 lub norma ją zastępująca EN ISO 21420, ASTMF 1671
Wymagane dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu rękawic (zdjęcie lub skan etykiety opakowania należy dołączyć do oferty zgodnie z zapisem Rozdzału VII pkt 1.2 ppkt. 6) SWZ):
 oznaczenie spełnianych przez rękawice norm : EN 455, EN 374, EN 420 lub norma ją zastępująca EN ISO 21420), ASTMF 1671,
 znak przydatności do kontaktu z żywnością
 CE
 poziomy odporności na przenikanie substancji chemicznych z informacją na opakowaniu
 podwójne oznakowanie fabryczne jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej
 zgodnie z normą EN 420 lub norma ją zastępująca EN ISO 21420, piktogramy norm wraz towarzyszącymi im poziomami ochrony
 odporności na przenikanie minimum 6 leków cytostatycznych z wymienionych: Carboplatin, Cisplatin, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Etoposide, Filgrastim, Ifosfamide, Irinotecan, Methotrexate, Mycophenolic acid, Temozolomide, Vincristine
 poziomy odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi o zawartości minimum 70% stosowanych w środkach dezynfekcyjnych, na poziomie 1. z informacją na opakowaniu
Parametry oceniane:
 AQL: 1,1 - 1,5 - 10 pkt.
 AQL ≤ 1,0 - 20 pkt.
 przebadane na przenikalność 4 substancji chemicznych i wirusów - 10 pkt.
 przebadane na przenikalność 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów - 20 pkt.
Zgodnie z Rozdziałem XXIII SWZ - Przy wyborze ofert dla Części 1 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
Parametry jakościowe (Pj) |  |  |  |  | Punktacja |  |  | Parametr oferowany (zaznaczyć TAK lub NIE)
AQL |  | 1,1 -1,5 |  |  | 10 pkt
|  | ≤ 1,0 |  |  | 20 pkt
Badania na przenikalność |  | 4 substancji chemicznych i wirusów |  |  | 10 pkt
|  | 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów |  |  | 20 pkt
 Wszystkie powyższe parametry stanowią wymagania minimalne.
 Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
 Nieoznaczenie symbolem X oferowanych parametrów w tabeli "Parametry oceniane", będzie traktowane jako ich brak.