Kraków, dnia 15.05.2024 r.

Nr sprawy: DFP.271.58.2024.ADB

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podstawowych materiałów medycznych i niemedycznych.*

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców:

**Pytanie 1**

dotyczy części nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, w trosce o bezpieczeństwo personelu, aby pojemniki o pojemności 5-6L posiadały otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm?   
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2**

dotyczy części nr 1, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, w trosce o bezpieczeństwo personelu, aby pojemniki o pojemności 2L oraz 5-6L posiadały uchwyty do przenoszenia, aby wyeliminować chwytnie przy przenoszeniu za korpus?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3**

CZĘŚĆ nr 2 poz.4

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4**

CZĘŚĆ nr 2 poz.4

Prosimy o dopuszczenie cewnika w rozmiarze CH 24-26 o długości 40 cm o pojemności 5-15 ml  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5**

dotyczy Części nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy o poniższych parametrach:

- materiał korpusu poliwęglan (makrolon Rx1805)

- materiał zastawki silikon

- przestrzeń martwa 0,1-0,15 ml

- maksymalny przepływ 200 ml/min

- czas użycia do 24 godzin

- możliwość stosowania z zestawami infuzyjnymi, strzykawkami luer oraz luer-lock i innym sprzętem medycznym o końcówkach luer, bądź luer-lock

- pakowany pojedynczo w blister-pack

- sterylizowany tlenkiem etylenu  
**Odpowiedź:** Pytanie nie dotyczy postępowania.

**Pytanie 6**

dotyczy Części nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy o poniższych parametrach:

Wielofunkcyjny, zamknięty, bezigłowy łącznik luer-lock o małym rozmiarze, umożliwiający pobieranie próbek, wstrzykiwanie lub stosowanie infuzji płynów lub lekarstw.

Posiada całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów.

Posiada łatwą do dezynfekcji membranę silikonową, która zamyka się automatycznie, gdy przewód do infuzji lub strzykawka zostaną rozłączone.

Urządzenie posiada prosty tor przepływu. Zapobiega cofaniu się krwi po odłączeniu strzykawki lub linii.

Jest odporny na tłuszczowe emulsje, cytotoksyczne lekarstwa oraz na antyseptyki.

Objętość wypełnienia ( przestrzeń martwa) 0,06 ml. Wypływ wsteczny 0,06 ml.

Przepływ nielimitowany do 600 ml/min, wytrzymałość na ciśnienie do 20 barów.

VADSITE może być używany w rezonansie magnetycznym i tomografii komputerowej.

Okres używania gwarantowany przez producenta wynosi 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji).

Pakowany pojedynczo, sterylny, jednorazowego użytku.

- Nie zawiera części metalowych

- Nie zawiera Lateksu

- Nie zawiera ftalanów

- Nie zawiera pirogenu

- Nie zawiera żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego  
**Odpowiedź:** Pytanie nie dotyczy postępowania.

**Pytanie 7**

dotyczy Części nr 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd nieprzezroczysty, biały, z filtrem bakteryjnym 0,45 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?  
**Odpowiedź:** Pytanie nie dotyczy postępowania.

**Pytanie 8**

dotyczy Części nr 2 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały komorę wolną od PVC?  
**Odpowiedź:** Pytanie nie dotyczy postępowania.

**Pytanie 9**

dotyczy Części nr 2 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały igłę ściętą dwupłaszczyznowo, co ułatwia wbicie przyrządu w butelkę/worek z płynem infuzyjnym?  
**Odpowiedź:** Pytanie nie dotyczy postępowania.

**Pytanie 10**

dotyczy Części nr 2 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby komora miała długość min. 55 mm w części przezroczystej? Jeśli nie, prosimy o podanie sposobu, w jaki należy mierzyć długość komory.  
**Odpowiedź:** Pytanie nie dotyczy postępowania.

**Pytanie 11**

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o średnicy dolnej 105mm oraz o średnicy górnej 120mm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 12**

Zadanie 2, pozycja 4

Zamawiający wymaga cewnika z plastikową czy gumową zastawką?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 13**

Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik z kolorystycznym kodowanie rozmiaru na zastawce?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.