## 1
………………………………………………………
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | Załącznik nr 1.1
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-10/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 1- Strzykawki jednorazowego użytku
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość op | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | strzykawki 2 ml - skala co 0,1 ml | szt. | 336000 | 3360
2 | strzykawki 5 ml - skala co 0,1-0,2 ml | szt. | 360000 | 3600
3 | strzykawki 10 ml - skala co 0,5 ml | szt. | 400000 | 4000
4 | strzykawki 20 ml - skala co 1 ml | szt. | 500000 | 5000
maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt.
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych:
Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów.Sterylna ,jednorazowego użytku.
*) kolumnę wypełnia Wykonawca wskazując ilość opakowań oferowanych produktów ( Np. 4200 szt. sztuk wymagana :100 szt. w opakowaniu oferowanym =42 op.)
……………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)