Tarnów, dnia 01.03.2024 r.

SWLOG.271.KG.10.   795   /24

Odpowiedź na pytanie do SWZ oraz zmiany treści SWZ

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w sprzęt i urządzenia szybkiej diagnostyki i terapii pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia”, Zamawiający przesyła odpowiedź na pytanie do SWZ i zmianę treści SWZ.

Pytanie 1

Dot. pkt. 137 Zał. 2 A:

Wymagane: „Oprogramowanie do oceny badań perfuzji mięśnia sercowego wykonanych metodą dwuenergetyczną”.

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Zwracamy uwagę, iż aparat, który chcemy zaoferować umożliwia wykonanie perfuzji całego mięśnia sercowego bez konieczności wykonywania badania wieloenergetycznego, a tym samym bez konieczności narażania pacjenta na dodatkową dawkę promieniowania. Również zwracamy uwagę, iż w Polsce badania perfuzji mięśnia sercowego wykonywane są tylko w ośrodkach, które posiadają aparaty koncernu […] (nazwa własna usunięta przez Zamawiającego). Ponadto Zamawiający nie wskazuje, iż chodzi o całe serce, zatem ktoś może wyciągnąć wnioski, iż perfuzja może dotyczyć tylko jakiś konkretnych części serca. W związku z powyższym prosimy o uznanie jako rozwiązania równoważnego badania perfuzji całego mięśnia sercowego wykonanego metodą jednoenergetyczną.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza badanie mięśnia sercowego wykonane metodą jednoenergetyczną. Jednocześnie wyjaśnia, iż chodzi o badanie całego serca.

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania.

- Autorzy pytań.

- Aa.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala