Zmieniony Załącznik Nr 2/2

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-128/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych w okresie 24 miesięcy:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | Częstotliwość kontroli wewnątrzlab. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Lokalizacja: ZDL ul. Konstytucji 3 Maja 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | CK-MB mass* |  | 3 kontr./tydzień | 3 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Troponina I* |  | 3 kontr./tydzień | 4 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prokalcytonina* |  | 3 kontr./tydzień | 5 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TSH-3 gen.* |  | 3 konr./tydzień | 27 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 5. | FT3* |  | 3 kontr./tydzień | 11 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 6. | FT4* |  | 3 kontr./tydzień | 17 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Anty-TG* |  | 3 kontr./tydzień | 3 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Anty-TPO* |  | 3 kontr./tydzień | 4 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Insulina* |  | 3 kontr./tydzień | 2 500 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kortyzol* |  | 3 kontr./tydzień | 3 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 11. | DHEAs* |  | 3 kontr./tydzień | 1 100 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Estradiol E2* |  | 3 kontr./tydzień | 1 100 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 13. | FSH* |  | 3 kontr./tydzień | 1 600 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 14. | LH* |  | 3 kontr./tydzień | 1 700 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Progesteron* |  | 3 kontr./tydzień | 600 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Prolaktyna* |  | 3 kontr./tydzień | 1 700 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Testosteron* |  | 3 kontr./tydzień | 1 300 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ferrytyna* |  | 3 kontr./tydzień | 4 100 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Witamina 25-OH-D* |  | 3 kontr./tydzień | 6 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 20. | P.ciała p/cyklicznym cytrulinowym peptydom (anty-CCP)* |  | 2 kontr./tydzień | 1000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Witamina B12* |  | 3 kontr./tydzień | 3 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Folaty* |  | 3 kontr./tydzień | 2 500 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 23. | CA 125* |  | 3 kontr./tydzień | 3 500 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 24. | HE4* |  | 3 kontr./tydzień | 1 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 25. | AFP* |  | 3 kontr./tydzień | 6 500 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 26. | PSA całk.* |  | 3 kontr./tydzień | 3 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PSA wolny* |  | 1 kontr./tydzień | 200 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CEA* |  | 3 kontr./tydzień | 6 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CA 19.9* |  | 3 kontr./tydzień | 3 500 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CA 15.3* |  | 3 kontr./tydzień | 1 300 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 31 | iPTH* |  | 2 kontr./tydzień | 1 400 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SHGB |  | 1 kontr./tydzień | 100 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 33 | NT-proBNP* |  | 3 kontr./tydzień | 3 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Anty-EBV VCA IgM |  | 1 kontr./tydzień | 300 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Anty-EBV VCA IgG |  | 1 kontr./tydzień | 300 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Anty-CMV IgM |  | 1 kontr./tydzień | 400 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Anty-CMV IgG |  | 1 kontr./tydzień | 400 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Cyklosporyna |  | 1 kontr./tydzień | 200 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Digoksyna |  | 1 kontr./tydzień | 200 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Homocysteina |  | 1 kontr./tydzień | 200 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Karbamazepina |  | 1 kontr./tydzień | 200 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kwas walproinowy |  | 1 kontr./tydzień | 200 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Tacrolimus |  | 1 kontr./tydzień | 200 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Wankomycyna |  | 1 kontr./tydzień | 200 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| II. Lokalizacja: ZDL ul. Św. Józefa 53-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | CK-MB mass* |  | 5 kontr./tydzień | 15 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Troponina I* |  | 5 kontr./tydzień | 25 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prokalcytonina* |  | 5 kontr./tydzień | 13 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Total Beta HCG* |  | 3 kontr./tydzień | 2 500 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Witamina 25-OH-D* |  | 3 kontr./tydzień | 3 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TSH-3 gen.* |  | 3 konr./tydzień | 15 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 7 | FT3* |  | 3 kontr./tydzień | 6 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 8 | FT4* |  | 3 kontr./tydzień | 10 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Anty-HCV* |  | 3 kontr./tydzień | 2 500 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 10 | HBsAg* |  | 3 kontr./tydzień | 4 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NT-proBNP* |  | 3 kontr./tydzień | 5 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| III. Kalibratory i dodatkowe materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa produktu | Nr katalogowy producenta |  |  | Jedn. miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................................

UWAGA:

1. Podane ilości oznaczeń nie uwzględniają ilości odczynników i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania kalibracji i kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej).

2. Wykonawca na podstawie szacunkowej ilości oznaczeń zobowiązany jest określić niezbędną ilość pozycji do ich wykonywania takich jak:

-akcesoria i płyny systemowe analizatora,

-materiały kalibracyjne,

-diluenty.

3. Dodatkowo kontrola jest wykonywana przy wstawianiu nowego opakowania odczynnika.

4. Dla testów oznaczonych * Wykonawca musi zapewnić kontrolę zewnętrzną.

...................................		            		                                                       ....................................................

data                                     			                                                         pieczątka i podpis Wykonawcy

Zmieniony Załącznik Nr 2/2b

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-128/18

Specyfikacja techniczna – Zadanie Nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dwa analizatory o identycznych parametrach, które będą umieszczone w lokalizacjach: ul. Św. Józefa 53-59 i ul. Konstytucji 3 Maja 42 |  |  |  |
| 1 | Testy wykonywane metodą chemiluminescencji | TAK |  |  |
| 2 | Dwa analizatory, z których jeden nie starszy niż z 2010 roku i drugi z 2014 roku | TAK |  |  |
| 3 | Wydajność maksymalna każdego analizatora nie mniej niż 180 badań/h | TAK |  |  |
| 4 | Pobieranie materiału badanego z probówki pierwotnej | TAK |  |  |
| 5 | Eliminacja kontaminacji Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator posiadał system umożliwiający eliminację możliwości kontaminacji poniżej progu istotnego klinicznie. | TAK |  |  |
| 6 | Kuwety reakcyjne jednorazowe | TAK |  |  |
| 7 | System chłodzenia odczynników | TAK |  |  |
| 8 | Minimum 25 pozycji odczynnikowych | TAK, podać |  |  |
| 9 | Odczynniki gotowe do użycia Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie odczynniki były gotowe do użycia, a jedynie 2 odczynniki dodatkowe mogą wymagać przygotowania w postaci zmieszania dwóch składowych. | TAK |  |  |
| 10 | Detektor skrzepów i pęcherzyków powietrza dla próbek badanych, detektor pęcherzyków powietrza (piany) dla odczynników | TAK |  |  |
| 11 | Czytniki kodów kreskowych odczynników i próbek | TAK |  |  |
| 12 | 24 godzinny system pracy | TAK |  |  |
| 13 | System wyposażony w igły pipetujące próbki Zamawiający dopuszcza system wyposażony w sondy pobierające próbki przez końcówki jednorazowe. |  |  |  |
| 14 | Praca w trybie CITO bez przerywania ciągłości pracy | TAK |  |  |
| 15 | Dostawianie próbek pacjentów bez przerywania ciągłości pracy | TAK |  |  |
| 16 | Analizatory powinny posiadać program kontroli jakości wraz z możliwością sporządzania kart kontroli za określony przedział czasowy | TAK |  |  |
| 17 | Co najmniej 20 dedykowanych, osobnych miejsc na próbki „cito” w podajniku próbkowym Zamawiający dopuszcza system nieposiadający 20 dedykowanych, osobnych miejsc na próbki „cito”, ale umożliwiający zdefiniowanie dowolnej liczby próbek (ponad 20) jako „cito” i natychmiastowe wprowadzenie ich do systemu z tym statusem. | TAK |  |  |
| 18 | Zdalne połączenie analizatorów z serwisem technicznym (diagnostyka i obsługa w zakresie niewymagającym naprawy elementów mechanicznych) | TAK |  |  |
| 19 | Analizatory używające jednego rodzaju statywów zarówno dla próbek, kalibratorów i kontroli Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatorów posiadających różne kolory jednego rodzaju statywów dla próbek, kalibratorów, kontroli i próbek cito. | TAK |  |  |
| 20 | Brak potrzeby ogrzania lub ustabilizowania temperatury odczynników przed wstawieniem na pokład analizatorów | TAK |  |  |
| 21 | Stabilność kalibracji jednej serii danego odczynnika minimum 4 tygodnie przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie | TAK |  |  |
| 22 | Stabilność proponowanych odczynników na pokładzie analizatora nie krócej niż 21 dni Stabilność proponowanych odczynników na pokładzie analizatora nie krócej niż 21 dni, z wyjątkiem Kortyzolu – min. 10 dni, Testosteronu – min. 18 dni, CEA, kwas walproinowy, wankomycyna – min. 14 dni. | TAK |  |  |
| 23 | Odczynniki, kalibratory i kontrole dedykowane nie wymagające rekonstytucji. Zamawiający nie dopuszcza porcjowania materiału kalibracyjnego. Zamawiający dopuszcza kalibratory i kontrole w postaci liofilizatów oraz porcjowanie materiału kalibracyjnego. | TAK |  |  |
| 24 | Czas wykonywania oznaczeń nie dłuższy niż 45 minut (dla każdego oznaczenia) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oznaczeń o czasie wykonania nie dłuższym niż 60 minut (dla każdego oznaczenia). | TAK |  |  |
| 25 | Zdalna diagnostyka serwisowa przez Internet (serwis producenta ma ciągły dostęp przez Internet do aktualnych parametrów technicznych analizatorów, statusu wykonywanych procedur, pojawiających się komunikatów błędów) | TAK |  |  |
| 26 | Zdalny dostęp użytkownika (przez internet) do zestawień i raportów statystycznych dotyczących wykonanych przez analizatory badań, powtórzeń, kalibracji, kontroli | TAK |  |  |
| 27 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwis oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty | TAK |  |  |
| 28 | Analizatory niewymagające dodatkowej stacji wody lub zaoferowanie stacji wody leżące po stronie wykonawcy | TAK |  |  |
| 29 | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu na oferowanych analizatorach | TAK |  |  |
| 30 | Włączenie analizatorów do LIS firmy Asseco Poland S.A. w oparciu o dwukierunkową komunikację na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
| 31 | Przeglądy okresowe analizatorów zgodnie z wymaganiami producenta (zakres i częstotliwość) | TAK |  |  |
| 32 | Dodatkowy komputer z oprogramowaniem i drukarka w lokalizacji ul. Św. Józefa – 1 szt.: Wymagania minimalne: | TAK |  |  |
| 32.1 | - Procesor min. Core i5 lub równoważny | TAK |  |  |
| 32.2 | - Pamięć 8 GB DDR4 2400 MHz | TAK |  |  |
| 32.3 | - Dysk twardy SSD min 240 GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników | TAK |  |  |
| 32.4 | - Porty minimum: - - 1 x DVI - 2 x Display Port 1.2 - 4x USB 3.0 - - 2x RS-232 | TAK |  |  |
| 32.5 | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft - (lub system równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez w/w system oraz oferujący wszystkie funkcjonalności w/w systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez w/w system, współpracujący z usługą Active Directory oraz aplikacjami napisanymi na platformy NET Framework 1.1, 1.2, 1.3) | TAK |  |  |
| 32.6 | Oprogramowanie Microsoft Office 2016 lub równoważne oprogramowanie biurowe oferujące wszystkie funkcjonalności w/w systemu, współpracujący z usługą Active Directory (konfiguracja przy pomocy polityk grup) | TAK |  |  |
| 32.7 | Klawiatura USB w układzie QWERTY US min. 105 klawiszy. Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000 dpi. | TAK |  |  |
| 32.8 | Monitor min. 21,5”, podświetlenie LED, wbudowane głośniki, rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli | TAK |  |  |
| 32.9 | Zasilacz awaryjny UPS min. 500W | TAK |  |  |
| 32.10 | - Drukarka laserowa z dupleksem, port USB oraz port Ethernet 10/100/1000T, - standardowe języki drukarki: PCL 5, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków | TAK |  |  |
| 33 | Dostosowanie pomieszczeń pracowni w lokalizacji ul. Konstytucji 3 Maja do wymagań analizatora, w tym klimatyzator wraz z serwisem po stronie Wykonawcy | TAK |  |  |
| 34 | Chłodziarka witrynowa -1 szt: - do przechowywania odczynników z obiegiem powietrza, wyświetlaczem temperatury oraz regulacją półek, - pojemność użytkowa minimalna 580l, zakres temperatur min. 2-8 st.C - w lokalizacji ul. Św. Józefa Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o pojemności min. 572 litry z zachowaniem kontroli temperatury, obiegiem powietrza oraz regulacją półek. | TAK |  |  |
| 35 | Analizatory wyposażone w UPS-y – 2 szt. pozwalające na dokończenie rozpoczętych badań (ok. 30 min.) w razie zaniku prądu. | TAK |  |  |
| 36 | Czytnik kodów kreskowych - szt. 2 | TAK |  |  |
| II. | Analizator back-up w lokalizacji ul. Konstytucji 3 Maja 42 |  |  |  |
| 37 | Metoda chemiluminescencji | TAK |  |  |
| 38 | Analizator nie starszy niz 2010 rok | TAK |  |  |
| 39 | Wydajność maksymalna każdego analizatora nie mniej niż 100 badań/h | TAK |  |  |
| 40 | System pracujący na tych samych odczynnikach, kalibratorach i kontrolach co systemy główne | TAK |  |  |
| 41 | Pobieranie materiału badanego z probówki pierwotnej | TAK |  |  |
| 42 | Eliminacja kontaminacji | TAK |  |  |
| 43 | Kuwety reakcyjne jednorazowe | TAK |  |  |
| 44 | System chłodzenia odczynników | TAK |  |  |
| 45 | Minimum 25 pozycji odczynnikowych | TAK |  |  |
| 46 | Odczynniki gotowe do użycia Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie odczynniki były gotowe do użycia, a jedynie 2 odczynniki dodatkowe mogą wymagać przygotowania w postaci zmieszania dwóch składowych. | TAK |  |  |
| 47 | Możliwość załadunku odczynników na pokład bez przerywania cyklu analitycznego (wykonywania badań, kalibracji, kontroli) | TAK |  |  |
| 48 | Detektor skrzepów i pęcherzyków powietrza dla próbek badanych, detektor pęcherzyków powietrza (piany) dla odczynników | TAK |  |  |
| 49 | Czytniki kodów kreskowych odczynników i próbek | TAK |  |  |
| 50 | 24 godzinny system pracy | TAK |  |  |
| 51 | System wyposażony w igłę pipetującą próbki Zamawiający dopuszcza system wyposażony w sondy pobierający próbki przez końcówki jednorazowe. |  |  |  |
| 52 | Praca w trybie CITO bez przerywania ciągłości pracy | TAK |  |  |
| 53 | Dostawianie próbek pacjentów bez przerywania ciągłości pracy | TAK |  |  |
| 54 | Analizator powinien posiadać program kontroli jakości wraz z możliwością sporządzania kart kontroli za określony przedział czasowy | TAK |  |  |
| 55 | Zdalne połączenie analizatora z serwisem technicznym (diagnostyka i obsługa w zakresie niewymagającym naprawy elementów mechanicznych) | TAK |  |  |
| 56 | Analizator używający jeden rodzaj statywów zarówno dla próbek, kalibratorów i kontroli Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatorów posiadających różne kolory jednego rodzaju statywów dla próbek, kalibratorów, kontroli i próbek cito. | TAK |  |  |
| 57 | Brak potrzeby ogrzania lub ustabilizowania temperatury odczynnika przed wstawieniem na pokład analizatora | TAK |  |  |
| 58 | Stabilność kalibracji jednej serii danego odczynnika minimum 4 tygodnie przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie | TAK |  |  |
| 59 | Stabilność proponowanych odczynników na pokładzie analizatora nie krócej niż 21 dni. Stabilność proponowanych odczynników na pokładzie analizatora nie krócej niż 21 dni, z wyjątkiem Kortyzolu – min. 10 dni, Testosteronu – min. 18 dni, CEA, kwas walproinowy, wankomycyna – min. 14 dni. | TAK |  |  |
| 55 | Odczynniki, kalibratory i kontrole dedykowane nie wymagające rekonstytucji. Zamawiający nie dopuszcza porcjowania materiału kalibracyjnego. Zamawiający dopuszcza kalibratory i kontrole w postaci liofilizatów oraz porcjowanie materiału kalibracyjnego. | TAK |  |  |
| 60 | Zdalna diagnostyka serwisowa przez Internet (serwis producenta ma ciągły dostęp przez Internet do aktualnych parametrów technicznych analizatora, statusu wykonywanych procedur, pojawiających się komunikatów błędów) | TAK |  |  |
| 61 | Zdalny dostęp użytkownika (przez internet) do zestawień i raportów statystycznych dotyczących wykonanych przez analizator badań, powtórzeń, kalibracji, kontroli | TAK |  |  |
| 62 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwis oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty | TAK |  |  |
| 63 | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu na oferowanym analizatorze | TAK |  |  |
| 64 | Włączenie analizatora do LIS firmy Asseco Poland S.A. w oparciu o dwukierunkową komunikację na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
| 65 | Analizator wyposażony w UPS – 1 szt. pozwalający na dokończenie rozpoczętych badań (ok. 30 min.) w razie zaniku prądu | TAK |  |  |
| 66 | Czytnik kodów kreskowych - szt.1 | TAK |  |  |
| III. | Warunki gwarancji analizatorów |  |  |  |
| 1 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy | TAK podać |  |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika w dni robocze, a w dni wolne w ciągu 48 godzin. | TAK |  |  |
| 3 | - Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |  |
| 4 | Wraz z instalacją analizatora wykonawca dostarczy listę bezpośrednich kontaktów telefonicznych do serwisantów oraz linii serwisowej. | podać |  |  |
| 5 | Wartość analizatorów brutto | podać |  |  |
| Parametry Oceniane |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Liczba punktów |  | Parametry oferowane |
| 1 | Interpretacja wyniku o jednoznacznie określony punkt odcięcia, bez wyników granicznych (szara strefa) dla testów HBsAg i anty HCV. | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |
| 2 | Liniowość bHCG w pierwszym oznaczeniu (bez rozcieńczenia) minimum 14000 mIU/ml | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |
| 3 | Pobieranie do kuwety reakcyjnej próbki przed zadozowaniem odczynnika oraz w przypadku wadliwego pobrania materiału badanego (pęcherzyk powietrza, skrzep, niewystarczająca objętość) wstrzymanie pobierania odczynnika | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |
| 4 | Wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole - gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji. Zamawiający przyzna równoważną ilość punktów w przypadku zaoferowania wszystkich odczynników podstawowych gotowych do użycia oraz dwóch dodatkowych wymagających przygotowania oraz kalibratorów i kontroli w postaci liofilozowanej. | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |

Uwaga: Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane analizatory są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

...................................................					………………………………

data                                     				pieczątka i  podpis Wykonawcy

Zmieniony Załącznik Nr 2/3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-128/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych (w tym alergologicznych) materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych w okresie 24 miesięcy

| Lp. |  | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | Częstotliwość kontroli | Zamawiana ilość na 24 m-ce | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | IgE całkowite * |  |  | 3 kontr./tydzień | 5 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | C-peptyd* |  |  | 3 kontr./tydzień | 2 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ACTH* |  |  | 2 kontr./tydzień | 1 800 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Androstendion * |  |  | 2 kontr./2tygodnie | 500 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Total Beta HCG* |  |  | 3 kontr./tydzień | 1 700 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Hormon wzrostu* |  |  | 3 kontr./tydzień | 3 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | IGF-1* |  |  | 1 kontr./tydzień | 1 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | IGFBP-3* |  |  | 1 kontr./tydzień | 500 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | TSI (przeciwciała stymulujące tarczycę) |  |  | 1 kontr./tydzień | 300 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | H. Pylorii IgG |  |  | 2 kontr./tydzień | 1 200 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | IL-6 |  |  | 1 kontr./tydzień | 300 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | IgE spec.panele (mixy) (wymagania min.): panele inhalacyjne, traw wczesnych i późnych, drzew wczesnych i późnych, chwastów, pleśni, kurzu dom./ roztoczy, zbóż, piór/pierza, zwierząt dom., panel pokarmowy dziec., owoców, owoców morza, orzechów, mięsa |  |  | 2 kontr./tydzień | 10 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | IgE spec. pojedyncze testy (wymagania min.): alergeny poj. zawarte w panelach, oraz: białko jaja k., żółtko jaja k., mleko krowie surowe i gotowane, soja, gluten, mięso wieprz., wołowe, mięso kurczaka i indyka, ziemniak, seler, jabłko, marchew, pomarańcza, banan, kakao, czekolada, jad osy i pszczoły, latex, naskórek/ sierść kota i psa, Dermatof. pteror. i farinae., leszczyna |  |  | 2 kontr./tydzień | 10 000 | oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory i materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa produktu |  | Nr katalogowy producenta |  |  |  | Jedn. miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................................

UWAGA:

- Podane ilości oznaczeń nie uwzględniają ilości odczynników i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania kalibracji i kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej).

- Wykonawca na podstawie szacunkowej ilości oznaczeń zobowiązany jest określić niezbędną ilość pozycji do ich wykonywania takich jak:

-akcesoria i płyny systemowe analizatora,

-materiały kalibracyjne

- Dodatkowo kontrola jest wykonywana przy wstawianiu nowego opakowania odczynnika.

- Dla testów oznaczonych * Wykonawca musi zapewnić kontrolę zewnętrzną.

...................................		            		                                                       ....................................................

data                                     			                                                         pieczątka i podpis Wykonawcy

Zmieniony Załącznik Nr 2/9b

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-128/18

Specyfikacja techniczna  - Zadanie Nr 9

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ANALIZTOR |  |  |  |
|  | - Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2011 rok 2014 rok | - TAK, podać |  |
|  | Automatyczny analizator elektrolitów: Na+, K+, Li+. | TAK |  |
|  | Metoda potencjometrii bezpośredniej. | TAK |  |
|  | - Elektrody jonoselektywne ISE (Na+, K+, Li+). | TAK |  |
|  | - Analizator musi posiadać możliwość wykonania badania we krwi pełnej, osoczu, surowicy, moczu, dializatach. | TAK |  |
|  | - Możliwość podawania próbki z probówek, kapilar, strzykawek. | TAK |  |
|  | Kalibracja w pełni automatyczna | TAK |  |
|  | - Analizator, odczynniki, materiały kontrolne – pochodzą od jednego producenta. - Zamawiający dopuszcza ofertę, w której odczynniki i materiały kontrolne będą pochodziły od jednego producenta, a aparat i elektrody będą pochodziły od producenta aparatu, o ile zachowana będzie kompatybilność całego zestawu. | TAK |  |
|  | - Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim | - TAK |  |
| II. SERWIS I POZOSTAŁE WYMAGANIA: |  |  |  |
|  | - Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt oferenta. | TAK |  |
|  | - Autoryzowany serwis. | TAK |  |
|  | - Okres gwarancji przez okres trwania umowy | TAK |  |
|  | Dostępność serwisu24/ dobę, 365 dni w roku | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika w dni robocze, a w dni wolne w ciągu 48 godzin. | TAK |  |
|  | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać |  |
|  | Wartość analizatora brutto | podać |  |

Uwaga:

1. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oświadczamy, że oferowany analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

...................................		   				....................................................

data                                     			              pieczątka i podpis Wykonawcy