## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-73/23
Wielkość, struktura zamówienia i wymogi techniczno-użytkowe dla oferowanych środków dezynfekcyjnych
Zadanie Nr 1 Środki do mycia i dezynfekcji maszynowej endoskopów
Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej ETD PAA. Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol. Przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach OLYMPUS ETD. Opakowanie max. 5 litrów koncentratu | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD PAA. Skład: kwas octowy i nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B, F, Tbc, V w czasie do 10 min. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach OLYMPUS ETD. Opakowanie max. 2,8 litra koncentratu | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego - opakowanie zawierające max. 5l koncentratu | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
4 | Sól do myjni endoskopowych w postaci kryształów o zawartości chlorku sodu>99,7%. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-73/23
Wielkość, struktura zamówienia i wymogi techniczno-użytkowe dla oferowanych środków dezynfekcyjnych
Zadanie Nr 2 Środki do dezynfekcji głowic do echokardiografii przezprzełykowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Preparat myjaco- dezynfekcyjny przeznaczony do myjni Soluscope Serie TEE. Preparat metoksypropoksypropanolu i chlorku didecylodidemetyloamoniowego. Preparat kompatybilny ( od tego samego producenta) z preparatem dezynfekcyjnym na bazie kwasu nadoctowego z pozycji 2. Ph koncentratu < 3. Max. wielkość opakowania 5 litrów. Wyrób medyczny. | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
2 | Preparat do dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowej w myjni Soluscope Serie TEE. Preparat na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru. Spektrum i czas działania: B, TBC, F, V, S w czasie do 5 minut. Max. wielkość opakowania 5 litrów. Wyrób medyczny. | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
3 | Dodatek antykorozyjny do preparatu dezynfekcyjnego z pozycji 2. Preparat na bazie alkoholu izopropylowego i azotanu sodu. Max. wielkość opakowania 5 litrów. Wyrób medyczny. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-73/23
Wielkość, struktura zamówienia i wymogi techniczno-użytkowe dla oferowanych środków dezynfekcyjnych
Zadanie Nr 3 Środki do dezynfekcji w myjniach - dezynfektorach
Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  |  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Preparat myjący do użytku w myjniach -dezynfektorach. Łagodny środek na bazie alkalicznej, niskopienny, szybko usuwający, rozpuszczający i rozpraszający wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, kamień kotłowy i plamy tlenków. Odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, odpowiednie plastiki oraz miękkie metale. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
2 | Środek do neutralizacji pozostałości alkalicznych po zasadniczej fazie mycia. Usuwający plamy z twardej wody w komorach myjni - dezynfektorów. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
3 | Środek płuczący. Zapobiegający powstawaniu plam od wody i kamienia. Wspomaga proces suszenia. | Preparat bezpieczny*: tak – 10 pkt nie – 0 pkt
* wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy