## Arkusz2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
System zamknięty do podaży leków cytotoksycznych; CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | GTIN/EAN | cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | wartość VAT | wartość brutto | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego dostępny w wersji podstawowej i bursztynowej (do wyboru przez Zamawiającego). Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr antybakteryjny 0,2 μm z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu. Na linii drenu znajduje się 3,5 cm rurka wykonana z medycznego poliuretanu zapobiegająca zginaniu się drenu oraz dwukierunkowy zawór bezigłowy z PC, z samouszczelniającą membraną silikonową zabezpieczony kapturkiem z odpowietrzeniem. Linia drenu o długości 30 cm, wolna od DEHP. Na linii znajduje się zacisk. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym 1,2 μm i złączem Luer Lock.Klasa medyczna IIa. Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | szt | 10000
2 | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego dostępny w wersji podstawowej i bursztynowej (do wyboru przez Zamawiającego). Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr antybakteryjny 0,2 μm z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu. Na linii drenu znajduje się 3,5 cm rurka wykonana z medycznego poliuretanu zapobiegająca zginaniu się drenu oraz dwukierunkowy zawór bezigłowy z PC, z samouszczelniającą membraną silikonową zabezpieczony kapturkiem z odpowietrzeniem. Linia drenu o długości 20cm, wykonana z poliuretanu, wolna od DEHP. Na linii znajduje się zacisk. Na linii znajduje się filtr płaski 0,2 μm, wykonany z MBS, wyposażony w membrany PTFE 0,03 μm hydrofobową oraz PES 0,2 μm hydrofilową, minimalny przepływ 32 ml/min, objętość wypełnienia 2,4 ml, powierzchnia filtrująca 10 cm2, maksymalne ciśnienie robocze 46,4 psi (3,2 Bar). Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowymi złączem Luer Lock. Klasa medyczna IIa. Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | szt | 5000
| Razem: | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis