Pabianice, dnia 06.09.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.12.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu Pabianickiego udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

1. Wg rysunku „przekrój A-A” ściana wspinaczkowa wewnętrzna ma około 16 m szerokości, a wysokość do 8 m, z kolei z opisie PFU na stronie 50, wynika że podstawowe wymiary ściany mają mieć w podstawie 5 m, a wysokość 4,88m. Proszę o informacje jakie wymiary ma mieć ścianka i jakie zastosować wyposażenie.

2. Wg rysunku „elewacja-kolorystyka” ściana wspinaczkowa zewnętrzna ma około 16 m szerokości a wysokość około 7,5 m, z kolei z opisie PFU na stronie 50, wynika że podstawowe wymiary ściany mają mieć w podstawie 5 m, a wysokość 4,88m. Proszę o informacje jakie wymiary ma mieć ścianka i jakie zastosować wyposażenie.
3. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę ścianki wspinaczkowej zewnętrznej ze sklejki na materiał bardziej odporny na warunki atmosferyczne np. laminat ?
4. Prosimy o informację ile należy wykonać ścianek wspinaczkowych wewnętrznych? Na rysunku „rzut parteru” jest napisane, że ścianka ma być na ścianie szczytowej w osi 3 oraz 10.

Wyjaśnienie Zarządu

Należy przyjąć do oferty 1 ściankę wspinaczkową wewnętrzną (sklejka) i jedną ściankę wspinaczkową w wykonaniu zewnętrznym (laminat).  Obie ścianki mają być zainstalowane na ścianie w osi 11 budynku.

Obie ścianki powinny mieć powierzchnię około 105m2, czyli wymiary 15m długości i 7m wysokości.

W opisach PFU i opisie koncepcji podano podstawowe parametry wykonania i wyposażenia jakiego oczekuje Zamawiający (jako przykład podano ściankę o pow. 24,5m2). Wyposażenie należy dostosować proporcjonalnie do wielkości projektowanych ścianek na etapie projektu i uzgodnić z Zamawiającym.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski