        Załącznik Nr 1
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.:
„Modernizacja i przebudowa części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz modernizacja estakady/podjazdu i zjazdu dla karetek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

        OPIS USŁUGI
Lokalizacja - WCSKJ -Szpital Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6
Budynek C -poziom 0.00 ,Budynek L kryty podjazd karetek ze stacją trafo S-2 oraz estakadą dla podjazdów i zjazdów karetek do SOR
Powierzchnia użytkowa SOR -ogółem -1060 m2
Powierzchnia objęta inwestycją - 405 m2
Powierzchnia po realizacji modernizacji -1060 m2
Powierzchnia podjazdu karetek-estakady do SOR- 1000 m2
Powierzchnia estakady objęta modernizacją-800 m2
Powierzchnia estakady po realizacji modernizacji-1000 m2

Modernizacja i przebudowa części SOR
Wstępny zakres:
1. Przebudowa stanowisk triażu /obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć/-wyburzenie ściany dawnej rejestracji ,wydzielenie w hollu stanowisk triażu, wymiana sufitu podwieszanego na higieniczny, montaż drzwi automatycznych 2 skrzydłowych -2 kpl z krytego podjazdu karetek, montaż instalacji gazów medycznych, wymiana oświetlenia na LED, roboty budowlane towarzyszące;
2. Modernizacja pomieszczenia dekontaminacji-wymiana płytek ceramicznych -ściany i posadzka, wymiana armatury sanitarnej, wymiana oświetlenia na LED, wymiana stolarki drzwiowej alu, wymiana grzejników co;
3. Przebudowa sanitariatów dla dostosowania dla osób niepełnosprawnych i dostępności plus/obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć-2 sanitariaty, obszar obserwacji-2 sanitariaty-wyburzenie ścianek, poszerzenie otworów drzwiowych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana płytek ceramicznych glazura i terakota, montaż pochwytów, wymiana armatury sanitarnej, montaż systemu przyzywowego, wymiana oświetlenia na LED, montaż ścianek-boksów systemowych, wymiana grzejników co;
4. Modernizacja części chirurgicznej SOR/obszar terapii natychmiastowej - wymiana płytek ceramicznych glazury i terakoty, wymiana sufitu podwieszanego na higieniczny, wymiana stolarki drzwiowej z montażem taśm ochronnych ,wymiana oświetlenia elektrycznego
     na LED, montaż gniazd dla gazów medycznych, wymiana grzejników co;
5. Dostosowanie pomieszczeń gipsowni i brudownika/obszar terapii natychmiastowej/-wymiana płytek ceramicznych glazury i terakoty, wymiana armatury sanitarnej, wymiana oświetlenia elektrycznego na LED, wymiana stolarki drzwiowej z montażem taśm ochronnych, wymiana grzejników co;
6. Wymiana windy w istniejącym szybie- winda 3 kondygnacyjna, dostosowanie do standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych;
7. Sprawdzenie wydajności istniejących central wentylacyjnych, czyszczenie i dezynfekcja wewnętrznych przewodów wentylacyjnych po przebudowie.

II. Modernizacja podjazdu dla karetek do SOR /estakada, Stacja Trafo S-2/
Wstępny zakres:
Wymiana nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej drogi i chodników, remont schodów betonowych, wymiana systemów odwodnień liniowych, dylatacji i podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana balustrad i obróbek blacharskich/na kwasoodporne/, stolarki drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwodnej udrożnienie odpływów kanalizacji deszczowej.
Zakresy uszkodzeń wg Opinii Technicznej Politechniki Wrocławskiej z czerwca 2022 r.
w załączeniu.

……………………………………………………………………………..
Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową