## TER
Załącznik nr 10 do SIWZ/Załącznik nr 3 do Umowy
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy
Lp. | Nazwa elementu robót/wyposażenia | Jednostka |  | Cena jednostkowa netto bez VAT | Cena netto bez VAT | Oznaczenie Kamienia Milowego
|  | Nazwa | Ilość
1 | 1. KONSTRUKCJA
1.1 | 1.1. Roboty ziemne
1.1.1 | Roboty przygotowawcze i pomiarowe wraz z przejęciem placu budowy i zagospodarowaniem na czas budowy. Wykopy pod fundamentowanie budynku wraz z wywozem ziemi i niezbędnymi robotami towarzyszącymi tj. odwodnieniem, utylizacją, skłądowaniem i wywozem ziemi | ryczałt | 1
1.1.2 | Wymiana gruntu dla części niepodpiwniczonej wraz z zagędszczeniem i niezbędnymi badaniami zagęszczeń | ryczałt | 1
1.1.3 | Zasypywanie wykopów wraz z robotami towarzyszącymi tj. zagęszczenia, przywóz ziemii do zasypania oraz badaniami zagęszczeń | ryczałt | 1
1.2 | 1.2. Fundamenty z konstrukcją kondygnacji piwnic |  |  |  |  | KM1
1.2.1 | Wykonanie fundamentowania wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi tj. podkłady betonowe, zbrojenie, szalowanie ław i stóp fundamentowych | ryczałt | 1
1.2.2 | Wykonanie robót żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. płyt funadentowych żelebtowych, ścian fundamentowych i ścian piwnicy, słupów ,belek i podciągów żelbetowych, płyt żelbetowych stropowych oraz klatek schodowych żelebtowych wrasz z niezbędnym montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych. | ryczałt | 1
1.3 | 1.3. Izolacja fundamentów
1.3.1 | Izolacja cz. Podpiwniczonej wg opisu projektu budowlano-wykonawczego | ryczałt | 1
1.3.2 | Izolacja cz. Niepodpiwniczonej wg opisu projektu budowlano-wykonawczego | ryczałt | 1
1.4 | 1.4. Konstrukcja żelbetowa nadziemia
1.4.1 | Wykonanie ścian żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych | ryczałt | 1
1.4.2 | Wykonanie tarcz żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych | ryczałt | 1
1.4.3 | Wykonanie szybów windowych żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych | ryczałt | 1
1.4.4 | Wykonanie słupów żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych | ryczałt | 1
1.4.5 | Wykonanie belek i podciągów żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych | ryczałt | 1
1.4.6 | Poziom 0,00. Wykonanie stropów żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych | ryczałt | 1 |  |  | KM2
1.4.7 | Poziom 5,4. Wykonanie stropów żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych | ryczałt | 1 |  |  | KM3
1.4.8 | Poziom 9,6. Wykonanie stropów żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych | ryczałt | 1 |  |  | KM4
1.4.9 | Poziom 13,8. Wykonanie stropów żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych | ryczałt | 1 |  |  | KM5
1.4.10 | Wykonanie trybun żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem, wymurowaniem ścian podpierających oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych | ryczałt | 1
1.4.11 | Wykonanie wspornika żelbetowego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową | ryczałt | 1
1.4.12 | Wykonanie klatek schodowych żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową | ryczałt | 1
1.4.13 | Wykonanie elementów żelbetowych attyki wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową | ryczałt | 1
1.4.14 | Wykonanie elementów żelbetowych zadaszenia stalowego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową | ryczałt | 1
1.4.15 | Wykonanie podestu żelbetowego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem zbrojenia powyższych elementów żelbetowych, i systemowym szalowaniem oraz inymi robotami niezbędnymi przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych | ryczałt | 1
1.5 | 1.5. Konstrukcja stalowa i obudowa dachu blachą |  |  |  |  | KM6
1.5.1 | Konstrukcja stalowa i obudowa dachu blachą | ryczałt
1.6 | 1.6. Roboty murowe
1.6.1 | Wykonanie ścian jednowarstwowych piwnicy wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. nadproży oraz innych robót przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową | ryczałt | 1
1.6.2 | Wykonanie ścian nadziemia wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. nadproży oraz innych robót przy wykonaniu powyższych elementów konstrukcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową | ryczałt | 1
1.7 | 1.7. Konstrukcja płyty posadzki na gruncie wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi |  |  |  |  | KM7
1.7.1 | Konstrukcja płyty posadzki na gruncie wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi | ryczałt
1.8 | 1.8. Konstrukcja łącznika wraz z robotami towarzyszącymi tj. robotami ziemnymi, fudamentowaniem, wykonaniem elementów żelbetowych tj. słupów, belek, stropów i schodów powyższej konstrukcji, izolacjami, montaże konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz inymi robotami niezbędnymi do wykonania powyższej konstrukcji |  |  |  |  | KM8
1.8.1 | Konstrukcja łącznika wraz z robotami towarzyszącymi tj. robotami ziemnymi, fudamentowaniem, wykonaniem elementów żelbetowych tj. słupów, belek, stropów i schodów powyższej konstrukcji, izolacjami, montaże konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz inymi robotami niezbędnymi do wykonania powyższej konstrukcji | ryczałt | 1
1.9 | 1.9. Architektura i roboty wykończeniowe
1.9.1 | 1.9.1 Wykonanie ścian działowych wszystkich kondygnaji wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót tj. montażem nadproży nado otworami oraz innych robót niezbędnych przy wykonaniu powyższych elementów | ryczałt | 1
1.10 | 1.10.. Roboty wykończeniowe
1.10.1 | 1.10.1. Podłogi i posadzki - wykonanie podłóg wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych, przeciwdźwiękowych, warstw wyrównawczych, warstw właściwych dla końcowej warstwy podłogi dla projektowanych i innymi niezbędnymi robotami towarzyszącymi. | ryczałt | 1
1.10.2 | 1.10.2. Sufity - wykonanie tynków na sufitach kat. III wraz z gipsowaniem i szpachlowaniem, malowaniem i innymi niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Sufity podwieszane systemowe zgodnie z wykazem projektowanych pomieszczeń oraz montaż ekranów akustycznych zgodnie z wykazem wykończenia pomieszczeń oraz wszelkie roboty towarzyszące dla wykonania i zakończenia prac związanych z sufitami w projektowanym budynku | ryczałt | 1
1.10.3 | 1.10.3. Ściany wewnętrzne - wykonanie tynków kat. III wraz z gipsowaniem, szpachlowaniem i malowaniem oraz innymi niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Licowanie ścian płytkami wg wykazu wykończenia pomieszczeń oraz wykonanie ekranów akustycznych a także innych robót niezbędnycyh przy wykonaniu powyższych elementów budowlanych | ryczałt | 1
1.10.4 | 1.11. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna wraz z robotami towarzyszącymi | ryczałt | 1 |  |  | KM10
1.10.5 | 1.12. Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna wraz z robotami towarzyszącymi | ryczałt | 1 |  |  | KM11
1.10.6 | 1.13. Ślusarka architektoniczna - wszelkie roboty związane z dostawą i montażem wind wg wykazu projektowego i robót towarzyszących. Roboty związane z montażem balustrad, drabin i innych elementów ślusarskich znajdujących się w projekcie budowlano-wykonawczym wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi dla wykonania powyższych elementów | ryczałt | 1
1.10.7 | 1.14.. Pokrycie dachu - wszelkie roboty związane z wykonaniem podkładów spadkowych, izolacyjnych przeciwwilgociowych i termicznych, zabezpieczających i pokrywczych z papy, lekkiej obudowy z płyt warstwowych oraz membran PCV wraz z niezbędnymi obróbkami, orynniowaniem, wpustami i wszelkimi pracami towarzyszącymi do wykonania pokrycia dachowego nad projektowanym budynkiem. Ponadto zakup i montaż wszelkich przejść systemowych, klap oddymiających. | ryczałt | 1 |  |  | KM12
1.10.8 | 1.15. Elewacja - wszelkie roboty związane z wykonaniem ocieplenia ścian budynku, wszelkimi obróbkami oraz parapetami a także robotami okładzinowymi wg opisu projektu. Tj. m.in. Dostawą i montażem podkonstrukcji pod płyty elewacyjne, montażem ścianek ze szkła refleksyjnego, wykonaniem tynków cienkowarstwowych wraz z malowaniem oraz wszelkimi innymi robotami niezbednymi dla wykonania kompletnej elewacji budynku | ryczałt | 1 |  |  | KM13
1.10.9 | 1.16. Ścianki mobilne - dostawa i monatż ścianek mobilnych wraz ze wszelkimi robotami niezbędnymi dla wykonania i poprawnego działania powyższego elementu wraz ze wszelkimi badaniami jakości wydajności izolacyjności akustycznej zadanej w projekcie | ryczałt | 1 |  |  | KM14
2 | Sanitarna
2.1 | 2.1 Sieci i przyłącza |  |  |  |  | KM15
2.1.1 | Instalacja wodociągowa. Montaż rurociągów, armatury, zestawu wodomierzowego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi odwodnieniem, próbą szczelności, robotami geodezyjnymi wywóz zadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1
2.1.2 | Instalacja kanalizacji sanitarnej. Montaż rurociągów i studzienek kanalizacyjnych, włączeniem do istniejącej studni wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, próbą szczelności, kamerowaniem, robotami geodezyjnymi wywóz zadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1
2.1.3 | Instalacja kanalizacji deszczowej - czystej. Montaż rurociągów i studzienek kanalizacyjnych, wpustów dachowych, czyszczaków, włączenia do istniejącej studni wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, próbą szczelności, kamerowaniem, robotami geodezyjnymi wywóz zadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1
2.1.4 | Instalacja kanalizacji deszczowej. Montaż rurociągów i studzienek kanalizacyjnych, wpustów drogowych, separatora, włączenia do istniejącej studni wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, próbą szczelności, kamerowaniem, robotami geodezyjnymi wywóz zadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1
2.2 | 2.2. Instalacje wodociągowe |  |  |  |  | KM15.1
2.2.1 | Instalacja p.poż.. Wykonanie bruzd, przekuć przez ściany i stropy, podejść wodociągowych, montaż rurociągów, zaworów hydrantowych (wraz z szafkami), montaż zestawu hydroforowego wraz z uruchomieniem, pozostałej nieżbędnej armatury, przejść p.poż., izolacji wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próby szczelności, płukania i dezynfekcji instalacji | ryczałt | 1
2.2.2 | Instalacja wodociągowa. Wykonanie bruzd, przekuć przez ściany i stropy, podejść wodociągowych, montaż rurociągów, zawory pierwszeństwa, armatury ( baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory czerpalne itp), przejść p.poż., izolacji wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próby szczelności, płukania i dezynfekcji instalacji | ryczałt | 1
2.3 | 2.3 Instalacje kanalizacji sanitarnej - wewnętrzna
2.3.1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej - podposadzkowa. Montaż rurociągów, armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi odwodnieniem, próbą szczelności, wywóz nadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1
2.3.2 | Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnętrzna. Wykonanie podejść kanalizacyjnych, montaż rurociągów, białego montażu, wpustów podłogowych, czyszczaków, wywietrzaków dachowych, zaworów papowietrzających,, pozostałej niezbędnej armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próbą szczelności | ryczałt | 1
2.4 | 2.4 Instalacje kanalizacji deszczowej - wewnętrzna
2.4.1 | Instalacja kanalizacji deszczowej - podposadzkowa. Montaż rurociągów, armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi odwodnieniem, próbą szczelności, wywóz nadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1
2.4.2 | Instalacja kanalizacji deszczowej - wewnętrzna. Wykonanie podejść kanalizacyjnych, montaż rurociągów, czyszczaków, wpustów dachowych, pozostałej niezbędnej armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próbą szczelności | ryczałt | 1
2.5 | 2.5. Węzeł ciepłowniczy, instalacja C.O., instalacja C.T.
2.5.1 | Węzeł ciepłowniczy. Montaż węzła ciepłowniczego, zaworów, stabilizatora, naczynia wzbiorczego, pompy stabilizująco-uzupełniającej, uruchomienie węzła wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym prób szczelności, płukania i regulacji | ryczałt | 1 |  |  | KM16
2.5.2 | Instalacja C.O.. Wykonanie bruzd, przekuć przez ściany i stropy, montaż rurociągów, grzejników, głowic termostatycznych z wkładką termostatyczną , zaworów regulacyjnych, zaworów odpowietrzających, zaworów odcinających, przejść p.poż., izolacji wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próby szczelności, płukania i regulacji | ryczałt | 1
2.5.3 | Instalacja C.T.. Wykonanie bruzd, przekuć przez ściany i stropy, montaż rurociągów, zaworów regulacyjnych, zaworów odpowietrzających, zaworów odcinających, przejść p.poż., izolacji wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próby szczelności, płukania i regulacji | ryczałt | 1
2.6 | 2.6 Wentylacja
2.6.1 | Dostawa i montaż central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z rekuperacją wraz z automatyką, okablowaniem, czujnikami, i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą | ryczałt | 1 |  |  | KM18
2.6.2 | Montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji prób szczelności, regulacji wydajności, badania wydajności | ryczałt | 1
2.6.3 | Montaż komina spalinowego, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót towarzyszących, niezbędnych przebić, prób szczelności, | ryczałt | 1
2.7 | 2.7 Klimatyzacja
2.7.1 | Dostawa i montaż agregatów skraplających wraz z automatyką, okablowaniem, czujnikami, i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą | ryczałt | 1 |  |  | KM18
2.7.2 | Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych, przysufitowych, oraz ściennych wraz z automatyką, okablowaniem, czujnikami i pozostałą niezbędną armaturą | ryczałt | 1
2.7.3 | Wykonanie bruzd, przekuć przez ściany i stropy, montaż rurociągów, izolacji, napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próby szczelności, przedmuchaniem instalacji i regulacją | ryczałt | 1
2.7.4 | Wykonanie bruzd, przekuć przez ściany i stropy, montaż rurociągów skroplin | ryczałt | 1
2.8. | 2.8 Sprężone powietrze | ryczałt | 1
3 | 3. Elektryczna
3.1 | montaż skrzynek i rozdzielnic+przygotowanie podłoża+wykonanie i montaż tabliczek info+montaż baterii kondensatorów+ układ pomiarowy | ryczałt | 1
3.2 | wykonanie stacji transformatorowej kompletnie wyposażonej (transformator, aparatura łączeniowa, pomiarowa, sygnalizacyjna, i zabezpieczajaca ) | ryczałt | 1 |  |  | KM19
3.3 | montaż agregatu wraz z niezbędną aparaturą łączeniową, zabezpieczającą, sterowniczą i sygnalizacyjną, a także z układem automatyki SZR | ryczałt | 1 |  |  | KM20
3.4 | montaż zasilacza UPS wraz niezbędną aparaturą towarzyszącą, a także z układem automatyki SZR | ryczałt | 1 |  |  | KM21
3.5 | montaż opraw oświetlenia wewnętrznego podstawowego, awaryjnego + montaż kompletnego systemu DALI wraz z rozruchem i systemu CB | ryczałt | 1
3.6 | montaż osprzętu instalacyjnego (gniazda wtyczkowe, łączniki instalacyjne, wyłączniki p.poż, kasety podłogowe, czujniki ruchu ) +przygotowanie podłoża+montaż puszek | ryczałt | 1
3.7 | układanie przewodów i kabli instalacji wewnętrzej +przebicia +uszczelnianie przebić+ wykonanie kompletnych tras kablowych (korytka, drabinki ) | ryczałt | 1
3.8 | wykonanie instalacji odgromowej +instalacja uziemiająca+złącza kontrolne | ryczałt | 1
3.9 | pomiary elektryczne wszystkich elementów instalacji elektrycznej, kablowej wewnętrznej, zewnętrznej i odgromowej (pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony od porażeń, pomiary natężenia oświetlenia i współczynnika równomierności, pomiary rezystancji uziemienia, sprawdzenie kolejności faz, pełne badanie transformatora i prądnicy w agregacie, próby funkcjonalne układów SZR ze szczególnym zwróceniem uwagi na zblokowanie elektryczne i mechaniczne układów zasilania, pomiar wsp. zagęszczenia gruntu, próby funkcionalne aparatury modułowej) | ryczałt | 1
3.10 | wykonanie lini kablowych zewnęrznych+pogrążanie uziomów pionowych | ryczałt | 1
3.11 | wykonanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej (wykonanie lini kablowych, montaż fundamentów i słupów, montaż opraw oświetleniowych, montaż uziemień w wykopach kablowych, montaż złączy słupowych) | ryczałt | 1
3.12 | Wykonanie pomiarów elektrycznych dla pozostałych przewodów | ryczałt | 1
4 | 4. Telekomunikacja i informatyka
4.1 | 4.1 LAN
4.1.1 | INSTALACJA TELETECHNICZNA LAN - montaż szaf stojących, układanie kabli i przewodów sygnałowych, spawanie światłowodów, montaż gniazd, zasilaczy, modułu, instalowanie głośników wnętrzowych, montaż przewodów, | ryczałt | 1
4.1.2 | INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA LAN - doposażenie do istniejącej serwerowni montaż przełącznicy światłowodowej, magazynek na spawy, osłona spawów | ryczałt | 1
4.1.3 | INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA LAN - zestawienie szaf 42U + akcesoriów szaf montaż szaf, listew i paneli wentylacyjnych szaf dystrybucyjnych, montaż termostatów | ryczałt | 1
4.2 | 4.2. INSTALACJA DSO
4.2.1 | Montaż szafy - Szafa zasilania rezerwowego DSO, Instalowanie - KONTROLER SYSTEMOWY DSO, wolnostojących wzmacniaczy - WZMACNIACZ 2x500W, montaż Źródło tła muzycznego SD/USB/Tuner, instalowanie stacja wywoławcza DSO | ryczałt | 1 |  |  | KM22
4.2.2 | Montaż akumulatorów bezobsługowych, Zasilacz wyniesionego mikrofonu strażaka DSO, Przycisk alarmowy stacji wywoławczej, Blokady stacji wywoławczej, Ceramiczne kostki z bezpiecznikiem termicznym, Montaż - Obudowy płytek końcowych linii, Moduły podrzędnye | ryczałt | 1
4.2.3 | Instalowanie głośników wnętrzowych, Montaż - Metalowe osłony przeciwpożarowe DSO, | ryczałt | 1
4.2.4 | Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe, Układanie podłożu przewodów kabelkowych miedzianych natynkowych w powłoce polwinitowej, montaż przewodów CAN BUS, Audio BUS, | ryczałt | 1
4.2.5 | Podłączenie, uruchomienie, konfiguracja systemu, | ryczałt | 1
4.3 | 4.3. INSTALACJA CCTV
4.3.1 | Montaż szaf dystrybucyjnych, list zasilających, paneli porządkujący, panel krosowy wyposażony | ryczałt | 1
4.3.2 | montaż urządzeń aktywnych szaf dystrybucyjnych, zasilacza awaryjnego, urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu, | ryczałt | 1
4.3.3 | dostawa - licencja na obsługę kanałów rozszerzenia, licencja nja OPC Server | ryczałt | 1
4.3.4 | montaż dysków twardych, wewnętrznych i zewnętrznych kamer TVU | ryczałt | 1
4.3.5 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego, rozszycie końców kabli strukturalnych, | ryczałt | 1
4.3.6 | uruchomienie lini transmisji wizji systemu TVU oraz danych i parametrów sterujących systemu TVU | ryczałt | 1
4.4 | 4.4. Instalacja SKD i SSWiN
4.4.1 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej, dostawa przewód USB do programowania centrali, klucz bezpieczeństwa do RPS | ryczałt | 1 |  |  | KM23
4.4.2 | montaż obudowy, złącze sabotażu obudowy, modułów adresowych, transformatora, zasilacza 2A, klawiatur szyfrowych, czujek pasywnych ruchu podczerwieni, czujek otwarcia, kontrolera, płyty rozszerzeń | ryczałt | 1
4.4.3 | Montaż czytnika idetyfikującego PIN-kod , dostawa kart KD, montaż czytnika, przycisku wyjścia, awaryjnego przycisku wyjścia | ryczałt | 1
4.4.4 | Montaż - Obudowy z szynami DIN, akumulatorów bezobsługowych, alektrozaczepów, czujki otwarcia, stacji roboczej, urządzenia aktywnego, układanie przewodów kabelkowych,, | ryczałt | 1
4.4.5 | praca próbna systemu kontroli dostępu, przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego | ryczałt | 1
4.5 | 4.5. Instalacja nagłośnienia
4.5.1 | Instalowanie stacji wywoławczej, wzmacniaczy, głośników wnętrzowych, montaż okablowania, uruchomienie | ryczałt | 1
4.6 | 4.6 Instalacja SAP
4.6.1 | Montaż modułowej centrali alarmowej o 8 liniach dozorowych, klawiatura wyniesiona z kolorowym wyświetlaczem | ryczałt | 1 |  |  | KM24
4.6.2 | Montaż czujek pożarowych, gniazd pożarowych, puszek montażowych czujek do instalacji w sufitach podwieszanych | ryczałt | 1
4.6.3 | montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, modułu adresowego sterującego, czujek pożarowych dymu, filtru, trójnik | ryczałt | 1
4.6.4 | montaż elementów SAP i dodatkowych wskaźników, zasilaczak, akumulatorów bezobsługowych, dostawa licencja bram sieciowych | ryczałt | 1
4.6.5 | przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe, Układanie podłożu przewodów kabelkowych miedzianych natynkowych w powłoce polwinitowej | ryczałt | 1
4.6.6 | przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, uruchomienie i pomiary lini dozorowych | ryczałt | 1
4.7 | 4.7. Instalacja oddymiania
4.7.1 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej, Montaż akumulatora bezobsługowego, modułu adresowego | ryczałt | 1 |  |  | KM25
4.7.2 | Montaż ręcznego przycisku oddymiania, przewietrzania, Montaż gniazd pożarowych samoczynnych ostrzegaczy pożrowych, Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych - | ryczałt | 1
4.7.3 | Montaż - Puszka instalacyjna rozgałęźna, Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe, Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych, układanie przewodów kabelkowych, uruchomienie instalacji | ryczałt | 1
4.8 | 4.8. Instalacja przyzywowa
4.8.1 | Montaż kompletnycH zestawów przyzywowych, | ryczałt | 1
4.9 | 4.9. Instalacja RTV-SAT
4.9.1 | Montaż szafy i masztu RTV - kompletnego, Montaż wzmacniacza wielozakresowego, | ryczałt | 1 |  |  | KM26
4.9.2 | Dostawa - Manipulator do programowania urządzeń RTV, montaż rozgałęźników, ogranicznik przepięć | ryczałt | 1
4.9.3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, montaż puszek instalacyjnych, gniazd, układanie przewodów | ryczałt | 1
4.10 | 4.10. System integrujący BIS
4.10.1 | Montaż - Wysokiej wydajności serwer, Stacja robocza, monitory TVU, licencja BIS | ryczałt | 1 |  |  | KM27
4.11 | 4.11. Łączność dyspozytorska (interkomy)
4.11.1 | Instalowanie interkomów | ryczałt | 1
4.12 | 4.12. pomiary i badania
4.12.1 | Pomiary wszystkich obwodów sygnałowych (torów transmisyjnych) w zależności od rodzaju - 1) światłowody: całkowita długość optyczna, tłumienie całkowite, tłumienie spawów, dyspersja chromatyczna. 2) Skrętki i przewody koncentryczne: prędkość transmisji, tłumienność, rezystancja żył, impedancja przewodu, rezystancja izolacji, 3) Instalacja akustyczna: pomiar zrozumiałości mowy | ryczałt | 1
5 | 5. Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | KM28
5.1 | Przygotowanie terenu
5.1.1 | Niwelacja i wyrównanie terenu. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym, | ryczałt | 1
5.1.2 | Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm | ryczałt | 1
5.2 | 5.2. Drogi dojazdowe i manewrowe
5.2.1 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, | ryczałt | 1
5.2.2 | Warstwa podsypkowa o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | ryczałt | 1
5.2.3 | Warstwa podsypkowaa w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm | ryczałt | 1
5.2.4 | Podbudowy betonowe bez dylatacji | ryczałt | 1
5.2.5 | Nawierzhnie z kostki betonowej | ryczałt | 1
5.2.6 | Dostawa i monrtaż wpustów drogowych deszczowych | ryczałt | 1
5.3 | 5.3. Parkingi i stanowiska postojowe
5.3.1 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników | ryczałt | 1
5.3.2 | Warstwa podsypkowa o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | ryczałt | 1
5.3.3 | Warstwa podsypkowaa w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm | ryczałt | 1
5.3.4 | Podbudowy betonowe bez dylatacji | ryczałt | 1
5.3.5 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem | ryczałt | 1
5.4 | 5.4 Chodniki
5.4.1 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | ryczałt | 1
5.4.2 | Warstwa podsypkowa o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | ryczałt | 1
5.4.3 | Warstwa podsypkowaa w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm | ryczałt | 1
5.4.4 | Podbudowy betonowe bez dylatacji | ryczałt | 1
5.4.5 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową kostka | ryczałt | 1
5.4.6 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | ryczałt | 1
5.4.7 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm | ryczałt | 1
5.4.8 | Warstwa podsypkowa o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | ryczałt | 1
5.4.9 | Warstwa podsypkowaa w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm | ryczałt | 1
5.4.10 | Podbudowy betonowe bez dylatacji | ryczałt | 1
5.4.11 | Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu | ryczałt | 1
5.4.12 | wylewka cementowa, malowanie mechaniczne farbą chlorokauczukową miejsc dla osób niepełnosprawnych, odnawianie poziomych strzałek i innych symboli malowanych ręcznie na jezdni farbą chlorokauczukową | ryczałt | 1
5.5 | 5.5 Krawężniki i obrzeża
5.5.1 | Ława betonowa zwykła pod krawężniki C12/15 | ryczałt | 1
5.5.2 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | ryczałt | 1
5.5.3 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | ryczałt | 1
5.6 | 5.6. Elementy wyposażenia
5.6.1 | Dostawa i montaż: balustrada aluminiowa przy pochylni | ryczałt | 1
5.7 | 5.7. Zieleń
5.7.1 | Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim, | ryczałt | 1
5.7.2 | Dostawa i montaż: rozścielenie trawy z rolki - szacunkowo ok. 1200 m2 | ryczałt | 1
6 | 6. WYPOSAŻENIE
6.1 | 6.1 - Wyposażenie łazienek | ryczałt za wyposażenie łazienek
| pisuar | szt | 16
| przegroda międzypisuarowa | szt | 18
| miska ustępowa dla niepełnosprawnych | szt | 4
| umywalka dla niepełnosprawnych | szt | 4
| umywalka mała | szt | 42
| miska ustępowa | szt | 37
| kabina prysznicowa | szt | 1
| kabina wc | szt | 36
| lustro | szt | 39
| blaty pod umywalki | szt | 13
| pochwyt 1 | szt | 4
| pochwyt 2 | szt | 5
| szczotki wc | szt | 41
| pojemnik na papier | szt | 41
| dozownik na mydło | szt | 40
| Kosz na odpady higieniczne – stal nierdzewna | szt | 1
| kosze na śmieci | szt | 31
6.2 | 6.2 - Wyposażenie - multimedia | ryczałt za wyposażenie w multimedia
| monitor 01 | szt | 6
| projektor 01 sale dydatkyczne | szt | 17
| projektor 02 - hall | szt | 1
| projektor 01A w auli | szt | 4
6.3 | 6.3 - Wyposażenie - meble | ryczałt za wyposażenie w meble
| stół 1 BM – jednoosobowy | szt | 154
| stół 2 BM – dwuosobowy | szt | 129
| stół 3BM | szt | 14
| stół 4BM | szt | 2
| biurko BM/P - stół z blendą przednią | szt | 18
| stół ST – stół modułowy o blacie w kształcie trapezu | szt | 42
| Stół konferencyjny - 3 BM | szt | 10
| stół SO Stół konferencyjny - 4 BM x | szt | 10
| pufa - PS-1 + PS-2 | szt | 17
| sofa S1 | szt | 2
| sofa S2 | szt | 2
| wypaseżenie recepcji wraz z szatnią: lada recepcji, wieszaki stojące,1100 (17 powtarzalnych modułów | kpl | 1
| krzesło KA (aula) | szt | 348
| krzesło K1 | szt | 191
| krzesło K2 | szt | 72
| krzesło K3 | szt | 241
| tablica klasowa | szt | 22
6.4 | 6.4 Wyposażenie - pozostale
| podest techniczny, zestawienie praktykabli/podestów wg. Rysunku AU-4, opis str.24 Pkt 2.20.2.5 | kpl | 1
| żaluzje | kpl | 1
7 | 7. Dokumentacja powykonawcza i odbiór robót (minimum 10 % ceny ofertowej)
7.1 | Wykonanie powykonawczych pomiarów sieci, instalacji oraz pomiarów geodezyjnych i zgłoszenie mapy do zasobów, sprawozdania z rozruchów, dokumentacja powykonawcza, Sprawozdanie z realizacji Umowy, w tym dokumentacja jakościowa, uzyskanie oświadczeń od właścicieli dróg i terenów sąsiednich o braku zastrzeżeń do stanu po zakończeniu robót, uzyskanie oświadczeń gestorów sieci (protokoły odbioru) o prawidowości połączeń na stykach sieci, uzyskanie protokołu odbioru technicznego końcowego, sporządzenie dokumentów do zgłoszenia całości robót i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, uzyskanie i protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego. | ryczałt | 1 |  |  | KM29
| (przenieść do treści Oferty) |  |  | Razem netto
VAT
Razem brutto