Bydgoszcz, dn. 06.11.2020 r.

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na „USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY SYSTEMÓW PPOŻ. 
W LATACH 2021-2023” – sprawa nr 48/ZP/U/INFR/2020

Wyjaśnienie oraz zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 
ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Pytanie 1:

W załączniku 2020-ZP-48-ZAL02B – zestawienie cenowe cz. 2 Jawne 
w obiekcie 8.K-BOT ul. Warszawska 10 Zamawiający wskazał dla elementu Centrala POLON CSP28 (wiersz 19 arkusza kalkulacyjnego), Tablica adresowalna POLON (wiersz 20 arkusza kalkulacyjnego) oraz Sygnalizator optyczno-akustyczny (wiersz 23 arkusza kalkulacyjnego) różną ilość przeglądów do przeprowadzenia w poszczególnych latach 
– kolejno:

- w 2021 – 4 przeglądy

- w 2022 – 1 przegląd

- w 2023 – 1 przegląd.

Wnioskujemy o ujednolicenie zapisów dot. przeglądów lub wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający potwierdza, że konserwacja wymienionych w pytaniu elementów instalacji w obiekcie 8.K-BOT ul. Warszawska 10, wymagają 4 przeglądów 
w latach 2021-2023.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ 
w następujący sposób:

ZAŁ. NR 2B DO SIWZ – WIERSZ NR 19,20,23 ARKUSZA EXCEL - 8.K-BOT ul. Warszawska 10:

BYŁO:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Miejsce wbudowania | Ilość | Ilość przeglądów w 2021 | Cena jednostk. Netto 2021 | Wartość netto 2021 | Ilość przeglądów w 2022 | Cena jednostk. Netto 2022 | Wartość netto 2022 | Ilość przeglądów w 2023 | Cena jednostk. Netto 2023 | Wartość netto 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Centrala | POLON CSP38 | bud. 15 | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Tablica adresowa POLON | TA-35A | bud. 15 | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Sygnalizator optyczno-akustyczny |  | bud. 15 | 4 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

JEST:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Miejsce wbudowania | Ilość | Ilość przeglądów w 2021 | Cena jednostk. Netto 2021 | Wartość netto 2021 | Ilość przeglądów w 2022 | Cena jednostk. Netto 2022 | Wartość netto 2022 | Ilość przeglądów w 2023 | Cena jednostk. Netto 2023 | Wartość netto 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Centrala | POLON CSP38 | bud. 15 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 5 | Tablica adresowa POLON | TA-35A | bud. 15 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 7 | Sygnalizator optyczno-akustyczny |  | bud. 15 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ wymagają zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu oraz wymagają zmiany terminu składania ofert. W związku 
z tym, Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gdańska 147, 
85-915 Bydgoszcz, dokonuje zmiany treści SIWZ:

CZĘŚĆ XI PKT 14

BYŁO:

Nazwa i adres

Wykonawcy

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Gdańska 147

85-915 Bydgoszcz

OFERTA NA USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY SYSTEMÓW PPOŻ

W LATACH 2021-2023

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPRAWA NR 48/ZP/U/INFR/2020

NIE OTWIERAĆ PRZED 09.11.2020 r. GODZ. 10:00

JEST:

Nazwa i adres

Wykonawcy

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Gdańska 147

85-915 Bydgoszcz

OFERTA NA USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY SYSTEMÓW PPOŻ

W LATACH 2021-2023

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPRAWA NR 48/ZP/U/INFR/2020

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.11.2020 r. GODZ. 10:30

CZĘŚĆ XII PKT 2 i 3

BYŁO:

2.	Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2020 r., o godzinie 09:00.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, bud. nr 108, lok. nr 124.

JEST:

2.	Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2020 r., o godz. 09:00.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2020 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, bud. nr 108, lok. nr 124.

Zmiany oraz wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający zamieści niezwłocznie 
za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl/pn/11wog 
w miejscu publikacji ogłoszenia.

KOMENDANT

(-) ppłk Jan LIPIŃSKI