Załącznik do SWZ

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa 3 studni kanalizacji deszczowej w ramach tytułu w budżecie miasta "Budowa odcinka ulicy Wiosennej w Starachowicach wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej”.

Stan istniejący:
Wzdłuż projektowanej sieci kanalizacji deszczowej występuje zabudowa mieszkaniowa domków jednorodzinnych oraz zabudowa usługowa i przemysłowa. Projektowana kanalizacja deszczowa nie zmieni funkcji i przeznaczenia terenów objętych opracowaniem.

Zakres realizacji:
Projektowana infrastruktura jest budowlą podziemną.
Zakres umowy dotyczy:
- budowę studni kanalizacji deszczowej na działce nr 1462/39 obręb 0004 w Starachowicach, oznaczonej na projekcie jako sd16,
- budowę studni kanalizacji deszczowej na działce nr 2571 obręb 0004 w Starachowicach, oznaczonej na projekcie jako sd1,
- budowę studni kanalizacji deszczowej na działce nr 2572 obręb 0004 w Starachowicach, oznaczonej na projekcie jako sd38.

# INNE DANE:
- roboty mogą być wykonywane tylko po nadzorem osoby do tego uprawnionej;
- na czas prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przez zaprojektowany przez siebie system oznakowania.

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – stanowiące załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.