## zakresy 1-24
SPROSTOWANIE - DOTYCZY ZAKRESU NR 23
Załacznik 1B - Opis przedmiotu zamówienia
ZAKRES 1 Ręczne mycie i dezynfekcja videoendoskopów giętkich
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat dezynfekcyjny na bazie aldehydu glutarowego do ręcznej dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych narzędzi i videoendoskopów giętkich. Gotowy do użycia, o działaniu przedłużonym powyżej 14 dni, z możliwością kontroli aktywności roztworu za pomocą pasków. | Bakterie (EN 13727, EN 14561) Wirusy (EN 14476), Grzyby (EN 13624, EN 14562), Prątki (EN 14563, EN 14348) Spory | nie dłuższy niż 30 spory - max 60 min | 5 litrów | 160
2 | Paski do kontroli czynnika aktywnego | j.w. | nie dotyczy | 1op. a' 25szt. | 64
3 | Preparat myjący zawierający min. 3 enzymy, płynny, w postaci koncentratu, do mycia narzędzi medycznych i videoendoskopów. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Dostarczany wraz z kompatybilnymi pompkami dozującymi |  | nie dłuższy niż 5 min | 5 litrów | 180
4 | Preparat myjąco-dezynfekujący, płynny, w postaci koncentratu, do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych i videoendoskopów, oparty o formułę 3 enzymów bez zawartości aldehydów i fenoli o pełnym działaniu biobójczym w stężeniu max 1%. Bezpieczny dla narzędzi i sprzętu posiadający inhibitory korozji. Do każdego opakowania 5l dołączona pompka. | Bakterie (EN 13727) Wirusy (Noro, Adeno, Polio EN 14476) Grzyby (C. albicans, A. niger EN 13624) Prątki (M. terra, M. avium EN 14563) Spory (EN 13704) | nie dłuższy niż 15 min. | 2 litry | 520
|  |  |  | 5 litrów | 400
UWAGA: Pakiet jest nierozłączny, preparaty kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta)
…............................................................................
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
ZAKRES 2 Maszynowe mycie i dezynfekcja videoendoskopów giętkich
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Płynny preparat dezynfekcyjny na bazie aldehydu glutarowego do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji videoendoskopów giętkich w automatycznych myjniach Olympus mini ETD2 | Bakterie (EN 13727, EN 14561) Wirusy (EN 14476) Grzyby (EN 13624, EN 14562) Prątki (EN 14563, EN 14348) | 5 min w temperaturze max. 59 stopni C | 5 litrów | 160
2 | Płynny enzymatyczny preparat myjący do automatycznych myjni endoskopowych Olympus mini ETD2 | nie dotyczy | mycie w temperaturze max. 59 stopni C | 5 litrów | 80
UWAGI: Pakiet jest nierozłączny, preparaty kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta)
Preparaty dopuszczone do użycia przez producenta myjni Olympus mini ETD2.
Zamawiający wymaga oświadczenia producenta myjni Olympus mininETD2 o możliwości zastosowania proponowanego środka dezynfekcyjnego i myjącego.
…............................................................................
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres -3 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI – zanieczyszczonych
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat myjąco - dezynfekcyjny na bazie aktywnego tlenu do powierzchni , sprzętu medycznego i narzędzi medycznych nieinwazyjnych, o doskonałej kompatybilności materiałowej, mający zastosowanie w przypadku zabrudzeń substancjami organicznymi w tym moczu. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Dopuszczony do stosowania w oddziałach dziecięcych i noworodkowych, środek bezwonny nie wymagający w trakcie użytkowania środków ochronny indywidualnych z wyjątkiem rękawic oraz neutralizacji dezynfekowanej powierzchni. Dopuszczony do stosowania w obecności osób trzecich. Wymagany minimalny zakres działania biobójczego: bakterie (B), wirusy (V), grzyby (F) | bakterie (EN 13727, EN 14561) wirusy (EN 14476) grzyby (EN 13624, EN 14562) | nie dłuższy niż 15 minut | Gotowy do użycia produkt w butelce z atomizerem (rozpylaczem) | 400 butelek
…………………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 4 – DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI – strefa dotykowa
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do małych i dużych powierzchni w postaci koncentratu do rozcieńczania w wodzie kranowej, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni nie zanieczyszczonych substancją organiczną. Nie wymagający neutralizacji i, o dobrej tolerancji materiałowej (metale, guma, tworzywa sztuczne,PCV, ceramika ), nie zawierający aldehydów, nie zostawiający smug, w tym na powierzchni zabezpieczonej akrylami. Nie wymagający w trakcie użytkowania środków ochronny indywidualnych z wyjątkiem rękawic. Przygotowywanie i użytkowanie r-rów roboczych nie wymaga stosowania wentylacji mechanicznej. Dopuszczony do stosowania w obecności osób trzecich. Każdy pojemnik zaopatrzony w pompkę dozującą (1 doza na maksymalnie 2 litry robocze roztworu). Środek bezwonny lub o delikatnym niedrażniącym zapachu. | bakterie (EN 13727), wirusy (EN 14476), grzyby (EN 13624) | nie dłuższy niż 15 minut przy najniższym stężeniu biobójczym podanym w SIWZ. Stężenie użytkowe nie większe niż 0,5% | 1 litr | 16
|  |  |  | 5 litrów | 120
UWAGA: opakowania od 1 do 2 litrów i od 5 do 6 litrów (po przeliczeniu ilości wskazanej w opisie )
…………………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 5- DEZYNFEKCJA BŁON ŚLUZOWYCH
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość / 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat gotowy do użycia, nie zawierający jodu i etanolu, odkażania błon śluzowych przed zbiegami chirurgicznymi w ginekologi, urologi, laryngologii, z możliwością stosowania na rany. Zwierający oktanidynę. Produkt leczniczy. | Bakterie, Wirusy, Grzyby, | nie dłuższy niż 1 minuta | 250 ml butelka z atomizerem | 2400
|  |  |  | 1 litr | 1600
…………………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 6 – DEZYNFEKCJA - kuchnia ogólna
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat o właściwościach myjących i dezynfekcyjnych, przeznaczony do mycia ręcznego powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz instalacji i urządzeń technologicznych w przemyśle spożywczym. Nie zawierający chloru i aldehydów. Środek nie wymagający neutralizacji po procesie dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. | Dla obszaru spożywczego: Bakterie, Grzyby, Spory. Stężenie użytkowe - gotowy do użycia preparat. | Max 5 minut | Max. 1litr ze spryskiwaczem | 50 L
2 | Preparat o właściwościach myjących i dezynfekcyjnych, przeznaczony do mycia dużych powierzchni i podłóg. Środek nie wymagający neutralizacji po procesie dezynfekcji. Nie wymagający w trakcie użytkowania środków ochrony indywidualnej z wyjątkiem rękawic. Dopuszczony do stosowania w obecności osób trzecich. | Dla obszaru spożywczego: Bakterie (EN 1276, EN13697), Grzyby (EN1650,EN 13697), Spory (EN13704) lub/i dla obszaru medycznego: Bakterie (EN 13727), Wirusy (EN 14476), Grzyby (13624) | Nie dłuższy niż15 minut przy najniższym stężeniu roboczym podanym w SIWZ. Stężenie robocze nie większe niż 0,25 % | Max 2 litr | 150 L
…………………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 7 – DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Z UŻYCIEM CHLORU
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni w postaci tabletek zawierający związki chloru. Tabletki dawkowane na 1,5 litra wody, mające zdolność aktywności dezynfekcyjnej w obecności zanieczyszczeń organicznych. Brak wymagań do stosowania środków ochrony indywidualnej dla dróg oddechowych i skóry dla stosowanych roztworów roboczych. Powierzchnie nie zanieczyszczone organicznie -nie więcej niż 1000 ppm. Zanieczyszczenia organicznymi do - 6000 ppm. | Dla obszaru spożywczego: Spory (EN 13704), Dla obszaru medycznego: Bakterie (EN 13727), Wirusy (EN 14476), Grzyby (13624) | B,V,F -nie dłuższy niż 15 minut i dla B,V,F,Tbc,S przy zalewaniu plam krwi nie dłuższy niż 30 minut przy najniższym stężeniu biobójczym podanym w SIWZ | 1 tabletka rozpuszczana w maksymalnie 1,5 litra wody przy najniższym stężeniu roztworuroboczego w zakresiedziałania B, V, F. | Opakowanie jednostkowe 300 tabletek. Ilość opakowań 800
……………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 8 – Mycie i dezynfekcja w obszarze medycznym i spożywczym
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość / 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat o właściwościach myjących i dezynfekcyjnych, przeznaczony do mycia ręcznego powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz instalacji i urządzeń technologicznych w przemyśle spożywczym. Nie zawierający chloru i aldehydów. Środek nie wymagający neutralizacji po procesie dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie pozostawiający smug. Nie wymagający w trakcie użytkowania środków ochronny indywidualnej z wyjątkiem rękawic. Przygotowywanie i użytkowanie r-rów roboczych nie wymaga stosowania wentylacji mechanicznej. Dopuszczony do stosowania w obecności osób trzecich Wymagany zakres działania biobójczego: bakterie (B), wirusy (V), grzyby (F). | Dla obszaru spożywczego: Bakterie (EN 1276, EN 13697), Grzyby (EN 1650, EN 13697), Spory (EN 13704) lub/i dla obszaru medycznego: Bakterie (EN 13727), Wirusy (EN 14476), Grzyby (13624) | nie dłuższy niż 15 minut przy najniższy stężeniu biobójczym podanym w SIWZ. Stężenie użytkowe r-ru nie większe niż 5% | 1 litr | 240 opakowań
…………………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 9 – DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI (SPORY)
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Środek do dezynfekcji małych i dużych powierzchni w postaci koncentratu do rozcieńczania w wodzie kranowej, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną. Nie wymagający neutralizacji, o dobrej tolerancji materiałowej (metale, guma, tworzywa sztuczne,PCV, ceramika ), nie zawierający chloru. Kompatybilny z powierzchniami pokrytymi akrylami. Nie pozostawiający smug. Nie wymagający w trakcie użytkowania środków ochronny indywidualnej z wyjątkiem rękawic. Przygotowywanie i użytkowanie r-rów roboczych nie wymaga stosowania wentylacji mechanicznej. Dopuszczony do stosowania w obecności osób trzecich. | dla obszaru spożywczego: spory (EN 13704) dla obszaru medycznego: bakterie (EN 13727) wirusy (EN 14476) grzyby (EN 13624) | nie dłuższy niż 15 minut przy najniższy stężeniu biobójczym podanym w SIWZ | 1 litr | 200
|  |  |  | 5 litrów | 80
…..............................................................................................................
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 10 – DEZYNFEKCJA APARATÓW DO HEMODIALIZ
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat przeznaczony do dezynfekcji aparatów do hemodializy typu Fressenius zawierający kwas hydroksypropionowy, kwas cytrynowy, kwas L- jabłkowy o składzie: kwas hydroksypropionowy (mlekowy) - 1≤ c ≤ 5%, kwas cytrynowy - 15≤ c ≤30%, kwas L-jabłkowy - 1≤ c ≤ 5% Wymagany zakres działania bójczego: bakterie (B), wirusy (V), grzyby (F), pratki (Tbc) | Bakterie, Wirusy, Grzyby, Prątki, | przy stężeniu 3% w temp. 60 stopni C | 5 litrów lub kg | 220 opakowań
…………………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 11- DEZYNFEKCJA STACJI UZDATNIANIA WODY
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat przeznaczony do dezynfekcji stacji uzdatniania wody w postaci kwasu nadoctowego, nadtlenku wodoru, kwas octowy o składzie: kwas nadoctowy 0,35%; nadtlenek wodoru 7%; kwas octowy 3÷5% | nie dotyczy | nie odtyczy | 5 litrów lub kg | 30 op.
…………………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 12- PIELĘGNACJA SKÓRY PACJENTA
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Pianka czyszcząco – pielęgnująca w sprayu do pielęgnacji skóry przy nietrzymaniu moczu i kału, pochłaniająca nieprzyjemny zapach. Preparat o działaniu antybakteryjnym i antygrzybiczym , natłuszczający skórę, nie wymagający użycia wody i spłukiwania. | Bakterie, Grzyby, | nie dotyczy | 500 ml | 2200 opakowań
………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 13 – DEZYNFEKCJA RAN
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Lawaseptyk w postaci sterylnego roztwóru gotowego do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak alkohol i jod. | nie dotyczy | nie dotyczy | 350 ml | 600 op.
………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 14 -Dekontaminacja portów cewników centralnych -gaziki
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | 2% alkoholowego roztworu chlorheksydyny w 70% alkoholi izopropylowym w postaci gazików jednorazowego użytku nasączonych w/w roztworem pakowanych pojedynczo | bakterie | 1 minuta | Gaziki o wym. 5cm x 5cm (+/-1cm) - 100 szt. (zbiorcze) | 5 000 op
UWAGA: Opakowania od 100 do 200 szt. po przeliczeniu ilości wskazanych w opisie
………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 15 – DEZYNFEKCJA, MYCIE I PIELĘGNACJA RĄK
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), oraz alkoholu myristylowego bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | B, F, Tbc,V (HBV,HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) do 20 s.), Adeno, Polio 30 sek. |  | 100 ml | 300
|  |  |  | 500 ml | 20000
2 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zwierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. | B, F, Tbc, V (HBV,HCV,HIV, Rota, Noro (mysi), Adeno, Polio |  | 500 ml | 3000
|  |  |  | 500 ml z pompką | 1500
3 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk na bazie syntetycznych składników, bez zawartości mydła, posiadający doskonałe właściwości myjące, łagodny dla skóry na bazie nowoczesnego tenzydu APG (alkilopoliglikozyd). Wartość pH ok. 5,0. | nie dotyczy |  | 500 ml | 20000
4 | Emulsja oleju w wodzie przeznaczona do wrażliwej i narażonej na zniszczenie skóry o działaniu nawilżającym i ochronnym. Zawiera wosk pszczeli i olejki pielęgnujące, które regulują stopień wilgotności skóry oraz jej natłuszczenie. | nie dotyczy |  | 500 ml | 1400
5 | Preparat do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz mycia całego ciała przed zabiegami chirurgicznymi o przedłużonym czasie działania do 24 godzin. Preparat nie zawiera dodatków zapachowych oraz barwników, nie wymaga spłukiwania. Zawierający w swoim składzie duglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecylodimetyloamonowy. Przebadany zgodnie z normą EN 1499. | B (łącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV) – do 60 sek |  | 500 ml | 500
UWAGA: Pakiet jest nierozłączny, preparaty kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta) pasujące do dozowników typu Dermados
Do w/w produktów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas trwania umowy 200 szt. pasujących dozowników łokciowych Dermados.
………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 16 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WRAŻLIWYCH NA ALKOHOL - pianka
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość/ 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Sporobójcza, gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spełniająca wymogi normy EN16615 i EN14476. B, F, V (Polio, Adeno, Noro (mysi)), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min.; Cl. Difficile R027 – 15 min. | B, F (a. Niger),V (Polio, Adeno, Noro), Tbc, S (Cl. Difficile R027) |  |  | 2800
…....................................................................................................................................
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy
Zakres 17 – DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WRAŻLIWYCH NA ALKOHOL - Chusteczki
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość / 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Bez zawartości alkoholi, QAV. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spełniające wymogi normy EN16615 i EN14476. | V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polyoma SV40) - 1 min, B, F (a. Niger) - 5 min |  | Op. zawierające 100 szt. chusteczek o wym. 20 x 20cm (+/-2cm) | 2000
2 | Sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spełniające wymogi normy EN16615, EN14476 i RKI. | B, F (grzybobójcze), V (wirusy osłonione, Adeno), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min. |  |  | 400
UWAGA: Opakowania od 100 do 200 szt. po przeliczeniu ilości wskazanych w opisie
………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 18 – DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI NIEWRAŻLIWYCH NA ALKOHOL
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość / 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat alkoholowy zawierający amfotenzydy,1-propanol oraz 2-propanol, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Preparat alkoholowy nie zawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów, Przetestowany zgodnie z normami: EN 16615, EN 14348, EN1276. | B ( wtym MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota) do 1 min, Tbc (M. tuberculosis) do 5 min |  | 1 litr | 1000
………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 19 Kąpiel noworodków
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość / 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Delikatny żel do kąpieli noworodków. Nie zawierający mydła bez konserwantów, substancji bakteriostatycznych i barwników, bezpieczny dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. W jednorazowych foliowych workach o pojemności 700 ml z zastawką dozującą i uniemożliwiającą wtórną kontaminację, gotowy do użycia. Lub w gotowych opakowaniach jednorazowych z pompką dozującą |  | Nie dotyczy | 700ml | 360 op.
………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 20 – DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość / 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat alkoholowy, do dezynfekcji pola operacyjnego gotowy do użycia, nie zawierający jodu oraz pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru; o przedłużonym czasie działania, i właściwościach odtłuszczających skórę. Niebarwiony. Stosowany u noworodków. Wymagany zakres działania bójczego: bakterie, wirusy, grzyby, prątki. | Bakterie, Wirusy, Grzyby, Prątki | nie dłuższy niż 1 minuta | 250 ml z atomizerem | 4000
|  |  |  | 1 litr | 2000
2 | Preparat alkoholowy, do dezynfekcji pola operacyjnego gotowy do użycia, nie zawierający jodu oraz pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru; o przedłużonym czasie działania, i właściwościach odtłuszczających skórę. Barwiony. Stosowany u noworodków. Wymagany zakres działania bójczego: bakterie, wirusy, grzyby, prątki. | Bakterie, Wirusy, Grzyby, Prątki | nie dłuższy niż 1 minuta | 1 litr | 800
………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
ZAKRES 21 Dezynfekcja narzędzi endoskopowych urologicznych - instrumentów zarówno sztywnych jak i giętkich.
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość / 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat bezaldehydowy w postaci granulatu oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu (generowany kwas nadoctowy). Służący do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz endoskopów 2% roztwór roboczy działający na bakterie (EN 13727, EN 14561), wirusy (EN 14476), grzyby (EN 13624, EN 14562), prątki gruźlicy (EN 14348, EN 14563) do 15 minut. Posiadający działanie na spory w tym Clostridium difficile R027 i Clostridium perfringens. Preparat posiadający rekomendacje producentów Karl Storz i Olympus. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych |  |  | 6kg wiaderko | 16
2 |  |  |  | 1,5kg wiadareko | 12
………………………………………………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 22 MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość / 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Płynny, łagodnie alkaliczny, enzymatyczny w postaci koncentratu środek do mycia w myjniach dezynfektorach, stosowany do maszynowego mycia narzedzi i sprzętu medycznego. Skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych. Odpowiedni do narzędzi i wyposażenia ze stali oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, alkalia i enzymy. Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Dozowanie już od 2 ml/l. | nie dotyczy | nie dotyczy | 220kg | 8
2 | Płynny, kwaśny, w postaci koncentratu, środek na bazie kwasu cytrynowego do neutralizacji pozostałości alkalicznych w procesie dekontaminacji maszynowej. Może być stosowany jako kwaśny środek do mycia wstępnego usuwający osady mineralne. Nie zawiera fosforanów oraz środków powierzchniowo czynnych. Wartość pH 3,0- 2,6. Dozowanie w procesie neutralizacji już od 1 ml/l. Dozowanie w procesie kwaśnego mycia wstępnego już od 2 ml/l. | nie dotyczy | nie dotyczy | 20 l | 32
3 | Płynny, w postaci koncentratu, środek płuczący do użycia w myjniach-dezynfektorach, do szybkiego bezzaciekowego płukania, przyspieszający etap suszenia, zawierający w swoim składzie związki konserwujące. Przeznaczony do płukania wyrobów medycznych, takich jak narzędzia chirurgiczne, włącznie z narzędziami okulistycznymi, sprzętem anestezjologicznym, endoskopami elastycznymi i implantami. Nie wpływa negatywnie na sterylne opakowania papierowe i foliowe. Zawiera w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne. Wartość pH ok 5,7. Dozowanie w procesie maszynowym już od 0,3 ml/l. | nie dotyczy | nie dotyczy | 20 l | 8
4 | Płynny, w postaci koncentratu, środek na bazie aldehydu glutarowego do dezynfekcji termiczno-chemicznej w myjniach-dezynfektorach. Nie zawiera formaldehydu oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Skuteczny wobec B, Tbc, F, V w temp. 55oC w czasie do 10 min. Zawartość aldehydu glutarowego < 15%. Skuteczny wobec bakterii, drożdżaków i wirusów osłonkowych już w 5 min. w temp. 55°C. Dozowanie w procesie maszynowym już od 10ml/l. | bakterie (EN 13727, EN 14561) wirusy (EN 14476) grzyby (EN 13624, EN 14562) prątki (EN 14348, EN 14563) | w czasie 10 min | 20 l | 24
5 | Preparat w postaci powlekanego granulatu (nie dopuszcza się postaci proszku) do mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi. Kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon. Skuteczny wobec B, Tbc, F, V i S w czasie do 15 min. Możliwość stosowania preparatu w procesie manulanym oraz w myjkach ultradźwiękowych. Brak zawartośći składników zapachowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Działanie sporobójcze już w stężeniu 1%. | bakterie (EN 13727, EN 14561) wirusy (EN 14476) grzyby (EN 13624, EN 14562) prątki (EN 14348, EN 14563), spory (EN 14347) | w czasie 15 min | 2 kg | 80
6 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji instrumentów medycznych, w tym endoskopów elastycznych. Zawierający w swoim składzie QAV, glikol, propan-2-ol oraz związki powierzchniowo czynne, niezawierający aldehydów, kwasów. Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz wirusobójcze (wirusy osłonkowe) w stężeniu 1,0% i czasie 15 minut w warunkach brudnych. Wartość pH ok. 6,0. | bakterie (EN 13727, EN 14561), wirusy osłonkowe (EN 14476), drożdżaki (EN 13624, EN 14562) | w czasie 15 min | 5 l | 90
7 | Płynny, w postaci koncentratu, środek na bazie kwasu fosforowego i azotowego do gruntownego oczyszczania powierzchni i narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej, usuwający rdzę nalotową ,przebarwienia i plamy. Zawiera w składzie związki powierzchniowo czynne. Możliwość stosowania preparatu w procesie manulanym oraz w myjkach ultradźwiękowych. Możliwość wykorzystania do oczyszczenia komory myjni – dezynfektora z nalotów, plam, przebarwień w tym krzemianowych. | nie dotyczy | nie dotyczy | 5 l | 4
8 | Płynny łagodnie alkaliczny, enzymatyczny, koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych. Skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i zdenaturowana krew, wspomagający usuwanie biofilmu. Możliwość stosowania preparatu w procesie manulanym oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zawiera w składzie m.in. alkokysylowane alkohole tłuszczowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy. Wartość pH 11,0-11,3. Kompatybilny ze wszystkimi w pełni autmatycznymi myjniami endoskopowymi. | nie dotyczy | nie dotyczy | 5 l | 50
9 | Płynny koncentrat na bazie aldehydu glutarowego do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów elastycznych. Brak zawartości formaldehydu i czwartorzędowych związków amonowych. Skuteczny wobec B, Tbc, F, V w temp. 55oC w czasie 5 min. Stężenie aldehydu glutarowego <11%. W połączeniu z kompatybilnym preparatem myjącym, potwierdzona skuteczność wobec sporów Clostridium Difficile. Kompatybilny ze wszystkimi w pełni autmatycznymi myjniami endoskopowymi. | bakterie (EN 13727, EN 14561) wirusy (EN 14476) grzyby (EN 13624, EN 14562) prątki (EN 14348, EN 14563) | w czasie 5 min | 5 l | 100
10 | Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych, czas działania: 4-5 min. w temp. 35-40oC. Dozowanie: 5 ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej w temp. do 40oC, stężenie 0,5-3%. Opakowanie - 5l. Preparat kompatybilny z posiadaną myjnią WASSENBURG WD415. W przypadku konieczności kalibracji myjni, koszt kalibracji wykonanej przez autoryzwany serwis po stronie Wykonawcy. | nie dotyczy | 4-5 min. | 5 l | 60
11 | Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na bazie 11,5% kwasu nadoctowego, skuteczny wobec: B , Tbc , V , F , S w stężeniu 1,3% w czasie 5 min. w temp. 35oC. Wartość pH 2,5 - 3,0 Opakowanie - 4,75 l. Preparat kompatybilny z posiadaną myjnią WASSENBURG WD415. W przypadku konieczności kalibracji myjni, koszt kalibracji wykonanej przez autoryzwany serwis po stronie Wykonawcy. | bakterie (EN 13727, EN 14561) wirusy (EN 14476) grzyby (EN 13624, EN 14562) prątki (EN 14348, EN 14563), spory | 5 min. w temp. 35oC | 4,75 l | 120
Poz. 1-4 - wymaga się, aby do zaoferowanych preparatów Wykonawca na czas trwania umowy podłączył System Centralnego Dozowania. Instalacja, przeglądy, serwis systemu po stronie Wykonawcy.
Poz. 1-4 - Wykonawca przeprowadzi raz w roku badania parametrów cykli dezynfekcyjnych: zużycia, dozowania środków, parametrów A0, wypłukiwania pozostałości środków chemicznych, skuteczności usuwania zanieczyszczeń białkowych z zanieczyszczonych narzędzi.
Poz. 1-6 - wymaga się aby preparaty były ze sobą kompatybilne (pochodziły od jednego producenta)
Poz. 10-11 - wymaga się aby preparaty były ze sobą kompatybilne (pochodziły od jednego producenta)
…....................................................................
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
ZAKRES 23 -
KONSERWACJA I PIELĘGNACJA NARZĘDZI W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość / 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Bezpieczny toksykologicznie preparat na bazie białego oleju medycznego o wysokiej czystości (płynna parafina do zastosowań farmaceutycznych) w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych. Nie powoduje żadnych osadów i nie ma negatywnego wpływu na sterylizację parową. Każde opakowanie wyposażone w rurkę natryskową umożliwiającą punktowe dozowanie. | nie dotyczy | nie dotyczy | 400 ml | 140
2 | Preparat czyszczący, zawierający w swoim składzie terpeny, olejek z pomarańczy, do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Opakowanie 500 ml z korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie. Produkt zarejestrowany jako wyróbmedyczny. | nie dotyczy | nie dotyczy | 500 ml | 16
3 | Preparat do oczyszczania elementów optycznych laparoskopów zapobiegający zamgławianiu. W zestawie gąbka do bezpiecznego ułożenia laparoskopu w trakcie oczyszczania Opakowanie z małym otworem umożliwiającym dozowanie kropli. Preparat nie zawiera lateksu. | nie dotyczy | nie dotyczy | 6g | 40
…....................................................................
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
Zakres 24 DEZYNFEKCJA, MYCIE I PIELĘGNACJA RĄK
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość / 2 lata | Nazwa handlowa
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), oraz alkoholu myristylowego bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | B, F, Tbc,V (HBV,HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) do 20 s.), Adeno, Polio 30 sek. |  | 750 ml wraz z zintegrowaną pomką dozującą | 120
2 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zwierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Butelka zawiera zintegrowaną pompkę która wsysa nadmiar produktu do środka zapobiegając kapaniu. | B, F, Tbc, V (HBV,HCV,HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio | Higieniczna dezynfekcja rąk nie dłużej niż 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk nie dłużej niż 1 minuta | 750 ml wraz z zintegrowaną pomką dozującą | 210
3 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, o neutralnym pH, nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Stworzony z myślą o częstym użyciu, z doskonałymi właściwościami nawilżającymi i emolientami zapobiegającymi wysuszaniu skóry. |  |  | 750 ml wraz z zintegrowaną pomką dozującą | 120
4 | Delikatna pianka myjąca do mycia rąk o pH ok. 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Preparat kompatybilny z preparatem do chirurgicznej dezynfekcji rąk zaoferowanym w pozycji 1 (pochodzący od tego samego producenta). Butelka zawiera zintegrowaną pomkę która wsysa nadmiar produktu do środka zapobiegając kapaniu. |  |  | 750 ml wraz z zintegrowaną pomką dozującą | 210
Preparaty z poz. 1 i 2 pasujące do automatycznych dozowników typu NEXA
UWAGA: Do w/w produktów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas trwania umowy 20 szt. pasujących dozowników typu NEXA
…....................................................................
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną