**GUM2024 ZP0022** **Gdańsk, dnia 21.03.2024 r**.

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy:** **Zakup wirówek laboratoryjnych i termomiksera w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) jak niżej:

**Pytanie 1**

Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie wirówki, w której wysokość z otwartą pokrywą wynosi 565 mm. Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie dlaczego wysokość z otwartą pokrywą nie może być wyższa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza  wirówki, w której wysokość z otwartą pokrywą wynosi 565 mm, ponieważ jest ograniczenie miejsca w laboratorium - górna szafka.

**Pytanie 2**

Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie wirówki z możliwością wyboru programu za pomocą menu, nie dedykowanych przycisków. Oferujemy wirówkę z możliwością wyboru do 100 programów. Jeśli nie proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający wymaga tego parametru ze względu na szybkość pracy i mniejsze ryzyko pomyłki. Muszą być co najmniej przyciski szybkiego wyboru, reszta może być w menu.

Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **25.03.2024 r**. na dzień **26.03.2024 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*p.o. Kanclerza*

*/-/*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła: Paulina Kowalska