Aspirator VACUSAFE COMFORT PLUS 2lx 1szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Zakres próżni: -300 do -600 mbar (regulowany) |  |
|  | Przepływ: do 8 l/min. |  |
|  | Aspiracja: do 17ml/s |  |
|  | Poziom hałasu: ‹50 dB(A) w odległości 1 m |  |
|  | Wymiary: 53 x 18 x 32 cm |  |
|  | Waga: 3,4 kg |  |
|  | Zasilanie: 100-240 VAC, 50-60 Hz |  |

………………………

Podpis Wykonawcy