## Do kosztorysu
| Załącznik nr 3.1. |  | SZCZEGÓŁOWY WKAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ
BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NOWEJ WSI IŁAWECKIEJ
NOWA WIEŚ IŁAWECKA, dz. nr. 102/9, 102/13, 111/2; arkusz mapy 7.220.17.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 - (ukł. 2000'7), obr. ewid. 0029 Nowa Wieś Iławecka; jedn. ewid. 280105_2
PIWNICA
Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Nazwa wyposażenia |  | Ilość
01.01 | KOMUNIKACJA | NA ZEWNĄTRZ – wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 80x120 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
|  | Wewnętrzna wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i ryps, wym. 100x120 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
01.02 | POM. TECHNIKA | KOSZ NA ŚMIECI 1 |  | 1
|  | zestaw komputerowy – wg proj. elektrycznego |  | 1
01.03 | WC TECHNIKA | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 2
|  | KOSZ NA ŚMIECI 2 |  | 1
|  | lustro 60x100 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, Z 3 HACZYKAMI |  | 1
01.04 | SZATNIA PRACOWNICZA - MĘSKA | szafa ubraniowa, podwójna typu „S2” z ławeczką, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. poj. modułu „słupka” 350/500/1800mm, kolor RAL 7016 |  | 7
01.05 | WC PRACOWNICZE - MĘSKIE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 3
|  | KOSZ NA ŚMIECI 2 |  | 1
|  | lustro 60/100 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | zasłona prysznicowa na drążku |  | 1
01.06 | WC PRACOWNICZE - DAMSKIE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 3
|  | KOSZ NA ŚMIECI 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ŚMIECI W KABINIE TOALETY |  | 1
|  | lustro 60/100 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | zasłona prysznicowa na drążku |  | 1
01.07 | SZATNIE PRACOWNICZE - DAMSKA | szafa ubraniowa, podwójna typu „S2” z ławeczką, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. poj. modułu „słupka” 350/500/1800mm, kolor RAL 7016 |  | 7
01.08a | WIATROŁAP | NA ZEWNĄTRZ – wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 100x185 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
|  | Wewnętrzna wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 100x195 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
01.08b | POM. PRZYŁ. WODY
01.09 | CHEMIA BASENOWA | buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych |  | 2
|  | dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, |  | 1
|  | fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych |  | 2
|  | gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych |  | 2
|  | kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały |  | 1
|  | pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk |  | 1
|  | rękawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powłoką spienionego latexu odpornego na detergenty oraz kwasy |  | 2
01.09a | CHEMIA BASENOWA - PRZEDSIONEK | buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 1
|  | fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych |  | 1
|  | gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych |  | 1
|  | kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały |  | 1
|  | NA ZEWNĄTRZ – wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 80x110 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | rękawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powłoką spienionego latexu odpornego na detergenty oraz kwasy |  | 1
|  | Wewnętrzna wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i ryps,, wym. 100x110 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
01.10 | CHEMIA BASENOWA | buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych |  | 2
|  | dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, |  | 1
|  | fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych |  | 2
|  | gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych |  | 2
|  | kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały |  | 1
|  | pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk |  | 1
|  | rękawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powłoką spienionego latexu odpornego na detergenty oraz kwasy |  | 2
01.11 | CHEMIA BASENOWA | buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych |  | 2
|  | dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, |  | 1
|  | fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych |  | 2
|  | gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych |  | 2
|  | kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały |  | 1
|  | pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk |  | 1
|  | rękawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powłoką spienionego latexu odpornego na detergenty oraz kwasy |  | 2
01.13 | PRZYŁ. WODY / HYDROFOROWNIA
01.14 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
01.15 | POM. SOCJALNE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
01.15a | WC PRZY POM. SOCJALNYM | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 3
|  | KOSZ NA ŚMIECI 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ŚMIECI W KABINIE TOALETY |  | 1
|  | lustro 60/100 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
01.16 | KOMUNIKACJA
01.16a | KLATKA SCHODOWA KL1
01.16b | SERWEROWNIA
01.17 | SZYB WINDOWY W1
01.18 | PODBASENIE | NA ZEWNĄTRZ – wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 80x176 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
|  | Wewnętrzna wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i ryps, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
RAZEM
PARTER
Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Nazwa wyposażenia |  | Ilość
0.01 | WIATROŁAP | NA ZEWNĄTRZ – wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 150x220 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
|  | Wewnętrzna wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i ryps,, wym. 200x220 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
0.02 | HOLL GŁÓWNY | bramka typu TRIPOD (system ESOK) – w zestawieniu proj. elektrycznego |  | 1
|  | bramka uchylna (system ESOK) – w zestawieniu proj. elektrycznego |  | 2
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 2
|  | siedzisko 1 - wg rys. szczegółowych proj. wnętrz |  | 2
|  | TABLICA INFORMACYJNA - CZAS / OBŁOŻENIE NIECEK BASENOWYCH |  | 1
|  | TABLICA INFORMACYJNA z regulaminem, 120/70 cm |  | 1
|  | TV 55’’ – wg proj. elektrycznego |  | 3
|  | ZEGAR ELEKTRYCZNY – wg proj. elektrycznego |  | 1
0.03 | KASY / RECEPCJA | mebel lady 1 - kasy – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz |  | 1
|  | zestaw komputerowy – wg proj. elektrycznego |  | 4
0.04 | SZYB WINDOWY W1
0.05 | KLATKA SCHODOWA KL 1 i KL 2
0.07 | SZATNIE RATOWNIKA / REHABILITANTA | szafa ubraniowa, pojedyncza typu „I” bez ławeczki, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzież KLAMKI, wym. poj. modułu „słupka” 250/500/1800mm, kolor RAL 7016 |  | 5
0.08 | WC RATOWNIKA / REHABILITANTA | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 2
|  | KOSZ NA ODPADY 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ŚMIECI W KABINIE TOALETY |  | 1
|  | lustro ok. 60/100 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, Z 3 HACZYKAMI, montowany przy kabinie z prysznicem |  | 1
0.09 | HALA BASENOWA | podnośnik basenowy dla ON |  | 1
|  | Półka na ręczniki – wg rys. szczegółowego |  | 1
|  | TABLICA INFORMACYJNA BASENOWA - CZAS / TEMPERATURA |  | 1
0.10 | ŚLUZA BASENOWA
0.11 | KOMPLEKS SPA | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | tabliczki znamionowe montowane przy drzwiach do saun, WC i przy atrakcjach |  | 7
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, Z 3 ZAWIESZKAMI, montowane przy drzwiach do saun i w miejscach wskazanych na rys. szczegółowych proj. wnętrz |  | 10
|  | ZEGAR ELEKTRYCZNY – wg proj. elektrycznego |  | 1
0.12 | WC SPA - MĘSKIE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 3
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE BLATOWY |  | 2
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro ok. 90/135 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 2
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 2
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 2
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, Z 5 ZAWIESZKAMI |  | 1
0.13 | WC SPA - DAMSKIE / ON | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
0.14 | KLATKA SCHODOWA KL 3
0.15 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | metalowa szafka na środki czystości, do celów gospodarczych, do przechowywania środków czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gł) 1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki, |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
0.16 | NATRYKI I WC DAMSKIE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 2
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 5
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | KOSZ NA ŚMIECI W KABINIE TOALETY |  | 2
|  | lustro ok. 90 /135 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 2
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 2
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 2
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, Z 5 ZAWIESZKAMI |  | 1
0.17 | SZATNIE BASENOWE DAMSKIE | kabina przebieralni ON, z laminatu HPL, wym. 230/177 cm, h=205cm, z ławeczką, drzwi z HPL, kolor RAL 7016 |  | 1
|  | kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 120/111,5 cm, h=205cm, z ławeczką, drzwi z HPL, kolor RAL 7016 |  | 3
|  | lustro, ok. 50/150 cm (dopasować do wielkości boku szafki), wklejane na boku szafki skrajnej, krawędź fazowana - wg rys. szczegółowego proj. wnętrz |  | 2
|  | szafa ubraniowa, podwójna typu „S”, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży wym. poj. modułu „słupka” |  | 8
|  | szafa ubraniowa, podwójna typu „S2” z ławeczką, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. poj. modułu „słupka” |  | 33
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 245 mm, montowany w kabinie przebieralni |  | 4
|  | ZEGAR ELEKTRYCZNY – wg proj. elektrycznego |  | 1
0.18 | NATRYSKI I WC MĘSKIE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 2
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 5
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro ok. 90 /135 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 2
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 2
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 2
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, Z 5 ZAWIESZKAMI |  | 1
0.19 | SZATNIE BASENOWE MĘSKIE | kabina przebieralni ON, z laminatu HPL, wym. 230/177 cm, h=205cm, z ławeczką, drzwi z HPL, kolor RAL 7016 |  | 1
|  | kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 120/111,5 cm, h=205cm, z ławeczką, drzwi z HPL, kolor RAL 7016 |  | 3
|  | lustro, ok. 50/150 cm (dopasować do wielkości boku szafki), wklejane na boku szafki skrajnej, krawędź fazowana - wg rys. szczegółowego proj. wnętrz |  | 2
|  | szafa ubraniowa, podwójna typu „S”, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży wym. poj. modułu „słupka” |  | 11
|  | szafa ubraniowa, podwójna typu „S2” z ławeczką, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. poj. modułu „słupka” |  | 31
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 245 mm, montowany w kabinie przebieralni |  | 4
|  | ZEGAR ELEKTRYCZNY – wg proj. elektrycznego |  | 1
0.20 | KOMUNIKACJA / SUSZARKI | BASENOWA SUSZARKA DO WŁOSÓW NA PROWADNICY |  | 6
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro, ok. 45/150 cm |  | 6
|  | ZEGAR ELEKTRYCZNY – wg proj. elektrycznego |  | 1
0.21 | KLATKA SCHODOWA KL 4
0.22 | SZYB WINDOWY W2
0.23 | POM. SOCJALNE PRACOWNIKÓW | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL 7016 |  | 4
0.24 | WC PRACOWNIKÓW | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 3
|  | KOSZ NA ŚMIECI 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ŚMIECI W KABINIE TOALETY |  | 1
|  | lustro 90/135 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
0.25 | WC OGÓLNODOSTĘPNE - MĘSKIE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro ok. 120 /90 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | SUSZARKA KIESZENIOWA DO RAK |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
0.26 | WC OGÓLNODOSTEPNE - DAMSKIE / ON | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SUSZARKA KIESZENIOWA DO RAK |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
0.27 | KOMUNIKACJA - TUNEL DO BUD. B
0.28 | KOMUNIKACJA - ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 3
|  | ZEGAR ELEKTRYCZNY – wg proj. elektrycznego |  | 3
0.29 | KINEZYTERAPIA | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | lustro ok. 120 /90 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | ZEGAR ELEKTRYCZNY – wg proj. elektrycznego |  | 1
0.30 | SZATNIE PACJENTÓW - DAMSKIE | szafa ubraniowa, podwójna typu „S”, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży wym. poj. modułu „słupka” 500/350/1800mm,kolor obudowy i ławki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z rysunkiem szczegółowym, MONTAŻ NA BETONOWEJ WYLEWCE |  | 7
|  | szafa ubraniowa, podwójna typu „S2” z ławeczką, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. poj. modułu „słupka” 500/350/1800mm,kolor obudowy i ławki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z rysunkiem szczegółowym, MONTAŻ NA BETONOWEJ WYLEWCE |  | 3
0.31 | WC PACJENTÓW - DAMSKIE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
0.32 | SZATNIE PACJENTÓW - MĘSKIE | szafa ubraniowa, podwójna typu „S”, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży wym. poj. modułu „słupka” 500/350/1800mm,kolor obudowy i ławki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z rysunkiem szczegółowym, MONTAŻ NA BETONOWEJ WYLEWCE |  | 7
|  | szafa ubraniowa, podwójna typu „S2” z ławeczką, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. poj. modułu „słupka” 500/350/1800mm,kolor obudowy i ławki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z rysunkiem szczegółowym, MONTAŻ NA BETONOWEJ WYLEWCE |  | 3
0.33 | WC PACJENTÓW - MĘSKIE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
0.34 | GABINET LEKARSKI | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
0.35 | GABINET PIELĘGNIARKI | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | KRZESŁO DREWNIANE, TAPICEROWANE |  | 2
|  | KRZESŁO OBROTOWE |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
0.36 | GABINET ZABIEGOWY | blat łatwozmywalny z szafkami podblatowymi i wiszącymi, ze zlewem |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
|  | WIESZAK STOJĄCY |  | 1
0.37 | PRZEBIERALNIA / WC | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
0.38 | WANNY DO KĄPIELI LECZNICZYCH | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 5
0.39 | ZESTAW DO KRIOSYMULACJI PARAMI AZOTU LUB CO2 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | parawan zasuwany |  | 2
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
0.40 | KOMORA KRIOGENICZNA NISKOTEMPERATUROWA | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
0.41 | KLATKA SCHODOWA KL 5 | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | NA ZEWNĄTRZ – wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 100x190 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
|  | Wewnętrzna wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i ryps,, wym. 100x200 cm, wys. 22 mm, kolor czarny |  | 1
0.43 | INHALACJE Z WÓD LECZNICZYCH | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
0.43A | POM. MYCIA INHALATORÓW | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
0.44 | ZAWIJANIE W BOROWINIE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
0.45 | PRZEBIERALNIA / WC | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
0.46 | KAPSUŁA FLOTACYJNA | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
0.46a | PRZEBIERALNIA / WC | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
0.48 | VACU ACTIV | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
0.49 | KOMORA HIPERBARYCZNA | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 60/100 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
0.50 | SZATNIE PRACOWNIKÓW - DAMSKIE | szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL 7016 |  | 10
0.51 | WC PRACOWNIKÓW - DAMSKIE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 2
|  | KOSZ NA ŚMIECI 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ŚMIECI W KABINIE TOALETY |  | 1
|  | lustro 90/135 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
0.52 | SZATNIE PRACOWNIKÓW - MĘSKIE | szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL 7016 |  | 10
0.53 | WC PRACOWNIKÓW - MĘSKIE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 2
|  | KOSZ NA ŚMIECI 2 |  | 1
|  | lustro 90/135 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
0.54 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
0.55 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
RAZEM
PIĘTRO
Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Nazwa wyposażenia |  | Ilość
1.01 | KLATKA SCHODOWA KL 4
1.01A | POM. PORZĄDKOWE / WC PERSONELU | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 2
|  | KOSZ NA ŚMIECI 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ŚMIECI W KABINIE TOALETY |  | 1
|  | lustro 90/135 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
1.02 | SZYB WINDOWY W2
1.05 | GABINET MASAŻU LECZN. SUCHEGO 1 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 90/135 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
1.06 | GABINET MASAŻU LECZN. SUCHEGO 2 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 90/135 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
1.07 | ZAPLECZE GAB. MAS. 2 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 2 |  | 1
|  | Lustro 90/135 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
1.08 | PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 1 i 2 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 3 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
1.09 | TERAPIA INDYW. stół do ćw. manualnych ręki | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 90/135 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
1.10 | ZAPLECZE GAB. MAS. 3 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 2 |  | 1
|  | Lustro 90/135 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
1.11 | GABINET MASAŻU LECZN. SUCHEGO 3 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 90/135 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
1.12 | GABINET MASAŻU SUCHEGO 4 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 90/135 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
1.13 | PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 3 i 4 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
1.14 | GABINET MASAŻU LECZN. SUCHEGO 5 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 90/135 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
1.15 | GABINET MASAŻU LECZN. SUCHEGO 6 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | Lustro 90/135 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
1.16 | PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 5 i 6 | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
1.17 | TERAPIA INDYW. rotory do ćw. kończyn | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro 90/135 cm |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | pojemnik na środek dezynfekcyjny dla rąk |  | 1
1.18 | KLATKA SCHODOWA KL 5
1.19 | POM. PRYSZNICY LECZNICZYCH | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
1.20 | KINEZYTERAPIA | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
1.21 | FIZJOTERAPIA / FOTOTERAPIA | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY3 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
1.22 | TERAPIA INDYW. gab. usprawn. leczniczego | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
1.23 | SZATNIA PACJENTÓW - DAMSKA | szafa ubraniowa, podwójna typu „S”, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży wym. poj. modułu „słupka” |  | 7
|  | szafa ubraniowa, podwójna typu „S2” z ławeczką, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. poj. modułu „słupka” |  | 3
1.24 | WC PACJENTÓW - DAMSKI | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
1.25 | SZATNIA PACJENTÓW - MĘSKA | szafa ubraniowa, podwójna typu „S”, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży wym. poj. modułu „słupka” |  | 7
|  | szafa ubraniowa, podwójna typu „S2” z ławeczką, z HPL na profilu aluminiowym, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. poj. modułu „słupka” |  | 3
1.26 | WC PACJENTÓW - MĘSKI | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 3 pod prysznicem |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ ŚCIENNA PRZY PRYSZNICU – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
|  | WIESZAK NA RĘCZNIK NAŚCIENNY, POJEDYNCZY |  | 1
1.27 | WC OGÓLNODOSTĘPNE | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewnej |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | PORĘCZ STAŁA, ŚCIENNA przy umywalce – wg br. sanitarnej |  | 2
|  | PORĘCZ UCHYLNA, ŚCIENNA przy toalecie – wg br. sanitarnej |  | 1
|  | SUSZARKA KIESZENIOWA DO RAK |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
1.28 | KOMUNIKACJA | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 3
1.29 | KLATKA SCHODOWA KL 2 | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
1.30 | KOMUNIKACJA
1.31 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | KOSZ NA ŚMIECI 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
1.32 | WENTYLATORNIA
1.36 | WC ADMINISTRACJI | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 2 |  | 1
|  | KOSZ NA ODPADY 3 |  | 1
|  | KOSZ NA ŚMIECI W KABINIE TOALETY |  | 1
|  | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2 |  | 1
|  | SUSZARKA KIESZENIOWA DO RAK |  | 1
|  | SZCZOTKA DO WC |  | 1
|  | URZĄDZENIE DEZODORYZACYJNE |  | 1
1.37 | POMIESZCZENIE SOCJALNE PRAC. ADMIN. | DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 1 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
|  | szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL 7016 |  | 4
1.38 | KOTŁOWNIA | KOSZ NA ŚMIECI 2 |  | 1
|  | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 1 |  | 1
T 1 | TARAS ZIELONY | LEŻAK |  | 10