Świnoujście, 13.10.2023r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

EA/PW/1256/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Zakup materiałów hydraulicznych – sieć wodociągowa ul. Barlickiego”.**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Proszę o informację o wielkość gwintu dotyczącą pozycji 25 i 26 ( adaptor przejściowy 40 i 32 GZ) .

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w poz. 25 "Adaptor 40 gz" należy przyjąć adaptor z rury 40PE (końcówka przystosowana do połączenia zgrzewanego) na gwint zewnętrzny 1  i 1/2", natomiast w pozycji 26 "Adaptor 32 gz" należy przyjąć adaptor z rury 32PE (końcówka przystosowana do połączenia zgrzewanego) na gwint zewnętrzny 5/4".

**Pytanie nr 2**

Proszę o informację, czy w pozycjach 18-20 oraz 23-24 powinny być wycenione zasuwy w zabudowie krótkiej , czy długiej ? Oraz o jaki rodzaj zasuw chodzi w pozycjach 21-22 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w pozycjach 18-20 oraz 23-24 należy dostarczyć zasuwy w zabudowie długiej. Zasuwy w pozycjach 21 i 22 należy dostarczyć jako wykonane z żeliwa sferoidalnego, gwintowane z gwintem wewnętrznym.

*Prokurent*

*mgr inż. Radosław Wrzeszcz*