Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Św. Józefa 53-59

tel. 0-56 67 93 496, fax. 0-56 67 93 682

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z:TZ-280-10/19                     				        Toruń, dnia 21-01-2019 r.

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                                           zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

    - dostawa preparatów do dezynfekcji rąk, powierzchni, sprzętu medycznego i narzędzi,                                 filtrów do kontenera sterylizacyjnego

Kod CPV:

33.63.16.00-8  (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne)

33.19.80.00-4 (Szpitalne wyroby papierowe)

I. Opis sposobu przygotowania oferty, forma składanych dokumentów 
w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

- Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun - 
w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione                       w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun).

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).

  - Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

  - Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym 
w Regulaminie.

  - Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.

www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

  - Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, 
a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.

  - Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie 
z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania 
i modyfikowania danych Użytkowników  przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. 
W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu 
w jakiejkolwiek formie Hasła.

  - Na stronie Platformy znajduje się ponadto Instrukcja dla Wykonawców zawierająca:

- informacje ogólne,

- informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,

- sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert),

- informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl

  - W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy 
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych 
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

- Składanie oferty.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SIWZ),

- załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ 
np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia wymagane na etapie składania oferty,

- jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

- pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 
o ile ofertę składa pełnomocnik,

- dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VI SIWZ.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej, 
a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz 2247).

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim i  podpisana przez przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  - W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

  - Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE  do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji .

    - Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa 
w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu:

- składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

    - Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 ustawy Pzp).

  - Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia                              (np.w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp).

    - Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

    - Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

  - Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu 
(w kroku 1) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku 
i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.                                       Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania określone w SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu,                               że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

II. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków), wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (innych niż wskazanych w pkt I), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym  przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. WSzZ:TZ-280-10/19.

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii niedziałania www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się 
z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny 
w SIWZ dot. danego postępowania.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

- Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - Anna Wutrych-Krajewska, Krzysztof Rajkiewicz - w zakresie procedury przetargowej,

  - Katarzyna Mikowska, Tomasz Lange - w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  
terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści     specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, 
tj. www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - www.platformazakupowa.pl/wszz_torun, na której udostępniona jest specyfikacja.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej
procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na podstawie ww. rozporządzeń:

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
o której mowa w ppkt. 12.1., następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991)                            w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych:

    - Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić 
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

    - W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

  - W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, 
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie 
z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,                o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                         w ogłoszeniu o zamówieniu.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ - forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg pkt. I SIWZ i Instrukcji dla Wykonawców.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja ) - Zał Nr 9 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

- posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

Zadanie Nr 1 –  214.000,00 zł,

Zadanie Nr 2 –  101.000,00 zł,

Zadanie Nr 3 –      5.500,00 zł,

Zadanie Nr 4 –    17.000,00 zł,

Zadanie Nr 5 –         700,00 zł,

Zadanie Nr 6 –    41.000,00 zł,

Zadanie Nr 7 –      2.800,00 zł,

Zadanie Nr 8 –    58.400,00 zł,

Zadanie Nr 9 –    16.400,00 zł,

Zadanie Nr 10 –  14.800,00 zł,

Zadanie Nr 11 –    3.100,00 zł.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na  kilka zadań  należy wykazać się dokumentem         potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną  równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu.

- Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja ) – Zał. Nr 9 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

- wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie dostawy środków dezynfekcyjnych  (dotyczy Zad. Nr 1-10), akcesoriów do sterylizatorów lub środków dezynfekcyjnych (Zad.                   Nr 11) o wartości minimum:

Zadanie Nr 1 –  214.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 2 –  101.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 3 –      5.500,00 zł brutto,

Zadanie Nr 4 –    17.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 5 –         700,00 zł brutto,

Zadanie Nr 6 –    41.000,00 zł brutto,

Zadanie Nr 7 –      2.800,00 zł brutto,

Zadanie Nr 8 –    58.400,00 zł brutto,

Zadanie Nr 9 –    16.400,00 zł brutto,

Zadanie Nr 10 –  14.800,00 zł brutto,

Zadanie Nr 11 –    3.100,00 zł brutto,

każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami                              o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                     w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp 
i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a  ust. 1 ustawy Pzp.

  - Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1-11) – warunki uchylone,

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:                             a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,                          art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. z 2018 r. poz. 1600 ze zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                        o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 703, 1277);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                     o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                            16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                       w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3b. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Zał. Nr 9 do SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie,                      o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także nw. dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek                      na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun  informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

- brak podstaw wykluczenia.

- Wykluczenie wykonawcy następuje:

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,                   o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1                    pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- w przypadkach, o których mowa:

- w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

- w ust. 1 pkt 15,

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,                         na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20                      lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne                              za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie                         art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział                       w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.                         Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

  - Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                  na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia                   w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte                            w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1                     tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zmianami).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. zdanie pierwsze stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

18. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych                      na dzień złożenia n/w dokumentów:

1) aktualnie obowiązujące karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem REACH 1907/2006/WE oraz Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).

2)  ulotki/charakterystyki z opisem oferowanych preparatów i wyrobów.

3) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane środki dezynfekcyjne posiadają odpowiednio do wymogów wynikających z przepisów prawa oraz specyfiki i przeznaczenia danego środka                          n/w dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania oraz dokumenty potwierdzające ich wymaganą jakość, a w razie potrzeby Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty                  na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego tj.:

a) w przypadku produktów biobójczych:

- w celu potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatów dezynfekcyjnych - dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany i odpowiada Normom Europejskim lub/i Normom Polskim (normy, co najmniej fazy II, dot. obszaru medycznego).

W razie braku dokumentów potwierdzających, iż przedmiot zamówienia spełnia Normy Europejskie lub/i Normy Polskie, dopuszcza się alternatywnie badania zaakceptowane przez Prezesa URPLWMiPB, badania Państwowego Zakładu Higieny lub certyfikat jednostki notyfikowanej.

-  aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oferowanego produktu biobójczego wydane przez Ministra Zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

b) w przypadku preparatów przeznaczonych do higienicznej dezynfekcji rąk - dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań wg normy EN 1500 lub normy równoważnej, a w przypadku preparatów przeznaczonych do chirurgicznej dezynfekcji rąk - dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań                        wg normy EN 12791 lub normy równoważnej.

c) w przypadku produktu leczniczego - charakterystykę produktu leczniczego oraz pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oferowanego produktu leczniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.).

d) w przypadku wyrobów medycznych - aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzające, że oferowane wyroby  są zgodne z wymaganiami  zasadniczymi  zgodnie                            z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm).

e) w przypadku preparatu oferowanego w zadaniu Nr 1 poz. 2  - dokument potwierdzający działanie bójcze wobec Cl. difficile w obciążeniu organicznym erytrocytami baranimi.

- Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:

a) dokument potwierdzający wpłatę wadium w wysokości odpowiedniej do zadań, których dotyczy oferta.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie Nr 1 - dostawa preparatów do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych  (strefa dotykowa i bezdotykowa) oraz sprzętu medycznego;

Zadanie Nr 2 - dostawa preparatów do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk;

Zadanie Nr 3 – dostawa preparatów do maszynowego mycia i płukania basenów i „kaczek”;

Zadanie Nr 4 – dostawa preparatów do maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów;

Zadanie Nr 5 – dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni aparatów do hemodializ;

Zadanie Nr 6 – dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia endoskopów;

Zadanie Nr 7 – dostawa preparatów sterylnych do dezyfekcji powierzchni w loży laminarnej;

Zadanie Nr 8 – dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego;

Zadanie Nr 9 – dostawa preparatów do nawilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu

medycznego.

Zadanie Nr 10 – dostawa preparatów do maszynowej dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego;

Zadanie Nr 11 – dostawa filtrów do kontenera sterylizacyjnego.

  - Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe dotyczące Zadań Nr 1 - Nr 11 określają Załączniki Nr 2/1 - 2/11 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

W przypadku Zadania Nr 11, Załącznik Nr 2/11 określa także zakres zamówienia i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

  - W Zadaniach Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, wielkość, strukturę zamówienia, wymagane i ocenne parametry techniczno-użytkowe środków dezynfekcyjnych określają dokładnie Załączniki Nr 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6 3/7, 3/8 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1.3. 	W Zadaniach Nr 3, 9, 10 wielkość, strukturę zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe środków dezynfekcyjnych oraz standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załączniki 3/3, 3/9, 3/10 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

2. W razie wątpliwości na etapie badania i oceny ofert (dotyczy w szczególności Zadań Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) co do zgodności deklarowanych parametrów techniczno-użytkowych z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia próbki (próbek) oferowanych środków w terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego
przedmiotu zamówienia.

4. Opakowania muszą posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane etykiety na obcojęzyczne opakowania nie będą akceptowane. Wykonawca może użyć na etykietach większej liczby języków niż to wymagane, pod warunkiem że we wszystkich użytych językach zostaną podane te same informacje.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia miarki do prawidłowego odmierzania środka dezynfekcyjnego, jeżeli preparat wymaga przygotowania (nie dotyczy preparatów gotowych do użytku oraz dozowanych przez myjnie) - niniejszy zapis nie dotyczy także Zadania Nr 11.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kraników do oferowanych preparatów w przypadku, gdy pojemność opakowania koncentratu jest większa niż 1 litr/kg, za wyjątkiem zadania Nr 3, 4, 5 i 6, gdzie myjnie same dozują środki - niniejszy zapis nie dotyczy także Zadania Nr 11.

7.	Preparaty oferowane w n/w Zadaniach muszą pochodzić od jednego producenta: Nr 3, Nr 4 (poz.                od 1 - 3  - myjnia ETD PAA  oraz  poz. 4 - 5 - myjnia ETD).

8.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

V. Termin wykonywania zamówienia.

1.   Termin obowiązywania umowy - 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

2. Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie dłużej jednak niż 3 pełne dni robocze,  licząc od momentu złożenia pisemnego zamówienia.

2.1. Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w dniach roboczych w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ).

Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynów zlokalizowanych w siedzibach Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59,                            przy ul. Konstytucji 3 Maja 42, przy ul. Krasińskiego 4/4a i przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29.

3. Termin ważności: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia z terminem ważności określonym w ofercie, nie krócej jednak niż pełnych 12 m-cy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

- Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

Zadanie Nr 1 –    5.350,00 zł,

Zadanie Nr 2 –    2.500,00 zł,

Zadanie Nr 3 –       140,00 zł,

Zadanie Nr 4 –       420,00 zł,

Zadanie Nr 5 –         20,00 zł,

Zadanie Nr 6 –    1.020,00 zł,

Zadanie Nr 7 –         70,00 zł,

Zadanie Nr 8 –    1.460,00 zł,

Zadanie Nr 9 –       400,00 zł,

Zadanie Nr 10 –     370,00 zł.

Zadanie Nr 11 –       80,00 zł.

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45  ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 110).

  - Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: dotyczy przetargu nieograniczonego dla WSzZ w Toruniu - Nr WszZ:TZ-280-10/19.

  - Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi 
w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

  - W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).

  - Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż 
w pieniądzu jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, 
ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń.

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera 
w Toruniu. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

  - Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

- Zwrot wadium:

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jego wniesienia wymagano).

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,                 o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VII. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium                                 na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć 
za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do dnia                    28-02-2019 r. do godz. 09:30.

- Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

- Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w:

Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,

ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń,

dnia 28-02-2019 r. o godz. 10:00.

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun i w Ogłoszeniu 
o zamówieniu.

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” 
i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć                    na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności* zawartych 
w ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia).

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając  wszystkie rubryki zawarte w specyfikacji asortymentowo -ilościowo-cenowej stanowiącej Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/11 do SIWZ oraz wpisuje słownie cenę oferty brutto zamówienia ogółem.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
 i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.

3. Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku (grosze) w PLN.

3.1. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

4. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
    podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
    takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
    obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
    Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie
    prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
    towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
    oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

W zakresie Zadań Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Jakość oferowanych preparatów | 30 % |
| Termin ważności | 5 % |
| Termin dostawy | 5 % |

W zakresie Zadania Nr 3, Nr 9, Nr 10, Nr 11:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 90 % |
| Termin ważności | 5 % |
| Termin dostawy | 5 % |

- Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,  do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,                               o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4,  na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający przekaże wybranemu
Wykonawcy faksem lub mailem. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183:

  - w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 
o którym mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz  wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem     elektronicznym.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt. 5 ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI  ustawy Pzp.

XVI. Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji  z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                           i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera,                      ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;

- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu:                               iod@wszz.torun.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

- Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

- Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – Załączniki Nr 2/1 - 2/11.

- Wielkość, struktura zamówienia, wymogi techniczno-użytkowe dla środków dezynfekcyjnych,                  a w Zad. Nr 3, 9, 10, 11, a także standardy jakościowe odnoszące się do wszysykich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Załączniki Nr 3/1 - 3/11.

- Sposób oceny kryterium – Załącznik Nr 4.

- Wykaz realizowanych wcześniej dostaw – Załącznik Nr 5.

- Wzór umowy dostawy – Załącznik Nr 6.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7.

- Oświadczenie dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zakazu ubiegania się  o zamówienia publiczne – Załącznik Nr 8.

- Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 9 (ODRĘBNY PLIK).

............................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

## Załącznik Nr 1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

(pieczątka firmowa)                                                                                                                                                      ....................................................

dnia .....................................

O f e r t a

- Dane wykonawcy:

- Pełna nazwa.......................................................................................................................

- Adres (siedziba).................................................................................................................

..........................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

- Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

- Telefon..........................................

- Fax................................................

- E-mail...........................................

- NIP……………………………….

- PESEL (dotyczy osób fizycznych)  …………………………….

- REGON…………………………..

- Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na dostawę preparatów do dezynfekcji rąk, powierzchni, sprzętu medycznego i narzędzi, filtrów do kontenera sterylizacyjnego, opublikowanego w Dz.U. U.E                         Nr   …………………….

- Wpłata wadium:

- Forma i kwota wniesionego wadium: ……………………………………………..

- Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ...................................................................................................................................

- Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

    - Zadanie Nr 1 - dostawa preparatów do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych (strefa dotykowa i bezdotykowa) oraz sprzętu medycznego wg Zał. Nr 2/1 do SIWZ.

cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ............................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .................................................................................................

2. Zadanie Nr 2 -  dostawa preparatów do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk wg Zał. Nr 2/2                       do SIWZ.

cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ............................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .................................................................................................

3. Zadanie Nr 3 - dostawa preparatów do dezynfekcji maszynowej basenów i „kaczek” wg Zał. Nr 2/3 do SIWZ.

cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ............................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .................................................................................................

4. Zadanie Nr 4 - dostawa preparatów do maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów wg Zał. Nr 2/4 do SIWZ.

cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ............................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .................................................................................................

5. Zadanie Nr 5 - dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni aparatów do hemodializ (HD)                    wg Zał. Nr 2/5 do SIWZ.

cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ............................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .................................................................................................

6. Zadanie Nr 6 - dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia  endoskopów wg Zał. Nr 2/6 do SIWZ.

cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ............................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .................................................................................................

7. Zadanie Nr 7 - dostawa preparatów sterylnych do dezyfekcji powierzchni w loży laminarnej                       wg Zał. Nr 2/7 do SIWZ.

cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ............................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .................................................................................................

8. Zadanie Nr 8 - dostawa preparatów do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego wg Zał. Nr 2/8                     do SIWZ.

cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ............................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .................................................................................................

9. Zadanie Nr 9 - dostawa preparatów do nawilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu

medycznego wg Zał. Nr 2/9 do SIWZ.

cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ............................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .................................................................................................

10. Zadanie Nr 10 - dostawa preparatów do maszynowej dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego                   wg Zał. Nr 2/10 do SIWZ.

cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ............................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .................................................................................................

11. Zadanie Nr 11 - dostawa filtrów do kontenera sterylizacyjnego wg Zał. Nr 2/11 do SIWZ.

cena netto ogółem: ......................... słownie:....................................................................................................

wartość VAT: ......................... słownie: ............................................................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .................................................................................................

V. Akceptujemy wymagany termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia - 30 dni, licząc                            od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

VI.  Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie:

…………………………………………………………………………………………………………

(określić ilość pełnych dni roboczych, nie dłużej jednak niż 3 dni robocze)

licząc od momentu złożenia pisemnego zamówienia na koszt własny do magazynów zlokalizowanych       w siedzibach Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59, przy ul. Konstytucji 3 Maja 42, przy ul. Krasińskiego 4/4a i przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29.

Jeśli Wykonawca określi jeden termin dostawy (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że dotyczy                         on wszystkich zadań.

VII.  Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………..

(określić ilość pełnych miesięcy, nie krócej jednak niż 12 m-cy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego)

Jeśli Wykonawca określi jeden termin ważności (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że dotyczy                         on wszystkich zadań.

VIII. Termin obowiązywania umowy - 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

IX. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 6 do SIWZ
zostały  przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

X. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc od dnia,                            w którym upływa termin składania ofert.

XI. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego.

XII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XIII. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ / nie będzie⃰  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                      i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….…………………………

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XIV. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy):

……………………………...................…………………………………………………….........…….

XV. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

XVI. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XVII. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…...................................................................................................................................................................

(wymienić załączniki)

XVIII. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

…..……………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik Nr 2/1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1

Przedmiot zamówienia: preparaty do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych (strefa dotykowa i bezdotykowa) oraz sprzętu medycznego

| Pozycja | Przeznaczenie dezynfekantu | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowania (podać) |  | Szacunkowa ilość zamawiana |  | Cena netto za jedno opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wielkość | Ilość opakowań | Roztworu roboczego w litrach | Koncentratu |  |  |  |  |
| 1 | Preparat myjąco- dezynfekujący |  | (max. wielkość 6 l) |  |  | 180 000 litrów | --------- |  |  |  |  |
| 2 | Preparat dezynfekcyjny (substancja aktywna – NaDCC) |  | (max. wielkość 300 tabl.) |  |  | 202 500 litrów | --------- |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. |  | (max. wielkość 250 ml) |  |  | --------- | 40 litrów |  |  |  |  |
| 4 | Preparat w postaci pianki do dezynfekcji sprzętu i aparatury medycznej |  | (max. wielkość 750 ml) |  |  | --------- | 375 litrów |  |  |  |  |
| 5 | Preparat myjąco-dezynfekujący w postaci żelu do czyszczenia odsysaczy i ślinociągów stomatologicznych |  | (max. wielkość 1 l) |  |  | 4 000 litrów | --------- |  |  |  |  |
| 6 | Preparat do dezynfekcji - chusteczki nasączone alkoholem |  | (max. opakowanie 90 szt. chusteczek) |  |  |  | 42 120 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Preparat do dezynfekcji głowic USG i małych powierzchni - bezalkoholowe chusteczki nasączone płynem dezynfekcyjnym na bazie QAV |  | (max. opakowanie 250 szt. chusteczek) |  |  |  | 488 700 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie nadtlenku wodoru |  | (max. opakowanie 100 szt. chusteczek) |  |  |  | 125 000 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Preparat sporobójczy w postaci proszku do dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. |  | (max. opakowanie 1,5 kg) |  |  | 3 150 litrów |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (max. opakowanie 160g) |  |  | 1 000 litrów |  |  |  |  |  |
| 10 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do powierzchni mających kontakt z żywnością w postaci koncentratu, na bazie QAV. |  | (max. wielkość 5l) |  |  | 54 000 litrów |  |  |  |  |  |
| 11 | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, gotowy do użycia. |  | (max. wielkość 1l) |  |  |  | 1 600 litrów |  |  |  |  |
| 12 | Płynny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego |  | (max. wielkość 5l) |  |  | 62 500 litrów |  |  |  |  |  |
| 13 | Chusteczki nasączone mieszaniną alkoholi do dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholi |  | (max. opakowanie 100 szt. chusteczek) |  |  |  | 60 000 szt. |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ...........................................................................................................................................................

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/2

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2

Przedmiot zamówienia: preparaty do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk

| Pozycja | Przeznaczenie dezynfekantu | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowania (podać) |  | Szacunkowa ilość zamawiana | Cena netto za jedno opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wielkość | Ilość opakowań | Koncentratu |  |  |  |  |
| 1 | Preparat do dezynfekcji rąk na bazie co najmniej trzech substancji czynnych z różnych grup chemicznych |  | (max. wielkość 0,5 l) |  |  | 6 000 litrów |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu |  | (max. wielkość 0,5 l) |  |  | 900 litrów |  |  |  |  |
|  |  |  | (max. wielkość 1 l) |  |  | 200 litrów |  |  |  |  |
|  |  |  | (max. wielkość 100 ml) |  |  | 60 litrów |  |  |  |  |
| 3 | Preparat w postaci żelu, na bazie etanolu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk |  | (max. wielkość 0,5 l) |  |  | 930 litrów |  |  |  |  |
| 4 | Preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Zawartość alkoholu min 70 % - opakowania dostosowane do systemu Sterisol |  | (max. wielkość 0,7 l) |  |  | 700 litrów |  |  |  |  |
| 5 | Emulsja do pielęgnacji rąk |  | (max. wielkość 0,5 l) |  |  | 450 litrów |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ...........................................................................................................................................................

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: preparaty do maszynowego mycia i płukania basenów i „kaczek”

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Podać nazwę producenta i nazwę oferowanego preparatu i opisać oferowane parametry techniczno-użytkowe | Wielkość opakowania | Oferowane opakowania (podać) |  | Szacunkowa ilość zamawiana | Cena netto za jedno opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wielkość | Ilość opakowań | Koncentratu |  |  |  |  |
| 1 | Preparat do maszynowego mycia i płukania basenów szpitalnych i „kaczek” zawierający w składzie niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, inhibitory korozji i kwasy organiczne, o właściwościach odkamieniających (ph koncentratu 2 -3). Dozowanie 0,5ml/l na każde 5 st. twardości wody. |  | (max. wielkość 5 l) |  |  | 315 litrów |  |  |  |  |
| 2 | Enzymatyczny preparat do mycia basenów i kaczek ph (koncentratu) 5,5. |  | (max. wielkość 5 l) |  |  | 140 litrów |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Oferowane preparaty muszą pochodzić od jednego producenta.

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4

Przedmiot zamówienia: preparaty do mycia i dezynfekcji maszynowej endoskopów

| Pozycja | Przeznaczenie dezynfekantu | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowania (podać) |  | Szacunkowa ilość zamawiana | Cena netto za jedno opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wielkość | Ilość opakowań | Koncentratu |  |  |  |  |
| 1 | Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej ETD PAA. |  | (max. wielkość 5 l) |  |  | 120 litrów |  |  |  |  |
| 2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD PAA: |  | (max. wielkość 2,8 l) |  |  | 100,8 litrów |  |  |  |  |
| 3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego |  | (max. wielkość 5 l) |  |  | 120 litrów |  |  |  |  |
| 4 | Enzymatyczny preparat myjący do maszynowego mycia endoskopów w myjni ETD |  | (max. wielkość 5 l) |  |  | 120 litrów |  |  |  |  |
| 5 | Aldehydowy preparat dezynfekcyjny do myjni ETD |  | (max. wielkość 5 l) |  |  | 140 litrów |  |  |  |  |
| 6 | Sól do myjni endoskopowych w postaci kryształów. |  | (max. wielkość 1,5 kg) |  |  | 144 kg |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

1) Oferowane preparaty muszą pochodzić od jednego producenta w nast. w pozycjach: od 1 do 3  (myjnia ETD PAA) oraz  4 do 5 (myjnia ETD).

2) Oferowane preparaty muszą umożliwiać podłączenie do posiadanych myjni bez modyfikacji oryginalnego przyłącza.

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5

Przedmiot zamówienia: preparaty do dezynfekcji powierzchni aparatów do hemodializ (HD)

| Pozycja | Przeznaczenie dezynfekantu | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowania (podać) |  | Szacunkowa ilość zamawiana | Cena netto za jedno opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wielkość | Ilość opakowań | Koncentratu |  |  |  |  |
| 1 | Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatów do hemodializ. |  | (max. wielkość 5 l) |  |  | 40 litrów |  |  |  |  |
| 2 | Środek do dezynfekcji zimnej i dekalcyfikacji urządzeń do hemodializy. |  | (max. wielkość 10 l) |  |  | 10 litrów |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/6

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 6

Przedmiot zamówienia: preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów

| Pozycja | Przeznaczenie dezynfekantu | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowania (podać) |  | Szacunkowa ilość zamawiana | Cena netto za jedno opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wielkość | Ilość opakowań | Koncentratu |  |  |  |  |
| 1 | Preparat myjąco dezynfekujący do manualnego i maszynowego reprocesowania endoskopów. |  | (max. wielkość 10 l) |  |  | 270 litrów |  |  |  |  |
| 2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ISA. |  | (max. wielkość 10 l) |  |  | 1260 litrów |  |  |  |  |
| 3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego |  | (max. wielkość 10 l) |  |  | 1260 litrów |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 7

Przedmiot zamówienia: preparaty sterylne do dezynfekcji powierzchni w loży laminarnej

| Pozycja | Przeznaczenie dezynfekantu | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowania (podać) |  | Szacunkowa ilość zamawiana | Cena netto za jedno opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wielkość | Ilość opakowań | Koncentratu |  |  |  |  |
| 1 | Sterylny gotowy do użycia spray na bazie 70% alkoholu izopropylowego ( IPA ) w wodzie WFI . Butelka 0,5L wyposażona w zwalidowany system SDS i zamknięta w hermetycznie zamknięta w podwójne worki foliowe w warunkach sterylnych. |  | (max. wielkość 0,5 l) |  |  | 30 litrów |  |  |  |  |
| 2 | Niejonowy, sterylny, neutralny detergent w sprayu o pH w zakresie 6,7–7,3. Butelka 1l wyposażona w zwalidowany system SDS i zamknięta hermetycznie w podwójne worki foliowe w warunkach sterylnych. Detergent - opakowanie 1 litr |  | (max. wielkość 1 litr) |  |  | 30 litrów |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/8

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 8

Przedmiot zamówienia: preparaty do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego

| Pozycja | Przeznaczenie dezynfekantu | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowania (podać) |  | Szacunkowa ilość zamawiana | Cena netto za jedno opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wielkość | Ilość opakowań | Roztworu roboczego w litrach |  |  |  |  |
| 1 | Środek do dezynfekcji narzędzi |  | (max. wielkość 6 l) |  |  | 92 000 litrów |  |  |  |  |
| 2 | Środek do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu |  | (max. wielkość 6 l) |  |  | 16 500 litrów |  |  |  |  |
| 3 | Środek do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu |  | (max. wielkość 1,5 l) |  |  | 900 litrów |  |  |  |  |
| 4 | Enzymatyczny preparat do mycia wstępnego endoskopów |  | (max. wielkość 2 l) |  |  | 87 000 litrów |  |  |  |  |
| 5 | Preparat do dezynfekcji inkubatorów |  | (max. wielkość 2 l) |  |  | 5 000 litrów |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/9

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 9

Przedmiot zamówienia: preparat do nawilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

| Pozycja | Przeznaczenie dezynfekantu | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowania (podać) |  | Szacunkowa ilość zamawiana | Cena netto za jedno opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wielkość | Ilość opakowań | Roztworu roboczego w litrach |  |  |  |  |
| 1 | Preparat dezynfekująco-myjący zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń (zaschnięciu, koagulacji) i tworzeniu biofilmu na narzędziach, rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne i ułatwiający ich usuwanie. Opak. 0,75 l |  | (max. wielkość 0,75 litrów) |  |  | 375 litrów |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi w postaci koncentratu Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Pojemniki o poj. 5 litrów. |  | (max. wielkość 5 litrów) |  |  | 52 000 litrów |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi w postaci koncentratu Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Pojemniki o poj. 1 litra. |  | (max. wielkość 1 litr) |  |  | 4 800 litrów |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/10

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 10

Przedmiot zamówienia: preparaty do maszynowej dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego

| Pozycja | Przeznaczenie dezynfekantu | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) | Wielkość opakowania | Oferowane opakowania (podać) |  | Szacunkowa ilość zamawiana | Cena netto za jedno opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wielkość | Ilość opakowań | Koncentratu |  |  |  |  |
| 1 | Płynny środek do dezynfekcji maszynowej na bazie aldehydu glutarowego. Opak. 5 l |  | (max. wielkość 5 litrów) |  |  | 100 litrów |  |  |  |  |
| 2 | Płynny środek do dezynfekcji maszynowej na bazie glukoprotaminy. Opak. 5 l |  | (max. wielkość 5 litrów) |  |  | 40 litrów |  |  |  |  |
| 3 | Alkaiczny preparat myjący w postaci płynnej BeliClean 128x lub równoważny. Opak. 14 kg |  | (max. wielkość 14 kg) |  |  | 280 kg |  |  |  |  |
| 4 | Środek płuczący do myjni-dezynfektorów, ułatwiający suszenie narzędzi. Opakowanie 5 litrów |  | (max. wielkość 5 litrów) |  |  | 75 litrów |  |  |  |  |
| 5 | Enzymatyczny środek myjący. Opak. 5 litrów |  | (max. wielkość 5 litrów) |  |  | 25 litrów |  |  |  |  |
| 6 | Płynny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego do myjni - dezynfektorów. Opak. 5 litrów |  | (max wielkość 5 litrów) |  |  | 100 litrów |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 2/11

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 11

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: filtry do kontenerów sterylizacyjnych

| L.p. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Podać nazwę producenta i nazwę własną produktu i opisać oferowane parametry techniczno-użytkowe | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymienny filtr mikroporowy wielokrotnego użytku, okrągły, o śr. zewn. 190 mm, z walidacją na min. 1000 cykli czyszczenia i sterylizacji, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kontenerami sterylizacyjnymi, pakowany po 10 szt. w opak. zbiorczym, na każdym filtrze oznaczenie producenta, kodu katalogowego, numeru seryjnego, znaku CE. |  | 10 | opak |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymienna wkładka do kontenera sterylizacyjnego zawierająca wymienny filtr mikroporowy wielokrotnego użytku, okrągły, o śr. zewn. 190 mm, z walidacją na min. 5000 cykli czyszczenia i sterylizacji oraz okrągłą ramkę z prowadnicami, do instalacji w pokrywie kontenera, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego kontenerami sterylizacyjnymi, pakowany pojedynczo, na każdym filtrze oznaczenie producenta, kodu katalogowego, numeru seryjnego, znaku CE. |  | 10 | szt. |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………

...............                                                                                                                                                                      ....................................................                                                                                                                                       data                                     	                                                                                                                                        pieczątka i podpis wykonawcy

Załącznik Nr 3/1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI

TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 1

Przedmiot zamowienia: dezynfekcja dużych powierzchni zmywalnych (strefa dotykowa i bezdotykowa) oraz sprzętu medycznego

| Zadanie | Pozycja | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Szacowane ilości | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno – użytkowe (podać) |  |  |  | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Oferowana wielkość opakowania | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu (w pełnych minutach |  |
| Nr 1. Dezynfekcja dużych powierzchni zmywalnych (strefa dotykowa i bezdotykowa) oraz sprzętu medycznego | 1 | Preparat myjąco-dezynfekujący, bez aldehydów, pochodnych fenolowych, związków chloru, QAV i kwasu nadoctowego: - spektrum: B, F, V(HIV, HBV, Vakcinia, Rota), Tbc - max czas 15 min. - opakowanie max. 6l | 180000 litrów roztworu roboczego | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Preparat dezynfekcyjny do powierzchni skażonych materiałem biologicznym oraz basenów i „kaczek” - substancja aktywna – NaDCC - spektrum działania – B, V (Polio, Adeno), F (Aspergillus Niger), Tbc (M.Tuberculosis) - max czas 15 min. - max stężenie aktywnego chloru – 2.000 ppm w roztworze - pH roztworu 7 - skuteczny wobec S (Cl. Dificille 027) w wyższych stężeniach. Wymagane miarki z nazwą preparatu do przygotowywania roztworu roboczego. | 202500 litrów roztworu roboczego | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max. 2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) Max czas działania 1 min Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem | 40 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Preparat w postaci pianki do dezynfekcji sprzętu i aparatury medycznej, wrażliwych na działanie alkoholi. Preparat bez aledhydów, chloru i pochodnych fenolowych, spektrum działania - B, F, V, Tbc – max. 5 min. Opakowanie - butelka ze spryskiwaczem. | 375 litrów koncentratu | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Preparat myjąco-dezynfekujący do czyszczenia odsysaczy i ślinociągów stomatologicznych. Środek na bazie diaminy i związków powierzchniowo czynnych. Czas działania max. 15 min. Spektrum: B, F, V (HBV, HIV,HCV), Opakowanie z dozownikiem. Wielkość opakowania max. 1 litr | 4000 litrów roztworu roboczego | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Chusteczki nasączone alkoholem (max 60%) bez QAV, do dezynfekcji drobnego sprzętu np. słuchawki lekarskie min. wymiary: 14x22 cm Spektrum działania: B, F, V (Rota) – max. czas działania 1 min. Tbc, V(HIV, HBV, Vakzinia, Adeno) – max. czas działania 5 min. Opakowanie: sztywny pojemnik umożliwiający pobieranie pojedynczych chusteczek. | 42120 sztuk chusteczek | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Bezalkoholowe chusteczki z włókniny wiskozowej nasączone płynem dezynfekcyjnym na bazie QAV do dezynfekcji głowic USG oraz małych powierzchni, skuteczne wobec wirusów polio, adeno i rota. - min. wymiary: 24 x 30 cm - spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV) – max. czas działania 1 min. B, F(a. Niger), Tbc, V (noro) – max. czas działania 15 min. Opakowanie: sztywny pojemnik umożliwiający pobieranie pojedynczych chusteczek. | 488700 sztuk chusteczek | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie nadtlenku wodoru (max 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (wirusy osłonione, Adeno), TBC, S (Cl. Difficile). Max czas działania 5 min. Opakowanie zawierające max. 100 sztuk chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. | 125000 sztuk chusteczek | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Preparat sporobójczy w postaci proszku do dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Na bazie nadwęglanu sodu. Wymagany neutralny odczyn roztworu roboczego (pH=7-8). Spektrum: B, F, Tbc (M. Tuberculossis), V (Polio), S (Cl. Difficile rybotyp 027, Cl. Perfringens). Max. czas działania 10 min. Opakowanie max. 1,5 kg | 3150 litrów roztworu roboczego | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  |  | Opakowanie max. 160g | 1000 litrów roztworu roboczego | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Preparat myjąco - dezynfekcyjny do powierzchni mających kontakt z żywnością w postaci koncentratu, na bazie QAV. Aktywny wobec bakterii i drożdży. Max czas działania 15 minut. Opakowanie max. 5 l | 54000 litrów roztworu roboczego | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Gotowy do użcia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, bez zawartosci dodatkowych substancji czynnych. Preparat do zastosowania na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania:B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota , Adeno, Noro) - max. czas dział. - 30 sek., Tbc - 5 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 1 l | 1600 litrów koncentratu | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, (po 5 pkt. dla każdej z 2 grup spektrów) pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Płynny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, pochodnych alkoholowych (fenoksyetanolu) i izopropanolu, bez zawartości związków tlenowych, aldehydów, chloru, fenolu i jego pochodnych oraz pochodnych guanidyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV,HBV, HCV, Rota, Papowa, Vaccinia). Max czas działania 15 min. Opakowanie max. 5 l | 62 500 litrów roztworu roboczego | Najkrótszy czas działania – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Chusteczki nasączone mieszaniną alkoholi do dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholi, bez zawartości aldehydów, chloru, związków utleniających i czwartorzędowych związków amoniowych. wymiary 20x20 cm. Spektrum działania: B, F (C.albicans) – 1 min. V(HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro, Rota) – 30 sek. Tbc - 5 min. Opakowanie flow-pack, zawierające 100 sztuk chusteczek umożliwiające pojedyncze wyjmowanie chusteczek z opakowania. | 60 000 sztuk chusteczek | Bez oceny |  |  |  |  |  |

.............................												...........................................

data													pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/2

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI

TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 2

Przedmiot zamówienia: Mycie, dezynfekcja i pielęgnacja rąk

| Zadanie | Pozycja | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Szacowane ilości | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno – użytkowe (podać) |  |  |  | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Oferowana wielkość opakowania | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu (w pełnych minutach) Czy przebadany wg WHO ? |  |
| Nr 2. Mycie, dezynfekcja i pielęgnacja rąk | 1 | Preparat na bazie co najmniej trzech substancji czynnych z różnych grup chemicznych, bez chlorhexydyny i pochodnych fenolowych. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 lub normą równoważną w ciągu max.30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 lub normą równoważną w ciągu max 3 min. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HSV, Rota), Tbc – max czas działania 1 minuta. ph 5 - 5,5 . Opakowanie max. 0,5 l | 6000 litrów koncentratu | 1. Najkrótszy czas działania -10 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej 2. Preparat przebadany zgodnie z protokołem WHO. TAK- 10 pkt., NIE - 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Preparat na bazie etanolu (min 80%), bez chlorhexydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych, bezbarwny, zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 lub normą równoważną w ciągu max.30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 lub normą równoważną w ciągu max 3 min. Spektrum działania B, F, Tbc, V (Noro, Adeno, Polio) – max. czas działania 30 s. Opakowanie max. 0,5l | 900 litrów koncentratu | 1. Najkrótszy czas działania -10 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej. 2. Preparat przebadany zgodnie z protokołem WHO. TAK- 10 pkt., NIE - 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Opakowanie - max. 1 l | 200 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  |  | Opakowanie – max. 100 ml | 60 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Preparat w postaci żelu, na bazie etanolu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 lub normą równoważną w ciągu max. 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 lub normą równoważną w ciągu max. 3min. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Rota, Noro, HIV, HBV, HCV) – max. 30s - V (Adeno, Polio) – max. 2 min. - opakowanie max. 500 ml wraz z dozownikami montowanymi do łóżka pacjenta i zintegrowaną pompką w ilości 180 sztuk | 930 litrów koncentratu | 1. Najkrótszy czas działania -10 pkt., (po 5 pkt. dla każdej z 2 grup spektrów) pozostałe proporcjonalnie mniej. 2. Preparat przebadany zgodnie z protokołem WHO. TAK- 10 pkt., NIE - 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Zawartość alkoholu min 70 % - opakowania dostosowane do systemu Sterisol - wielkość opakowania 700 ml, Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 lub normą równoważną w ciągu max. 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 lub normą równoważną w ciągu max. 3 min. Spektrum działania: B, F, V, Tbc – max. 30s | 700 litrów koncentratu | 1. Najkrótszy czas działania -10 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej. 2. Preparat przebadany zgodnie z protokołem WHO. TAK- 10 pkt., NIE - 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Emulsja do pielęgnacji rąk | 450 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |

.............................													...........................................

data														pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA,

WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH,

standardy jakościowe odnoszace sie do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia  – Zadanie Nr 3

Przedmiot zamówienia: preparaty do maszynowego mycia i płukania basenów szpitalnych i kaczek

| Zadanie | Pozycja | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Szacowane ilości | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno – użytkowe (podać) |  |  |  | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Oferowana wielkość opakowania | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu (w pełnych minutach) |  |
| Nr 3. Preparaty do maszynowego mycie i płukania basenów szpitalnych i kaczek | 1 | Preparat do maszynowego mycia i płukania basenów szpitalnych i „kaczek” zawierający w składzie niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, inhibitory korozji i kwasy organiczne. O właściwościach odkamieniających (ph koncentratu 2 -3). Dozowanie 0,5ml/l na każde 5 st. twardości wody. | 315 litrów koncentratu | bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Enzymatyczny preparat do mycia basenów i kaczek ph (koncentratu) 5,5. | 140 litrów koncentratu | bez oceny |  |  |  |  |  |

.............................														...........................................

data															pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI

TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 4

Przedmiot zamówienia: mycie i dezynfekcja maszynowa endoskopów

| Zadanie | Pozycja | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Szacowane ilości | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno – użytkowe (podać) |  |  |  | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Oferowana wielkość opakowania | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu (w pełnych minutach) |  |
| Nr 4. Mycie i dezynfekcja maszynowa endoskopów | 1 | Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej ETD PAA: - skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol - przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach OLYMPUS ETD - opakowanie max. 5 litrów koncentratu | 120 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD PAA: - skład: kwas octowy i nadoctowy, nadtlenek wodoru - spektrum działania: B, F, Tbc, V w czasie do 10 min. - przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach OLYMPUS ETD - opakowanie max. 2,8 litra koncentratu | 100,8 litrów koncentratu | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego. - opakowanie zawierające max. 5l koncentratu | 120 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Enzymatyczny preparat myjący do maszynowego mycia endoskopów w myjni ETD. | 120 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Aldehydowy preparat dezynfekcyjny do myjni ETD. Spektrum: B, F, V, Tbc w czasie do 15 min. | 140 litrów koncentratu | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Sól do myjni endoskopowych w postaci kryształów o zawartości chlorku sodu>99,7%. | 144 kg koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |

UWAGA! - pakiet jest nierozłączny, a preparaty w poz. 1-5 muszą być kompatybilne ze sobą.

.............................													...........................................

data														pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI

TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 5

Przedmiot zamówienia: Preparaty do dezynfekcji powierzchni aparatów do hemodializ (HD)

| Zadanie | Pozycja | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Szacowane ilości | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno – użytkowe (podać) |  |  |  | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Oferowana wielkość opakowania | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu (w pełnych minutach) |  |
| Nr 5. Preparaty do dezynfekcji powierzchni aparatów do HD | 1 | Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatów do hemodializ na bazie kwasu cytrynowego uwodnionego, kwasu jabłkowego kwasu mlekowego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V w czasie do 15 minut, opak. max. 5 l | 40 litrów koncentratu | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Środek do dezynfekcji zimnej i dekalcyfikacji urządzeń do hemodializy oraz dezynfekcji sieci wodnej na bazie kwasu octowego i nadtlenku wodoru, opak. max. 10 l | 10 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |

.............................														...........................................

data															pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/6

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI

TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 6

Przedmiot zamówienia: Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów

| Zadanie | Pozycja | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Szacowane ilości | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno – użytkowe (podać) |  |  |  | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Oferowana wielkość opakowania | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu (w pełnych minutach) |  |
| Nr 6. Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów | 1 | Preparat myjąco dezynfekujący do manualnego i maszynowego reprocesowania endoskopów, niskopieniący o pH 7,5 (+,- 1,0). Preparat kompatybilny ze wszystkimi rodzajami endoskopów. Wymagania - skład czterech enzymów, isazole, związki powierzchniowo czynne, DPTA - przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach ISA - opakowanie 10 litrów koncentratu. | 270 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ISA: - skład: kwas nadoctowy, isazole oraz inhibitory korozji i środki buforujące, - spektrum działania: B, F, Tbc, V (polio, adeno, noro), S - czas działania do 10 minut - przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach ISA - opakowanie 10 litrów koncentratu. | 1260 litrów koncentratu | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego - opakowanie 10 litrów | 1260 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |

.............................														...........................................

data															pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI

TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 7

Przedmiot zamówienia: Preparaty sterylne  do dezynfekcji powierzchni w loży lamniarnej

| Zadanie | Pozycja | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Szacowane ilości | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno – użytkowe (podać) |  |  |  | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Oferowana wielkość opakowania | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu (w pełnych minutach) |  |
| Nr 7. Preparaty sterylne do dezynfekcji powierzchni w loży lamniarnej | 1 | Sterylny gotowy do użycia spray na bazie 70% alkoholu izopropylowego ( IPA ) w wodzie WFI. Alkohol filtrowany na filtrach 0,2 mikrona i poddany zwalidowanej sterylizacji radiacyjnej. Przeznaczony do dezynfekcji w obszarach sterylnych. Butelka 0,5L wyposażona w zwalidowany system SDS i zamknięta w hermetycznie zamknięta w podwójne worki foliowe w warunkach sterylnych. | 30 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Niejonowym, sterylnym, neutralnym detergentem w sprayu o pH w zakresie 6,7–7,3, mieszanina wody zdejonizowanej i etoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Filtrowany na filtrach 0,2 mikrona i poddany zwalidowanej sterylizacji radiacyjnej. Butelka 1 l wyposażona w zwalidowany system SDS i zamknięta hermetycznie w podwójne worki foliowe w warunkach sterylnych. Detergent opakowanie 1 litr | 30 litrów koncentratu | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |

.............................														...........................................

data															pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/8

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI

TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 8

Przedmiot zamówienia: Preparaty do dezynfekcji i mycia sprzetu medycznego

| Zadanie | Pozycja | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Szacowane ilości | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno – użytkowe (podać) |  |  |  | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Oferowana wielkość opakowania | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu (w pełnych minutach) |  |
| Nr 8. Preparaty do dezynfekcji i mycia sprzetu medycznego | 1 | Środek do dezynfekcji narzędzi nie zawierający: aldehydów, pochodnych fenolowych, związków chloru, QAV i substancji nadtlenowych. Spektrum działania: B,F,V, Tbc. Opak. 6 l | 92000 litrów roztworu roboczego | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Środek do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu (z wykluczeniem nadboranu sodu) - spektrum działania - B, F, V (Polio, Adeno), Tbc, S(C.Perfringens, C. Difficile) – czas działania max. 10 min. Trwałość roztworu 24 h kontrolowana przy pomocy pasków przygotowanie roztworu w temperaturze pokojowej. Opak. 6 l. | 16500 litrów roztworu roboczego | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Środek do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu (z wykluczeniem nadboranu sodu) - spektrum działania - B, F, V (Polio, Adeno), Tbc, S(C.Perfringens, C. Difficile) – czas działania max. 10 min. Trwałość roztworu 24 h kontrolowana przy pomocy pasków przygotowanie roztworu w temperaturze pokojowej. Opak. 1,5 l | 900 litrów roztworu roboczego | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Enzymatyczny preparat do mycia wstępnego endoskopów na bazie co najmniej 4 enzymów, ph 6-7. Opak. 2,0 l | 87000 litrów roztworu roboczego | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Preparat do dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania - B,F(A. Niger), V (Polio, Adeno), Tbc. Preparat na bazie aktywnego tlenu. czas działania max. 30 min. Obj. 2,0 kg/l | 5000 litrów roztworu roboczego | Najkrótszy czas działania – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |  |  |  |  |  |

.............................														...........................................

data															pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/9

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA,

WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH,

standardy jakościowe odnoszace sie do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia  – Zadanie Nr 9

Przedmiot zamówienia: Preparaty do nawilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

| Zadanie | Pozycja | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Szacowane ilości | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno – użytkowe (podać) |  |  |  | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Oferowana wielkość opakowania | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu (w pełnych minutach) |  |
| Nr 9. Preparaty do nawilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego | 1 | Preparat dezynfekująco-myjący zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń (zaschnięciu, koagulacji) i tworzeniu biofilmu na narzędziach, rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne i ułatwiający ich usuwanie. W składzie IV-rzędowy związki amonowe (węglan amonu) wzbogacony o enzymy (proteaza, lipaza, amylaza). Skuteczność biobójcza: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut w warunkach brudnych. Opak. 0,75 l | 375 litrów roztworu roboczego | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Neutralne pH roztworu. Skuteczność biobójcza: B, Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 5 minut. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Pojemniki o poj. 5 litrów. | 52000 litrów roztworu roboczego | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Neutralne pH roztworu. Skuteczność biobójcza: B, Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 5 minut. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Pojemniki o poj. 1 litra. | 4800 litrów roztworu roboczego | Bez oceny |  |  |  |  |  |

.............................														...........................................

data															pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/10

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA,

WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH,

standardy jakościowe odnoszace sie do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia  – Zadanie Nr 10

Przedmiot zamówienia: Preparaty do maszynowej dezynfekcji i mycia sprzetu medycznego

| Zadanie | Pozycja | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Szacowane ilości | Parametry oceniane | Oferowane parametry techniczno – użytkowe (podać) |  |  |  | Nazwa producenta i nazwa oferowanego preparatu (podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Oferowana wielkość opakowania | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu (w pełnych minutach) |  |
| Nr 10. Preparaty do maszynowej dezynfekcji i mycia sprzetu medycznego | 1 | Płynny środek do dezynfekcji maszynowej na bazie aldehydu glutarowego, bez zawartości glioksalu. Spektrum działania - B,F, Tbc (m. Tuberculosis), V, (TrHSV-l)- czas działania max. 5 min. Dozowanie 10 ml / litr. Opak. 5 l | 100 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Płynny środek do dezynfekcji maszynowej na bazie glukoprotaminy, bez zawartości glioksalu. Spektrum działania - B,F, Tbc (m. Tuberculosis), V, (TrHSV-l)- czas działania max. 10 min. Dozowanie 10 ml / litr. Opak. 5 l | 40 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Alkaiczny preparat myjący w postaci płynnej BeliClean 128x lub równoważny o takich samych parametrach tzn. bardzo duża siła mycia, efektywny przeciw prionom, kompatybilny z twarda wodą, nie wymagający neutralizacji, zapobiegający osadzaniu się krzemianów na narzędziach i na wewnętrznych częściach urządzenia. Opak. 14 kg | 280 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Środek płuczący do myjni-dezynfektorów, ułatwiający suszenie narzędzi, posiadający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki ułatwiające rozpuszczanie zanieczyszczeń, inhibitory korozji, środki konserwujące, pH neutralna. Opakowanie 5 l | 75 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Enzymatyczny środek myjący ph koncentratu 5,5 – 7. Opak. 5 litrów | 25 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Płynny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego do myjni - dezynfektorów pH1,1(koncentrat) dozowanie 1-2 ml/l. Opak. 5 litrów | 100 litrów koncentratu | Bez oceny |  |  |  |  |  |

.............................														...........................................

data															pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

KRYTERIA OCENY OFERT

Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny

W zakresie Zadań Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:

1. Przeliczenie kryterium „oferowanej ceny“:

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ----------------------------------------------------------    x  100 x 60%

Cena oferty badanej nieodrzuconej

2. Przeliczenie kryterium „jakość oferowanych preparatów“:

Ilość pkt przyznana badanej nieodrzuconej ofercie wg Zał. Nr 3/1, 3/2, 3/4-Nr 3/8 do SIWZ

PKT  =    ------------------------------------------------------------------------------    x  100 x 30%

Max ilość pkt spośród ocenianych nieodrzuconych ofert wg Zał. Nr 3/1, 3/2,  3/4-Nr 3/8 do SIWZ

3. Przeliczenie kryterium „termin ważności“:

- Termin ważności badanej oferty nieodrzuconej

- PKT  =     -----------------------------------------------------------------------------  x  100  x  5%

Najdłuższy zaproponowany termin ważności spośród nieodrzuconych ofert

4. Przeliczenie kryterium „termin dostawy“:

- Najkrótszy zaproponowany termin dostawy

- spośród nieodrzuconych ofert

- PKT  =     ---------------------------------------------------  x  100  x  5%

Termin dostawy badanej nieodrzuconej oferty

W zakresie Zadania Nr 3, Nr 9, Nr 10, Nr 11:

1. Przeliczenie kryterium „oferowanej ceny“:

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ----------------------------------------------------------    x  100 x 90%

Cena oferty badanej nieodrzuconej

2. Przeliczenie kryterium „termin ważności“:

- Termin ważności badanej oferty nieodrzuconej

- PKT  =     -----------------------------------------------------------------------------  x  100  x  5%

Najdłuższy zaproponowany termin ważności spośród nieodrzuconych ofert

3. Przeliczenie kryterium „termin dostawy“:

- Najkrótszy zaproponowany termin dostawy

- spośród nieodrzuconych ofert

- PKT  =     ---------------------------------------------------  x  100  x  5%

Termin dostawy badanej nieodrzuconej oferty

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

Załącznik Nr 5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

…………………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot dostawy | Okres realizacji | Wartość brutto dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane ............ szt.

....................................						  ......................................

data								      podpis Wykonawcy

- Załącznik Nr 6

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

WZÓR UMOWY

Umowa Nr .............

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

.............................................................. – ................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....................................,

reprezentowanym przez:

........................................................... – ...........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

........................................................... – .........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

REGON :  ........................................................................     NIP :  ..................................

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)…………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego                na dostawę ….............................................................., zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Załącznik Nr ….

- parametry techniczno-użytkowe – Załącznik Nr ....

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu umowy w asortymencie, ilości i po cenie zgodnej ze złożoną ofertą z dnia ….......... .

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania potrzebne                                   do należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności jest uprawniony do sprzedaży                                     i dostarczania przedmiotu umowy oraz że wykona niniejszą umowę w sposób zgodny                                        z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością.

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu.

6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych dostarczy Zamawiającemu uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie wszelkich aktualnych dokumentów potwierdzających spełnienie przez przedmiot umowy wszelkich obowiązujących w Polsce wymagań dotyczących bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach tych dokumentów, jak również o wygaśnięciu lub utracie ważności tych dokumentów oraz o wystawieniu nowych dokumentów.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ……..-...-….. r. do …….-...-….. r., bądź wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 5 pkt. 1

2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym z zastrzeżeniem, że w przypadku aneksowania terminu umowy zastosowanie będzie miał art. 142 ust. 5 ustawy - Pzp.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie … dni roboczych, licząc  od dnia otrzymania zamówienia na koszt własny do magazynów zlokalizowanych 
na terenie siedzib Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59, przy ul. Konstytucji 3 Maja 42, przy               ul. Krasińskiego 4/4a i przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29.

2. Dostawa odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej. 	W zamówieniu wskazany będzie adres dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym lub asortymentowym na koszt Wykonawcy.

5. Opakowania muszą posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane etykiety na obcojęzyczne opakowania nie będą akceptowane. Wykonawca może użyć na etykietach większej liczby języków niz to wymagane, pod warunkiem że we wszystkich użytych językach zostaną podane te same informacje - niniejszy zapis nie dotyczy Zadania Nr 11.

6. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiajacego o aktualizacji karty charakterystyki niezwłocznie po jej sporządzeniu. Informację o aktualizacji wraz z nową kartą charakterystyki należy przesłać na adres mailowy – bhp@wszz.torun.pl. - niniejszy zapis nie dotyczy Zadania Nr 11.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia miarki do prawidłowego odmierzania środka dezynfekcyjnego, jeżeli preparat wymaga przygotowania (nie dotyczy preparatów gotowych do użytku oraz dozowanych przez myjnie) - niniejszy zapis nie dotyczy także Zadania Nr 11.

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kraników do oferowanych preparatów w przypadku, gdy pojemność opakowania koncentratu jest większa niż 1 litr/kg, za wyjątkiem Zadania Nr 3, 4, 5 i 6 gdzie myjnie same dozują środki - niniejszy zapis nie dotyczy także Zadania Nr 11.

9. Dostarczony przedmiot umowy posiada ……. miesięczny okres ważności, licząc od dnia dostawy do Zamawiajacego.

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającego do 3 dni,

b) 3% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającego powyżej 3 dni.

2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanej części umowy.

3. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy
  u innego Wykonawcy jeśli zwłoka w dostawie przekroczy 6 dni, a różnicą między
  ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć Wykonawcę, z którym podpisana jest  umowa.

4. W przypadku dostawy przedmiotu umowy z niewłaściwym (krótszym niż zadeklarowany                        w ofercie) okresem ważności, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej                        w wysokości 10% wartości nienależycie dostarczonych preparatów oraz ich zwrotu na koszt Dostawcy.

5. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

§ 5

1. Wartość umowy ustala się na kwotę: .................netto + ...% VAT =  ..................... brutto
Słownie brutto: ...................................................................................

2. Należność za każdorazową dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni,
licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie 
na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

4. Ceny podane w ofercie będą obowiązywać przez okres trwania umowy, a w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w okresie trwania umowy, Wykonawca ma prawo doliczyć do cen netto ustalonych w umowie należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zmiana ta                   nie będzie wymagała aneksu.

5. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody
Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

6. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych
istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę 
bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy 
w granicach 20% zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z zastrzeżeniem, że ceny umowne nie ulegną zmianie w przypadku:

- zmiany numeru katalogowego produktu,

- zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów użytkowych,

- jeżeli wprowadzony zostanie do sprzedaży przez producenta/Wykonawcę produkt zmodyfikowany, udoskonalony, a Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tego produktu.

§ 7

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                         nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi                        co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;                                       2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 9

W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni 
od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 12

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

# OŚWIADCZENIE*

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia                     na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

    - dostawa preparatów do dezynfekcji rąk, powierzchni, sprzętu medycznego i narzędzi,                                 filtrów do kontenera sterylizacyjnego

oświadczamy zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp,  że:

- nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp                        w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.).

- należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                  i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.).

…………………………………………………………………………………………………..

(wymienić załączone dowody)

* niepotrzebne skreślić

.............................							.................................

data							             podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-10/19

# OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego):

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

    - dostawa preparatów do dezynfekcji rąk, powierzchni, sprzętu medycznego i narzędzi,                                 filtrów do kontenera sterylizacyjnego

oświadczamy,  że w stosunku do niego:

1)* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej                             o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne                              lub zdrowotne;

b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                          z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                            a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami                              lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

* UWAGA! – skreślić niewłaściwe (a lub b)

2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.............................						       ................................

data					              podpis osoby upoważmionej do reprezentacji

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

? w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).