Tarnów, 28 lipca 2023 r.

WIM.271.14.2023

**Wyjaśnienie na zapytanie**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej zwana uPzp) Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„Remont boiska sportowego na terenie Klubu Sportowego ISKRA przy ul. Krzyskiej w Tarnowie”**

**Pytanie:**

Wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy dokumentów przedmiotowych potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań jest gwarantem należytego wykonania zamówienia. Daje to Zamawiającemu pewność, że oferta została przygotowana należycie uwzględniając materiały, które są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Brak żądania dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań w praktyce doprowadza do sytuacji, w której podmioty sporządzają ofertę kalkulując materiały niskiej jakości, często nie spełniające wymogów   
i norm. Nie jest to sytuacja korzystna dla Zamawiającego, bo naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niewłaściwe wykonanie robót niejednokrotnie skutkujące koniecznością rozwiązania umowy. Prosimy o potwierdzenie, że przed podpisaniem umowy przez wykonawcę Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów dotyczących sztucznej trawy w celu weryfikacji oferowanych przez wykonawców rozwiązań: - autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię, - kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji, - aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy, maty i granulatu, - badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat), - badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej, - raport z badań niezależnego Instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu), - próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta, - próbka maty elastycznej z nazwą produktu – zgodna z raportem z badań laboratoryjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy rozdz. III ust. 4 SWZ w zakresie przedmiotowych środków dowodowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 11 *Projektowanych postanowień umowy* Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru karty materiałowe na co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiału, celem potwierdzenia zgodności rozwiązania z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej.

W dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ - w Projekcie Technicznym na str. 9/22 wyszczególnione są dokumenty dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy, które będą wymagane od Wykonawcy cyt.: „*Wykonawca zobowiązany jest na etapie zatwierdzania materiału, przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji poniżej wymienione dokumenty:*

1. *autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji,*
2. *kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,*
3. *aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,*
4. *badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrów trawy syntetycznej,*
5. *gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię*.”

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Anna Spodzieja*

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. Aa.