## Formularz
| nrPoz | podst | stwior | opis | jm | ilosc | Rj | Mj | Sj | cenaJedn | wartosc
Przedmiar - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO NA
Kosztorys inwestorski - instalacje sanitarne-zerowy_2023-10-16
| Nr pozycji | Podstawa | Nr ST | Opis | Jm | Ilość | Rj | Mj | Sj | Cena jednost. | Wartość
E | 1
E | 1.1 | Instalacja wodna
U | 1.1.1 | Kalkulacja własna | B11 | Demontaż instalacji wodnej | r-g | 15 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.2 | KNNR 4/144/2 | B11 | Zbiorniki hydroforowe, 300 dm3 | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.3 | Kalkulacja własna | B11 | Stacja uzdatniania wody | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.4 | KNNR 4/105/4 | B11 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 32 mm | m | 22 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.5 | KNNR 4/105/5 | B11 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 40 mm | m | 15 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.6 | KNNR 4/140/2 | B11 | Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 20 mm, JS 2,5m3/h | kpl | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.7 | KNNR 4/140/2 | B11 | Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 20 mm, JS 4m3/h | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.8 | KNR 202/2004/1 | B11 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa podliczników wody | m2 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.9 | KNNR 4/132/3 | B11 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm | szt | 2 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.10 | KNNR 4/132/2 | B11 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm | szt | 8 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.11 | KNR 401/208/7 | B11 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton gruzowy, grubość do 30 cm | szt | 13 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.12 | KNR 401/206/2 | B11 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm | szt | 13 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.13 | KNR 401/210/4 | B11 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040 m2 | m | 30 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.14 | KNR 401/207/3 | B11 | Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,045 m2 | m | 30 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.15 | KNNR 4/111/1 | B11 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, Fi_zew. 16 mm | m | 156 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.16 | KNNR 4/111/1 | B11 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, Fi_zew. 20 mm | m | 68 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.17 | KNNR 4/111/2 | B11 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, Fi_zew. 25 mm | m | 80 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.18 | KNNR 4/111/3 | B11 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, Fi_zew. 32 mm | m | 6 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.19 | KNR 34/101/7 | B11 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13 mm, rurociąg Fi 32 mm | m | 22 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.20 | KNR 34/101/7 | B11 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13 mm, rurociąg Fi 40 mm | m | 15 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.21 | KNR 34/101/1 | B11 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6 mm, rurociąg Fi 16 mm | m | 156 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.22 | KNR 34/101/1 | B11 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6 mm, rurociąg Fi 20 mm | m | 68 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.23 | KNR 34/101/1 | B11 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6 mm, rurociąg Fi 25 mm | m | 80 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.24 | KNR 34/101/2 | B11 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6 mm, rurociąg Fi 32 mm | m | 6 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.25 | KNNR 4/511/1 | B11 | Naczynia wzbiorcze przeponowe, poj. 18l | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.26 | KNNR 4/524/1 | B11 | Zawór bezpieczeństwa, SYR 2115 | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.27 | KNNR 4/127/1 | B11 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.28 | KNNR 4/128/2 | B11 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 341 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.29 | KNNR 4/135/1 | B11 | Zawór czerpalny Dn 15 mm do zmywarki | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.30 | KNNR 4/135/1 | B11 | Zawór czerpalny Dn 15 mm do pralki | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.31 | KNNR 4/135/1 | B11 | Zawór do spłuczki Dn 15 mm | szt | 5 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.32 | KNNR 4/137/7 | B11 | Bateria wannowa, Dn 15 mm | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.33 | KNNR 4/137/2 | B11 | Bateria umywalkowa | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.34 | KNNR 4/137/2 | B11 | Bateria zlewozmywakowa | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.35 | KNNR 4/116/1 | B11 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm | szt | 25 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.1.36 | KNNR 4/116/6 | B11 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych, Fi_zew. 20 mm | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
| Razem - Instalacja wodna | [9 empty] | 0
E | 1.2 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
U | 1.2.1 | Kalkulacja własna | B11 | Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej | r-g | 15 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.2 | KNR 401/106/1 | B11 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 30 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.3 | KNNR 4/1411/3 | B11 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm | m3 | 6 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.4 | KNNR 4/203/5 | B11 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 225 mm | m | 8 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.5 | KNNR 4/203/4 | B11 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 160 mm | m | 11 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.6 | KNNR 4/203/3 | B11 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 110 mm | m | 15 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.7 | KNR 201/236/2 | B11 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 30 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.8 | KNNR 4/208/1 | B11 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm | m | 58 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.9 | KNNR 4/208/2 | B11 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 75 mm | m | 37 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.10 | KNNR 4/208/3 | B11 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm | m | 46 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.11 | KNNR 4/222/1 | B11 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm | szt | 2 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.12 | KNNR 4/222/2 | B11 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm | szt | 6 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.13 | KNNR 4/213/5 | B11 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.14 | KNNR 4/218/1 | B11 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.15 | KNNR 4/230/2 | B11 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | kpl | 10 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.16 | KNNR 4/233/2 | B11 | Miska kompaktowa ze spłuczką kompaktową i deską sedesową | kpl | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.17 | KNNR 4/229/5 | B11 | Zlewozmywak na szafce, z tworzywa sztucznego | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.18 | KNNR 4/234/1 | B11 | Pisuar pojedynczy z płuczką | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.19 | KNNR 4/231/5 | B11 | Analogia Wanny -3 szt, brodzik -1szt | kpl | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.20 | KNNR 4/211/1 | B11 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm | szt | 28 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.2.21 | KNNR 4/211/3 | B11 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm | szt | 7 |  |  |  | 0 | 0
| Razem - Instalacja kanalizacji sanitarnej | [9 empty] | 0
E | 1.3 | Instalacja centralnego ogrzewania
U | 1.3.1 | Kalkulacja własna | B11 | Demontaż kotła i instalacji c.o. | r-g | 15 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.2 | KNR 401/208/8 | B11 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton gruzowy, grubość do 40 cm | szt | 6 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.3 | KNR 401/206/4 | B11 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2 m2, głębokość ponad 10 cm | szt | 6 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.4 | KNNR 4/404/1 | B11 | Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm | m | 104 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.5 | KNNR 4/404/1 | B11 | Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm | m | 69 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.6 | KNNR 4/404/2 | B11 | Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 25 mm | m | 35 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.7 | KNR 34/101/1 | B11 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6 mm, rurociąg Fi 16 mm | m | 104 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.8 | KNR 34/101/1 | B11 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6 mm, rurociąg Fi 20 mm | m | 69 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.9 | KNR 34/101/1 | B11 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6 mm, rurociąg Fi 25 mm | m | 35 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.10 | KNNR 4/406/3 | B11 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE | próba | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.11 | KNNR 4/418/3 | B11 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, typu CV11-60/40 | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.12 | KNNR 4/418/3 | B11 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, typu CV11-60/60 | szt | 3 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.13 | KNNR 4/418/3 | B11 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, typu CV11-60/90 | szt | 3 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.14 | KNNR 4/418/3 | B11 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, typu CV11-60/120 | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.15 | KNNR 4/418/7 | B11 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, typu CV22-60/40 | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.16 | KNNR 4/418/7 | B11 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, typu CV22-90/80 | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.17 | KNNR 4/418/7 | B11 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, typu CV22-60/140 | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.18 | KNNR 4/425/1 | B11 | Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm typu SAN 07 05 | szt | 2 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.19 | KNNR 4/425/1 | B11 | Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm typu SAN 07 06 | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.20 | KNNR 4/425/3 | B11 | Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1800 mm typu SAN 15 06 | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.21 | KNR 35/215/4 | B11 | Głowica termostatyczna do grzejników dolnozasilanych | szt | 15 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.22 | KNNR 4/411/1 | B11 | Zawory odcinające do grzejników dolnozasilanych | szt | 15 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.23 | KNNR 4/436/1 | B11 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | urządze | 15 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.24 | KNNR 4/503/1 | B11 | Kotły gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne do 20kW z przewodem powietrzno-spalinowym | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.25 | KNR 35/217/4 | B11 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn 25 mm, zawór kulowy | szt | 12 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.3.26 | KNNR 4/529/1 | B11 | Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o. | kpl | 4 |  |  |  | 0 | 0
| Razem - Instalacja centralnego ogrzewania | [9 empty] | 0
E | 1.4 | Instalacja wentylacji
U | 1.4.1 | KNR 217/147/1 | B11 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy 200 mm | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.4.2 | KNR 401/209/3 | B11 | Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego, grubość do 20 cm | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.4.3 | KNR 401/206/4 | B11 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, głębokość ponad 10 cm | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.4.4 | KNR 217/138/1 | B11 | Kratki wentylacyjne do przewodów okragłych 75x125 | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.4.5 | KNR 217/206/1 | B11 | Wentylatory montowany na kratce wentylacyjnej typu EDM 100 | szt | 3 |  |  |  | 0 | 0
| Razem - Instalacja wentylacji | [9 empty] | 0
E | 1.5 | Instalacja gazowa
U | 1.5.1 | KNR 401/333/4 | B11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły | szt | 9 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.2 | KNR 401/323/4 | B11 | Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły | szt | 9 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.3 | KNNR 4/304/1 | B11 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm | m | 15 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.4 | KNNR 4/304/2 | B11 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm | m | 22 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.5 | KNNR 4/304/3 | B11 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm | m | 112 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.6 | KNNR 4/304/4 | B11 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm | m | 5 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.7 | KNNR 4/2017/5 | B11 | Przejścia przez ściany betonowe - tuleje ochronne | szt | 12 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.8 | KNR 712/101/4 | B11 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi do 57 mm | m2 | 11 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.9 | KNR 712/105/4 | B11 | Odtłuszczanie, rurociągi | m2 | 11 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.10 | KNR 202/1512/1 | B11 | Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm | m2 | 11 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.11 | KNNR 4/312/1 | B11 | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi 15 mm | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.12 | KNNR 4/312/2 | B11 | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi 20 mm | szt | 6 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.13 | KNNR 4/312/3 | B11 | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi 25 mm | szt | 6 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.14 | KNNR 4/310/3 | B11 | Reduktor gazu | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.15 | Kalkulacja własna | B11 | Gazomirz G4 | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.16 | Kalkulacja własna | B11 | Szafka gazowa 60x60x25 | szt | 6 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.17 | KNNR 4/307/4 | B11 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100 m, Fi do 65 mm | próba | 4 |  |  |  | 0 | 0
U | 1.5.18 | KNNR 4/314/4 | B11 | Kuchnie gazowe, połączenie na dwuzłączkę, bez piekarnika, wolnostojąca | szt | 4 |  |  |  | 0 | 0
| Razem - Instalacja gazowa | [9 empty] | 0
| Razem - | [9 empty] | 0
E | 2
E | 2.1 | Przyłącz wody
U | 2.1.1 | Kalkulacja własna | B11 | Studnia głębinowa - wykonanie wraz z osprzętem | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.1.2 | KNR 201/217/1 | B11 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II | m3 | 18 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.1.3 | KNR 201/322/1 | B11 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu I-II | m2 | 35 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.1.4 | KNNR 4/1411/3 | B11 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm | m3 | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.1.5 | KNR 201/236/1 | B11 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 18 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.1.6 | KNNR 4/1009/1 | B11 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 40 mm | m | 11 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.1.7 | KNR 201/230/1 | B11 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) | m3 | 18 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.1.8 | KNNR 4/1606/1 | B11 | Próba wodna szczelności przyłączy wodociągowych | próba | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.1.9 | KNNR 4/1611/1 | B11 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm | odcinek | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.1.10 | KNNR 4/1612/1 | B11 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm | odcinek | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.1.11 | KNRW 219/306/4 | B11 | Rury ochronne (osłonowe), Fi 90 mm, PE | m | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Razem - Przyłącz wody | [9 empty] | 0
E | 2.2 | Przyłącz kanalizacji sanitarnej
U | 2.2.1 | KNR 201/217/1 | B11 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II | m3 | 26 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.2.2 | KNNR 4/1411/3 | B11 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm | m3 | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.2.3 | KNR 201/322/1 | B11 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu I-II | m2 | 52 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.2.4 | KNNR 4/1308/3 | B11 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm | m | 10 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.2.5 | KNR 201/230/1 | B11 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) | m3 | 26 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.2.6 | KNR 201/236/1 | B11 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 26 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.2.7 | KNNR 4/1417/2 | B11 | Studzienki kanalizacyjne Fi 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.2.8 | KNR 218/804/2 | B11 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm | m | 10 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.2.9 | KNRW 219/306/12 | B11 | Rury ochronne (osłonowe), Fi 250 mm, PVC | m | 1 |  |  |  | 0 | 0
U | 2.2.10 | Kalkulacja własna | B11 | Szczelny zbiornik ścieków 9000l | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Razem - Przyłącz kanalizacji sanitarnej | [9 empty] | 0
| Razem - | [9 empty] | 0
[9 empty] | Razem netto |  | 0
[9 empty] | Vat 23% |  | 0
[9 empty] | Razem Brutto |  | 0