Nowy Targ 29.07.2024 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: DL-271-31/24

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, dzierżawę sprzętu, utworzenie składu konsygnacyjnego dla Pracowni Hemodynamiki.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

1.Pakiet 4- zwracamy się z prośbą o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji nr 2- Stent uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus do zmian długich I krętych naczyń

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ.

2. Pakiet 13- Czy Zamawiający ze względu na minimalną ilość rozmiarów (praktycznie po 1 lub 2 dla każdej pozycji) oraz znikomą realizację przedmiotu zamówienia (ok. 20%) odstąpi od wymogu składu konsygnacyjnego?

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

3. Wzór umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta”.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

4. Wnosimy o dokonanie zmiany § 11 ust. 1. pkt 3) projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej w tym postanowieniu wysokości kary umownej z 1,5% do 0,5%.
Określona w projektowanych postanowieniach umowy kara umowna z tytułu zwłoki w dostawie w wysokości aż 1,5 % za każdy dzień zwłoki jest - w ocenie Wykonawcy, a także w świetle orzecznictwa - rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę towaru a wysokością kary umownej zastrzeżonej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresu zwłoki. Jak wskazuje się w orzecznictwie „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z 24.01.2014 r., I CSK 124/13). Choćby udostępnione na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych przykłady negatywnych i dobrych praktyk kontraktowych jasno określają, że w przypadku zwłoki w dostawie kary umowne powinny mieścić się w przedziale 0,1%‐0,5% za każdy dzień zwłoki i dotyczyć wyłącznie części zamówienia, którego rzeczywiście dotyczy naruszenie umowy. Zastrzeżenie kar umownych w nadmiernej wysokości może oznaczać, iż Zamawiający naruszył dyrektywy kształtowania treści SWZ zawarte w PZP (por. wyrok KIO z 31.07.2015 r., sygn. KIO 1519/15).

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

5.Wnosimy o dokonanie zmiany § 11 ust. 1. pkt 4) projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej w tym postanowieniu wysokości kary umownej z 10% do 0,5%, w przypadku dostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w innym asortymencie i ilościach. 
ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

6.Wnosimy o dokonanie zmiany § 11 ust. 2. projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej w w nim maksymalnej wysokości kar umownych z 80% do 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Rolą art. 436 pkt 3 PZP nakazującego określenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony jest ochrona interesów wykonawców przed nieuzasadnionym zastrzeganiem w umowie wysokich kar umownych (M. Sieradzka (red.), Komentarz do art. 436 PZP [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Zawarta w umowie maksymalna wysokość kar w wysokości aż 80 wynagrodzenia Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę produktów na podstawie umowy a wysokością kary umownej. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej maksymalna wysokość kar umownych powinna wynosić od 10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto (wyrok KIO z 22.08.2023 r., 2327/23). Co więcej, w orzecznictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za karą rażąco wygórowaną (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar wiążącego wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). Powyższe uzasadnia obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych co najmniej do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

ODP. Zamawiający zmienia treść brzmienia § 11 ust. 2 projektu umowy na następujący:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy.

7. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1:

1.	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

3)	0,5% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

4)	5% wartości zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie i ilościach,

5)	1,5% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego, w przypadku niedostarczenia sprzętu w terminie określonym w §4 ust. 2,

6)	1,5% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego w przypadku braku naprawy/wymiany dzierżawionego sprzętu w terminach określonych w §4 ust. 9 i 10.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

8. Pyt. 1. Dotyczy Pakietu 2, poz. 1- Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów niezbrojonych o średnicach 4-9F. Rozmiar 4F o długości 9cm; 5-9F długość koszulki 11cm oraz 23cm. W zestawie igła prosta 18G, dla rozmiaru 4F – igła 20G, prowadnik J 0,038"x45cm (dla rozmiaru 4F: 0,021", dla rozmiaru 5F: 0,035”), atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką; niezmienność światła na całej długości.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

9. Pyt. 2 Dotyczy Pakietu 2, poz. 2- Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu jednorazowego do kaniulacji tętnicy promieniowej o parametrach przedstawionych poniżej:

- igła do nakłucia tętnicy promieniowej 21Gx38mm – zgodnie z SIWZ

- koszulka tętnicza 5 i 6F, długość 7 i 11cm z zastawką  zapewniającą hemostazę

- prowadnik stalowy o końcówce prostej 0.018”

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

10. Pyt. 3. Dotyczy Pakietu 2, poz. 3- Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie connectora o świetle wewnętrznym 8F 
i pozostałych parametrach zgodnych z SWZ.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

11. Pyt. 4. Dotyczy Pakietu 2, poz. 6-Zwracamy się do Zamawiającego o Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie najnowszej generacji connectora, który zaprojektowany został z myślą o długich i skomplikowanych zabiegach, by zapobiec utracie szczelności – światło zastawki 11F. Połączenie mechanizmu screw & push pull w jednym urządzeniu. Dedykowany także zabiegom typu „kissing – baloon”. Zdjęcie produktu poniżej.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy dot. paragrafu 11 ust. 2 i zmniejszy łączną maksymalną wysokość kar umownych z 80% na 30% wartości brutto umowy? Prośbę swą motywujemy powołując się na wyrok KIO z dnia 22.08.2023 (KIO 2327/23, iż wysokość łącznej maksymalnej kary umownej powinna oscylować w okolicach 30%)

ODP. Zamawiający zmienia treść brzmienia § 11 ust. 2 projektu umowy na następujący:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy.

13. Dot. Pakiet 11 poz. 1. możliwość odprężania - Czy Zamawiający dopuści możliwość doprężenia do 3,5 dla średnic (2,25-3,0mm)?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

14. Dot. Pakiet 11 poz.2 -Czy Zamawiający ma na myśli crossing profile 0,039" dla śr. 3,0mm? oraz czy zamawiający dopuści możliwość doprężenia do 3,5 mm średnic 2,25-3,0mm?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

15. Dot. Pakiet 11 poz.3 -Czy Zamawiający w parametrze różne grubości strutów dopuści: 60um (0,024") dla średnic 2,5-3,0mm oraz crossing profile max. 1,25mm dla średnicy 3,0 mm?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

16. Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiajacy dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy:
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1) 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
2) 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
3) 1 % wartości zamówionego przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4) 1 % wartości zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie i ilościach,

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

Pozostałe zapisy treści specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Podpis…………………

Dyrektor PSzS im. J. Pawła II

Nowy Targ

Marek Wierzba