Toruń, dnia 23.09.2024 r.

TI.221.30.2024

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

**Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Torunia – II etap**

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytania złożone w postępowaniu j.w.:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe jest rozumowanie Oferenta, że w każdej z ulic Zamawiający wymaga aby utwardzony rękaw spełniał warunek odporności chemicznej w zakresie pH 1-14.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że wymaga aby w każdej ulicy utwardzony rękaw spełniał warunek odporności chemicznej w zakresie pH 1-14.